## Bendrieji reikalavimai
Automatizuoto imunologinių tyrimų analizatorius panaudos būdu ir reagentai bei papildomos priemonės darbui su juo
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Prekių kokybei:
1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudoti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES) arba Direktyvą 98/79/EB (IVDD), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekių naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
5. Prekių pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Alergenų stabilumas ne mažiau kaip 1 metai nuo pagaminimo datos.
7. Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus/ bukletus/brošiūras/instrukcijas ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
8. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
9. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra to paties gamintojo kaip įranga, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus ir papildomas priemones galima naudoti su Tiekėjo siūloma įranga. - jeigu siūlomi reagentai ir papildomos priemonės pagamintos kito negu įrangos gamintojo, būtina pateikti įrangos gamintojo adaptacijos protokolą ar kitą lygiavertį dokumentą konkrečios įrangos modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų ir papildomų priemonių išbandymo su siūloma įranga rezultatus.
10. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
11. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
12. Jeigu tiekėjas, atlikdamas reagentų ir kt. priemonių kiekių skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
13. Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
14. Tyrimų kiekis yra preliminarus. Pirkėjas prekes pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.
Įrangos kokybei:
1. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2. Su įranga tiektinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas ir kvalifikavimas (angl. IQ/OQ/PQ) pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, integravimas į šiuo metu naudojama ligoninės laboratorijos informacinę sistemą, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos periodiniai atnaujinimai ar pakeitimas.
3. Tiekėjas privalo pateikti visą integracijai su Perkančiosios organizacijos naudojama laboratorine informacine sistema (LIS) „Cobas Infinity“ reikalingą techninę dokumentaciją, įskaitant komunikacijos protokolą, ir bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos naudojamos LIS tiekėjo UAB „Roche Lietuva“ atstovais integravimo procese. Visas su analizatoriaus integracija į Perkančiosios organizacijos naudojamą LIS susijusias išlaidas, įskaitant LIS tiekėjo taikomus integravimo mokesčius, apmoka Tiekėjas ir jas privalo įtraukti į pasiūlymo kainą. Kadangi integravimo paslaugų kaina priklauso nuo siūlomo analizatoriaus ir integracijos apimties, Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi savo lėšomis įvertinti numatomas integravimo išlaidas, prireikus kreipdamasis į UAB „Roche Lietuva“. Analizatoriaus integracija į Perkančiosios organizacijos naudojamą LIS laikoma baigta tik sėkmingai atlikus funkcinius bandymus ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus, kad dvikryptis duomenų apsikeitimas veikia tinkamai.
4. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir paruoš ją darbui įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
5. Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), turi būti aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.). Mokymai turi būti lietuvių kalba.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

## Analizatorius ir tyrimai
Automatizuoto imunologinių tyrimų analizatorius panaudos būdu ir reagentai bei papildomos priemonės darbui su juo
Automatizuoto imunologinių tyrimų analizatoriaus (1 vnt.) panaudai techninė specifikacija
Analizatorius pristatomas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius).
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro tiksli reikšmė (pildo tiekėjas) | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų kalba ir/arba vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl. viename iš pateiktų dokumentų, o dokumente pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) (pildo tiekėjas)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1. | Automatizuotas imunologinis analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis, pagaminimo metai (analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau nei 2024 metų rugsėjo mėn. Galima siūlyti ne naują įrangą, techniškai tvarkingą įrangą.)
2. | Tyrimo metodas | Chemiliuminescencinė imunologinė analizė (CLIA ar lygiavertė)
3. | Našumas | ≥ 200 tyrimų/val.
4. | Mėginio tipas | Serumas, plazma
5. | Mėginio dozavimo kontrolė | Krešulio aptikimas, skysčio lygio kontrolė, klaidų signalizavimas
6. | Automatinės funkcijos | automatinis pakartojimas, automatinis skiedimas, automatinis papildomo tyrimo atlikimas
7. | Mėginių talpa | ≥ 60 mėginių
8. | Reagentų laikymas analizatoriuje | 2–8 °C
9. | Reagentų pozicijos | ≥ 20 pozicijų
10. | Reagentų identifikacija | Barkodai su partijų sekimu
11. | Reagentų paruošimas | Nereikalauja papildomo operatoriaus darbo
12. | Reagentų stabilumas | ≥ 30 dienų analizatoriuje
13. | Valdymas | Integruotas jutiklinis ekranas
14. | Nuotolinis servisas | Nuotolinės priežiūros galimybė
15. | Kasdienė priežiūra | Automatizuota
16. | Periodinė priežiūra | Savaitinė ≤ 30 min., mėnesinė ≤ 1 val.
17. | Dvikryptė komunikacija (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninės laboratorijoje įdiegta informacine sistema Cobas INFINITY ir integruotas į nurodytą sistemą
Reagentai bei papildomos priemonės imunologinių tyrimų analizatoriui (____________________________)
Būtina pateikti pasiūlymą visiems tyrimams
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomą prekę (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Specifinis Ig E įvairiems/maisto/įkvepiamiems alergenams, siūlomas alergenų spektras turi apimti dažniausiai klinikinėje praktikoje naudojamus ir epidemiologiškai aktualius alergenus (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi, kurio techninė specifikacija pateikta aukščiau (toliau – analizatorius ar įranga). | Dažniausiai klinikinėje praktikoje naudojami ir epidemiologiškai aktualūs alergenai: 1. C 1 Penicilinas; 2. C 203 Ampicilinas; 3. D 1 Erkė D. pteronyssimus; 4. D 2 Erkė D. farinae; 5. E 1 Katės epidermis; 6. E 2 Šuns epidermis; 7. F 1 Kiaušinio baltymas; 8. F 2 Pienas; 9. F 3 Menkė; 10. F 4 Kviečiai; 11. F 5 Rugiai; 12. F 6 Miežiai; 13. F 7 Avižos; 14. F 8 Kukurūzai; 15. F 9 Ryžiai; 16. F 11 Grikiai; 17. F 12 Žirniai; 18. F 13 Žemės riešutai; 19. F 14 Sojos pupelės; 20. F 17 Lazdyno riešutai; 21. F 25 Pomidoras; 22. F 26 Kiauliena; 23. F 27 Jautiena; 24. F 31 Morka; 25. F 35 Bulvė; 26. F 41 Lašiša; 27. F 49 Obuolys; 28. F 75 Kiaušinio trynys; 29. F 76 Alfa laktoalbuminas; 30. F 77 Beta laktoglobulinas; 31. F 78 Kazeinas; 32. F 79 Glutenas; 33. F 83 Vištiena; 34. F 92 Bananas; 35. F 225 Moliūgas; 36. G 5 Laukinė svidrė; 37. G 6 Motiejukas; 38. G 12 Rugių žiedadulkės; 39. I 1 Bitės nuodai; 40. I 3 Širšės nuodai; 41. I 4 Vapsvos nuodai; 42. M 2 Cladosporium herbarium; 43. M 5 Candida albicans; 44. M 70 Pityrosporum orbicul.; 45. M 207 Aspergilus niger; 46. O 72 Enterotoxin A; 47. P 1 Askaridė; 48. T 3 Beržo žiedadulkės; 49. W 5 Pelyno žiedadulkės; 50. W 6 Paprastojo kiečio žiedadulkės; 51. A295 nDer f1 Molekulinis namų dulkių erkutės Dermatophagoides farinae tyrimas; 52. A302 nDer f2Molekulinis namų dulkių erkutės Dermatophagoides farinae tyrimas; 53. A310 nDer p1 Molekulinis namų dulkių erkutės Dermatophagoides pteronyssinus tyrimas; 54. A316 nDer p2 Molekulinis namų dulkių erkutės Dermatophagoides pteronyssinus tyrimas ir kt. | Tyrimas | 22500 | _____ | 0 | 0 | ____ | ____
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | ____ | ____ | įrašo tiekėjas | ____ | ____ | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.2. | .... |  | ____ | ____ | įrašo tiekėjas | ____ | ____ | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
*PVM proc. (įrašyti): | [6 empty] | 5 proc
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
Perkančiajai organizacijai maksimali priimtina pasiūlymo kaina įskaitant visus mokesčius 288 750,00 Eur. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina bus didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; *Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas. *Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas __________________________________(tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas)________________________________