[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc134433521][bookmark: _Hlk199948618]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

IP(ST-2110) PTP MATAVIMO IR TESTAVIMO MONITORIAUS
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai
1. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji, organizacija; LRT) siekia įsigyti IP(ST-2110) PTP matavimo monitorių (toliau – Prekės/Įranga).
2. Prekė skirta atlikti ST-2110 ir PTP signalų srautų analizę ir testavimą.
3. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:
4.1. Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.
5. [bookmark: _Hlk42000936]Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.
6. Prekė turi būti komplektuojama:
6.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;
6.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.
7. [bookmark: _Ref219725986]Prekė atitinkanti Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatyta, įdiegta ir sumontuota adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.
8. [bookmark: _Hlk149135642]Prekės pristatymo terminas (įskaitant diegimą, montavimą) - 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vieno) mėn. laikotarpiui.
II. Reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo 
9. Bendri reikalavimai dėl Techninės specifikacijos pildymo:
9.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
9.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.
9.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.
9.4. [bookmark: _Ref146809914]Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:
9.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
9.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo Dokumentacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
9.5. Tiekėjo pasiūlymas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 18.1.7 punktu bus atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu Techninės specifikacijos užpildymo trūkumai negali būti ištaisyti ir/ar paaiškinti vadovaujantis šioje Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais bei Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis[footnoteRef:1]. [1:  Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės] 

10. Reikalavimai dėl Prekės gamintojo ir modelio nurodymo:
10.1. Konkrečiai pozicijai siūlomas konkretaus gamintojo konkretus modelis, jei nenurodyta kitaip.
10.2. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Iš tiekėjo nurodyto gamintojo ir modelio turi būti galima nustatyti vieną konkrečią siūlomą prekę konkrečiai pozicijai ir patikrinti Dokumentacijoje to konkretaus modelio atitikimą reikalavimams.
10.3. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio.
10.4. Jeigu siūloma prekė modulinė:
10.4.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;
10.4.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.
10.5. Jeigu tiekėjas nenurodo prekės gamintojo ir/ar modelio bei iš pasiūlyme pateiktos informacijos (pasiūlymo formos, Dokumentacijos, reikalavimų visumos ir pan.) negalima nustatyti kokią konkrečią prekę siūlo tiekėjas – vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 18.1.7 punktu tiekėjo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
11. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ eilučių pildymo:
11.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ eilutėje nurodytam reikalavimui. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „[image: ]“.
11.2. [bookmark: _Ref62483907]Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi:
11.2.1. vietoje „/įrašyti/“ nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“;
11.2.2. pateikti informaciją, jeigu tokios reikalaujama, laužtiniuose skliaustuose po žodžio „įrašyti“;
11.2.3. pažymėti langelį ar tiekėjo siūloma prekė „Atitinka“, ar „Neatitinka“ reikalavimą.
11.2.4. jeigu tiekėjo siūloma prekė yra konfigūruojama, t.y. gamintojo Dokumentacijoje nurodomi pasirenkami atitinkamo modelio parametrai ir tokiems parametrams keliami reikalavimai (spalva, ilgis, aukštis, gylis, talpa ir pan.) – tiekėjas nurodo konkrečius siūlomus parametrus atitinkamame reikalavimų lentelės stulpelio „Siūlomi parametrai“ langelyje, o Perkančioji organizacija patikrina ar tokie parametrai atitinka reikalavimą ir yra nurodyti Dokumentacijoje, o tiekėjas Sutarties vykdymo metu turės pateikti nurodytus parametrus atitinkančią prekę.
11.3. Tiekėjui užpildžius langelius nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų – toks tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu Techninės specifikacijos užpildymo trūkumai negali būti ištaisyti ir/ar paaiškinti vadovaujantis šioje Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais bei Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis[footnoteRef:2]. [2:  Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės] 

12. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija“ eilučių pildymo:
12.1. Tiekėjas:
12.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 14.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
12.1.2. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „[image: ]“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu Techninės specifikacijos 14.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.
12.2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.
12.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo, kai to reikalaujama, nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.
12.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

II. Konkretūs reikalavimai Prekei:
13. [bookmark: _Ref128483078]IP(ST-2110) PTP matavimo monitorius – 1 komplektas. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančias atskiras prekes (aparatinę įranga, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant atskirų prekių gamintoją, modelį, kiekį, bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra atskirų prekių turinčių atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam prekių komplektui atitinkamos prekės nereikalingos, kai atskiros prekės aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildomos atskiros prekės, kurios nenurodytos šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelės “Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM” eilutėje nurodyta suma. Jeigu tiekėjo pasiūlymo formos lentelėje ir Techninėje specifikacijoje nurodytos kainos skiriasi – tiekėjo bus prašoma ištaisyti aritmetines klaidas. Reikalavimai Prekėms nurodyti 2 lentelėje.

1 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija
	Eil.
Nr.
	Prekės 
	Gamintojas
	Modelis
	Kiekis, vnt.
	Vnt. kaina (Eur be PVM)
	Iš viso (Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (5×6)

	1.
	IP(ST-2110) PTP matavimo monitorius

	1.1.
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	1.2.
	[tiekėjas papildo atskiromis eilutėmis kiek reikia arba ištrina]
	
	
	
	
	

	Iš viso EUR be PVM:
	/įrašyti/



2 Lentelė. Reikalavimai IP(ST-2110) PTP matavimo monitoriui
	IP(ST-2110) PTP matavimo monitorius

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1. 
	Įranga privalo gebėti atlikti ST-2110, ST-2022-7 ir PTP signalo matavimus.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	2. 
	Įranga privalo užtikrinti PTP tinklo būklės stebėseną ir analizę, įskaitant laikrodžio sinchronizacijos būseną, PTP pranešimų statistiką, paketų praradimų analizę, tinklo vėlinimo parametrų stebėseną bei laiko sinchronizacijos stabilumo grafinį atvaizdavimą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	3. 
	Įranga privalo galėti analizuoti signalus naudojant bangos formos (angl „Waveform“), vektroskopo (angl „Vector“) funkcijas.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	4. 
	Įranga privalo užtikrinti garso lygių (angl „Audio Level Metering“) atvaizdavimą, bei atskirų kanalų stebėjimą realiu laiku.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	5. 
	Įranga privalo užtikrinti ne mažiau nei 32 signale įterptų (angl „Embedded Audio“) garso signalų analizę ir stebėjimą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	6.
	Įranga privalo gebėti analizuoti ST-2110-30 ir/arba ST-2110-31 garso srautus.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	7.
	Įranga privalo turėti ne mažiau kaip dvi nepriklausomas IP tinklo sąsajas, skirtas darbui su SMPTE ST 2022‑7 perteklinio ryšio (angl. Red Network ir Blue Network) architektūra.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	8.
	Įranga privalo gebėti vienu metu analizuoti abu tinklus (nurodytus 7 p.) ir pateikti jų būklės, paketų praradimų bei srautų veikimo palyginamąją informaciją.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	9.
	Tinklo sąsajų pralaidumas privalo būti ne mažesnis kaip 10 Gbit/s.
PASTABA: Tinklo sąsajos gali būti įgyvendinamos SFP arba analogiškais sprendimais.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	10.
	Įranga privalo turėti tinklo sąsają, skirtą įrangos nuotoliniam valdymui ir stebėsenai iš kompiuterio, naudojant gamintojo numatytą programinę įrangą, interneto naršyklę arba lygiavertę nuotolinio valdymo sąsają.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	11.
	Įranga privalo gebėti generuoti testinius SMPTE ST 2110 signalus vaizdui ir garsui.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	12.
	Įranga privalo gebėti analizuoti ne mažiau nei du vaizdo signalus vienu metu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	13.
	Įranga privalo būti tinkama transportuoti vienam asmeniui arba turi būti pateikiama su gamintojo ar tiekėjo siūlomu transportavimui skirtu dėklu / sprendimu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	14.
	Įranga privalo užtikrinti IP signaluose perduodamų pagalbinių (angl. „ancillary“) duomenų paketų aptikimą, analizę, atvaizdavimą ir klaidų diagnostiką.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	Bendri reikalavimai

	15. 
	Visos siūlomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės.
	/įrašyti/
	

	16.
	Visos licencijos ir programinė įranga, reikalingos sklandžiam sistemos veikimui turi būti su neterminuotomis (angl. permanent / lifetime) licencijomis, įtrauktomis į pasiūlymo kainą.
	/įrašyti/
	

	17.
	Tiekėjas privalo pasiūlyme aiškiai nurodyti visas siūlomos įrangos komplektą sudarančias licencijas, SFP/SFP+/kitus tinklo modulius ir priedus, reikalingus visiems šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems funkcionalumams įgyvendinti.
	/įrašyti/
	

	18.
	Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau nei 24 mėn.
	/įrašyti, nurodyti konkretų siūlomą garantijos terminą; nurodyti garantiją teikiantį subjektą/
	



III. Žalieji reikalavimai
14. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 3 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms.
3 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai*

	1. 
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos.
	Techninės specifikacijos 2 lentelės 16 punktas
	

	2. 
	Perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama Prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju.
	Taikoma visam pirkimo objektui
	


Pastabos:
*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu, jeigu tokių dokumentų reikalaujama (langelis nėra perbrauktas „[image: ]“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.
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