## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"Vienkartinės biopsijų talpos (13162)"
Bendrieji reikalavimai: 1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomosprekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Talpų tūris | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (24 mėn.) | Vieno mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra suma, Eur be PVM | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas gamintojo kataloge* Pildo tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristikos, atitikimas reikalavimams, jų reikšmės. Nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams / nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
1. | Vienkartinės biopsijų talpos | Talpos turi būti skirtos žmogaus audinių ir kitų biologinių mėginių surinkimui, laikymui ir transportavimui. Talpos turi būti tinkamos naudoti kaip pirminė tara biologinių medžiagų, priskiriamų JT Nr. 3373 „Biological Substance, Category B“, transportavimo sistemoje, kai mėginiai pakuojami pagal ADR P650 pakavimo instrukcijos reikalavimus. Talpos - vienkartinio naudojimo, pagamintos iš tvirto plastiko, atsparaus mechaniniam poveikiui ir cheminėms medžiagoms. Talpų medžiaga turi būti suderinama su 10 % neutraliu buferiniu formaldehido (formalino) tirpalu ir neprarasti savo mechaninių savybių bei sandarumo visą mėginio laikymo ir transportavimo laikotarpį. Talpos turi būti nepralaidžios skysčiams ir sandarios. Uždaryta talpa neturi praleisti skysčio ar mėginio turinio įprastomis laikymo ir transportavimo sąlygomis, įskaitant vibraciją, temperatūros svyravimus, drėgmės poveikį bei kitus transportavimo metu galimus aplinkos veiksnius. Talpos turi būti su sandariai užsukamu dangteliu arba kitu lygiaverčiu uždarymo mechanizmu, užtikrinančiu patikimą apsaugą nuo atsitiktinio atsisukimo, turinio išsiliejimo ar mėginio praradimo transportavimo metu. Talpos turi išlaikyti savo formą ir funkcines savybes viso naudojimo metu. Transportavimo, laikymo ar įprasto naudojimo metu talpos neturi deformuotis taip, kad būtų pažeistas jų sandarumas, funkcionalumas ar mėginio saugumas. Talpos išorinis paviršius turi būti tinkamas ženklinimui ir identifikacinių duomenų užrašymui rankiniu būdu arba etikečių klijavimui. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo techninius dokumentus, atitikties deklaraciją, bandymų ataskaitą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomos talpos yra tinkamos naudoti kaip pirminė tara biologinėms medžiagoms, priskiriamoms JT Nr. 3373 „Biological Substance, Category B“, transportuoti, kai mėginiai pakuojami pagal ADR P650 pakavimo instrukcijos reikalavimus. | talpa 2500 - 3000ml | vnt. | 3400 | [5 empty] | 7310 | 7675.5
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
2. | Vienkartinės biopsijų talpos | Talpos turi būti skirtos žmogaus audinių ir kitų biologinių mėginių surinkimui, laikymui ir transportavimui. Talpos turi būti tinkamos naudoti kaip pirminė tara biologinių medžiagų, priskiriamų JT Nr. 3373 „Biological Substance, Category B“, transportavimo sistemoje, kai mėginiai pakuojami pagal ADR P650 pakavimo instrukcijos reikalavimus. Talpos - vienkartinio naudojimo, pagamintos iš tvirto plastiko, atsparaus mechaniniam poveikiui ir cheminėms medžiagoms. Talpų medžiaga turi būti suderinama su 10 % neutraliu buferiniu formaldehido (formalino) tirpalu ir neprarasti savo mechaninių savybių bei sandarumo visą mėginio laikymo ir transportavimo laikotarpį. Talpos turi būti nepralaidžios skysčiams ir sandarios. Uždaryta talpa neturi praleisti skysčio ar mėginio turinio įprastomis laikymo ir transportavimo sąlygomis, įskaitant vibraciją, temperatūros svyravimus, drėgmės poveikį bei kitus transportavimo metu galimus aplinkos veiksnius. Talpos turi būti su sandariai užsukamu dangteliu arba kitu lygiaverčiu uždarymo mechanizmu, užtikrinančiu patikimą apsaugą nuo atsitiktinio atsisukimo, turinio išsiliejimo ar mėginio praradimo transportavimo metu. Talpos turi išlaikyti savo formą ir funkcines savybes viso naudojimo metu. Transportavimo, laikymo ar įprasto naudojimo metu talpos neturi deformuotis taip, kad būtų pažeistas jų sandarumas, funkcionalumas ar mėginio saugumas. Talpos išorinis paviršius turi būti tinkamas ženklinimui ir identifikacinių duomenų užrašymui rankiniu būdu arba etikečių klijavimui. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo techninius dokumentus, atitikties deklaraciją, bandymų ataskaitą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomos talpos yra tinkamos naudoti kaip pirminė tara biologinėms medžiagoms, priskiriamoms JT Nr. 3373 „Biological Substance, Category B“, transportuoti, kai mėginiai pakuojami pagal ADR P650 pakavimo instrukcijos reikalavimus. | talpa 4500 - 5000 ml | vnt. | 3300 | [5 empty] | 7690 | 8074.5
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM