PAGALBINĖS SLAUGOS PRIEMONĖS. Pirkimo Nr.9486883
KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
2026-09-08

	Eil.
Nr.
	Klausimas/prašymas
	Atsakymas

	1.
	Techninės specifikacijos 1 pirkimo dalyje 4 punkte nurodyta minimali komplekto sudėtis:
1) „2 rankų fiksacijos diržai su lovos juosta, 4 magnetinės sagos, 2 magnetiniai raktai.“
Prašome patikslinti, kas šiame reikalavime suprantama kaip „lovos juosta“ rankų fiksacijos diržams ir kokia turi būti jos paskirtis bei tvirtinimo būdas?

Įprastai rankų fiksacijos diržai tvirtinami tiesiogiai prie lovos rėmo arba prie tam skirtų tvirtinimo kilpų, esančių juosmens fiksacijos diržo juostoje, todėl atskira lovos juosta rankų fiksacijos diržams nėra standartinė tokio gaminio komplektacijos dalis.
Prašome patikslinti, ar Perkančioji organizacija reikalauja atskiros papildomos juostos, skirtos rankų fiksacijos diržams tvirtinti prie lovos, ir, jei taip, nurodyti jos funkciją bei pageidaujamą tvirtinimo principą.

	„Lovos juosta“ šiame reikalavime turi būti suprantama kaip tvirtinimo juosta. Viena juostos dalis skirta fiksacijos diržui tvirtinti prie rankos, o kita juostos dalis – fiksacijos diržui pritvirtinti prie lovos rėmo.
„Lovos juostos“ paskirtis – užtikrinti rankos fiksacijos diržo pritvirtinimą prie lovos rėmo.
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