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DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

[bookmark: _Hlk167872754]Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo „J. Kubiliaus g., Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų naujos statybos techninio darbo projekto parengimo“ paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. rugsėjo 7 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do, Pirkimo ID 9516266.
Informuojame, kad 2026 m. rugsėjo 8 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti įmonės 2 pranešimai (pranešimo ID 788239 ir ID 788231) dėl pirkimo sąlygų ir pirkimo dokumentų.
Vadovaujantis bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.3. punktu, Perkančioji organizacija teikia
atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į pateiktus rašytinius tiekėjų pranešimus. Klausimų tekstas neredaguotas.
Pranešimo ID 788239 „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo“ (pranešimo tekstas neredaguotas):
„Jei perkančiajai organizacijai žinoma prašome nurodyti esamų J. Kubiliaus gatvės nuotekų tinklų altitudę prisijungimo vietoje.“
Atsakymas: Šios informacijos neturime.

Pranešimo ID 788231 „Paklausimai dėl pirkimo sąlygų“ (pranešimo klausimų tekstas neredaguotas):
„1. Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodoma, kad projektuojami vandentiekio tinklai bus D100mm (1.7p.) kaip II gr. nesudėtingasis statinys (1.7 p.), bei kad turi būti suprojektuoti antžeminiai priešgaisriniai hidrantai (1.11 p.).
Atkreipiame dėmesį, kad jei vandentiekio tinklo skersmuo D110 ir jame įrengiame priešgaisriniai hidrantai, toks statinys yra neypatingos kategorijos.
Atsižvelgiant į išdėstyta prašome patvirtinti, kad turės būti projektuojami vandentiekio tinklai kurių išorinis skersmuo D110mm ir jame įrengiami priešgaisriniai hidrantai.“
Atsakymas: Patvirtiname, kad turės būti projektuojami vandentiekio tinklai kurių išorinis skersmuo D110mm ir jame įrengiami priešgaisriniai hidrantai.
„2.  Prašome paaiškinti ar bus atliekama projekto ekspertizė. Jei taip ar ekspertizės atlikimo terminas įeina į nurodytą 9 mėn terminą. Jei taip, prašome informuoti kokį ekspertizės atlikimo terminą reikėtų vertintis.“
Atsakymas: Ekspertizė bus atliekama ir šis laikas nebus įskaičiuotas.

„3. Pirkimo dokumentuose pateikta schema (su 550 m ir 200 m atkarpomis). Prašome patvirtinti, kad vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai su atšakomis (Įvadais / išvadais) turės būti projektuojami tik šių atkarpų gatvės ribose, o tuo tarpu link J. Kubiliaus g. 22G, 22F, 22E, 22D, 34, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ir 67, 73, 75 ir 79 sklypų tinklai nebus projektuojami.“
Atsakymas:  Minimi sklypai nebus projektuojami.
„4. Prašome patvirtinti, kad buitinių nuotekų siurblinės elektros tiekimo kabelį nuo ESO tinklų projektuos ESO. Priešingu atveju prašome pateikti AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ prisijungimo prie elektros tinklų sąlygas.“
Atsakymas: Projektavimo sąlygose minima, kad prireikus siurblinės ją reikės suprojektuoti. Sąlygas turės išimti būsimas projektuotojas.
„5. Prašome paaiškinti ar projektuojant buitinių nuotekų siurblinę bus reikalinga parengti procesų valdymo ir automatizavimo dalį.“
Atsakymas: Taip.
„6. Prašome, paaiškinti ar bus reikalinga parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.“
Atsakymas: Taip. 
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