RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA

dėl vienkartinių priemonių rinkinių lazerinių kojų venų operacijoms

VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ (toliau – Pirkimo vykdytojas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. 1d.  ir siekdama pasirengti vienkartinių priemonių rinkinių lazerinių kojų venų operacijoms pirkimui, prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultacijas.

Konsultacijos objektas: vienkartinių priemonių rinkinių lazerinių kojų venų operacijoms pirkimas (toliau  –  Pirkimas).

Rinkos konsultacija skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą.

Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus vykdomi ateityje, ar jų rezultatams.

Rinkos konsultacijos tikslas – išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, tinkamai pasiruošti pirkimui.

Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka. Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame tiekėjus susipažinti su priemonių techninėmis specifikacijomis ir CVP IS priemonėmis aktyviai teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl techninių specifikacijų bei atsakyti į rinkos konsultacijos apraše pateiktus klausimus. Rinkos konsultaciją prašome suteikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais (atsakymus prašytume pateikti word formatu). Teikiant atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus, prašome pateikti savo atsakymų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pagrindimą ir argumentaciją. Nurodytos techninės specifikacijos nėra galutinės, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

Rinkos konsultacijos etapai:

I etapas: peržiūrimi ir vertinami CVP IS priemonėmis gauti atsakymai, pasiūlymai ir (ar) pastabos. Teikiant atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Atsakymus, pastabas ir (ar) pasiūlymus prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2026-09-17  09:00 val. lietuvių kalba. Atsakymai, pastabos ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali pratęsti atsakymų, pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminą, paviešindama pranešimą per CVP IS.

II etapas: pasibaigus nustatytam atsakymų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija, išnagrinės ir įvertins gautą informaciją.

III etapas: užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus atsakymus, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., bus skelbiama CVP IS priemonėmis prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu nurodyta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims.

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Nurodykite kokia galėtų būti maksimali pirkimo vertė pagal pateiktus preliminarius kiekius. |  |
| 5. | Ar galite pasiūlyti prekę pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi? |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |
| 9. | Prašome nurodyti atstovaujamą įmonę, jos kontaktus, pastabas ir (ar) pasiūlymus teikiančių asmenų vardus ir pavardes, kontaktinius duomenis. |  |

PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINIŲ LAZERINĖMS KOJŲ VENŲ OPERACIJOMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinių priemonių rinkiniai lazerinėms kojų venų operacijoms: |  |  |
| 1.1. | Šviesolaidžio rinkinys | - Vienkartinio naudojimo; - Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje; - Techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu lazeriu VenaCure1470Pro; - Rinkinį sudaro: - šviesolaidis su stiklo lydinio antgaliu, dengtu auksiniu apvalkalu, kuris apsaugo nuo kontakto su venos sienele, - 21G echogeninė įvedimo adata, - pravediklis/plėtklis ne daugiau kaip 4Fr skersmens, 10 cm ± 0,5 cm ilgio; - Nitinolinė/nerūdijančio plieno viela 45 ± 1 cm cm ilgio, ne didesnio kaip 0.018'' skersmens; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | 150 vnt |
| 1.2. | Rinkinys nuskausminimo pompai | - Vienkartinis, sterilus; - Vamzdelio ilgis 4 ± 0,1 m; - Rinkinyje: adata (23G 80mm), ritinis vožtuvas, Luer Lock arba lygiavertė jungtis; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio gaminio žymėjimą CE ženklu, kopiją). | 100 vnt |
| 1.3. | Žaizdų užklijavimo juostelės | - Vienkartinės, sterilios; - Permatomos, sustiprintos išilginiais siūleliais, tvirtai prilimpančios; - Dydis (6 x 100) mm ±1 mm. - Pakuotėje 10 vnt. - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio gaminio žymėjimą CE ženklu, kopiją). | 50 pakuočių |
| 1.4. | Sterilūs apklotai | - Apklotas apatinių galūnių operacijoms; - Sterilus; - Apkloto dydis: 230 x 300 ±5cm; - Su elastine apvalia anga apkloto centre, kurios diametras ne mažesnis kaip 7 cm. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio gaminio žymėjimą CE ženklu, kopiją). | 100 vnt |
| 1.5. | Ultragarsinis gelis | - Sterilus; - Sterilizuota gama spinduliais, įpakuotas į šviesai atsparų folijos pakelį bei į apsauginį išorinį įpakavimą (dviguba pakuotė); - Aukšto klampumo; hipoalergeninis; bespalvis; tirpus vandenyje; - Pakuotėje 20 ± 5 ml gelio; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio gaminio žymėjimą CE ženklu, kopiją). | 100 vnt |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektas yra lazerinėms kojų venų operacijoms atlikti reikalingų vienkartinių priemonių komplektai ir turi būti užtikrintas įrangos bei vienkartinių priemonių tarpusavio suderinamumas, pirkimas į atskiras dalis neskaidomas.

- Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams kartu su nuorodomis į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) yra atžyma (-os). Dokumentai teikiami anglų (arba siūlomos prekės gamintojo originalo) kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.