PATVIRTINTA UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2026-09-02 protokolu Nr. 1

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„KOGENERACINĖS JĖGAINĖS TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	3

2.	Terminai	3

3.	Bendrosios nuostatos	6

4.	Pirkimo objektas	7

5.	Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės	7

6.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai	8

7.	Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra	8

8.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai	8

9.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai	8

10.	Rezervuota teisė dalyvauti pirkime	8

11.	Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais	8

12.	Subtiekėjų pasitelkimas	9

13.	Ūkio subjektų grupės dalyvavimas	9

14.	Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	9

16.	Pavyzdžių pateikimas	11

17.	Pasiūlymų galiojimas	11

18.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	12

20.	Pasiūlymų šifravimas	12

20.	Susipažinimas su pasiūlymais	12

21.	Elektroninis aukcionas	12

22.	Pasiūlymų vertinimas	13

23.	Pasiūlymų atmetimo priežastys	14

24.	Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas	15

25.	Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus	15

26.	Sutarties sudarymas	16

27.	Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas	16

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“	18

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	24

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	26

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties sąlygos“	30

Pirkimo sąlygų 5 priedas "Deklaracija"..................................................................................................................48

- Sąvokos ir sutrumpinimai

  - CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

  - CVP IS - Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ .

  - EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, kurio forma prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ .

  - Elektroninė sąskaita faktūra – sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

  - Įgaliotoji organizacija – pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms iki sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo atlikti, taip pat atlikto pirkimo procedūrų ataskaitai ar skelbimui apie sudarytą sutartį ar preliminariąją sutartį pateikti perkančiosios organizacijos įgaliota organizacija.

  - Komisija – viešojo pirkimo komisija.

  - Perkančioji organizacija – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 171780190, adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė, darbo laikas nuo 8:00 iki 17:00 val. (I-IV) ir nuo 8:00 iki 15:45 val. (V). Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas šis viešasis pirkimas.

  - Preliminarioji sutartis – preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (jei taikoma).

  - PVM – pridėtinės vertės mokestis.

  - Skelbimas – skelbimas apie pirkimą.

  - Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas. Subtiekėjais šiose sąlygose nėra laikomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, jeigu šie tik vykdo sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Atitinkamai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, šiose pirkimo sąlygose nevadinami subtiekėjais (vadinami ūkio subjektais).

  - Sutartis – viešojo pirkimo-pardavimo sutartis.

  - VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

  - Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ vartojamas sąvokas.

  - Jei pirkimo dokumentuose pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jei nenurodyta kitaip.

  - Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

  - Jei pirkimo dokumentų atitinkamame punkte pažymėta, kad pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti preliminariąją sutartį ir ši sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, pirkimo dokumentuose nurodyti žodžiai „laimėtojas“, „laimėjęs pasiūlymas“ ir pan., turėtų būti suprantami daugiskaitos forma.

  - Bet kokia linksnio forma nurodytas žodis „sutartis“ gali reikšti nuorodą tiek į sutartį, tiek į preliminariąją sutartį, atsižvelgiant į kontekstą.

  - Jei pirkimą atlieka įgaliotoji organizacija, atsižvelgiant į suteiktus įgaliojimus ir nustatytas užduotis, nepaisant to, kad pirkimo dokumentuose minima „perkančioji organizacija“, turi būti suprantama, kad atitinkamus veiksmus įgaliojimų ir nustatytų užduočių apimtyje už perkančiąją organizaciją atlieka įgaliotoji organizacija.

  - Jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

- Terminai

  - Perkančioji organizacija nustato tokius pirkime taikomus terminus:

|  |  | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas Skelbime apie pirkimą | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Žr. pirkimo sąlygų 6 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Nurodytas Skelbime apie pirkimą. Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Žr. pirkimo sąlygų 19 skyrių „Susipažinimas su pasiūlymais“ |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 2 (dvi) darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos | Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. pirkimo sąlygų 6 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
|  | Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 1 (viena) darbo diena iki pasiūlymų pateikimo dienos | Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. pirkimo sąlygų 6 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA | Žr. pirkimo sąlygų 7 skyrių „Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra“ |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo | NETAIKOMA | Žr. pirkimo dokumentų 7 skyrių „Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra“ |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius: | NETAIKOMA | Žr. pirkimo sąlygų 15 skyrių „Pavyzdžių pateikimas“ |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos | Žr. pirkimo sąlygų 16 skyrių „Pasiūlymų galiojimas“ ir 17 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA | Žr. pirkimo sąlygų 17 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA | Žr. pirkimo sąlygų 17 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | NETAIKOMA | Perkančioji organizacija neprašo EBVPD |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. pirkimo sąlygų 24 skyrių „Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus“ |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos | Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus; Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi VPĮ 55 straipsnio 10 dalies nuostatomis, o VPĮ 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. | Žr. pirkimo sąlygų 26 skyrių „Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas“ |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | Žr. pirkimo sąlygų 26 skyrių „Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas“ |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. | Žr. pirkimo sąlygų 26 skyrių „Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas“ |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. | Žr. pirkimo sąlygų 25 skyrių „Sutarties sudarymas“ |

- Bendrosios nuostatos

  - Perkančioji organizacija kviečia tiekėjus dalyvauti mažos vertės pirkime, atliekamame skelbiamos apklausos būdu, tikslu įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta šių Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“.

  - Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis VPĮ, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, CK,  kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos VPĮ nuostatos.

  - Pirkimo dokumentus sudaro:

    - skelbimas;

    - šios pirkimo sąlygos, kuriose aprašyta informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras;

    - pirkimo sąlygų priedai:

    - Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“;

    - Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“;

    - Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

    - Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties sąlygos“;

    - Pirkimo sąlygų 5 priedas „Deklaracija“;

    - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

    - visa kita perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta pirkimo sąlygose.

  - Jeigu perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija.

  - Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo pasilieka teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsiras aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir nutrauks pirkimo procedūras, jeigu paaiškėtų, kad buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties nebūtų galima ištaisyti.

  - Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo dokumentų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis perkančioji organizacija privalėjo nutraukti ar Viešųjų pirkimų tarnybos buvo įpareigota nutraukti pirkimo procedūras.

  - Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Šiame pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti kogeneracinės jėgainės techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

  - VšĮ CPO LT kataloge perkamo objekto nėra.

- Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės

  - Informacija apie pirkimo komisijos narius, kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, pateikta skelbimo I dalies 1 punkte.

  - Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus.

  - Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Informaciją, kaip tiekėjui registruotis CVP IS, galima rasti ČIA.

  - Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:

  - jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

    - pasirašant ar nutraukiant, vykdant ar keičiant sutartis, jeigu perkančioji organizacija nurodo kitas bendravimo priemones;

    - pretenzijų pateikimą (pretenzijos gali būti teikiamos per CVP IS, faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją).

    - Vykdant sutartis, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ (SABIS) priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ (SABIS) priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ (SABIS) pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis „E. sąskaita“ (SABIS).

- Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai

  - Tiekėjai pirkimo sąlygų 5 skyriuje „Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

  - Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo dokumentų ir pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

  - Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Tiekėjui, prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų.

  - Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nurodyto termino (laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama perkančiosios organizacijos iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. Pasiūlymų pateikimo terminas taip pat pratęsiamas, jei buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų (paaiškinimas ar patikslinimas turi esminės įtakos pasiūlymų parengimui). Jei aiškinant ar tikslinant pirkimo dokumentus, reikėtų padaryti tokius pakeitimus, kurie būtų tokie esminiai, jog gali pritraukti potencialių tiekėjų, kurie, jei tų pakeitimų nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo, šis pirkimas bus nutrauktas ir, jei išliks poreikis, pataisius pirkimo dokumentus, skelbiamas iš naujo.

  - Kai teikiant pirkimo dokumentų paaiškinimą ar patikslinimą yra tikslinama pirkimo skelbime paskelbta informacija, VPĮ 34 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbiamas klaidų ištaisymo skelbimas ir, jei reikia, pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas, protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

  - Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškindama ir (ar) patikslindama savo iniciatyva laikosi šiame pirkimo sąlygų skyriuje nurodytų terminų, procedūrų bei nustatytų reikalavimų.

- Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo netaikomi.

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Rezervuota teisė dalyvauti pirkime

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

- Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins.

  - Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

  - Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais.

  - Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame bendrųjų pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

  - Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

- Subtiekėjų pasitelkimas

  - Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, tiekėjas ketina pasitelkti.

  - Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Jeigu pagal pirkimo sąlygų 8 skyrių „ Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ ir Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“  yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

  - Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties sąlygos“ nustato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę ir tokio atsiskaitymo tvarką.

- Ūkio subjektų grupės dalyvavimas

  - Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė, turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

    - ūkio subjektų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, tenkanti kiekvienai sutarties šaliai, įeinanti į bendrą sutarties vertę;

    - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

    - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas ūkio subjektų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

- Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas visai Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ nurodytai apimčiai, o jeigu pirkimas skaidomas į dalis – visai pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia VPĮ nustatyta tvarka ir CVP IS priemonėmis praneša visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Perkančioji organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nebus vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Informacija, kaip tiekėjui pakeisti ar atšaukti pasiūlymą, pateikiama ČIA. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, nebus pripažįstamas galiojančiu.

  - Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai ar kaip tiekėjų grupės narys. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą ir (arba) kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tam pačiam pirkimui, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą (Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“). Jei šiame pirkimo sąlygų skyriuje ir Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“ nenurodyta kitaip, pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis tiekėjai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos), naudojant CVP IS (pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiami reikalaujamus dokumentus), pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pateikiami dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų formatus (pvz., doc, docx, adoc, pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, pps, ppsx, gif ar kt.). Tuo atveju, jei dokumentai bus pateikti kitais, nei perkančiosios organizacijos nustatytais ir (ar) visuotinai prieinamais, duomenų failų formatais, ir perkančioji organizacija negalės susipažinti su dokumentu, bus laikoma, kad toks dokumentas nepateiktas. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ir nebus vertinami. Informacija, kaip tiekėjui pateikti pasiūlymą, pateikiama ČIA.

  - Jei šiame skyriuje ir Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“ nenurodyta kitaip, pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių klabą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Kilus ginčui, pirmenybė yra teikiama dokumentams ar dokumentų vertimui lietuvių kalba, išskyrus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, kai pirmenybė teikiama originaliam tekstui. Kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodyti, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

14.9. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visuma (įskaitant pasiūlymo paaiškinimus bei atsakymus dėl pasiūlymo (jei tokių bus):

| Dokumentas | Pastabos dėl pateikimo formos (per CVP IS ar kt. būdais), ar leidžiama pateikti kita nei lietuvių kalba, kitos pastabos. |
| --- | --- |
| - CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiama: |  |
| - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą; - įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas); - jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė); - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį; - kiti pirkime prašomi dokumentai, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ ir Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ numatytus reikalavimus; pirkimo sąlygų 5 priedas „Deklaracija“, užpildyta pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“. | Dokumentai turi būti pateikti CVP IS priemonėmis. |

  - Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo dokumentuose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

    - elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

  - Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo dokumentais ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su šio pirkimo procedūromis.

- Pavyzdžių pateikimas

  - Perkančioji organizacija neprašo pateikti siūlomo pirkimo objekto pavyzdžių.

- Pasiūlymų galiojimas

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei numatyta pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.

  - Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, jeigu jo buvo reikalaujama.

  - Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai raštu turi pranešti perkančiajai organizacijai, pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą ir pateikti naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jeigu jo reikalaujama).

  - Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia ir nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei jo reikalaujama), laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir jo pasiūlymas atmetamas.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas, tačiau Perkančioji organizacija pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų šifravimas

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA.

    - per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų);

- Susipažinimas su pasiūlymais

  - Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas Komisijos posėdyje pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytą dieną.

  - Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas pirkimo dalyviams bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

  - Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

  - Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu pagal Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ nuostatas pirkimo objektas yra skaidomas į dalis, kiekvienos pirkimo objekto dalies pasiūlymai vertinami atskirai.

  - Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkančioji organizacija nagrinėja pasiūlymus tokiu eiliškumu:

    - įvertina ar pasiūlymas atitinka skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

    - nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, ji iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą.

    - taiko elektroninį aukcioną kaip numatyta pirkimo sąlygų 20 skyriuje „Elektroninis aukcionas“ (jei taikoma).

    - įvertina ar tiekėjo pasiūlyta kaina ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir perkančioji organizacija gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu;

    - tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją, kad šis per jos nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas.

    - pirkimo vykdytojas kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.

  - Jeigu nagrinėjant pateiktus pasiūlymus perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi ir paaiškinami, tačiau negali būti pateikiami nauji dokumentai ar duomenys. Tikslinant, pildant ir paaiškinant šiuos dokumentus ir duomenis neleidžiama pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

  - Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ir (ar) sąnaudų apskaičiavimo klaidų, prašo tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ir (ar) sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos ir (ar) sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ir (ar) sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ir (ar) sąnaudas naujomis dalimis.

  - Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas (ši nuostata netaikoma, jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti VPĮ  63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą).

- Pasiūlymų atmetimo priežastys

  - Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai:

      - tiekėjas nesilaiko sąlygų dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo ar nedalyvavimo teikiant kelis pasiūlymus kaip nurodyta pirkimo sąlygų 14 skyriuje „Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui“;

      - pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (jei taikoma), bet tiekėjas pateikia pasiūlymą taip, kad atskleidžiamas finansinio pasiūlymo turinys pirmojo susipažinimo su technine pasiūlymo dalimi metu;

      - tiekėjas nepratęsia pasiūlymo galiojimo ir (ar), jei taikoma, nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo;

      - tiekėjas užšifravo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos ir iki susipažinimo su atitinkama pasiūlymo dalimi procedūros (posėdžio) pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo;

      - pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

    - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis šių pirkimo dokumentų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo dokumentus, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą (jei taikoma);

    - tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą, taip pat, jei tiekėjas neatitinka kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų tiekėjui;

    - nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos, kaip nustatyta pirkimo sąlygų 21 skyriuje „Pasiūlymų vertinimas“;

    - tiekėjas iki nustatyto termino neprisijungė prie elektroninio aukciono ir (arba) nesuderino pirminės elektroninio aukciono kainos (kai taikomas elektroninis aukcionas);

    - pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina;

    - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

    - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

    - pasiūlymas neatitinka to, kad vykdant sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose;

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

- Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę, į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas ir jo pasiūlymas nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko tik vienas pasiūlymas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

  - Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi kokią pasiūlymo kainą laikys per didele ir nepriimtina, pirmoje vietoje esantis pasiūlymas ir kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti ir pirkimo procedūra nutraukiama. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą ir (ar) pirkimo dokumentuose.

- Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus

  - Jeigu perkančioji organizacija priima sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis, tiekėjams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sąlygų 25 skyriuje „Sutarties sudarymas“ nurodyta, kad sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytą terminą raštu pirkimo dalyviams praneša:

    - apie nustatytą pasiūlymų eilę (jeigu pirkimo objektas skaidomas į dalis, tai pasiūlymų eilė yra nustatoma kiekvienai pirkimo objekto daliai);

    - apie laimėjusį pasiūlymą (jeigu pirkimo objektas skaidomas į dalis, tai laimėjęs pasiūlymas yra nustatomas kiekvienai pirkimo objekto daliai);

    - tikslų atidėjimo terminą;

    - pirkimo sąlygų 24.3 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką.

  - Jeigu perkančioji organizacija priima sprendimą nesudaryti sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo, pirkimo dalyviams nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo.

  - Perkančioji organizacija, gavusi pirkimo dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytą terminą išsamiai pateikia šią informaciją:

    - tiekėjui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio tiekėjo ar sutarties šalių pavadinimus;

    - tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi VPĮ 55 straipsnio 10 dalies nuostatomis, o VPĮ 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

  - Šiame pirkimo sąlygų skyriuje nurodytais atvejais informacija neteikiama, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

  - Jeigu pirkimo dokumentuose prašoma pateikti ir prekių pavyzdžių, įvertinusi pasiūlymus, nustačiusi pasiūlymų eilę ir priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, iki sutarties sudarymo perkančioji organizacija tiekėjui pateikus prašymą raštu, leidžia jam susipažinti su pateiktais laimėjusio pasiūlymo prekių pavyzdžiais.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų 21 skyriuje „Pasiūlymų vertinimas“ nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję (perkančioji organizacija pasilieka galimybę nuspręsti sudaryti vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas). Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties sąlygos“.

  - Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytas atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai yra vienintelis suinteresuotas pirkimo dalyvis su kuriuo bus sudaroma sutartis. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol nesibaigė pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytas atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

    - motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

    - motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

    - teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

  - Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

    - tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

    - nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ar kito užtikrinimo, jeigu tokie nustatyti pirkimo sąlygų 17 skyriuje „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ kaip būtini pateikti iki sutarties įsigaliojimo;

    - iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

    - atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

    - tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs neįsteigia juridinio asmens, kaip numatyta pirkimo sąlygų 13 skyriuje „Ūkio subjektų grupės dalyvavimas“ (jei taikoma).

  - Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkančioji organizacija paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

  - Sudarant sutartį, joje nedidinama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos kitos sąlygos. Jeigu pasiūlyme kaina ir (ar) sąnaudos nurodytos kita valiuta nei euras, sutartyje kaina ir (ar) sąnaudos nurodomos perskaičiuotos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ir (ar) sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant sutartį išskaičiuojamas.

  - Perkančioji organizacija laimėjusio pirkimo dalyvio pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios skelbia CVP IS.

- Pretenzijų, ieškinių teikimas ir pretenzijų nagrinėjimas

  - Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų, ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (CVP IS susirašinėjimo ar kitomis elektroninėmis priemonėmis faksu arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

  - Pretenzija nagrinėjama laikantis šių reikalavimų:

    - perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytų terminų;

    - perkančioji organizacija gali nenagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo;

    - perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams ne vėliau kaip per pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytą terminą.

  - Perkančioji organizacija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą, jeigu pretenzijos nespėja išnagrinėti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (jei pretenzija nenagrinėjama  – terminas nenukeliamas) arba atsakant į pretenziją pateikia pirkimo dokumentų paaiškinimus ar patikslinimus, kurie turi esminės įtakos pasiūlymų parengimui. Jeigu pretenzija pateikta prieš pat pasibaigiant pasiūlymų pateikimo terminui arba pateikta po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir perkančiajai organizacijai reikia papildomo laiko susipažinimui su pretenzija, perkančioji organizacija turi teisę nukelti pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, jeigu dar nėra įvykusi susipažinimo su pasiūlymais procedūra.

  - Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.

  - Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

  - Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

  - Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus pirkimo dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Kogeneracinės jėgainės techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos). Perkamų Paslaugų ir medžiagų sąrašai pateikti lentelėje.

  - Įrangos techninė charakteristika:

    - Kogeneracinė jėgainė MWM TCG 2016 V08 C (toliau – KJ) – 1 vnt.;

    - KJ gamyklinis Nr. 2211858;

    - KJ gamintojas: MWM GmbH, Vokietija;

    - Pagaminimo metai: 2014 m.;

    - 2024-07-16 KJ faktiškai išdirbtas laikas: 5819 val.

    - Preliminarus KJ darbo laikas per metus – apie 4500 - 5500 val.

  - Paslaugos atliekamos pagal Techninių aptarnavimų grafiką arba Perkančiosios organizacijos poreikį.

  - Planiniai darbai:

| 1. Kogeneracinės jėgainės E30 planinis aptarnavimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodiškumas: |  |  | kas 1 500 darbo valandų |
| E30 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (1*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  | B 0-1-6 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  | B 8-10-4 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |
| Degimo žvakių patikra |  |  | B 13-5-6 |
| E30 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies Nr. | Detalių gamintojas Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį (3*) PILDO TIEKĖJAS |
| Tarpinė | 8 | 1227 7677 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 0115 3878 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 0111 8654 |  |
| Sandarinimo žiedas | 8 | 1252 3980 |  |
| Sandarinimo žiedas | 8 | 1221 1061 |  |
| Tepimo alyvos filtras | 1 | 1212 8936 |  |
| 2. Kogeneracinės jėgainės E40 planinis aptarnavimas |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 3 000 darbo valandų |
| E40 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (1*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  | B 0-1-6 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  | B 8-10-4 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |
| Uždegamosios žvakės keitimas |  |  | B 13-5-4 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  |  | W 13-5-3 |
| Oro filtro keitimas |  |  |  |
| Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas (2*) |  |  | W 0-1-9 |
| E40 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį (3*) PILDO TIEKĖJAS |
| Tarpinė | 8 | 1227 7677 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 0115 3878 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 0111 8654 |  |
| Sandarinimo žiedas | 8 | 1252 3980 |  |
| Uždegimo žvakė | 8 | 1245 3562 |  |
| Oro filtras | 1 | 1218 9925 |  |
| Tepalo filtras | 1 | 12128936 |  |
| 3. Kogeneracinės jėgainės E50 planinis aptarnavimas |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 12 000 darbo valandų |
| atlikus E50 darbus atliekamas E10 planinis aptarnavimas |  |  | Po 50 darbo valandų |
| E50 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (1*) |
| TEM sistema, pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  | B 0-1-6 |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  | B 8-10-4 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |
| Uždegamosios žvakės keitimas |  |  | B 13-5-4 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  |  | W 13-5-3 |
| Oro filtro keitimas |  |  |  |
| Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas (2*) |  |  | W 0-1-9 |
| Karterio vėdinimo sistemos techninė priežiūra (filtrų keitimas) |  |  | B 3-1-9 |
| Išmetamų dujų turbokompresoriaus aptarnavimas |  |  | Pagal gamintojo dokumentus |
| Variklio tvirtinimo elementų tikrinimas |  |  | W 3-7-1 |
| Starterio krumpliaračio ir krumpliuotojo žiedo prie smagračio tikrinimas |  |  | W 12-6-4 |
| Išmetamųjų dujų vamzdžio apžiūra (Išmetamųjų dujų vamzdis išmontuotas) |  |  | W 6-1-9 |
| Cilindrų galvučių keitimas |  |  | W 1-4-4 |
| Dujų ir oro maišytuvo valymas |  |  | W 7-22-3 |
| E10 aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija (1*) |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |
| E50 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį (3*) PILDO TIEKĖJAS |
| Alyvos separatoriaus filtras „1“ | 1 | 1246 6706 |  |
| Alyvos separatoriaus filtras „2“ | 1 | 1246 6707 |  |
| Restauruota cilindro galva | 8 | 0518 2019 |  |
| Tepalo filtras | 1 | 1212 8936 |  |
| Tarpiklis | 1 | 1214 2721 |  |
| Oro filtras | 1 | 1218 9925 |  |
| Dalių komplektas | 1 | 1232 3676 |  |
| Sandarinimo žiedas | 1 | 1227 8784 |  |
| Tarpiklis | 2 | 0122 2931 |  |
| Jungtis | 4 | 1234 2152 |  |
| Sandarinimo žiedas | 3 | 0112 4011 |  |
| Uždegimo žvakė | 8 | 1245 3562 |  |
| Tarpiklių rinkinys | 8 | 1221 7738 |  |
| E10 aptarnavimo atsarginės dalys (3*): |  |  |  |
| Tarpiklių rinkinys | 8 | 1227 7677 |  |
| O-trapiklis | 8 | 1252 3971 |  |
| O-trapiklis | 8 | 1252 3980 |  |
| Sandarinimo žiedas | 8 | 1221 1061 |  |
| 4. Kogeneracinės jėgainės turbokompresoriaus TC01 planinis aptarnavimas |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 12 000 darbo valandų |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Išmetamųjų dujų turbokompresoriaus aptarnavimo TC01 ir balansavimo darbai atliekami „Turbo Systems Finland“ Oy (buvęs „ABB Turbocharging Service Station“) dirbtuvėse. Po atlikto aptarnavimo Paslaugų tiekėjas privalės pateikti Turbo Systems Finland atliktų darbų ir balansavimo ataskaitą, suteikiant netrumpesnę kaip 6 mėn. garantiją. Į turbokompresoriaus aptarnavimo kainą turi būti įtraukta turbokompresoriaus demontavimo ir sumontavimo (po atlikto aptarnavimo) darbai, transportavimo išlaidos, aptarnavimo ir balansavimo darbai „Turbo Systems Finland“ dirbtuvėse. |  |  |  |
| 5. Elektros generatoriaus MARELLI planinis aptarnavimas |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 4 000 darbo valandų |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| guolių tepimas. Vizualinė apžiūra. Jungčių ir tvirtinimo elementų patikrinimas. |  |  |  |
| 6. Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 12 mėnesių |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Atidaryti išmetamųjų dujų šilumokaičio ištuštinimo įtaisą. Jei nustatomos dumblo nuosėdos, reikia nedelsiant tikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes. Be to, reikia patikrinti visą sistemą dėl neleistinų dumblo nuosėdų. Jei reikia, išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu. Patikrinti apnašų susidarymą ant vandens vamzdžio plokštės Jei nustatomas apnašų susidarymas, reikia nedelsiant patikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes ir išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu su cheminėmis medžiagomis. Patikrinti išmetamųjų dujų priešslėgį - kai vertės per aukštos, išvalyti išmetamųjų dujų šilumokaitį. |  |  |  |
| 7. Membraninio išsiplėtimo indo priežiūra |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 12 mėnesių |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| išorinė apžiūra (pažeidimai, korozija). Membranos patikrinimas. Slėgio nustatymo patikrinimas / reguliavimas. Vožtuvų, jungčių ir kitų priklausinių patikra. Nesandarių vietų sutvarkymas. |  |  |  |
| 8. Dujų rampos priežiūra |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | kas 12 mėnesių |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Filtro patikra, esant užsiteršimui – pakeitimas. Nulinio slėgio reguliatoriaus patikrinimas, reguliavimas. Ugnies atkirtos vožtuvo veikimo patikrinimas. |  |  |  |
| 9. Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | Pagal nustatyta keitimo intervalą. Apytiksliai kas 1500 darbo valandų. |
| TIEKĖJO NAUDOJAMA TEPIMO ALYVA (PILDO TIEKĖJAS): |  |  |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Tepimo alyvos tiekimas, papildymas ir keitimas. Įskaitant atidirbtos alyvos ir filtrų utilizavimą. Tepimo alyvos keitimo darbai atliekami vadovaujantis laikanti gamintojo (MWM) eksploatacijos instrukcijomis, pagal nustatyta keitimo intervalą. Tiekiama tepimo alyva turi atitikti šiuo parametrus: - Klampumo laipsnis: SEA40 - Klampumas minimaliai 12,9 cct prie 100 oC - Pliūpsnio temperatūra minimaliai 259 oC - Šarmų atsarga minimali 8.1 KOH/g (TBN) Reikalaujama, kad alyva turėtu oficialią įrangos gamintojo (MWM) licencija. Jeigu tiekėjas keičia alyvos gamintoją, tuomet jis prieš kiekvieną keitimą turi ištuštinti iš papildymo talpos likusią alyvą ir išvalyta talpą prieš užpildant nauja alyva. Tepimo alyvos laboratorines analizes atlieka Perkančioji organizacija. |  |  |  |
| 10. Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas |  |  |  |
| Periodiškumas: |  |  | Pagal poreikį / keitimas atliekamas kartu su E50. |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: |  |  |  |
| Pagal poreikį papildoma aušinimo sistema. Lygiagrečiai atliekant kogeneracinės jėgainės E50 aptarnavimo darbus, pakeičiamas visas aušinimo skystis sistemoje nauju. Tiekiamas aušinimo skystis turi atitikti MWM techninio aplinkraščio 2091/15 reikalavimus. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |  |

(1*) – darbai atliekami vadovaujantis nurodytomis gamintojo (MWM) eksploatacijos instrukcijomis.

(2*) –  „TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“- yra autorizacijos raktas būtinas norint keisti TEM-Evo valdymo sistemos parametrus. 200 lygis leidžia keisti visus parametrus be apribojimų, ir yra būtinas norint atlikti jėgainės išmetimų dujų parametrų reguliavimą atliekant E40, E50 techninius aptarnavimus. Naudojant analoginį įrenginį prisijungimui, Tiekėjas privalės pateikti raštišką „MWM“ patvirtinimą, kad turimas analogas yra saugus naudoti, ir yra funkcionaliai lygiavertis „TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“ autorizacijos raktui.

(3*) - Dalių sąrašas sudaromas pagal gamintojo „MWM“ techninį aplinkraštį. Prieš pradedant aptarnavimo darbus Paslaugų tiekėjas privalės pateikti nurodytas atsargines dalis Pirkėjui. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja pateikti nurodyto gamintojo atsargines dalis bei kiekius. Tik gavus iš Pirkėjo patvirtinimą, kad pateiktos dalys atitinka sąrašą, kiekį ir nurodytą gamintoją, Paslaugų tiekėjas galės pradėti vykdyti darbus.

(4*) - atliekant kenksmingų medžiagų kiekio išmetamosiose dujose patikrą ir reguliavimą (E40, E50 aptarnavimų metu) Paslaugų tiekėjas kartu su atliktų darbų aktu, privalės pateikti emisijų matavimų ataskaitą pagal Pirkėjo pateiktą formą.

Tiekėjas

__________________________

(parašas)

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

1) Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

| 1. Nemažiau nei vienas Tiekėjo specialistai turi turėti teisę eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) „MWM“ gamintojo kogeneracinį įrenginį. |  | Pateikiama: Kogeneracinės jėgainės (toliau – KJ) gamintojo išduotas specialisto kvalifikaciją (kompetencijos klasę KK1, KK2) patvirtinantis dokumentas, įrodantis, kad specialistas yra apmokytas ir yra pakankamai kvalifikuotas, kad galėtų atlikti darbus nuo E10 iki E60. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |
| --- | --- | --- |
| 2.Tiekėjas turi turėti prisijungimo ir valdymo įrangą prie kogeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių valdymo sistemų, t. y. turi turėti USB raktą „TEM Evo USB Dongle (200 Lygis)“ arba lygiavertį elektroninį raktą, suteikiantį teisę prisijungti prie kogeneracinių MWM TCG 2016 tipo jėgainių „TEM-Evo“ valdymo sistemų (TEM-Evo sistema) ir keisti valdymo sistemų parametrus. |  | Pateikiama: KJ gamintojo pažyma apie Tiekėjo sutarčiai vykdyti turimą įrangą. Naudojant lygiavertį elektroninį raktą prisijungimui, Tiekėjas privalės pateikti Kogeneracinės jėgainės (toliau – KJ) gamintojo patvirtinimą, kad turimas analogas yra saugus naudoti, ir yra funkcionaliai lygiavertis „TEM Evo USB Dongle 200-Lygis“ autorizacijos raktui. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |
| 3. Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą turintį atitinkamą kvalifikaciją: a) turintis teisę dirbti su gamtinių ir suskystintų dujų sistemomis; b) turintis teisę dirbti su elektros įrenginiais iki 1000 V. Tiekėjas gali turėti ir vieną specialistą, turintį visas šiame punkte nurodytas kvalifikacijas. |  | Pateikiama: 1. Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytas sutarties vykdymo metu dirbsiančių specialistų sąrašas, kuriame nurodoma: 1.1. darbuotojo vardas ir pavardė, 1.2. a) ir b) punktuose nurodyta kvalifikacija. 2. Specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančių galiojančių dokumentų skaitmenines kopijas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Tiekėjas privalo turėti teisę atlikti šiuos elektros įrenginių eksploatavimo darbus: a) elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; b) elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai, eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas. |  | Pateikiama: Pirkėjas iš galimo laimėtojo nereikalaus pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį šio punkto reikalavimams, jeigu Tiekėjas turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotą kvalifikacijos atestatą. Tokiu atveju Pirkėjas tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, Tiekėjo kvalifikacijos atestato būklę ir suteiktas teises licencijų informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/lis-eppapp/public/licenceSearch |

2) Tiekėjas iš kurio bus perkamos paslaugos, turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto 2022-12-13 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, 4.3 punkte:

„4.3. nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką);

___________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL KOGENERACINĖS JĖGAINĖS TECHNINIO APTARNAVIMO

IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMo

(data)

(vieta)

[Įrašomas perkančiosios organizacijos pavadinimas]

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome šias paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kogeneracinės jėgainė techninės priežiūros darbai | Mato vienetas | PILDO TIEKĖJAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Detalių /medžiagų kaina be PVM | Darbų kainos suma be PVM | Bendra Paslaugos kaina be PVM (4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Techninė priežiūra E30. Kas 1.500 darbo valandų. | Vnt. |  |  |  |
| 2 | Techninė priežiūra E40. Kas 3.000 darbo valandų | Vnt. |  |  |  |
| 3 | Techninė priežiūra E50. Kas 12.000 darbo valandų Įskaitant E10 darbus | Vnt. |  |  |  |
| 4 | Kogeneracinės jėgainės turbokompresoriaus TC01 planinis aptarnavimas Kas 12.000 – darbo valandų | Vnt. |  |  |  |
| 5 | Elektros generatoriaus MARELLI planinis aptarnavimas Kas 4.000 darbo valandų (guolių tepimas) | Vnt. |  |  |  |
| 6 | Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra Kas 12 mėnesių | Vnt. |  |  |  |
| 7 | Membraninio išsiplėtimo indo priežiūra Kas 12 mėnesių | Vnt. |  |  |  |
| 8 | Dujų rampos priežiūra Kas 12 mėnesių | Vnt. |  |  |  |
| 9 | Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas, utilizavimas, Pagal poreikį/ 1500 darbo valandų | Ltr. |  |  |  |
| 10 | Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas, utilizavimas. Pagal poreikį / 12 000 darbo valandų | Ltr. |  |  |  |
| 11 | Papildomi techninės priežiūros darbai (valandos įkainis) | Val. | (nepildoma) |  |  |
| VISO BE PVM*: |  |  |  |  |  |
| PVM SUMA**: |  |  |  |  |  |
| VISO SU PVM***: |  |  |  |  |  |

*    Pasiūlymo kaina (įkainių suma) bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir laimėjusiam tiekėjui nustatyti;

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM SUMA)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

*** Kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina yra _____________________ [nurodoma suma žodžiais] Eur su PVM.

Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Kiti dokumentai, kuriuos privalo pateikti Tiekėjai, pagal Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus: |  |  |  |
| 4.1. | Užpildytas pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“. |  |  |  |
| 4.2. | Pirkimo sąlygų 5 priedas „Deklaracija“. |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties sąlygos“

PROJEKTAS

KOGENERACINĖS JĖGAINĖS TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2026-__- __ Nr. TRATC-______

Plungė

Uždaroji akcinė bendrovė Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 171780190, buveinės adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė, atstovaujama direktoriaus Tomas Bielinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir

[Pavadinimas], juridinio asmens kodas [įrašyti], registruotos buveinės adresas [įrašyti], Lietuvos Respublika, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio /-ios pagal [įgaliojimo pagrindas] (toliau – Paslaugų teikėjas), iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

| 1. Sutarties objektas | - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui teikti kogeneracinės jėgainės techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos), kurios detalizuotos ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus. - Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties SD priede Nr. 2. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka | 2.1. Maksimali Sutarties vertė: (1) Paslaugų kaina be PVM 50 000,00 Eur; (2) PVM 10 500,00 Eur; (3) Paslaugų kaina su PVM 60 500,00Eur (Taikomi įkainiai Sutarties SD priedas Nr. 2). Kaina su PVM yra maksimali suma, už kurią Užsakovas pirks Paslaugas Sutarties galiojimo laikotarpiu. 2.2. Bendros Sutarties vertės (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis (valandinis) ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas (už faktiškai patirtas išlaidas – aptarnavimo metu atliktus darbus, dalis/detales, remonto medžiagas). Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas. Sutarties įkainiai galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai taikomi už tas Paslaugas, už kurias PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įgaliojimo. 2.3. Už tinkamai, laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas Užsakovas atsiskaito Paslaugų teikėjui pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir Aktus. 2.4. Sąskaitos, Paslaugų teikėjo ir Užsakovo tinkamai patvirtinto ir pasirašyto Akto pateikimo Užsakovui terminas: ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Paslaugos suteikimo. 2.5. Paslaugų teikėjo sąskaitos ir Aktai (jeigu surašomi) Užsakovui teikiami ir pastarojo priimami tik per „E. Sąskaita“ (SABIS) informacinę sistemą. 2.6. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 dienų nuo Sąskaitos išrašymo ir pateikimo datos. 2.7. Paslaugos perkamos pagal Užsakovo poreikį, Užsakovas moka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus Paslaugų valandinius įkainius ir Paslaugų teikėjo Sąskaitoje nurodytas dalių, detalių, remonto medžiagų kainas. Užsakovas neįsipareigoja išnaudoti visos Sutarties vertės. 2.8. Užsakovas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas. Panašaus pobūdžio Paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei užsakymo dieną galiojančiomis Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 20 (dvidešimt) proc. maksimalios Sutarties vertės (50 000,00 EUR be PVM). |  |
| 3. Paslaugų teikimo terminai, užsakymai, vieta | 3.1. Paslaugų teikimo pradžia: nuo Sutarties pasirašymo dienos. 3.2. Paslaugų teikimo trukmė: 24 mėn. |  |
| 4. Asmenys (atstovai, Subteikėjai, jungtinė veikla) | 4.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: |  |
|  | Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [...] Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: [...] | Paslaugų teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [...] |
|  | 4.2. Sutarties vykdymui Paslaugų teikėjas pasitelkia Subtiekėją: [...] |  |
| 5. Sutarties vykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas | 5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Sutarties netinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 10 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos bendros Sutarties kainos be PVM. 5.1.1. Jei Paslaugos teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti Sutarties SD 5.1 papunktyje numatyto procentinio dydžio baudą nuo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Sutarties dalies vertės. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Užsakovas įspėja apie tai Paslaugų teikėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti. |  |
|  | 5.2. Draudimas: netaikomas. |  |
|  | 5.3. Trūkumų šalinimo terminas: nurodyta Techninės specifikacijos 5.4.3. ir 5.4.4. punktuose. |  |
|  | 5.4. Garantija: nurodyta Techninės specifikacijos 5.4.1. punkte. |  |
| 6. Atsakomybė | 6.1. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Paslaugų teikėjo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Paslaugų teikėjas Užsakovui moka: - 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos Paslaugos vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja laiku arba tinkamai suteikti Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 1) nurodytas Paslaugas. 6.2. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Paslaugų teikėjui moka: - 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Sąskaitos vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, kai Užsakovas vėluoja apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktą Sąskaitą per „E. sąskaita“ informacinę sistemą. |  |
| 7. Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas | 7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD pasirašymo momento ir galioja iki 25 mėn.; paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Paslaugų teikimui. Sutartis galioja iki termino numatyto šiame punkte, arba iki kol bus pasiekta numatyta Sutarties vertė, priklausomai nuo to kas įvyks anksčiau. Finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – Sutartis galioja iki pilno tokių įsipareigojimų įvykdymo. 7.2. Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. 7.3. Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip Sutarties BD nurodytam terminui. 7.4. Sutarties SD galioja kartu su Sutarties BD. |  |
| 8. Specialiosios sąlygos | 8.1. Taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintame 2022-12-13 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, 4.3 punkte. 8.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikiant Paslaugas laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: „4.3. nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką); |  |
| 9. Priedai | Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: - Techninė specifikacija. - Paslaugų teikėjo pasiūlymas. |  |
| 10. Šalių rekvizitai ir parašai | Užsakovas: UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė Juridinio asmens kodas 171780190 PVM mok. kodas LT100001362119 Tel. +370 448 54714, 50043 El. paštas info@tratc.lt A. s. Nr. LT 72 7044 0600 0624 4050 Bankas SEB AB, banko kodas 70440 Direktorius Tomas Bielinskas ___________________________ (parašas, A.V.) | Paslaugų teikėjas: Pavadinimas Adresas Adresas korespondencijai Juridinio asmens kodas PVM mok. kodas Tel. El. paštas A. s. Nr. Bankas [Pareigos] [Vardas, Pavardė] ______________________ (parašas, A.V.) |

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES BENDROJI DALIS

- Sutartyje naudojamos sąvokos

  - Sutarties BD didžiąja raide rašomos sąvokos turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Sutarties BD nenurodyta arba iš konteksto nėra aišku kitaip:

    - Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Užsakovui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

    - Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo, už kurį Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikia Sąskaitą už suteiktas Paslaugas.

    - Darbo diena – darbo diena Lietuvos Respublikoje (toliau – LR), jei Sutartis nenustato kitaip.

    - Diena – kalendorinė diena, jei Sutartis nenustato kitaip.

    - Metai – 365 dienų laikotarpis, jei Sutartis nenustato kitaip.

    - Paraiška – Paslaugų teikėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria reiškiamas pageidavimas dalyvauti atliekamame pirkime.

    - Pasiūlymas – dokumentų visuma, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose.

    - Paslaugos – Sutarties SD nurodytos paslaugos, taip pat Sutartyje numatytas tam tikrų prekių pristatymas ir (ar) instaliavimas, ir (ar) įdiegimas ar kitos nurodytos paslaugos.

    - Paslaugų įkainiai – Sutarties SD nurodyti įkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Užsakovas moka Paslaugų teikėjui už teikiamas Paslaugas, įskaitant visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas ir mokesčius. Į Paslaugų įkainius PVM nėra įskaitomas.

    - Paslaugų kaina – Sutarties SD nurodyta suma, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai numatomas Paslaugų kainos perskaičiavimas), ir kurią Užsakovas moka Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas, įskaitant visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas ir mokesčius. Į Paslaugų kainą PVM nėra įskaitomas.

    - Paslaugų teikėjas – Sutarties Šalis, kuri teikia Sutartyje nurodytas Paslaugas Užsakovui.

    - Užsakovas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 171780190.

    - Pirkimo dokumentai – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

    - Pirkimo sąlygos – Užsakovo vykdytų viešojo pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis Paslaugų teikėjas pateikė Pasiūlymą.

    - Sąskaita – pagal Aktus (jei  pasirašomi) Paslaugų teikėjo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra ar sąskaita faktūra (jeigu Paslaugų teikėjas nėra PVM mokėtojas) už Paslaugų teikėjo tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas. Jeigu Aktas nėra surašomas, visi Aktui privalomi duomenys turi būti nurodomi Sąskaitoje.

    - Subteikėjas – Paslaugų teikėjo Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjo pasitelkiamas Užsakovui teikti Sutartyje nurodytas Paslaugas.

    - Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis dėl Paslaugų teikimo, susidedanti iš Sutarties BD 2.1 punkte nurodytų dokumentų.

    - Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti bendrąsias Sutarties nuostatas.

    - Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti specialiąsias Sutarties nuostatas.

    - Šalis – Užsakovas ar Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai, Šalys – Užsakovas ir Paslaugų teikėjas abu kartu.

    - Techninė specifikacija – dokumentas, kuris suprantamas taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose.

- Sutarties struktūra ir aiškinimas

  - Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei pridedami) prioriteto tvarka: (1) Sutarties SD; (2) Techninė specifikacija; (3) Sutarties BD; (4) Paslaugų teikėjo Paraiška, Pasiūlymas arba galutinis Pasiūlymas; (5) kiti Pirkimo dokumentai. Tuo atveju, jei tarp šiame Sutarties BD punkte nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį jie yra išvardinti.

  - Jei šioje Sutarties BD nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaita, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima tiek juridinius, tiek ir fizinius asmenis, nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu, o „raštu“ reiškia visas Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (ar) elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus dokumentus.

- Sutarties objektas

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo rizika ir sąskaita teikti Sutarties SD nurodytas Paslaugas, kurios detalizuotos Techninėje specifikacijoje, o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Paslaugų teikėjas bus laikomas įvykdęs Sutartį, kai Užsakovui laiku ir tinkamai suteiks visas pagal Sutartį priklausančias suteikti Paslaugas (įskaitant Paslaugų rezultato perdavimą, jeigu Paslaugų teikimo metu toks yra sukuriamas).

- Paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka, Paslaugų kainos perskaičiavimas

  - Paslaugų kaina (taip pat Paslaugų įkainiai, jei taikomi), Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka nurodomi Sutarties SD. Paslaugų kainą už visas Sutartyje nurodytas tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas Užsakovas sumoka pagal Paslaugų teikėjo Sutarties SD nustatyta tvarka ir terminais išrašytas ir patalpintas „E. Sąskaita“ (SABIS) informacinėje sistemoje Sąskaitas. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip.

  - Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis.

  - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ (SABIS) priemonėmis. Užsakovas turi teisę neapmokėti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių Sąskaitų, jeigu Pardavėjas jas pateikia ne informacinės sistemos „E. Sąskaita“ (SABIS) priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ (SABIS) priemonėmis.  Paslaugų kaina yra fiksuota ir galutinė suma (jei Sutarties SD nėra nurodoma kitaip), į kurią įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai, rinkliavos (neįskaitant PVM), įskaitant, tačiau ne tik įrenginių, medžiagų, gaminių, įrankių ir kitų daiktų, reikalingų Sutarties vykdymui, įsigijimo išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su Sutartyje nurodytų ar Sutartimi susijusių dokumentų rengimu, derinimu, pateikimu, Sutarties sudarymu ir vykdymu ir visas kitas tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu, bei bet kokių darbų, reikalingų Paslaugoms teikti, atlikimu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip. Už Paslaugas, kurias Paslaugų teikėjas teikia savo iniciatyva, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (jam padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai), tačiau tai Paslaugų teikėjui nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

  - Pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, Sutarties suma nėra keičiama. PVM tarifo pasikeitimas turės įtakos tik toms Paslaugoms arba jų daliai, kurios buvo suteiktos po tos dienos, kai įsigaliojo naujai taikomo PVM tarifo dydis.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti Paslaugų teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi Paslaugų trūkumai (kurių objektyviai nebuvo įmanoma pastebėti perdavimo–priėmimo metu); (2) po perdavimo–priėmimo paaiškėja, kad Užsakovui dėl Paslaugų teikėjo kaltės padaryti nuostoliai; (3) Paslaugų teikėjas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkamai neįvykdys bet kurio Sutartyje nurodyto įsipareigojimo.

  - Jeigu Sutarties galiojimo terminas (atsiskaitymo už paslaugas mėnuo nėra vertinamas šiai  taisyklei) yra ilgesnis nei 6 (šeši) Mėnesiai, Sutarties galiojimo laikotarpiu kaina gali būti perskaičiuojama tokiomis sąlygomis:

a) kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama, jeigu LR Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc. Pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus 6 (šešiems) Mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo. Kainos perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti kainą. Kaina perskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

a1=a+k100×a, kur

a – įkainis/kaina (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis/kaina (Eur be PVM).

k – Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.), kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl įkainio/kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“).

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“ ). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Pirkimo sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

  - Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip, bei galioja tik tai Paslaugų daliai, kuri Užsakovo dar nebuvo užaktuota. Už Paslaugas, suteiktas iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kainą, o už Paslaugas, užsakytas po susitarimo pasirašymo dienos, Paslaugų teikėjui bus apmokama taikant naują kainą.

- Paslaugų kokybė, Paslaugų teikėjo kvalifikacija

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad lygiavertė jo ir (ar) jo personalo kvalifikacija būtų užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Paslaugų teikėjas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Paslaugų teikimui LR leidimus, atestatus, licencijas ir (ar) kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, taip pat atitikimą nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

  - Tuo atveju, jeigu Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai Paslaugų teikėjo specialistui (-ams), tokio specialisto pakeitimui pagal analogiją taikomos šios Sutarties 16.2. punkto nuostatos.

  - Paslaugų teikėjas garantuoja, jog Paslaugų (jų rezultato) perdavimo–priėmimo metu ir bet kuriuo metu po to (visą kokybės garantijos terminą, jei taikomas) Paslaugos atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jos bus suteiktos kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų Paslaugų vertę ar jų rezultato tinkamumą įprastam naudojimui. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Paslaugų teikėjo pareikšta garantija neatitinka tikrovės, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą. Paslaugų teikėjas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu (ar per kokybės garantijos terminą) atsiradusius trūkumus privalo neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per Sutarties SD numatytą terminą (jeigu toks terminas nenumatytas, tuomet per Užsakovo nurodytą protingą terminą).

  - Kai Sutartyje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose Paslaugoms (jų rezultatui) numatyta kokybės garantija, jos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų (jų rezultato) perdavimo–priėmimo momento. Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Paslaugos (jų rezultatas) negalėjo būti naudojamos dėl nustatytų trūkumų (defektų), už kuriuos atsako Paslaugų teikėjas.

  - Jei Paslaugų (jų rezultato) trūkumai nustatomi po perdavimo–priėmimo momento, Užsakovas raštu apie tai informuoja Paslaugų teikėją.

  - Paslaugų teikėjui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų Paslaugų (jų rezultato) trūkumų: (1) Paslaugų teikėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Sutarties SD nustatyto dydžio netesybas bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia netesybos; (2) Užsakovas turi teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, o Paslaugų teikėjas tokiu atveju apmoka Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas bei, Užsakovui pareikalavus, sumoka Sutarties SD nurodyto dydžio netesybas.

  - Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, užtikrina darbuotojų darbų, gaisrinės, techninės, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų atliekant Paslaugas, laikymąsi.

  - Tuo atveju, jeigu Paslaugos apima tam tikrų darbų atlikimą, prieš pradėdamas vykdyti tokius darbus Paslaugų teikėjas privalo laikytis Užsakovo patvirtintų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių Paslaugų vykdymo metu. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad šių taisyklių laikysis jo darbuotojai, Subteikėjai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Paslaugų teikėjas.

- Paslaugų teikimo terminai ir vieta

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui suteikti Paslaugas Techninėje specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD nustatytu terminu  ir joje nurodytoje vietoje. Konkreti užsakomų Paslaugų teikimo vieta gali būti nurodoma teikiant užsakymą pagal Sutartį (jei tokie užsakymai teikiami).

  - Paslaugos gali būti teikiamos pagal grafiką (etapais) (toliau – Grafikas), kurį Šalys, esant poreikiui, sudaro ne vėliau kaip per Sutarties SD nustatytą terminą, arba už Ataskaitinį laikotarpį. Grafike nustatyti terminai gali būti keičiami rašytiniu Šalių susitarimu, tačiau nekeičiant Sutarties BD 6.1 punkte nustatyto termino.

  - Rašytiniu Šalių sutarimu Paslaugų teikimo terminai gali būti keičiami, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir todėl Paslaugų teikėjas negali teikti Paslaugų; ar (2) valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai trukdo Paslaugų teikėjui laiku suteikti Paslaugas.

  - Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie Sutarties BD 6.3 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. Tokiu atveju Paslaugų suteikimo terminai gali būti keičiami (pratęsiami) ne ilgesniam laikotarpiui nei tęsiasi minėtame punkte nurodytos aplinkybės.

- Paslaugų (jų rezultato) perdavimas–priėmimas

  - Paslaugų suteikimas (jų rezultato perdavimas) fiksuojamas Akto pasirašymu: Paslaugų teikėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais išrašo ir Užsakovui pateikia „ E. Sąskaita“ (SABIS) informacinėje sistemoje Sąskaitą. Kartu su Sąskaita Paslaugų teikėjas „E. Sąskaita“ (SABIS) sistemoje patalpina abiejų šalių suderintą ir pasirašytą atliktų (detalizuotų pagal techninę specifikaciją) darbų aktą. Akto išrašymo data turi sutapti su Sąskaitos išrašymo data. Akte turi būti nurodyta Paslaugų suteikimo (jų rezultato perdavimo) Užsakovui data, laikas, įvardijamos konkrečios suteiktos Paslaugos (perduotas jų rezultatas) (pavadinimai) ir kita Paslaugas apibūdinanti informacija, kuri nėra nurodyta Sąskaitoje. Tuo atveju, jeigu nustatomas netinkamo Paslaugų teikimo faktas, Užsakovas turi teisę nepasirašyti Akto iki kol bus ištaisyti visi nustatyti trūkumai.

  - Užsakovas Aktą pasirašo per 5 (penkias) Darbo dienas nuo jo gavimo dienos, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip. Užsakovas, pasirašydamas Aktą ir priimdamas Sąskaitą „E. Sąskaita“ (SABIS) informacinėje sistemoje, patvirtina, jog Paslaugos suteiktos tinkamai (nėra akivaizdžių trūkumų).

  - Jeigu Paslaugų (jų rezultato) perdavimo–priėmimo metu nustatoma, kad Paslaugos suteiktos netinkamai, Paslaugos (jų rezultatas) neatitinka Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Užsakovas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Akto gavimo (jei Sutarties SD nenumatyta kitaip) turi teisę atsisakyti pasirašyti Aktą, raštu nurodydamas Akto atmetimo argumentus.

- Kitos Šalių teisės ir pareigos

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Paslaugų teikėjui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti sutartą Paslaugų kainą;

    - Suteikti reikiamus įgaliojimus Paslaugų teikėjui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi Paslaugų teikimui);

  - Užsakovas turi teisę:

    - Be atskiro Paslaugų teikėjo informavimo tikrinti ir vertinti kaip teikiamos Paslaugos;

    - Raštu reikalauti Paslaugų teikėjo, t. y. jo personalo ar kito Paslaugų teikėjo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus ar yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi;

    - Atsisakyti Paslaugų, jeigu jos tapo nebereikalingos, ir atsisakyti priimti tas Paslaugas, kurių Užsakovas neužsakė.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, užtikrinant, jog Paslaugas teiktų atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią Sutartyje nurodytus reikalavimus, turintys asmenys (įskaitant Subteikėjus), atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas pastabas, papildomą informaciją. Savo rizika ir sąskaita Paslaugas teikti tinkamai, profesionaliai, rūpestingai, efektyviai, kokybiškai, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, laikantis Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jeigu tokie nenurodyti - pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką, taip pat ištaisyti bet kokius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą;

    - Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo reikalavimu, pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, susijusią su Paslaugų teikimu (jų rezultatais) ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymųsi, konsultuoti Užsakovą visais su Paslaugų teikimu susijusiais klausimais;

    - Nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka;

    - Savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių trečiųjų asmenų pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Paslaugų teikėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį bei atlyginti dėl savo veiksmų padarytą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant žalą dėl bet kokių teisės aktų pažeidimų, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo;

    - Pasibaigus Sutarties terminui bei gavus Užsakovo prašymą, grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

    - Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose bei užtikrinti, jog visų Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų laikytųsi Paslaugų teikėjo personalas bei kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Paslaugų teikėjas;

    - Tuo atveju, jeigu Pirkimo dokumentuose buvo keliamas reikalavimas dėl minimalaus Paslaugų teikėjo darbuotojų darbo užmokesčio, mokėti ne mažesnį darbo užmokestį nei buvo nurodyta Paslaugų teikėjo Pasiūlyme, taip pat atlikti darbo užmokesčio perskaičiavimą, didėjant Lietuvos Respublikoje nustatytai minimaliai mėnesinei algai (MMA). Paslaugų teikėjas pagal Užsakovo reikalavimą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius šiame punkte įtvirtintų įsipareigojimų vykdymą.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę:

    - Prašyti Užsakovo, jog jis suteiktų informaciją ir (ar) dokumentus, kurie reikalingi vykdant Sutartį ir kurių pateikimas buvo numatytas Pirkimo dokumentuose ar Sutartyje;

    - Reikalauti, jog Užsakovas priimtų Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkančias, tinkamai ir laiku teikiamas Paslaugas.

- Pareiškimai ir garantijos

  - Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:

    - Ji ar jos atstovai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, turi teisę, įgaliojimus, visus būtinus leidimus, licencijas, atestatus, kompetenciją, techninius, intelektinius, finansinius, fizinius ir bet kokius kitus būtinus išteklius ir galimybes ir bei atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir vykdyti Sutartį ir tinkamai vykdyti joje numatytus įsipareigojimus. Pasiūlymo pateikimo dieną Šalims Sutarties, įskaitant visus Pirkimo dokumentus, sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos ir vykdytinos bei pakankamos tam, kad būtų tinkamai įvykdyti visi Sutartyje numatyti įsipareigojimai;

    - Nei šios Sutarties sudarymas, nei šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia: (1) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo; (2) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra bet kuri iš Šalių; ar (3) jokio bet kuriai iš Šalių taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatų;

    - Nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos Sutarties galiojimui ar Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi įvykdyti Sutartį, jos veikla nėra apribota, jai neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo, ji nėra sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas

  - Sutarties BD 10 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD ir (ar) Pirkimo sąlygose numatyta, kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas atitinkamu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) turi pateikti Užsakovui Pirkimo sąlygose ir (ar) Sutarties SD nurodyto dydžio neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba sumokėti užstatą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas eurais, jei Sutarties SD nenustato kitaip. Jei Paslaugų teikėjas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas (bankas) įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Užsakovui Sutarties SD nurodytą sumą per 10 (dešimt) Darbo dienų (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) po Užsakovo pirmojo rašytinio reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą pateikimo dienos. Paslaugų teikėjas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas neturi teisės reikalauti, jog Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame reikalavime tik nurodo kokių sutartinių įsipareigojimų Paslaugų teikėjas neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai ir jokie papildomi įrodymai nėra pateikiami. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Paslaugų teikėjas pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, jog Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties SD, laikytina minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu Sutarties SD sąlygose nenurodyta kitaip.

  - Užsakovas turi teisę prašyti Paslaugų teikėjo, jog prieš pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją), Užsakovas galėtų įvertinti ir patvirtinti, kad Paslaugų teikėjo siūlomą ir šiame punkte minėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovas turi teisę jo nepriimti ir (ar) laikyti jį negaliojančiu, ir (ar) kreiptis į Paslaugų teikėją dėl naujo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Paslaugų teikėjas privalo tokį užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, tačiau ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Paslaugų teikėjui laiku nepateikus naujo šiame punkte minėto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Paslaugų teikėjui (atitinkame Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Paslaugų teikėjui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip išnyks įsipareigojimas jį pateikti).

  - Užsakovas grąžina Paslaugų teikėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba užstatą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) Dienų nuo tinkamo Paslaugų teikėjo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas). Šis Sutarties punktas nėra taikomas tuo atveju, jeigu šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikiama kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinta banko garantija.

  - Kita su Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusi informacija (pvz., dydis ir kita), kuri nėra įtvirtinta Sutarties BD 10 dalyje, yra nurodyta Sutarties SD.

- Draudimas

  - Sutarties BD 11 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta Paslaugų teikėjo pareiga būti apsidraudusiam nurodytu draudimu.

  - Paslaugų teikėjas iki Sutarties įsigaliojimo momento privalo apdrausti arba būti apdraudęs savo atsakomybę Sutarties SD nurodytu draudimu ne mažesne nei Sutarties SD nurodyta suma visam Sutarties galiojimo laikotarpiui bei ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei draudimo poliso apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratęsia arba nepateikia įrodymų apie jos sudarymą, pratęsimą ar galiojimą, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikėjui priklausančias mokėti sumas tol, kol Paslaugų teikėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šios Sutarties BD dalyje, arba vienašališkai Sutarties BD nustatyta tvarka nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Paslaugų teikėjas neturi teisės daryti jokių draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų be išankstinio Užsakovo sutikimo.

- Atsakomybė

  - Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD ir teisės aktuose nustatyta tvarka. Sutarties SD nurodomi konkretūs įsipareigojimai, už kurių nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas bei jų konkretų dydį. Šalys pareiškia, kad nustatytos netesybos yra teisingo bei protingo dydžio ir yra laikomos minimaliais nuostoliais, kurių nereikia atskirai įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai nedraudžia reikalauti nuostolių atlyginimo, kurių netesybos nepadengia. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

  - Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės). Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie minėtas aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu ir ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

  - Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 120 (šimtui dvidešimt) kalendorinių dienų. Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau už nurodytą terminą, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) Dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Paslaugų teikėjui už iki to laiko tinkamai suteiktas Paslaugas. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams. Nenugalimos jėgos aplinkybės išnykus, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą.

  - Šalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei jos įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos pačios, jos Subteikėjų, tą Šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip pat jų darbuotojų, valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

- Konfidenciali informacija

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja be Užsakovo rašytinio sutikimo neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria vykdydamas Sutartį (nepriklausomai nuo informacijos formos), taip pat Sutarties sąlygų (išskyrus atvejus, kai Sutarties sąlygos viešojo pirkimo procedūrų metu skelbiamos viešai) (toliau – Konfidenciali informacija). Pareiga neatskleisti Konfidencialios informacijos galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir 3 (trejus) metus po jos pasibaigimo. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri: (1) yra ar tampa viešai prieinama; (2) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia arba turi būti atskleista; (3) kitos Šalies raštu yra nurodyta kaip nekonfidenciali. Tuo atveju, jei Šaliai kyla abejonių, ar informacija yra konfidenciali, Šalis turi elgtis su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims (Subteikėjams, teisiniams, finansiniams, verslo ir kt. konsultantams) tik tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Paslaugų teikėjas garantuoja, jog minėti asmenys Sutartyje nustatyta tvarka laikysis konfidencialumo įsipareigojimų.

  - Paslaugų teikėjas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, Užsakovui moka 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų) baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

- Asmens duomenų apsauga

- Kiekviena Šalis užtikrina, kad asmens duomenys, gauti šios Sutarties vykdymo metu (įskaitant iki sutartinius santykius), bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatų.

- Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Šalys viena kitai perduoda reikiamų savo atstovų, fizinių asmenų, duomenis (vardą, pavardę, pareigas, kontaktinį darbo telefono numerį, darbo el. pašto adresą). Jei būtina sutarčiai vykdyti, atskirais atvejais gali būti perduodami ir kiti asmens duomenys. Šalis, perdavusi asmens duomenis, laikoma valdytoja, o gavusi duomenis Šalis – tvarkytoja, nebent Šalys raštu susitarė kitaip.

- Kiekviena Šalis privalo informuoti asmenis, kurių duomenys perduodami, apie jų teises ir šių teisių įgyvendinimo procedūras. Paslaugų teikėjas turi informuoti šiuos asmenis, kad Užsakovas jų asmens duomenis tvarko Užsakovo Informacijos saugumo politikoje, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje http://www.tratc.lt numatyta tvarka.

- Sutarties BD 14.2 punkte nurodytus asmens duomenis kiekviena Šalis gali tvarkyti tik Sutarties BD 14.2 punkte nurodytu tikslu. Pasibaigus šiam tikslui, kiekviena Šalis privalo sunaikinti iš kitos Šalies ar tiesiogiai iš asmens duomenų subjektų gautus asmens duomenis.

- Kiekviena Šalis ir jos darbuotojai užtikrina visų asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, konfidencialumą. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai, nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo. Šis punktas taikomas ir visiems subtiekėjams.

- Esant poreikiui, Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Papildomo susitarimo nuostatos nepaneigia šiame skyriuje išdėstytų Sutarties nuostatų.

- Sutarties galiojimas, nutraukimas ir jos keitimas

Galiojimas

  - Sutartis įsigalioja nuo bei galioja iki momento, numatyto Sutarties SD. Kokybės garantijos, atsakomybės, konfidencialumo, duomenų apsaugos, pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, ginčų sprendimo, neįvykdytų finansinių įsipareigojimų ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po Sutarties įvykdymo, galioja ir po Sutarties pasibaigimo (įvykdymo, nutraukimo).

  - Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą.

  - Šios Sutarties vykdymas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti sustabdytas laikotarpiui iki 6 (šešių) mėnesių, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

Nutraukimas

  - Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu arba vienašališkai žemiau Sutarties BD nustatytais pagrindais ir tvarka.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai prieš 3 (tris) kalendorines dienas raštu pranešdamas Paslaugų teikėjui šiais atvejais (esminis Sutarties pažeidimas):

    - Paslaugos neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Paslaugų teikėjas neištaiso Paslaugų teikimo trūkumų per Sutarties SD nustatytą terminą;

    - Paslaugų teikėjas nesilaiko Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino (įskaitant, tačiau ne tik, kai Paslaugos teikiamos etapais), t. y. Paslaugų teikėjas nustatytu laiku neteikia Paslaugų;

    - Paslaugų teikėjo ar jo pasitelkto Subteikėjo kvalifikacija nebeatitinka Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos ir (ar) Paslaugų teikėjas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;

    - Paslaugų teikėjas Sutarties BD nustatyta tvarka ir terminais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo (taikoma Sutarties pratęsimo atveju, jei reikalaujamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas);

    - Paslaugų teikėjas nesilaiko Sutarties BD 11 ir 16 dalių nuostatų;

    - Paslaugų teikėjas nevykdo Sutarties 8.3.7. punkte įtvirtintų įsipareigojimų.

  - Užsakovas taip pat turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, nesikreipiant į teismą nutraukti šią Sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus Paslaugų teikėjui. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Užsakovo kaltės, nesikreipiant į teismą nutraukti šią Sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus Užsakovui. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visus jo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius.

  - Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 14 (keturiolika) Dienų raštu pranešant kitai Šaliai, jei kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu, nesikreipiant į teismą, vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešus Paslaugų teikėjui, esant bent vienam iš šių atvejų:

a) Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas;

b) paaiškėjo, kad Paslaugų teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros taikant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;

c) paaiškėjo, kad su Paslaugų teikėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 str. pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES.

Keitimas

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais. Šalys susitaria, jog gali būti keičiamos Sutarties nuostatos dėl: (1) Sutarties BD numatytų Subteikėjų ar jungtinės veiklos partnerių pakeitimo (Sutarties BD 16 dalis); (2) Šalių rašytiniame susitarime nustatyto sutartinių prievolių įvykdymo termino; (3) Paslaugų kainos perskaičiavimo dėl valiutos pakeitimo ar Paslaugų kainos sumažinimo; (4) Šalių kontaktinio duomenų pakeitimo, (5) Kitais atvejais LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1-3 dalyse numatyta tvarka, nepažeidžiant 89 str. 4 d. sąlygos. Sutarties pakeitimai, nurodyti Šiame punkte, atliekami pateikiant atitinkamą rašytinį pranešimą kitai Šaliai, išskyrus 2 papunktyje nurodytą keitimą, kuris atliekamas atskiru rašytiniu susitarimu suderinus Šalių valią.

  - Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 14 (keturiolika) Dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą rašytinį atsakymą (išskyrus atvejus, nurodytus Sutarties BD 15.8 punkte).

- Subteikimas ir jungtinė veikla

  - Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę tik tuo Subteikėjus, kurie buvo nurodyti Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme bei pateikti Subteikėjo pavadinimą, kontaktinius duomenis bei atstovų duomenis.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo metu nori pakeisti Sutarties BD 16.1 punkte nurodyta tvarka pasitelktą Subteikėją kitu, jis privalo prieš tai Užsakovui objektyviai įrodyti Subteikėjo keitimo priežasčių pagrįstumą, taip pat naujai pasitelkiamo Subteikėjo  patikimumą ir gebėjimą vykdyti Sutartį, gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subteikėjo pasitelkimo bei pateikti Subteikėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subteikėjams buvo taikomi pašalinimo pagrindų nebuvimas ir (ar) kvalifikaciniai reikalavimai). Subteikėjo keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo (jei Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subteikėją).

  - Subteikėjai, kuriuos Paslaugų teikėjas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Paslaugų teikėjo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Paslaugų teikėjui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai, t. y. Paslaugų teikėjas visiškai atsako už bet kokius Subteikėjo veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subteikėjas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartį tai leidžiama), neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.

  - Subteikėjas, pageidaudamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą atsiskaitymo, kurio pagrindu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo bei Subteikėjo.

  - Sutarties BD 16.4. punkte nurodyta trišalė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su Subtiekėju ir laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi. Šioje sutartyje nurodoma tiesioginio atsiskaitymo su Subteikėju tvarka ir terminai, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalė sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi. Tiesioginis atsiskaitymas su Subteikėju vykdomas tik pagal Paslaugų teikėjo išrašytas Sąskaitas, o Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme ir Sutarties SD.

  - Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Paslaugos teikiamos pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Paslaugų teikėjas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:

    - Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:

      - pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;

      - pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam(-iems)/pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);

      - naujojo(-ųjų)/pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį(-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų)/pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

    - Paslaugų teikėjas įrodo Užsakovui naujojo(-ų)/pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

    - Paslaugų teikėjas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;

    - Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji)/pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perima visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

    - Jungtinės veiklos partnerio pakeitimas kitu įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo, jeigu tenkinamos visos Sutarties 16.7. – 16.7.4 punktuose įtvirtintos sąlygos.

- Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

  - Sutartis sudaryta, vadovaujantis LR teisės aktais, ir bus aiškinama taikant LR teisę. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties, bus sprendžiamas tarpusavio konsultacijų ir derybų keliu. Tuo atveju, jei ginčo nepavyktų išspręsti tarpusavio derybomis per 30 (trisdešimt) Dienų, toks ginčas bus sprendžiamas LR teisės aktų nustatyta tvarka.

- Teisių perleidimas

  - Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Paslaugų teikėjo sutikimo. Apie teisių ir (ar) pareigų perleidimą Paslaugų teikėjas informuojamas rašytiniu pranešimu.

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų, pagal Sutartį, tretiesiems asmenims be rašytinio Užsakovo sutikimo.

- Baigiamosios nuostatos

  - Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutarties SD nurodytus Šalių paskirtus atstovus arba šių atstovų nurodytus asmenis. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad jų paskirti atstovai yra ir visą Sutarties galiojimą laiką bus įgalioti spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius klausimus, priimti sprendimus, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir (ar) nutraukimo. Šalis turi teisę pakeisti Sutarties SD nurodytus atstovus (įskaitant, jų kontaktinę informaciją), apie tai ne vėliau kaip per 2 (dvi) Darbo dienas raštu informuodama kitą Šalį.

  - Bet kokie vienos Šalies dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais: (1) jų gavimo ar perdavimo dieną (kai įteikiama per pasiuntinį ar asmeniškai); (2) jei išsiunčiami el. paštu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams; ar (3) po 3 (trijų) Dienų nuo išsiuntimo, siunčiant paštu iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

  - Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Dienas, informuoti viena kitą apie rekvizitų, nurodytų Sutarties SD, pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.

  - Dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys vadovaujasi LR teisės aktais.

  - Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

_______________________

# Pirkimo sąlygų

# 5 priedas

# TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL TARYBOS REGLAMENTE (ES) 2022/576 NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

| Aš, ____________________________________________________________________________, (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) ________________________________ duomenys* dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Tiekėjo pavadinimas) sąlygų yra tokie: |  |  |
| Eil. Nr. | Sąlygos | Įrašyti [Taip ar ne] |  |
| 1. | Tiekėjas yra fizinis asmuo (Rusijos Federacijos pilietis) ar juridinis asmuo, kurio daugiau kaip 50 proc. kapitalo valdo ar sprendimų priėmimą kontroliuoja Rusijos Federacijos juridiniai asmenys ar fiziniai asmenys (piliečiai) | ------------- |  |
| 2. | Tiekėjo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, yra fizinis asmuo (Rusijos Federacijos pilietis) ar yra juridinis asmuo, kurio daugiau kaip 50 proc. kapitalo valdo ar sprendimų priėmimą kontroliuoja Rusijos Federacijos juridiniai asmenys ar fiziniai asmenys (piliečiai), ir | ------------- |  |
|  | jam bus perduodama vykdyti daugiau kaip 10 proc. viešojo pirkimo sutarties, skaičiuojant pagal sutarties vertę | ------------- |  |

*Tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis

| ______________ (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)** | __________ (parašas) | _____________ (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

**Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.

https://www.youtube.com/watch?v=d-XMwX2inLI

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/1S-31.pdf

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Kaip_atsiimti_pasiulyma_CVP_IS.pdf

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/Kaip_parengti_ir_pateikti_pasiulyma_CVP_IS.pdf

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf