KAUNO TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS

Kauno technologijų mokymo centro

Direktoriaus 2026 m. rugsėjo 8 d.

įsakymu Nr. 116-17

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

9.     Kitos sąlygos	9

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Kauno technologijų mokymo centras, kodas 306139604, V. Krėvės pr. 114, Kaunas. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT kataloge nėra perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių prekių.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami..

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4  papunkčiu (-iais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Priede nr. 2 „Techninė specifikacija“.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Neįgaliųjų keltuvo įrengimo darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

4.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

4.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

4.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

4.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

4.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

4.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

4.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

4.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

5.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

6.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 3.

6.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7. Sutarties sudarymas

7.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą:

7.3.1. jei tiekėjo pasiūlymą, jei bus nustatyta, kad pasiūlyta per didelė ir nepriimtina kaina. Per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasiūlyme nurodyta kaina, jei ji viršys – 30571,43 Eur be PVM.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Kauno technologijų mokymo centras (toliau – Perkančioji organizacija) perka nuožulnų keltuvą, skirtą asmenims su negalia, ir jo montavimo darbus (priskiriama BVPŽ kodui – 45313100-5) (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas apima prekės pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visas kitas su pirkimo objektu susijusias paslaugas, reikalingas tam, kad prekė būtų tinkama naudoti. Prekės pristatymo ir sumontavimo vieta yra V. Krėvės pr. 114, Kaunas.

  - Montuojamas bėginis turėklas, keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (dešine puse žiūrint iš laiptų apačios į viršų). Skirtas naudoti patalpose. Bėginis turėklas tvirtinamas prie laiptų kolonomis (statramsčiais). Dažytas spalva RAL 7035, arba  kita spalva pagal RAL katalogą (parenkama suderinus su užsakovu).

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs prekei keliami reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti aukštesnių parametrų prekę.

  - Prekei ir montavimo darbams taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai pasirašomas galutinis darbų priėmimo–perdavimo aktas, patvirtinantis, kad prekė yra pristatyta, sumontuota, paleista, išbandyta, tinkama eksploatuoti pagal paskirtį, perduoti visi techniniai ir atitikties dokumentai bei atliktas Pirkėjo atstovų instruktavimas.  Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis įsipareigoja šalinti visus prekės, jos sudedamųjų dalių ir (ar) montavimo darbų trūkumus bei gedimus, atsiradusius ne dėl netinkamo eksploatavimo, mechaninių pažeidimų ar trečiųjų asmenų veiksmų. Garantinio aptarnavimo metu visos išlaidos, susijusios su gedimų diagnostika, atvykimu į vietą, remontu, detalių pakeitimu, reguliavimu ir pakartotiniu paleidimu, tenka Tiekėjui.

  - Tiekėjas, pristatęs, sumontavęs ir parengęs eksploatuoti prekę, privalo instruktuoti Pirkėjo paskirtus atstovus dėl saugaus ir tinkamo keltuvo naudojimo, kasdienės eksploatacijos ir pagrindinių veiksmų avarinėse situacijose.

  - Tiekėjas kartu su preke privalo pateikti naudojimo ir priežiūros dokumentaciją lietuvių kalba (popieriniu ir (arba) elektroniniu formatu), įskaitant:

- naudotojo instrukciją;

- eksploatavimo ir priežiūros rekomendacijas;

- gamintojo pateiktus techninius dokumentus (jeigu taikoma);

- garantinio aptarnavimo informaciją.

  - Instruktavimo faktas įforminamas priėmimo–perdavimo aktu arba kitu abiejų šalių pasirašomu dokumentu.

  - Siūloma prekė, jos montavimas ir pateikiami dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų, standartų ir kitų norminių techninių dokumentų reikalavimus, taikomus tokio tipo įrangai jos tiekimo, montavimo, saugos ir eksploatavimo srityse.

  - Prekė turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikomus tokio tipo įrangai. Prekė turi atitikti standarto EN 81-40 reikalavimus arba lygiaverčius techninius sprendinius. Tais atvejais, kai teisės aktai numato privalomą CE ženklinimą, pristatoma prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

  - Tiekėjas, pristatydamas prekę, pateikia atitiktį patvirtinančius dokumentus – ES atitikties deklaraciją ir (arba) kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius prekės atitiktį EN 81-40 standartui arba lygiaverčiams reikalavimams, bei kitus taikytinų teisės aktų nustatytus dokumentus.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas | Pirkėjo reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas |
| 2 | Greitis | Ne mažiau 0.06 - 0.1 m/s |
| 3 | Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg |
| 4 | Keltuvo galia | Ne mažiau 0,5kW |
| 5 | Platformos matmenys | 800x900 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| 6 | Sustojimų skaičius | Ne mažiau 5 |
| 7 | Maitinimas | Ne mažiau 230 V |
| 8 | Grindų danga | Neslidi danga |
| 9 | Kėlimo eiga (įstrižainė) | Apie 29 m (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| 10 | 180° posūkių skaičius | Ne mažiau 8 |
| 11 | 90 laipsnių posūkių skaičius | Ne mažiau 1 |
| 12 | Valdymo elementai | Integruota ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Bevieliai valdymo pultai aukštuose |
| 13 | Papildomos funkcijos | Avarinio sustojimo mygtukas, Laikantys turėklai, Automatiškai užlenkiama platforma, Valdymo vietos - ant platformos ir sustojimo,Pavara - elektrinė 24V maitinama iš baterijos, Tvirtinimas ant stulpelių, Šepetėliai keltuvo šonuose, Platforma automatiškai užsilenkia po tam tikro laiko palikus keltuvą be priežiūros, Stulpeliai tvirtinami ant pakopų, Keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (kaire puse žiūrint iš apačios į viršų) |
| 14 | Platformos spalva | RAL 7035 |
| 15 | Bėgiai | Dažyto plieno bėgiai |
| 16 | Pritaikymas | Naudojimui vidaus sąlygomis, pritaikytas naudotojui vežimėlyje |
| 17 | Atitiktis EN 81-40 arba lygiaverčiams reikalavimams | Privaloma |
| 18 | Sertifikuotas TUV ir pažymėtas CE ženklu | Privaloma |
| 19 | Žaliasis reikalavimas | Pateikiami atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| 20 | Atitikties dokumentai | ES atitikties deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai |
| 21 | Papildomai | - Uždangalas keltuvui; |
|  |  | - Garsinis ir vizualus informavimas LCD ekrane viršijus leistiną apkrovą; |
|  |  | - Keltuvui suteikiama 24 mėn. garantija; |

10.	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota keltuvo pagaminimas, pristatymas į objektą, keltuvo sumontavimas, elektros prijungimas, personalo apmokymas;

11. Aplinkosauginiai reikalavimai:

11.1 Šalys, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 visus susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais vykdys nuotoliniu būdu.

11.2 Šalys vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 įsipareigoja Sutarties vykdymo dokumentus pateikti elektroniniu būdu, dokumentus pasirašant tik elektroniniu parašu.

_________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO FORMA

(Pasiūlymo forma)

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

________________________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Terminai“

TERMINAI

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |