Suinteresuotiems tiekėjams, 
užsiregistravusiems pirkime Nr. 9521477

	DĖL PIRKIMO DOKUMNETŲ PAAIŠKINIMO (PIRKIMO ID 9521477)



Vadovaujantis Patalpų, esančių Gardino g. 45-1, Druskininkuose, paprastojo remonto darbų pirkimo (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5.3 punktu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 24.3.7 punktu, perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo paklausimą, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimą.
Tiekėjo klausimas: Prašome pateikti projekto konstrukcijų (SK) ir architektūros (SA) dalis.
[bookmark: part_214eda8a61bf4933a4d6e3c87d301432]Atsakymas. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 ir 351 punktai numato, kad Paprastojo remonto aprašą sudaro:
[bookmark: part_ac7b15262a1e4d12bb8a2a3446a9910a]35.1. projekto antraštinis lapas su reglamento 40 punkte nurodytais duomenimis;
[bookmark: part_4d5055b975684beea3314432ab442989]35.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, patalpos (patalpų) adresas, pagrindinė naudojimo paskirtis, jei paprastojo remonto darbai bus atliekami atskirose pastato dalyse; statinio kategorija, adresas; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai (neprivaloma įvairiai įrangai, inžinerinėms sistemoms ar konstrukcijoms,  tvirtinamoms ant pastato fasado ar šlaitinio stogo), neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai (neprivalomi įvairiai įrangai, inžinerinėms sistemoms ar konstrukcijoms,  tvirtinamoms ant pastato fasado ar šlaitinio stogo);
[bookmark: part_f49ee83b8e8e4675baa20c94c04fd0b8][bookmark: part_2ab1b7ff91764a76910ab40f7ed390d4]35.3. paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai (neprivalomi įvairiai įrangai, inžinerinėms sistemoms ar konstrukcijoms tvirtinti ant pastato fasado ar šlaitinio stogo);
[bookmark: part_2afd20c6f7904f9aaa513c5cdf47eec4]35.5. pastato fasadų brėžiniai M1:100–M1:200 (kai keičiama pastato išvaizda) įvairios įrangos, inžinerinės sistemos ar konstrukcijos, kurios tvirtinamos ant pastato fasado ar šlaitinio stogo, atveju pastato sienos ar stogo šlaito, ant kurio tvirtinama, brėžinys M1:100–M1:200 (kai keičiama pastato išvaizda.
351. rengiant kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto aprašą, kai projektuojamas pastato (jo dalies) šildymo, dujų, elektros bendrųjų inžinerinių sistemų įrengimas, pertvarkymas ar išmontavimas, 35 ir 36 punktuose nurodyta šių projektų sudėtis papildoma normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nurodytais reikalavimais.
Atsižvelgiant į tai, kad paprastojo remonto darbų aprašu nekeičiame, neįtakojame pastato laikančių konstrukcijų, konstrukcijų (SK) ir architektūros (SA) dalys yra neprivalomos ir jos nebuvo rengiamos. 
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