TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Į bendrąsias sąlygas:
· Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. 
· Prekės perkančiajai organizacijai turi būti pristatytos ne mažesnio nei  75% prekių bendro gamyklinio sterilumo (tinkamumo naudoti) laiko. 
· Pristatymo pirkėjui metu pakuotė turi būti nepažeista, su  aiškia gamintojo informacija apie pagaminimo datą ar/ir tinkamumo naudoti terminą.
· Siūlant lygiavertį prašomam techninėse sąlygose produktą, pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.
· Prekių komplektacijoje turi būti instrukcijos lietuvių kalba.

	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai

	1
	2
	3
	4
	5

	1. dalis (Sutartis raštu)
	Krūtinės ląstos drenažo rinkinys

	1.1. objektas
	Vieną krūtinės ląstos drenažo sterilų rinkinį (įpakuotą viename procedūriniame dėkle) sudaro:
	rink.
	30
	

	1.1.1. parametras
	sterilus, vienkartinis torakalinis kateteris su atraumatiniu antgaliu Ch28– 1 vnt.
	
	
	

	1.1.2. parametras
	sterilus, su anga chirurginis apklotas 60x50 cm ± 10 cm – 1 vnt.
	
	
	

	1.1.3. parametras
	vienkartiniai indai plovikliams ir dezinfekavimo priemonėms – ne mažiau kaip 2 vnt.
	
	
	

	1.1.4. parametras
	apvalūs marliniai tamponai, dideli – ne mažiau kaip 4 vnt.
	
	
	

	1.1.5. parametras
	tamponai keturkampiai, kurių dydis 10x10 cm ±  5cm su ar be rentgenokontrastinės juostelės – ne mažiau kaip 8 vnt.
	
	
	

	1.1.6. parametras
	vienkartiniai, plastikiniai tvarščių pincetai –ne mažiau kaip 2 vnt.
	
	
	

	1.1.7. parametras
	sterilus švirkštas, kurio talpa ne mažesnė kaip 10 ml. – ne mažiau kaip 2 vnt.
	
	
	

	1.1.8. parametras
	adata vaistams siurbti (filtravimui/aspiracijai): dydis 18G (išorinis skersmuo apie 1,2 mm, ilgis nuo 38 mm iki 40 mm) – ne mažiau kaip 1 vnt. (arba lygiavertis gamintojo standartas vaistų paėmimui)
	
	
	

	1.1.9. parametras
	adata odos pūslelėms (intraderminei anestezijai): dydis 25G arba 26G (diametras 0,45±0,5 mm, ilgis 13–16 mm) –1 vnt.
	
	
	

	1.1.10. parametras
	adata vietiniam nuskausminimui (infiltracinei anestezijai): dydis 21G arba 22G (diametras 0,7–0,8 mm, ilgis 35–40 mm) – 1 vnt.
	
	
	

	1.1.11. parametras
	90 mm ilgio x 1.2 mm diametro  ±  2mm 18G adata tiriamajai punkcijai – 1 vnt.
	
	
	

	1.1.12. parametras
	vienkryptis (atbulinis) drenažo vožtuvas (Heimlicho tipo arba lygiavertis), skirtas oro ir skysčių pasišalinimui iš pleuros ertmės ir neleidžiantis jiems grįžti atgal – 1 vnt.
	
	
	

	1.1.13. parametras
	sterilus, vienkartinis skalpelis, dydis Nr.11 – 1 vnt.
	
	
	

	1.1.14. parametras
	trikampė pjaunanti adata –su šilko arba lygiaverčiu  0 arba 1 storio siūlu –  2 vnt.
	
	
	

	1.1.15. parametras
	plastikinis maišas su jungtimi išsiurbiamam skysčiui surinkti – 1 vnt.
	
	
	

	1.1.16. parametras
	Lipnus 75 mm ± 10 mm pločio tvarstis, ne mažiau 5 metrų ilgio 1 rulonas
	
	
	

	1.1.17. parametras
	sterilios chirurginės pirštinės, be pudros, dydis: 8 – 1 pora. 
	
	
	

	1.1.18. parametras
	ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	1.1.19. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	1.1.20. parametras
	sterilumo ženklas
	
	
	

	1.1.21. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko.
	
	
	

	2. dalis (Sutartis )
	Tacelė

	2.1. objektas
	Tacelė
	vnt.
	60
	

	2.1.1. parametras
	medicininė, inkstelio formos 
	
	
	

	2.1.2. parametras
	plasmasinė
	
	
	

	2.1.3. parametras
	lenkta, ilgis 25 cm ± 2cm
	
	
	

	2.1.4. parametras
	vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu)
	
	
	

	2.1.5. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	2.1.6. parametras
	ant siūlomos prekės ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta: pagaminimo data,  ir tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	2.1.7. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista,   likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, prekės pagaminimo data ne anksčiau kaip 2026 metai.
	
	
	

	3. dalis (Sutartis )
	Krūtinės drenažo sistema

	3.1. objektas
	Krūtinės drenažo sistema
	rink.
	30
	

	3.1.1. parametras
	sterili (simbolis ant pakuotės)
	
	
	

	3.1.2. parametras
	vienkartinė (pažymėta simboliu)
	
	
	

	3.1.3. parametras
	permatoma, sudaryta iš 3-jų graduotų  kamerų,
	
	
	

	3.1.4. parametras
	su ne mažesne nei 2000 ml graduota skysčių surinkimo talpa
	
	
	

	3.1.5. parametras
	su aukšto neigiamo slėgio atleidimo automatine sklende ir aukšto neigiamo slėgio mechanine atleidimo sklende
	
	
	

	3.1.6. parametras
	su nuimamu slankiojančiu ar lygiaverčiu spaustuku, esant poreikiui galima lengvai be papildomų priemonių užspausti drenavimo jungiamąjį vamzdelį
	
	
	

	3.1.7. parametras
	su vakuumo/siurbimo kraneliu, skirtu siurbimo kontrolei
	
	
	

	3.1.8. parametras
	tinkama naudoti MRT sąlygomis, nėra metalinių komponentų. Pateikti įrodančius dokumentus
	
	
	

	3.1.9. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	3.1.10. parametras
	Vandens vožtuvas graduotas ne mažiau kaip iki - 20cm H₂O
	
	
	

	3.1.11. parametras
	Drenavimo jungiamasis vamzdelis ne trumpesnis nei 110 cm ilgio ir atsparus užlinkimams
	
	
	

	3.1.12. parametras
	Oro srauto pratekėjimo detektorius vizualiai matomas ant prietaiso/prietaise
	
	
	

	3.1.13. parametras
	Sistema turi turėti rankenėlę ar lygiavertę, skirtą pacientui nešiotis ir turi turėti kojelę ar lygiavertę, kad galima būtų esant poreikiui, sistemą pastatyti prie lovos
	
	
	

	3.1.14. parametras
	Ant siūlomos prekės ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ar/ir tinkamumo naudoti terminas, CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių); sterilumo ženklas
	
	
	

	3.1.15. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, pagaminta ne anksčiau nei 2026 metais.

	
	
	


	4. dalis (Sutartis )
	Vienkartinis tracheostominis vamzdelis Nr.5

	4.1. objektas
	Vienkartinis tracheostominis vamzdelis Nr.5
	vnt.
	12
	

	4.1.1. parametras
	vienkartinis, tracheostominis vamzdelis su žiedu, skirtas naudoti su lipniomis plokštelėmis
	
	
	

	4.1.2. parametras
	sudėtinės dalys pagamintos iš skaidraus, rentgenokontrastinio, biologiškai suderinamo medicininio PVC (arba silikono), sudėtyje neturinčio latekso
	
	
	

	4.1.3. parametras
	su integruota Ø15 mm jungtimi

	
	
	

	4.1.4. parametras
	tracheostominio vamzdelio vidinis skersmuo turi būti 5 mm (galima paklaida ±0,5 mm), o išorinis skersmuo iki 7.2mm (± 0.3mm). 
	
	
	

	4.1.5. parametras
	tracheostominis vamzdelis su vienkartine vidine kaniule (1 vnt.), obturatoriumi, kaklo juostele
	
	
	

	4.1.6. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) ir sterilumo ženklas.
	
	
	

	4.1.7. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko 
	
	
	

	4.1.8. parametras
	ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	5. dalis (Sutartis )
	Skaidrios deguonies kaukės  suaugusiems

	5.1. objektas
	Skaidrios deguonies kaukės  suaugusiems
	vnt.
	90
	

	5.1.1. parametras
	nesterilios
	
	
	

	5.1.2. parametras
	kliniškai švarios
	
	
	

	5.1.3. parametras
	vienkartinės (pažymėta simboliu)
	
	
	

	5.1.4. parametras
	hipoalergiškos
	
	
	

	5.1.5. parametras
	be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus)
	
	
	

	5.1.6. parametras
	be DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus)
	
	
	

	5.1.7. parametras
	anatominės veido konfigūracijos
	
	
	

	5.1.8. parametras
	pagamintos iš skaidraus minkšto plastiko ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus)
	
	
	

	5.1.9. parametras
	neaštriais, lygiais kraštais su sutvirtinimo juostele, leidžiančia hermetiškai fiksuoti prie veido
	
	
	

	5.1.10. parametras
	deguonies prailginimo linija ne mažiau 1,8 m ilgio, (nelygiasienė, su specialiu vidiniu profiliu)
	
	
	

	5.1.11. parametras
	su kūginės formos konektoriais galuose
	
	
	

	5.1.12. parametras
	ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	5.1.13. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių); 
	
	
	

	5.1.14. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	6. dalis (Sutartis )
	Skaidrios deguonies kaukės vaikams


	6.1. objektas
	Skaidrios deguonies kaukės vaikams
	vnt.
	30
	

	6.1.1. parametras
	nesterilios
	
	
	

	6.1.2. parametras
	vienkartinės (pažymėta simboliu)
	
	
	

	6.1.3. parametras
	hipoalergiškos, be PVC (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus)
	
	
	

	6.1.4. parametras
	be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus)
	
	
	

	6.1.5. parametras
	anatominės veido konfigūracijos
	
	
	

	6.1.6. parametras
	su nosies spaustuku (metaliniu arba integruotu)
	
	
	

	6.1.7. parametras
	pagamintos iš skaidraus minkšto plastiko, neaštriais, lygiais kraštais ir turi sutvirtinimo juostelę, kuri leidžia hermetiškai priglusti prie veido
	
	
	

	6.1.8. parametras
	prailginimo deguonies linija ne mažiau 1,8 m ilgio
	
	
	

	6.1.9. parametras
	su kūginės formos konektoriais galuose
	
	
	

	6.1.10. parametras
	Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	6.1.11. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	6.1.12. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	7. dalis (Sutartis )
	Apklotas, chirurginis, 75x90 cm, su anga, sterilus

	7.1. objektas
	Apklotas, chirurginis, 75x90 cm, su anga, sterilus
	vnt.
	120
	

	7.1.1. parametras
	vienkartinio naudojimo chirurginis su anga sterilus apklotas: pagamintas iš neaustinės medžiagos, ne mažiau dviejų sluoksnių: viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus, o apatinis – nepralaidus skysčiams
	
	
	

	7.1.2. parametras
	skysčių absorbcija - ne mažiau kaip 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)
	
	
	

	7.1.3. parametras
	medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus; pateikti įrodančius dokumentus
	
	
	

	7.1.4. parametras
	Pakloto dydis 75 ± 5 cm x 90 ± 5 cm, pakloto viduryje turi būti išpjauta anga su lipniais kraštais. Angos matmenys pasirinktinai: apvali, kurios diametras 7 ± 1 cm, arba ovali/stačiakampė, kurios matmenys patenka į 6–8 cm x 11–13 cm ribas.
	
	
	

	7.1.5. parametras
	Ant pakuotės turi būti : pagaminimo data; galiojimo data; numatyta pakuotės atidarymo vieta; plotis ir ilgis; sterilumo ženklas.
	
	
	

	7.1.6. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių), sterilumo ženklas.
	
	
	

	7.1.7. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	8. dalis (Sutartis )
	Apklotas, chirurginis, 150x240 cm, be angos, su lipniu kraštu, sterilus

	8.1. objektas
	Apklotas, chirurginis, 150x240 cm, be angos, su lipniu kraštu, sterilus
	vnt.
	18
	

	8.1.1. parametras
	 vienkartinis, sterilus chirurginis, be angos, ilgasis apkloto galas su lipniu kraštu; lipnusis kraštas padengtas nealergizuojančiais klijais
	
	
	 

	8.1.2. parametras
	pakloto dydis 150± 5 cm x 240 ± 5 cm;
	
	
	

	8.1.3. parametras
	pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: 
	
	
	

	8.1.4. parametras
	viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis sluoksnis iš polietileno plėvelės; apatinis-apsauginis sluoksnis neaustinės medžiagos
	
	
	

	8.1.5. parametras
	ant pakuotės turi būti : pagaminimo data  galiojimo data; numatyta pakuotės atidarymo vieta; aiškiai nurodytas apkloto plotis ir ilgis
	
	
	

	8.1.6. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių);
	
	
	

	8.1.7. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  produktas pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais.
	
	
	

	9. dalis (Sutartis )
	Apklotas instrumentiniam staliukui, 90x150 cm, sterilus

	9.1. objektas
	Apklotas instrumentiniam staliukui, 90x150 cm, sterilus
	vnt.
	120
	

	9.1.1. parametras
	vienkartinis (pažymėta simboliu)
	
	
	

	9.1.2. parametras
	sterilus (simbolis ant pakuotės),
	
	
	

	9.1.3. parametras
	dydis 90± 5 cm x150± 5 cm;
	
	
	

	9.1.4. parametras
	pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m²: 
	
	
	

	9.1.5. parametras
	viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno ar lygiavertės medžiagos, kurios absorbcija ne mažiau 330 %,  vidurinis sluoksnis iš polietileno plėvelės ar lygiavertės medžiagos; apatinis-apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis
	
	
	

	9.1.6. parametras
	Ant pakuotės turi būti: pagaminimo data, galiojimo data; numatyta pakuotės atidarymo vieta; apkloto plotis ir ilgis; sterilumo ženklas
	
	
	

	9.1.7. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	9.1.8. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu, prekės pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2026 m. birželis.
	
	
	

	10. dalis (Sutartis )
	Apklotas, chirurginis, 75x90 cm, sterilus

	10.1. objektas
	Apklotas, chirurginis, 75x90 cm, sterilus
	vnt.
	60
	

	10.1.1. parametras
	vienkartinis (pažymėta simboliu)
	
	
	

	10.1.2. parametras
	sterilus (simbolis ant pakuotės) 
	
	
	

	10.1.3. parametras
	dydis 75±5 x 90±5 cm su vienu limpančiu kraštu
	
	
	

	10.1.4. parametras
	pagamintas iš neaustinės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių: viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus; o apatinis – nepralaidus skysčiams
	
	
	

	10.1.5. parametras
	skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)
	
	
	

	10.1.6. parametras
	medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus Pateikti įrodančius dokumentus.
	
	
	

	10.1.7. parametras
	ant pakuotės turi būti :pagaminimo data, galiojimo data; numatyta pakuotės atidarymo vieta; plotis ir ilgis, sterilumo ženklas
	
	
	

	10.1.8. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	10.1.9. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2026 m.
	
	
	

	11. dalis (Sutartis )
	Lubrikantas, universalus gelis, naudojamas įvairioms klinikinėms procedūroms

	11.1. objektas
	Lubrikantas, universalus gelis, naudojamas įvairioms klinikinėms procedūroms
	vnt.
	900
	

	11.1.1. parametras
	įpakuotas sterilioje vienkartinėje pakuotėje, kurios talpa 5 g ± 1 g.
	
	
	

	11.1.2. parametras
	skaidrus, tirpus vandenyje
	
	
	

	11.1.3. parametras
	ant pakuotės turi būti pagaminimo data - 2026 m.  ir  galiojimo data 
	
	
	

	11.1.4. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	11.1.5. parametras
	Pristatymo Pirkėjui metu turi būti: a) nepažeista pakuotė ir gamintojo etiketė; b) likę ne mažiau kaip 75% bendro galiojimo laiko
	
	
	

	12. dalis (Sutartis )
	Elektrodai  EKG suaugusiems


	12.1. objektas
	Elektrodai  EKG suaugusiems
	vnt.
	1200
	

	12.1.1. parametras
	vienkartiniai (pažymėta simboliu)
	
	
	

	12.1.2. parametras
	apvalūs – skersmuo (55 mm ± 2 mm – suaugusiems)
	
	
	

	12.1.3. parametras
	su numatyta pakuotės atidarymo vieta
	
	
	

	12.1.4. parametras
	sudėtis: pagrindas – mikroporinis plastikas ar lygiavertė medžiaga; jei teikiama lygiavertė medžiaga, pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai
	
	
	

	12.1.5. parametras
	centras – parolonas ar lygiavertė medžiaga, sudrėkinta EKG pasta ar geliu; jei teikiama lygiavertė medžiaga, pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai
	
	
	

	12.1.6. parametras
	metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis, jei teikiama lygiavertė medžiaga, pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai
	
	
	

	12.1.7. parametras
	pagrindas padengtas klijais, kurie turi būti lengvai nuplaunami ir hipoalergiški
	
	
	

	12.1.8. parametras
	elektrodas užklotas kieta plastikine ar lygiaverte plėvele, jei teikiama lygiavertė medžiaga, pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai
	
	
	

	12.1.9. parametras
	ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	12.1.10. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentąF (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	12.1.11. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, paaminimo data ne ankstesnė kaip 2026 m.
	
	
	


	13. dalis (Sutartis )
	Elektrodai vienkartiniai EKG vaikams


	13.1. objektas
	Elektrodai vienkartiniai EKG vaikams
	vnt.
	600
	

	13.1.1. parametras
	vienkartiniai (pažymėta simboliu);
	
	
	

	13.1.2. parametras
	su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
	
	
	

	13.1.3. parametras
	 apvalūs – skersmuo (30 mm ± 2 mm – vaikams).
	
	
	

	13.1.4. parametras
	sudėtis pagrindas – mikroporinis plastikas ar lygiavertė medžiaga; jei teikiama lygiavertė medžiaga pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai
	
	
	

	13.1.5. parametras
	sudėtis centras – parolonas ar lygiavertė medžiaga, sudrėkinta EKG pasta ar geliu; jei teikiama lygiavertė medžiaga pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai
	
	
	

	13.1.6. parametras
	sudėtis metalinė dalis – sidabro ir sidabro chlorido lydinys arba lygiavertis, jei teikiama lygiavertė medžiaga pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai
	
	
	

	13.1.7. parametras
	pagrindas padengtas klijais, kurie lengvai nuplaunami ir hipoalergiški
	
	
	

	13.1.8. parametras
	elektrodas užklotas kieta plastikine ar lygiaverte plėvele, jei teikiama lygiavertė medžiaga pateikiami tai įrodantys gamintojo dokumentai
	
	
	

	13.1.9. parametras
	ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	13.1.10. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių);
	
	
	

	13.1.11. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko, pagaminimo data ne ankstesnė nei 2026 m.
	
	
	

	14. dalis (Sutartis )
	Elektrodai vienkartiniai defibriliatoriui Nr.2

	14.1. objektas
	Elektrodai vienkartiniai defibriliatoriui Nr.2
	kompl.
	24
	

	14.1.1. parametras
	vienkartiniai (pažymėta simboliu)
	
	
	

	14.1.2. parametras
	viename komplekte 2 elektrodai (supakuoti poromis);
	
	
	

	14.1.3. parametras
	lipnūs transtorakalinės defibriliacijos elektrodai;
	
	
	

	14.1.4. parametras
	jungtis Quick Combo tipo arba lygiavertė (pateikti įrodančius dokumentus iš gamintojo) 
	
	
	

	14.1.5. parametras
	ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ne ankstesnė nei 2026 m. ir tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	14.1.6. parametras
	CE ženklas (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių)
	
	
	

	14.1.7. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	15. dalis (Sutartis )
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 1

	15.1. objektas
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 1
	vnt.
	6
	

	15.1.1. parametras
	sterili (pažymėta simboliu)
	
	
	

	15.1.2. parametras
	permatoma
	
	
	

	15.1.3. parametras
	pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį
	
	
	

	15.1.4. parametras
	su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete
	
	
	

	15.1.5. parametras
	su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui
	
	
	

	15.1.6. parametras
	su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo
	
	
	

	15.1.7. parametras
	su apsauga nuo sukandimo
	
	
	

	15.1.8. parametras
	pažymėta CE ženklu 
	
	
	

	15.1.9. parametras
	vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis
	
	
	

	15.1.10. parametras
	Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi
	
	
	

	15.1.11. parametras
	Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį
	
	
	

	15.1.12. parametras
	Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas
	
	
	

	15.1.13. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko.
	
	
	

	16. dalis (Sutartis )
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 1,5

	16.1. objektas
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 1,5
	vnt.
	6
	

	16.1.1. parametras
	sterili (pažymėta simboliu)
	
	
	

	16.1.2. parametras
	permatoma
	
	
	

	16.1.3. parametras
	pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį
	
	
	

	16.1.4. parametras
	su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete
	
	
	

	16.1.5. parametras
	su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui
	
	
	

	16.1.6. parametras
	su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo
	
	
	

	16.1.7. parametras
	su apsauga nuo sukandimo
	
	
	

	16.1.8. parametras
	pažymėta CE ženklu 
	
	
	

	16.1.9. parametras
	Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis.
	
	
	

	16.1.10. parametras
	Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi
	
	
	

	16.1.11. parametras
	Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį
	
	
	

	16.1.12. parametras
	Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas
	
	
	

	16.1.13. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	17. dalis (Sutartis )
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 2

	17.1. objektas
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 2
	vnt.
	6
	

	17.1.1. parametras
	sterili (pažymėta simboliu)
	
	
	

	17.1.2. parametras
	permatoma
	
	
	

	17.1.3. parametras
	pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį
	
	
	

	17.1.4. parametras
	su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete
	
	
	

	17.1.5. parametras
	su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui
	
	
	

	17.1.6. parametras
	su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo
	
	
	

	17.1.7. parametras
	su apsauga nuo sukandimo
	
	
	

	17.1.8. parametras
	pažymėta CE ženklu 
	
	
	

	17.1.9. parametras
	Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis.
	
	
	

	17.1.10. parametras
	Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi
	
	
	

	17.1.11. parametras
	Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį
	
	
	

	17.1.12. parametras
	Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas
	
	
	

	17.1.13. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	18. dalis (Sutartis )
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 2,5

	18.1. objektas
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 2,5
	vnt.
	6
	

	18.1.1. parametras
	sterili (pažymėta simboliu)
	
	
	

	18.1.2. parametras
	permatoma
	
	
	

	18.1.3. parametras
	pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį
	
	
	

	18.1.4. parametras
	su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete
	
	
	

	18.1.5. parametras
	su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui
	
	
	

	18.1.6. parametras
	su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo
	
	
	

	18.1.7. parametras
	su apsauga nuo sukandimo
	
	
	

	18.1.8. parametras
	pažymėta CE ženklu 
	
	
	

	18.1.9. parametras
	Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis.
	
	
	

	18.1.10. parametras
	Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi
	
	
	

	18.1.11. parametras
	Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį
	
	
	

	18.1.12. parametras
	Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas.
	
	
	

	18.1.13. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	19. dalis (Sutartis )
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis dydis Nr. 3

	19.1. objektas
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis dydis Nr. 3
	vnt.
	18
	

	19.1.1. parametras
	sterili (pažymėta simboliu)
	
	
	

	19.1.2. parametras
	permatoma
	
	
	

	19.1.3. parametras
	pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį
	
	
	

	19.1.4. parametras
	su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete
	
	
	

	19.1.5. parametras
	su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui
	
	
	

	19.1.6. parametras
	su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo
	
	
	

	19.1.7. parametras
	su apsauga nuo sukandimo
	
	
	

	19.1.8. parametras
	pažymėta CE ženklu
	
	
	

	19.1.9. parametras
	Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis.
	
	
	

	19.1.10. parametras
	Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi
	
	
	

	19.1.11. parametras
	Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį
	
	
	

	19.1.12. parametras
	Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas
	
	
	

	19.1.13. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	20. dalis (Sutartis )
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 4 

	20.1. objektas
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 4 
	vnt.
	18
	

	20.1.1. parametras
	sterili (pažymėta simboliu)
	
	
	

	20.1.2. parametras
	permatoma
	
	
	

	20.1.3. parametras
	pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį
	
	
	

	20.1.4. parametras
	su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete
	
	
	

	20.1.5. parametras
	su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui
	
	
	

	20.1.6. parametras
	su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo
	
	
	

	20.1.7. parametras
	su apsauga nuo sukandimo
	
	
	

	20.1.8. parametras
	pažymėta CE ženklu
	
	
	

	20.1.9. parametras
	Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis.
	
	
	

	20.1.10. parametras
	Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi
	
	
	

	20.1.11. parametras
	Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį
	
	
	

	20.1.12. parametras
	Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas
	
	
	

	20.1.13. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	21. dalis (Sutartis )
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 5

	21.1. objektas
	Laringinė kaukė (standus vamzdelis su natūraliu orofaringiniu išlinkimu) dydis Nr. 5
	vnt.
	18
	

	21.1.1. parametras
	sterili (pažymėta simboliu)
	
	
	

	21.1.2. parametras
	permatoma
	
	
	

	21.1.3. parametras
	pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero arba lygiavertės medžiagos, panašios į gelį;
	
	
	

	21.1.4. parametras
	su minkšta, neišpučiama, gerai priglundančia manžete
	
	
	

	21.1.5. parametras
	su integruotu skrandžio kanalu skrandžio turinio atsiurbimui;
	
	
	

	21.1.6. parametras
	su dirbtiniu antgerkliu ir apsauginė briauna, apsaugančia nuo antgerklio nukritimo ir oro takų užblokavimo
	
	
	

	21.1.7. parametras
	su apsauga nuo sukandimo
	
	
	

	21.1.8. parametras
	pažymėta CE ženklu 
	
	
	

	21.1.9. parametras
	Vamzdelio dalis turi būti standesnė nei minkšta išgaubtoji dalis.
	
	
	

	21.1.10. parametras
	Užrašai ant vamzdelio turi būti aiškūs, ryškūs, gerai matomi.
	
	
	

	21.1.11. parametras
	Kaukės viršutinė dalis turi turėti standartinę jungtį
	
	
	

	21.1.12. parametras
	Ant pakuotės turi būti pažymėtas galiojimo laikas
	
	
	

	21.1.13. parametras
	Tiekėjo patvirtinimas, kad prekių pristatymo Pirkėjui metu pakuotė bus nepažeista, su gamintojo etikete/ženklinimu,  likę ne mažiau kaip 75% Prekių bendro sterilumo laiko
	
	
	

	22. dalis (Sutartis )
	Krikotirotomijos rinkinys

	22.1. objektas
	Vieną, skirtą greitai pasiekti paciento trachėją esat kvėpavimo takų nepraeinamumui, kritotirotomijos rinkinį sudaro
	rink.
	12
	

	22.1.1. parametras
	sterilus, vienkartinis skalpelis, Nr. 11 arba Nr 10
	
	
	

	22.1.2. parametras
	švirkštas 10 ml. 
	
	
	

	22.1.3. parametras
	6,0 mm vidinio skersmens vamzdelis su manžete (rankogaliu) ir plėtikliu (Diliatatoriumi)
	
	
	

	22.1.4. parametras
	kaklo juosta, saugiam vamzdelio fiksavimui
	
	
	

	22.1.5. parametras
	prailginimo vamzdelis, su siurbimo galimybe ≤ 16 Fr
	
	
	

	22.1.6. parametras
	trachėjos kabliukas
	
	
	

	22.1.7. parametras
	žirklės, skirtos bukam išpjovimui iki krikotiroidinės membranos
	
	
	

	22.1.8. parametras
	Trachėjos plėtiklis (speculum) 19 cm+/- 0,2 cm: netraumatinis, užapvalintas vamzdelio galiukas saugesniam įdėjimui; plėtiklis su minkštu galu, skirtas išvengti užpakalinės trachėjos sienelės ar stemplės pažeidimo bei su padėties kontrolės galimybe aspiruojant švirkštu bei fiksavimo mechanizmu mažinančiu atsitiktinio išnirimo riziką
	
	
	

	22.1.9. parametras
	Kompaktiška, tvirta, drėgmei ir orui atspari pakuotė, skirta lengvai laikyti avarinėse rankinėse, kuprinėse
	
	
	

	22.1.10. parametras
	ant išorinės pakuotės turi būti nurodytas rinkinio galiojimo laikas, CE ženklinimas. 
	
	
	




