
Tiekėjams						2026-09-10


DĖL GAUTO PRAŠYMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Liofilizatoriai“ (CVP IS pirkimo Nr. 9462081) procedūras.           
Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo prašymas:

Prašymas. Prašome patikslinti "Liofilizatorius mažesnio našumo" techninę specifikaciją, nes skirtingi gamintojai naudoja skirtingus skaičiavimus:
iš:
Liofilizatoriaus ledo kondensatoriaus talpa turi būti ne mažesnė kaip 20 kg.
į
Liofilizatoriaus ledo kondensatoriaus talpa turi būti ne mažesnė kaip 18 kg.

Atsakymas. Pažymime, kad Tiekėjas teikdamas paklausimą praleido prašymo terminą dėl pirkimo dokumentų. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 10.2. p. „Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“ 

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.
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