## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ANTIBIOTIKŲ DISKAI MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS (JAUTRUMO TESTUI ATLIKTI DISKŲ DIFUZIJOS METODU) KARTU SU MITYBOS TERPĖMIS, PRIEMONĖMIS IR EKSPLOATACINĖMIS MEDŽIAGOMIS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Mueller-Hinton agaras, skirtas antimikrobinio jautrumo tyrimams | 83000 | g
1.1.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.1.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.1.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.1.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.2. | Mueller-Hintono agaras + 5% defibrinuoto arklio kraujo + beta-NAD | 7200 | Vnt.
1.2.1. | Terpė paruošta Petri lėkštelėse
1.2.2. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.2.3. | Metodas-diskų difuzijos
1.2.4. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.2.5. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.3. | Mueller-Hinton agaras, skirtas antimikrobinio jautrumo tyrimams | 11000 | Vnt.
1.3.1. | Terpė paruošta Petri lėkštelėse
1.3.2. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.3.3. | Metodas-diskų difuzijos
1.3.4. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.3.5. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.4. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su ampicilinu 10 µg | 27000 | Vnt.
1.4.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.4.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.4.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.4.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.5. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su oksacilinu 1 µg | 5000 | Vnt.
1.5.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.5.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.5.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.5.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.6. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su penicilinu 1 IU | 27000 | Vnt.
1.6.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.6.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.6.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.6.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.7. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su ampicilinu 10 µg ir sulbaktamu 10 µg | 1500 | Vnt.
1.7.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.7.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.7.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.7.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.8. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su amoksicilinu 20 µg ir klavulano rūgštimi 10 µg | 24000 | Vnt.
1.8.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.8.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.8.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.8.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.9. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su gentamicinu 10 µg | 25000 | Vnt.
1.9.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.9.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.9.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.9.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.10. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su cefoksitinu 30 µg | 36000 | Vnt.
1.10.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.10.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.10.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.10.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.11. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su cefuroksimu 30 µg | 25000 | Vnt.
1.11.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.11.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.11.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.11.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.12. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su cefotaksimu 5 µg | 20000 | Vnt.
1.12.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.12.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.12.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.12.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.13. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su cefotaksimu 30 µg | 18000 | Vnt.
1.13.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.13.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.13.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.13.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.14. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su cefotaksimu 30 µg ir klavulano rūgštimi 10 µg | 18000 | Vnt.
1.14.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.14.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.14.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.14.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.15. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su ceftriaksonu 30 µg | 9000 | Vnt.
1.15.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.15.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.15.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.15.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.16. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su ceftazidimu 10 µg | 25000 | Vnt.
1.16.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.16.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.16.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.16.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.17. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su ceftazidimu 30 µg | 18000 | Vnt.
1.17.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.17.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.17.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.17.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.18. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su ceftazidimu 30 µg ir klavulano rūgštimi 10 µg | 18000 | Vnt.
1.18.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.18.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.18.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.18.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.19. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su cefepimu 30 µg | 18000 | Vnt.
1.19.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.19.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.19.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.19.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.20. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su vankomicinu 5 µg | 25000 | Vnt.
1.20.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.20.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.20.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.20.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.21. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su novobiocinu 5 µg | 9000 | Vnt.
1.21.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.21.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.21.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.21.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.22. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su imipenemu 10 µg | 25000 | Vnt.
1.22.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.22.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.22.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.22.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.23. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su meropenemu 10 µg | 25000 | Vnt.
1.23.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.23.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.23.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.23.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.24. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su piperacilinu 30 µg ir tazobaktamu 6 µg | 25000 | Vnt.
1.24.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.24.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.24.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.24.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.25. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su tigeciklinu 15 µg | 6000 | Vnt.
1.25.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.25.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.25.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.25.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.26. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su aztreonamu 30 µg | 15000 | Vnt.
1.26.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.26.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.26.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.26.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.27. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su amikacinu 30 µg | 9000 | Vnt.
1.27.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.27.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.27.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.27.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.28. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su tobramicinu 10 µg | 4000 | Vnt.
1.28.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.28.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.28.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.28.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.29. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su rifampicinu 5 µg | 4000 | Vnt.
1.29.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.29.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.29.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.29.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.30. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su chloramfenikoliu 30 µg | 3000 | Vnt.
1.30.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.30.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.30.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.30.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.31. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su eritromicinu 15 µg | 15000 | Vnt.
1.31.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.31.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.31.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.31.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.32. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su klindamicinu 2 µg | 15000 | Vnt.
1.32.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.32.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.32.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.32.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.33. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su tetraciklinu 30 µg | 6000 | Vnt.
1.33.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.33.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.33.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.33.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.34. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su ciprofloksacinu 5 µg | 10000 | Vnt.
1.34.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.34.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.34.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.34.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.35. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su norfloksacinu 10 µg | 12000 | Vnt.
1.35.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.35.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.35.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.35.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.36. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su nitrofurantoinu 100 µg | 12000 | Vnt.
1.36.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.36.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.36.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.36.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.37. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su trimetoprimu 5 µg | 12000 | Vnt.
1.37.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.37.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.37.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.37.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.38. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su trimetoprimu 1,25 µg ir sulfametoksazoliu 23,75 µg | 36000 | Vnt.
1.38.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.38.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.38.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.38.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.39. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su linezolidu 10 µg | 12000 | Vnt.
1.39.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.39.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.39.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.39.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.40. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskų dispenseris (skirstytuvas) | 12 | Vnt.
1.40.1. | Turi būti suderinamas su perkamais antimikrobinio jautrumo tyrimo diskais.
1.40.2. | Mechaninė, daugkartinio naudojimo, atspari įprastinėms laboratorinėms dezinfekcinėms priemonėms.
1.40.3. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.41. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su amoksicilinu 2 µg ir klavulano rūgštimi 1 µg | 10000 | Vnt.
1.41.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.41.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.41.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.41.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.42. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su metronidazoliu 5 µg | 20000 | Vnt.
1.42.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.42.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.42.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.42.4. | 1-42 pozicijai siūlyti vieno gamintojo prekes
1.43. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su teikoplaninu 30 µg | 20000 | Vnt.
1.43.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.43.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.43.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.44. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su ampicilinu 2 µg | 12000 | Vnt.
1.44.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.44.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.44.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.45. | Antimikrobinio jautrumo tyrimo diskai su gentamicinu 30 µg | 9000 | Vnt.
1.45.1. | Turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
1.45.2. | Metodas-diskų difuzijos
1.45.3. | Galiojimas terminas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis.
1.46. | Nikotinamido adenino dinukleotidas (β-NAD), skirtas mikrobiologinėms kultūroms ir antimikrobiniojautrumo tyrimams | 250 | Vnt.
1.46.1. | β-NAD turi būti tiekiamas sandariuose flakonuose
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi pirkimui skirtai lėšų sumai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.
Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjai turi pateikti lietuvių (ir anglų kalba - vertimo netikslumams išsiaiškinti) mitybos terpių, priedų naudojimo instrukcijas, aprašymus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti.
2. Tiekėjai turi pateikti: numatomos teikti pakuotės dydį - vienetų skaičius vienoje pakuotėje, fasuotės talpą - g, ml, diskai
3. Mitybos terpių, priedų, antibakterinių preparatų diskų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis (galimybė iš anksto sužinoti pristatomų prekių galiojimo laikus).
5. Reikalavimas: nuo 1 iki 42 pozicijos siūlyti priemones vieno gamintojo.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4395 2026-09-10 09:31:47