## Sheet1
REAGENTŲ MOLEKULINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Orientacinis kiekis tyrimais | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Pakuotės kaina be PVM | PVM tarifas | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės kodas ir reikalavimų atitikimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Reagentų rinkinys, papildomi reagentai ir priemonės išsamiam genominiam profiliavimui naujos kartos sekoskaitos (toliau - NKS) metodu atlikti.
1.1. | Bendrieji reikalavimai | 3: 1. Reagentų rinkinys, papildomi reagentai ir priemonės skirti darbui su panaudai siūloma automatine laboratorine sistema (toliau - Sistema), atitinkančia 1 priede pateiktus reikalavimus.
2. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi reagentai ir papildomos priemonės, reikalingos išsamiam genominiam profiliavimui atlikti NKS metodu.
3. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba, o kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).
4. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 3 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
1.1.1. | Reagentų rinkinys išsamiam genominiam profiliavimui naujos kartos sekoskaitos (NKS) metodu. | 3: 1. Reagentų rinkinys, papildomi reagentai ir priemonės skirti darbui su formalinu fiksuotais į parafiną įlietais audiniais.; 4: 408 tyrimai
2. Reagentų rinkinys, papildomi reagentai ir priemonės, skirti solidinių navikų genominiam profiliavimui, su taikinių terapija ir imunoterapija susijusių biožymenų nustatymui bei homologinės rekombinacijos sutrikimų (HRD) tyrimams.
3. Atliekant tyrimą tuo pačiu metu analizuojama tiriamojo mėginio DNR ir RNR.
4. Tyrimas apima ne mažiau kaip 500 unikalių genų.
5. Tyrimo metu nustatomi ne mažiau kaip šie genetiniai pakitimai ir biožymenys: a) vieno nukleotido variantai (SNV), b) intarpai ir delecijos (InDel), c) kopijų skaičiaus pokyčiai (CNV), d) didelės BRCA1 ir BRCA2 genominės pertvarkos (LGR), e) genominio nestabilumo rodiklis (GIM), f) mikrosatelitinis nestabilumas (MSI), g) naviko mutacinė našta (TMB), h) heterozigotiškumo praradimas (LOH), i) genų susiliejimai.
6. DNR HRD tyrimas apima ne mažiau kaip 45 HRR grupės genų variantus su galimybe įvertinti didelės apimties genominius pertvarkymus BRCA gene bei bendrą naviko genominį nestabilumą.
7. Į rinkinio sudėtį įeina reagentai, reikalingi DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekoms paruošti.
8. Kartu su kiekvienu rinkiniu suteikiama galimybė atlikti automatizuotą NKS duomenų bioinformacinę analizę ir genetinių variantų interpretaciją naudojant tyrimui skirtą programinę įrangą.
1.1.2. | Papildomi reagentai ir priemonės tyrimams atlikti | 4: 408 tyrimai
Pasiūlymo kaina iš viso:

## Sheet2
. Reagentų rinkinys, papildomi reagentai ir priemonės skirti darbui su panaudai siūloma automatine laboratorine sistema (toliau - Sistema), atitinkančia 1 priede pateiktus reikalavimus. 2. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi reagentai ir papildomos priemonės, reikalingos išsamiam genominiam profiliavimui atlikti NKS metodu. 3. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba, o kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). 4. Reagentų galiojimo fghlaikas ne trumpesnis nei 3 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas