VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas, Įm. k. 111950396

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos 2026-09-10 d.

protokolu Nr. 3

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „Erdvinių duomenų rinkimo įranga“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 3

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	7

11.	 Kitos sąlygos	7

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	22

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	25

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	33

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	43

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	44

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	45

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	48

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	49

- Bendra informacija x

  - Perkančioji organizacija – Vytauto Didžiojo universitetas, juridinio asmens kodas 111950396, adresas K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.3. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.4.Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.5.Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6. CPO kataloge nėra norimų įsigyti prekių.

1.7. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

1.7.1. Živilė Lazauskienė, tel. (0-37) 752 297, el. p. zivile.lazauskiene@vdu.lt.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1, 4.4.4.4 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Perkančioji organizacija vykdė rinkos konsultaciją susijusią su šiuo pirkimu (CVP IS ID: Nr. 8669614): https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=8669614.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti erdvinių duomenų rinkimo įrangą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 2 priede „Techninė specifikacija“ ir Nr. 6 priede „Pasiūlymo forma“. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl abiejų pirkimo objekto dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5.Pirkimas finansuojamas iš projekto „Erdvinių duomenų rinkimo integruotu GNSS ir LiDAR metodu įrangos komplekto įsigijimas, projekto Nr. 10-093-K-0110“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2.Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Tiekėjams nenustatomi reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 6  priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą.

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

.

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 6 priede „Pasiūlymo forma“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, 0vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede nustatytomis taisyklėmis.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“, užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Pasiūlymo forma“.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

11.1.Tiekėjų / dalyvių, teikiančių pasiūlymus,  prašome uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo / dalyvio atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams (ši nuostata netaikoma teikiant atsakingų asmenų už pasiūlymo pateikimą bei sutarties vykdymą kontaktinius asmens duomenis).

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis iki atidėjimo termino pabaigos paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos (taikoma 1 pirkimo objekto daliai):

1.1. Perkama įranga skirta mobiliam erdvinių duomenų rinkimui miškingose, urbanizuotose ir kitose teritorijose. Įranga turi veikti SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) technologijos pagrindu, užtikrinant įrenginio trajektorijos nustatymą ir erdvinių duomenų rinkimą aplinkoje, kurioje GNSS signalas gali būti ribotas, nepastovus arba neprieinamas. Konkretus SLAM technologijos realizavimo būdas, algoritmai ir techninė architektūra nėra ribojami, jeigu užtikrinami techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir techniniai reikalavimai.

1.2. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir parengta darbui.

1.3. Visi techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai reikalavimai nustato minimalias Perkančiajai organizacijai priimtinas įrangos funkcines ir technines charakteristikas. Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti visas techninėje specifikacijoje nustatytas ribines reikšmes ir kitus privalomus reikalavimus.

1.4. Techninis palaikymas. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu, vykdydamas garantinius įsipareigojimus, turi užtikrinti įrangos ir programinės įrangos techninį palaikymą telefonu, elektroniniu paštu ir, esant poreikiui, nuotoliniu prisijungimu. Į Perkančiosios organizacijos pranešimą apie garantinį įrangos ar programinės įrangos veikimo sutrikimą tiekėjas turi sureaguoti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo. Tiekėjas turi pradėti sutrikimo diagnostiką arba gedimo šalinimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Garantinis gedimas turi būti pašalintas per techniškai pagrįstą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo, išskyrus atvejus, kai dėl gedimo pobūdžio, atsarginių dalių tiekimo ar gamintojo atliekamos diagnostikos objektyviai reikalingas ilgesnis terminas. Tokiu atveju tiekėjas privalo raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie gedimo pobūdį, numatomą šalinimo terminą ir termino pratęsimo priežastis.

1.5. Naudotojų apmokymai. Tiekėjas turi suorganizuoti įrangos eksploatavimo, duomenų surinkimo ir duomenų apdorojimo mokymus lietuvių arba anglų kalba ne mažiau kaip 3 Perkančiosios organizacijos atstovams. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 astronominės valandos. Mokymai turi vykti Perkančiosios organizacijos suteiktose patalpose ir, kai tai reikalinga praktinei mokymų daliai, Perkančiosios organizacijos nurodytoje mokymams tinkamoje teritorijoje, naudojant pristatomą įrangą ir jos programinę įrangą.

1.6. Gedimų šalinimas garantiniu laikotarpiu. Į Perkančiosios organizacijos pranešimą apie garantinį įrangos ar programinės įrangos veikimo sutrikimą tiekėjas turi sureaguoti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo. Garantinio gedimo diagnostika arba šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Garantinis gedimas turi būti pašalintas per techniškai pagrįstą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Jei garantinis gedimas nepašalinamas per 14 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos, tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio 14 darbo dienų termino pabaigos savo sąskaita turi suteikti lygiavertę pakaitinę įrangą visam likusiam gedimo šalinimo laikotarpiui.

1.7. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.8.Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.9. Tiekėjo pateikiami dokumentai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo dokumentus ir (ar) kitus lygiaverčius objektyviai patikrinamus įrodymus, patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Iš pateiktos informacijos turi būti galima objektyviai nustatyti siūlomos įrangos techninius parametrus, funkcines savybes ir programinės įrangos galimybes. Atitikčiai pagrįsti gali būti pateikiami gamintojo techniniai duomenų lapai, katalogai, naudotojo vadovai, gamintojo oficialiai paskelbta techninė informacija ir (ar) kiti lygiaverčiai objektyviai patikrinami įrodymai. Jeigu konkretus techninės specifikacijos reikalavimas pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra aiškiai nurodytas, tiekėjas turi pateikti kitą lygiavertį objektyviai patikrinamą įrodymą, leidžiantį nustatyti atitiktį atitinkamam reikalavimui. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

1.10. Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai). Tuo atveju, jei Prekėms pagal teisės aktus CE ženklinimas nėra taikomas, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti laisvos formos rašytinį pagrindimą.

1.11. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1, 4.4.4.4 papunkčiu:

    - Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

    - Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją (įsipareigojimą) arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad Sutarties vykdymo metu bus laikomasi aukščiau nurodytų aplinkosauginių reikalavimų.

1 pirkimo daliai – “Mobilus SLAM 3D lazerinis skeneris su priedais ir duomenų apdorojimo programine įranga” taikomi specialieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro minimalus reikalavimas | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Paskirtis | Įranga turi būti skirta: • mobiliam 3D objektų ir aplinkos skenavimui; • miško ekosistemų, medynų, reljefo ir miško infrastruktūros erdviniams duomenims rinkti; • darbui riboto arba nepastovaus GNSS signalo sąlygomis, įskaitant miškingas teritorijas; • darbui vidaus ir lauko sąlygomis; • įranga turi užtikrinti surinktų duomenų integravimą su GNSS/RTK ir IMU sistemomis bei sudaryti galimybę naudoti duomenis Perkančiosios organizacijos vykdomose geoinformacinių sistemų (GIS), LiDAR, fotogrametrijos ir nuotolinių tyrimų duomenų apdorojimo veiklose. Duomenys turi būti eksportuojami į atvirus arba plačiai naudojamus formatus (pvz., LAS/LAZ, E57, PLY, ASCII, RINEX ar kitus lygiaverčius, priklausomai nuo duomenų tipo), tinkamus tolesniam apdorojimui GIS, CAD, taškų debesų apdorojimo ir kitose programinės įrangos sistemose, palaikančiose nurodytus duomenų formatus. Duomenys turi būti eksportuojami į dokumentuotus ir plačiai naudojamus formatus (pvz., LAS/LAZ, E57, PLY, ASCII, RINEX arba lygiaverčius, priklausomai nuo duomenų tipo); • taškų debesų generavimui, klasifikavimui ir eksportui; • integracijai su UAV platformomis arba galimybei naudoti papildomus gamintojo palaikomus UAV montavimo sprendimus. |  |
| 2 | Technologija | Mobilus SLAM LiDAR arba lygiavertis skeneris |  |
| 3 | SLAM algoritmas | Integruotas SLAM algoritmas, užtikrinantis įrenginio lokalizaciją ir trajektorijos nustatymą bei optimizavimą pagal skenavimo metu gaunamus aplinkos duomenis. Konkretus SLAM algoritmo realizavimo būdas neribojamas. |  |
| 4 | LiDAR jutiklis | Įrangoje turi būti integruotas LiDAR jutiklis, skirtas 3D erdviniams duomenims rinkti ir taškų debesiui generuoti. Konkretus LiDAR skenavimo principas, kanalų skaičius ir jutiklio konstrukcinė architektūra neribojami, jeigu užtikrinami kiti techninėje specifikacijoje nustatyti LiDAR ir galutinio taškų debesies parametrai. |  |
| 5 | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip 600 000 tšk./sek. |  |
| 6 | LiDAR matavimo nuotolis | Ne mažiau kaip 70 m. Matavimo nuotoliu laikomas gamintojo deklaruojamas atstumas nuo LiDAR jutiklio iki matuojamo objekto paviršiaus, kuriame gali būti atliekamas LiDAR atstumo matavimas. |  |
| 7 | Santykinio tikslumo paklaida | Ne didesnė kaip 1 cm. |  |
| 8 | Absoliutaus tikslumo paklaida | Ne didesnė kaip 5 cm |  |
| 9 | SLAM trajektorijos optimizavimas | Sistema turi užtikrinti sukauptos skenavimo trajektorijos paklaidos koregavimą ir trajektorijos optimizavimą automatiniu arba naudotojo inicijuojamu būdu, naudojant loop closure arba kitą lygiavertį metodą. |  |
| 10 | RGB vaizdinė informacija | Sistema turi užtikrinti RGB vaizdinės informacijos surinkimą ir jos erdvinį susiejimą su 3D skenavimo duomenimis, sudarant galimybę generuoti RGB spalvine informacija papildytą taškų debesį. |  |
| 11 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 256 GB. |  |
| 12 | GNSS palaikymas | Sistema turi užtikrinti galimybę geografiškai orientuoti taškų debesį ir sumažinti SLAM trajektorijos paklaidas naudojant integruotą RTK/PPK GNSS imtuvą, išorinį RTK/PPK GNSS imtuvą arba kitą gamintojo palaikomą technologinį sprendimą, kurio funkcinis rezultatas yra lygiavertis. |  |
| 13 | Inercinis matavimo įrenginys (IMU) | Sistema turi turėti inercinį matavimo įrenginį (IMU), kurio duomenys naudojami sistemos padėčiai ir (ar) judėjimui nustatyti bei SLAM duomenims apdoroti.. |  |
| 14 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54 |  |
| 15 | Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas | Gamintojo deklaruojamas įrangos darbinės aplinkos temperatūros diapazonas turi apimti ne mažesnį intervalą kaip nuo –20 °C iki +40 °C imtinai. |  |
| 16 | Įrangos masė | Ne daugiau kaip 3 kg. Masė vertinama įskaitant pagrindinius įrangos komponentus, būtinus SLAM duomenims rinkti lauko sąlygomis, išskyrus operatoriaus valdymo įrenginį ir papildomus pasirenkamus priedus. |  |
| 17 | Darbo trukmė | Ne mažiau kaip 2 val. viena baterija. |  |
| 18 | Duomenų surinkimo programinė įranga | Android, iOS arba lygiavertė. |  |
| 19 | Duomenų apdorojimo programinė įranga | Windows aplinkoje arba lygiavertė. |  |
| 20 | Eksportuojami formatai | LAS, LAZ, E57, PTS arba lygiaverčiai |  |
| 21 | UAV integracija | Sistema turi turėti galimybę integruoti su UAV platformomis arba būti suderinama su UAV montavimo sprendimais |  |
| 22 | Programinės įrangos reikalavimai | Programinė įranga turi užtikrinti: - SLAM duomenų apdorojimą; - trajektorijos optimizavimą; - taškų debesų generavimą; - taškų debesų registravimą; - triukšmo filtravimą; - koordinačių transformavimą; - klasifikavimo galimybes; - reljefo modeliavimą; - matavimus taškų debesyse; - duomenų eksportą į standartinius formatus; - LAS ir E57 arba lygiaverčių formatų palaikymą. Programinė įranga turi palaikyti: - reljefo ir žemės paviršiaus klasifikavimą; - automatinį arba pusiau automatinį objektų klasifikavimą; - SLAM taškų debesų registravimą ir (arba) bendrą naudojimą su kitais erdvinių duomenų rinkiniais, įskaitant iš UAV platformų, aviacinio lazerinio skenavimo (ALS) ir antžeminio lazerinio skenavimo (TLS) sistemų gautus taškų debesis.. Turi būti ne mažiau kaip šios funkcijos: - miškininkystės analizės moduliai; - kamienų aptikimas; - medžių parametrų nustatymas; - skersmenų matavimai; - reljefo modelių generavimas; - automatinė trajektorijos korekcija. |  |
| 23 | Suderinamumo reikalavimai | Įranga turi užtikrinti: ⦁ galimybę naudoti GNSS/RTK duomenis geografinei padėčiai nustatyti; ⦁ galimybę integruoti su bepiločio orlaivio platforma (jeigu siūloma bepiločio orlaivio konfigūracija); ⦁ surinktų duomenų eksportą į LAS, LAZ, E57 arba kitus lygiaverčius atvirus ar plačiai naudojamus formatus; ⦁ galimybę šiuos duomenis apdoroti GIS ir taškų debesų apdorojimo programinėje įrangoje. |  |
| 24 | Komplektaciją turi sudaryti | Tiekėjas turi pateikti pilną, darbui ir techninėje specifikacijoje nustatytoms funkcijoms atlikti reikalingą komplektą: • mobilų SLAM 3D lazerinį skenerį; • ne mažiau kaip 2 baterijas arba kitą gamintojo numatytą autonominio įrangos maitinimo sprendimą, užtikrinantį lygiavertę naudojimo galimybę; • baterijų įkroviklį arba kitą siūlomam maitinimo sprendimui reikalingą įkrovimo įrangą; • baterijų transportavimo dėklą, jeigu pagal gamintojo reikalavimus baterijoms reikalingas atskiras transportavimo dėklas; • transportavimo dėklą arba apsauginį lagaminą; • GNSS anteną, jeigu GNSS funkcijai užtikrinti reikalinga išorinė antena; • teleskopinę gairę ir laikiklį; • trikojį stovą; • kuprinės tipo laikymo ir nešiojimo sistemą; • valdymo įrenginį arba planšetę, jeigu toks atskiras įrenginys reikalingas techninėje specifikacijoje nustatytoms funkcijoms atlikti; • duomenų surinkimo programinę įrangą; • duomenų apdorojimo programinę įrangą; • visas reikalingas licencijas; • naudotojo dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba; • reikalingus kabelius ir jungtis; • UAV montavimo adapterius arba kitus gamintojo numatytus techninius sprendimus, reikalingus siūlomai įrangai montuoti UAV platformoje. |  |
| 25. | Garantija įrangai | Visai tiekiamai įrangai, išskyrus eksploatacines medžiagas, turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |
| 26. | Programinės įrangos atnaujinimai | Ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti suteikta teisė be papildomo mokesčio gauti ir naudoti gamintojo atitinkamai programinei įrangai išleidžiamus atnaujinimu. |  |

1. Bendrosios nuostatos (taikoma 2 pirkimo objekto daliai):

1.1. Perkama pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS, angl. Global Navigation Satellite System) įranga skirta mobiliam erdvinių duomenų rinkimui miškingose, urbanizuotose ir kitose teritorijose. Įranga turi integruoti GNSS ir SLAM (angl. Simultaneous Localization and Mapping – vienalaikio lokalizavimo ir kartografavimo) technologijas, užtikrinant padėties nustatymo tęstinumą ir esant ribotam arba nepasiekiamam GNSS signalui..

1.2. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir parengta darbui.

1.3. Siūloma įranga turi atitikti visus techninėje specifikacijoje nustatytus techninius ir funkcinius reikalavimus bei juose nurodytas parametrų ribines reikšmes.

1.4. Techninis palaikymas. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu turi užtikrinti techninį palaikymą dėl tiekiamos įrangos ir programinės įrangos veikimo, naudojimo bei garantinių gedimų telefonu ir (arba) elektroniniu paštu, o kai techninei problemai spręsti tai reikalinga ir techniškai įmanoma – nuotoliniu prisijungimu. Perkančiosios organizacijos pranešimą apie įrangos ar programinės įrangos veikimo sutrikimą tiekėjas turi sureaguoti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pradėti sutrikimo diagnostiką arba jo šalinimą. Garantinių gedimų pašalinimo terminai nustatomi pirkimo sutarties garantinio aptarnavimo sąlygose

1.5. Naudotojų apmokymai. Tiekėjas turi suorganizuoti įrangos eksploatavimo, duomenų surinkimo ir duomenų apdorojimo mokymus lietuvių arba anglų kalba ne mažiau kaip 3 Perkančiosios organizacijos atstovams. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 astronominės valandos. Mokymai turi vykti Perkančiosios organizacijos patalpose arba kitoje su Perkančiąja organizacija suderintoje vietoje, naudojant pristatomą įrangą ir jos programinę įrangą.

1.6. Tiekėjo pateikiami dokumentai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo dokumentus ir (ar) kitus lygiaverčius objektyviai patikrinamus įrodymus, patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Iš pateiktos informacijos turi būti galima objektyviai nustatyti siūlomos įrangos techninius parametrus, funkcines savybes ir programinės įrangos galimybes. Atitikčiai pagrįsti gali būti pateikiami gamintojo techniniai duomenų lapai, katalogai, naudotojo vadovai, gamintojo oficialiai paskelbta techninė informacija ir (ar) kiti lygiaverčiai objektyviai patikrinami įrodymai. Jeigu konkretus techninės specifikacijos reikalavimas pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra aiškiai nurodytas, tiekėjas turi pateikti kitą lygiavertį objektyviai patikrinamą įrodymą, leidžiantį nustatyti atitiktį atitinkamam reikalavimui. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

1.7. Jeigu, apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.9. Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai). Tuo atveju, jei Prekėms pagal teisės aktus CE ženklinimas nėra taikomas, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti laisvos formos rašytinį pagrindimą.

1.10. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1, 4.4.4.4 papunkčiu:

    - Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

    - Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją (įsipareigojimą) arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad Sutarties vykdymo metu bus laikomasi aukščiau nurodytų aplinkosauginių reikalavimų.

2 pirkimo daliai – ,,SLAM/GNSS imtuvas su programine įranga ir priedais” taikomi specialieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro minimalus reikalavimas | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Paskirtis | Įranga skirta: - GNSS matavimams; - Mobiliam erdvinių duomenų surinkimui; - SLAM ir LiDAR duomenų rinkimui; - Georeferencijai; - RTK/PPK matavimams; - Darbui miškingose ir kitose riboto GNSS signalo teritorijose; - Infrastruktūros, reljefo ir objektų erdvinių duomenų rinkimui; - Taškų debesų generavimui ir eksportui. |  |
| 2 | Technologija | Funkciškai integruota LiDAR, GNSS ir SLAM sistema, užtikrinanti bendrą duomenų surinkimą, trajektorijų nustatymą ir geografiškai orientuotų taškų debesies sudarymą. |  |
| 3 | GNSS sistemos | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou |  |
| 4 | Horizontalusis RTK pozicionavimo tikslumas | ≤ 15 mm + 1 ppm |  |
| 5 | Inercinio matavimo įrenginio (IMU) posvyrio kompensavimas | Įranga turi turėti integruotą inercinio matavimo įrenginį (IMU), užtikrinančią orientacijos nustatymą ir matavimų vykdymą nepriklausomai nuo įrenginio padėties darbo metu. |  |
| 6 | IMU inicijavimas | Ne ilgesnis kaip 10 s |  |
| 7 | LiDAR veikimo atstumas | Didžiausias gamintojo deklaruojamas LiDAR matavimo atstumas nuo LiDAR jutiklio iki skenuojamo objekto ar paviršiaus – ne mažiau kaip 30 m. |  |
| 8 | LiDAR našumas | Ne mažiau kaip 200 000 tšk./sek. |  |
| 9 | SLAM funkcionalumas | Įranga turi palaikyti SLAM technologiją, užtikrinančią trajektorijos apskaičiavimą ir geografiškai orientuotų taškų debesies sudarymą. Trajektorijos skaičiavimas gali būti atliekamas realiuoju laiku įrenginyje ir (arba) po duomenų surinkimo naudojant kartu tiekiamą gamintojo programinę įrangą. |  |
| 10 | Vaizdinės informacijos surinkimas | Sistema turi užtikrinti RGB vaizdinės informacijos surinkimą ir jos erdvinį susiejimą su LiDAR duomenimis, sudarant galimybę generuoti RGB reikšmėmis nuspalvintą taškų debesį. RGB vaizdų surinkimo priemonė gali būti integruota į įrenginį arba būti gamintojo numatyta sistemos dalis. |  |
| 11 | Belaidis ryšys | Bluetooth ir Wi-Fi |  |
| 12 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP64 |  |
| 13 | Darbinės aplinkos temperatūros reikalavimas | Gamintojo deklaruojamas įrangos darbinės aplinkos temperatūros intervalas turi apimti ne mažiau kaip nuo –20 °C iki +40 °C imtinai |  |
| 14 | Duomenų kaupiklis | Android pagrindu arba lygiavertis |  |
| 15 | Valdymo ekranas | Įrenginyje turi būti integruotas ne mažesnės kaip 7 colių įstrižainės ekranas arba komplekte turi būti tiekiamas išorinis valdymo įrenginys su ne mažesnės kaip 7 colių įstrižainės ekranu. Ekranas turi leisti valdyti pagrindines duomenų rinkimo funkcijas, įskaitant matavimo pradėjimą ir užbaigimą, stebėti duomenų rinkimo eigą bei peržiūrėti surinktos erdvinės informacijos ir (arba) matavimo būsenos informaciją. |  |
| 16 | Vidinė duomenų kaupimo atmintis pačiame SLAM/GNSS įrenginyje | Ne mažesnė kaip 64 GB |  |
| 17 | Baterija | Komplekte ne mažiau 2 vnt. keičiamų baterijų. |  |
| 18 | Darbo trukmė | Vienos baterijos nepertraukiamo veikimo trukmė – ne mažiau kaip 6 valandos. |  |
| 19 | Komplektacija | Komplekte turi būti: - GNSS/SLAM imtuvas; - duomenų kaupiklis (jei nėra integruotas į įrenginį); - programinės įrangos licencija; - teleskopinė gairė; - ne mažiau kaip 2 keičiamos baterijos; - baterijų įkroviklis; - transportavimo dėklas arba lagaminas; - visi įrangos eksploatavimui reikalingi kabeliai, jungtys ir adapteriai; naudotojo dokumentacija. |  |
| 20 | Programinės įrangos reikalavimai | Programinė įranga turi užtikrinti: - SLAM duomenų apdorojimą po duomenų surinkimo (post-processing); - GNSS duomenų panaudojimą SLAM trajektorijai ir (arba) taškų debesiui georeferencijuoti; - automatinį trajektorijos optimizavimą; - duomenų, surinktų riboto arba laikinai neprieinamo GNSS signalo sąlygomis, apdorojimą; - taškų debesų klasifikavimą ir matavimus taškų debesyse; - reljefo ir žemės paviršiaus klasifikavimą; - žemės darbų tūrių skaičiavimą; - vektorizavimo ir brėžinių sudarymo funkcijas; - koordinačių transformavimą; - UAV, aviacinio lazerinio skenavimo (ALS) ir antžeminio lazerinio skenavimo (TLS) duomenų importą bei bendrą apdorojimą su SLAM duomenimis; -  duomenų eksportą į LAS, LAZ, E57, XYZ arba kitus dokumentuotus lygiaverčius formatus, tinkamus tolesniam naudojimui GIS ir CAD programinėje įrangoje.. Licencijavimas - Kartu su įranga turi būti pateikta programinės įrangos licencija (-os), suteikianti teisę ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos naudotis visomis šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamomis funkcijomis. |  |
| 21. | Garantija įrangai | Visai tiekiamai įrangai, išskyrus eksploatacines medžiagas, turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |
| 22. | Programinės įrangos atnaujinimai | Ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti suteikta teisė be papildomo mokesčio gauti ir naudoti gamintojo atitinkamai programinei įrangai išleidžiamus atnaujinimus. |  |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo. | VPĮ 46 straipsnio 7 dalis EBVPD III dalies D3 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1.Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymas „ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKIMO ĮRANGOS“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |
| Vytauto Didžiojo universitetui |  |  |
| (Adresatas) |  |  |

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

1 lentelė

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Sutartį pasirašysiančio teikėjo įmonės atstovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Sutartį teikėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne), adoc. formatu |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

2 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Konkreti pirkimo objekto dalis, kurią ketinama perduoti vykdyti subtiekėjui, ir šios dalies dydis procentais |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas įrašo subtiekėjus, jei jie bus pasitelkti | Nurodyti |
| 2. |  |  |

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1.Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

3.2.Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome šią Pasiūlymo kainą pagal sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus:

Tas pirkimo objekto dalis, kurioms pasiūlymas NETEIKIAMAS, pasiūlymo formoje rekomenduojama ištrinti.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Mato vieneto įkainis Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mobilus SLAM 3D lazerinis skeneris su priedais ir duomenų apdorojimo programine įranga | Kompl. | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| *Viso PVM |  |  |  |  |  |
| **Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

**Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Mato vieneto įkainis Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SLAM/GNSS imtuvas su programine įranga ir priedais | Kompl. | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| *Viso PVM |  |  |  |  |  |
| **Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

**Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

__________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.	 Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų.

2.	Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateikiama atskiru dokumentu.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.