## Lapas1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Tvarsliava ir kitos pacientų priežiūros priemonės
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Bendrieji reikalavimai
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu bei atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą (I klasės medicinos priemonėms - atitikties deklaracija, I klasės sterili medicinos priemonė turi turėti ir sertifikatą).
2. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti kokybiškos ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės
4. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti po 2 pakuotės. kiekvienos pirkimo dalies prekių pavyzdžių originaliose pakuotėse įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pateikti pavyzdžiai turi būti paženklinti tiekėjo lipduku.
5. Pasiūlymų vertinimas bus atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus ir prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
6. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms nurodyti įkainiai. (Pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas, galima pašalinti iš lentelės).
Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:
PD Nr. | Pavadinimas | Kokybiniai techniniai reikalavimai | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Mato vnt | Mato vnt įkainis be PVM | PVM tarifas (%) | Suma be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | Sterilūs marliniai tvarsčiai be rentgeno kontrastinio siūlo
| Sterilūs marliniai tvarsčiai be rentgeno kontrastinio siūlo | 1. pagaminti iš 100 % medvilnės; | 22 000 | pakuotė
2. Tvarsčio matmenys: 10cm (1cm) x 60cm (±2cm);
3. Tvarstis 16 sluoksnių, sugeria išskyras iš žaizdos;
4. Tvarstis be rentgeno indikatoriaus;
5. Tvarsčio medžiagos tankis ≥ 17 siūlai 1cm2;
6. Tvarstis balintas, be chloro, latekso;
7. Tvarsčio kraštai užlankstyti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;
8. Saugioje trijų lygių pakuotėje;
9. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo ties numatyta pakuotės atidarymo vieta;
10. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir sterilumo galiojimo data (metai ir mėnuo);
11. Įpakavime N5 vnt.
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 5 vnt.
2 | Nesterilūs tvarsčiai (bintai)
2.1 | Nesterilus tvarstis (bintas) | 1. Pagamintas iš 100 % balintos medvilnės; | 120 000 | Vnt.
2. Tvarsčio medžiagos tankis ≥20 siūlų 1cm2;
3. Siūlo storis ≥40S;
4. Tvarsčio matmenys: 5m (±10cm) x 10cm (±0,5cm);
5. Lygiais austais neyrančiais kraštais (nekirptais)
2.2 | Nesterilus tvarstis (bintas) | 1. Pagamintas iš 100 % balintos medvilnės; | 120 000 | Vnt.
2. Tvarsčio medžiagos tankis ≥20 siūlų 1cm2;
3. Siūlo storis ≥40S;
4. Tvarsčio matmenys: 7m (±10cm) x 14cm (±1cm);
5. Lygiais austais neyrančiais kraštais (nekirptais).
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 5 vnt.
3 | Sterilus tvarstis su parafinu | 1. sterilus tvarstis 10cm (±0,5cm) x 100cm (±5cm); | 2 500 | Vnt.
2. stambaus audimo medvilninis (ar jam prilygstančios medžiagos) tinklelis;
3. minkštas, lengvai priglundantis;
4. impregnuotas tepalu, parafino pagrindu, neleidžiančiu tvarsčiui prilipti prie žaizdos;
5. saugioje trijų lygių pakuotėje;
6. pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo ties numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7. ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas;
8. supakuotas po vieną atskiruose pakuotėse;
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
4 | Tinklinis elastingas palaikomasis tvarstis (tubuliarinis) | 1. skirtas tvarsčio fiksavimui tvarstant liemenį, krūtinę 6,5-10,0cm x 25m (±10cm); | 350 | Vnt.
2. pagamintas iš poliamido ir elastingumą suteikiančios medžiagos;
3. elastingas, tamprus;
4. ilgis ištempus ≤ 50 %;
5. po ištempimo grįžta į pradinę padėtį;
6. supakuotas po vieną atskiruose pakuotėse;
7. karpomas;
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
5 | Sterilus marlinis setonas | 1. pagamintas iš 100 % balintos medvilnės; | 2 000 | Vnt.
2. 1cm (±2mm) x 2 m – 5m;
3. Setono medžiagos tankis ≥ 20 siūlų 1 cm²;
4. Setono kraštai užlankstyti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;
5. saugioje trijų lygių pakuotėje;
6. pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo ties numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7. ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir sterilumo galiojimo data (metai ir mėnuo);
8. supakuoti po 1-2 vnt.
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 5 vnt.
6 | Oksiduota regeneruota celiuliozė | 1. Sterili; | 600 | Vnt.
2. Celiuliozės matmenys: 5cm (±0,5cm) x 35cm (± 2 cm);
3. Pagaminta iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės (100% viskozės);
4. Vietiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min.;
5. Yra žemo pH (~3);
6. Turi baktericidinį vietinį poveikį prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus;
7. Galimos metalų priemaišos (ne > 0.5%);
8. Prilimpa prie audinių;
9. Nemigruoja;
10. Nekeičia formos sušlapus;
11. Rezorbuojasi per 7-14 dienų;
12. Saugioje trijų lygių pakuotėje su sterilumo kontrolės sistema;
13. Pakuotė lengvai atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo ties numatyta pakuotės atidarymo vieta;
14. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir sterilumo galiojimo data (metai ir mėnuo).
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
7 | Sterili operacinio lauko plėvelė | 1. plėvelė vienkartinio naudojimo, 60cm (±2cm) x 80cm (±2cm), lipnus plotas 54cm (±2cm) x 80cm (±2cm) | 6 000 | Vnt.
2. elastinga, plona, permatoma;
3. nežvilga prieš šviesą;
4. nealergizuoja odos;
5. adhezinė prilipimo prie odos galia 2.2-2.8N;
6. plėvelė minkšta, lengvai priglundanti;
7. atspari refrakcijai (susitraukimui, susiraukšlėjimui);
8. iš dviejų pusių turi nelimpnačius kraštus 2-3 cm, patogiam klijavimui;
9. plėvelė neatsiklijuoja ilgų (±8 val.) operacijų ir įvairių chirurginių procedūrų tempimo metu, neatsiklijuoja esant drėgmei;
10. užtikrina operacinio lauko sterilumą;
11. nuimant plėvelė išlieka vientisa, nepalieka jokių likučių ant odos;
12. saugioje trijų lygių pakuotėje;
13. Pakuotė lengvai atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo;
14. ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminysi saugiai naudojamas;
15. supakuota po vieną atskiruose pakuotėse.
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
8 | Absorbuojanti želatininė kempinė | 1. sterili, porėta želatinos kempinėlė 80mm (±10mm) x 50mm (±5mm) x 10mm (±1mm) | 5 600 | Vnt.
2. su hemostatiniu efektu;
3. skirta žaizdų sekretui absorbuoti, kraujavimo stabdymui. Kraujo absorbcija ≥50 kartų nuo savo svorio;
4. nesukelia alerginių reakcijų, netoksiškos;
5. neprilimpa prie žaizdos;
6. minkšta, lengvai priglundanti, lengvai karpoma;
7. saugioje trijų lygių pakuotėje;
8. Atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo ties nurodyta pakuotės atidarymo vieta;
9. ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas;
10. supakuota po vieną atskiruose pakuotėse.
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
9 | Antimikrobinis tvarstis | 1. Sterilus tvarstis natrio karboksimetilceliuliozės pagrindu su sidabro jonais, pasižymintis antimikrobiniu poveikiu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus); | 1400 | Vnt.
2. Skirtas infekuotoms ir su infekcijos rizika žaizdoms, praguloms, opoms, nudegimams;
3. Tvarstis nelipnus, minkštas, tvirtinamas antriniu tvarsčiu;
4. Tvarstis tinka gilioms žaizdoms, juo galima tamponuoti žaizdą. Neskausmingas tvarsčio keitimas;
5. Tvarstis sugeria gausų žaizdos eksudatą ir nešvarumus, taiga tinka vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms;
6. Tvarstyje esančios medžiagos suardo bioplėvelę arba apsaugo nuo jos susidarymo, sunaikina mikroorganizmus;
7. Tvarsčio matmenys: 17,5 cm (±1cm) x 17,5 cm (±1cm)
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
10 | Sterilus akies tvarstis | 1. pagamintas iš absorbuojančios medžiagos iš visų pusių padengtos neaustine medžiaga; | 2 000 | Vnt.
2. Tvarsčio matmenys: 75 mm (±5mm) x75 mm (± 5 mm);
3. Tvarstis minkštas, sterilus, nedirgina paciento odos, pasižymi geru oro pralaidumu, nesipūkuoja;
4. Tvarsčio kraštai nebrygstantys,
5. Tvarstis vientisos struktūros, lengvai priglundantis prie akies obuolio;
6. Supakuotas po 1 vnt.;
7. Saugioje trijų lygių pakuotėje;
8. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, lengvai atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo ties numatyta pakuotės atidarymo vieta;
9. Ant pirminės pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo simbolis ir pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas (metai ir mėnuo).
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 5 vnt.
11 | Analinė želatinos kempinėlė su hemostatiniu efektu | 1.Absorbuojamos, sterilios, želatinos porėtos kempinėlės su hemostatiniu efektu; | 2 000 | Vnt.
2. Netoksiškos, nesukelia alerginių reakcijų, neprilimpa prie žaizdos.
3. Neutralus pH;
4. Kraujo absorbcija apie 50 kartų nuo savo svorio.
5. Galima naudoti sausą arba sudrėkintą fiziologiniu skysčiu ar antibiotikais;
6. Lengvai karpoma.
7. Analinė 80mm (±2mm) x ±30mm (±2 mm).
8. Kiekviena kempinėlė yra atskirai supakuota dviguboje pakuotėje, sterili.
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
12 | Nesterilūs neausto pluošto tvarsčiai
12.1 | Nesterilūs neausto pluošto tvarsčiai | 1. Tvarsčio matmenys: 5cm(±0,5cm) x 5cm (±0,5cm); | 140 000 | Vnt
2. 4 sluoksnių, gerai sugeria skystį, sudrėkinti išlaiko savo formą, minkšti;
3. Tvarsčio medžiagos tankis ne mažiau 40 g/m2;
4. Tvarsčio kraštų audinys nesiardo.
5. Nurodyti vieno tvarsčio kainą
12.2 | Nesterilūs neausto pluošto tvarsčiai | 1. Tvarsčio matmenys: 7,5cm (±0,5cm) x 7,5cm (±0,5cm); | 60 000 | Vnt
2. 4 sluoksnių gerai sugeria skystį, sudrėkinti išlaiko savo formą, minkšti;
3. Tvarsčio medžiagos tankis ne mažiau 40 g/m2;
4. Tvarsčio kraštų audinys nesiardo.
5. Nurodyti vieno tvarsčio kainą
12.3 | Nesterilūs neausto pluošto tvarsčiai | 1. Tvarsčio matmenys: 10 cm (±1cm) x 10 cm (±1cm); | 40 000 | Vnt
2. 4 sluoksnių, gerai sugeria skystį, sudrėkinti išlaiko savo formą, minkšti;
3. Tvarsčio medžiagos tankis ne mažiau 40 g/m2;
4. Tvarsčio kraštų audinys nesiardo.
5. Nurodyti vieno tvarsčio kainą
12.4 | Nesterilūs neausto pluošto tvarsčiai | 1. 10 cm x 20 cm (± 1,0 cm); | 30 000 | Vnt
2. 4 sluoksnių, gerai sugeria skystį, sudrėkinti išlaiko savo formą, minkšti;
3. Tvarsčio medžiagos tankis ne mažiau 40 g/m2;
4. Tvarsčio kraštų audinys nesiardo.
5. Nurodyti vieno tvarsčio kainą
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip po 5 vnt.
13 | Šildantis paciento apklotas 152 x 92 cm | 1. Vienkartinis; | 5000 | vnt
2. Autonomiškai šildantis apklotas, skirtas naudoti prieš, per ir po operacijos, siekiant išvengti paciento hipotermijos;
3. Atidarius pakuotę, sąlytyje su oru, pradeda šildyti;
4. Apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko ją iki 10 valandų
5. Apklotas supakuotas individualiai, vakuuminiame įpakavime
6. Dydis: 152 x 92 cm
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
14 | Hemostazinė medžiaga 2,5x5cm | 1. Hemostazinė medžiaga (vatos formos, sluoksninė struktūra, galimybė išdalinti pasluoksniui); | 300 | vnt
2. Hemostazinės medžiagos matmenys 5cm (±0,2cm) x2.5cm (0,2cm);
3. Sterilus, megzto audinio gaminys, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės;
4. Kraujavimo stabdymo mechanizmas yra fizikinis – ypatingai žemas pH;
5. Bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus;
6. Hemostatikas, pritaikytas vietiškai, prilimpa prie audinių, nemigruoja, efektyviai sustabdo kraujavimą;
7. Produkto saugojimas 15° - 30°C.
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
15 | Antimikrobinai vario tvarsčiai
15.1 | Antimikrobinis vario tvarstis 10x20 cm | 1. Vienkartinis; | 200 | vnt
2. Sterilus;
3. Dydis 10 cm (±2 cm) x 20 cm (±2 cm);
4. Skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;
5. Antimikrobinis;
6. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarstis, kurio sudėtyje yra vario oksido: vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu išorinis lipnus neaustinio polipropileno sluoksnis su vario oksidu;
7. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo) iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas;
8. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse.
15.2 | Antimikrobinis vario tvarstis 20x20 cm (dviejų sluoksnių) | 1. Vienkartinis; | 200 | vnt
2. Sterilus;
3. Dydis 20 cm (±2 cm) x 20 cm (±2 cm);
4. Skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;
5. Antimikrobinis;
6. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarstis, kurio sudėtyje yra vario oksido: vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu išorinis lipnus neaustinio polipropileno sluoksnis su vario oksidu;
7. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo) iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas;
8. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse.
15.3 | Antimikrobinis vario tvarstis 10x12 cm (dviejų sluoksnių) | 1. Vienkartinis; | 200 | vnt
2. Sterilus;
3. Dydis 10 cm (±2 cm) x 12 cm (±2 cm);
4. Skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;
5. Antimikrobinis;
6. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarstis, kurio sudėtyje yra vario oksido: vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu išorinis lipnus neaustinio polipropileno sluoksnis su vario oksidu;
7. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo) iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas;
8. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse.
15.4 | Antimikrobinis vario tvarstis 10x12 cm (trijų sluoksnių) | 1. Vienkartinis; | 100 | vnt
2. Sterilus;
3. Dydis 10 cm (±2 cm) x 12 cm (±2 cm);
4. Skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;
5. Antimikrobinis;
6. Trijų sluoksnių neaustinio pluošto tvarstis, kurio sudėtyje yra vario oksido: vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu abu išoriniai nelipnaus neaustinio polipropileno sluoksniai su vario oksidu;
7. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo) iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas;
8. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse.
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
16 | Riešo fiksatorius | 1. Pagamintas iš neaustinės medžiagos | 600 | vnt
2. Turi vidinį paminkštintą sluoksnį
3. Su velkro lipduku greitam atfiksavimui
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
17 | Sterilus neaustinės medžiagos urologinis rankšluostis | Dydis 90 ±10 x 40 ±5 cm | 1000 | vnt
Keturių sluoksnių
Neaustinės medžiagos masė 1m² - 30g
Supakuota po 1 vnt.
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 2 vnt.
18 | Elastinis bintas fikavimui | 1.Elastingumas 125% (±10%); | 6000 | vnt.
2. Nesiglamžantis, nesitraukiantis, netrikdo kraujo apytakos ir judesių;
3. Lengvas, pralaidus orui;
4. Neyrantys kraštai;
5. Galima sterilizuoti (garai A134ºC temperatūra);
6. ≥65% sudėties sudaro natūralus pluoštas;
7. Matmenys: 8cm±0,5cm x 4m±0,5m
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 5 vnt.
19 | Sterilus nosies tvarstis su tamponu | 1. Tvarstis naudojamas atliekant įvairias pooperacines nosies procedūras, rinoplastiką, kraujavimui išnosies stabdyti, esant nosies traumoms, taip pat tamponavimo tikslais; | 10000 | vnt
2. Pagamintas iš poliamido, latekso, sugeriančios viskozės arba poliamido ir medvilnės.
3. Paruoštas naudoti su elastinėmis kilpomis ant abiejų ausų, kad tamponas būtų po nosimi, gerai sugeriantis, lengvai uždedamas;
4. Tvarstį sudaro elastingas tinklelis ir absorbuojantis viskozinis arba lygiavertis tamponas.
5. Nedirgina veido;
6. Supakuota po ≥10vnt
Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ne mažiau kaip 5 vnt.