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1. [bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116][bookmark: _Toc239940251]Sąvokos ir sutrumpinimai
1.1. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
1.2. CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://viesiejipirkimai.lt/.
1.3. EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.
1.4. Elektroninė sąskaita faktūra – sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
1.5. Komisija – viešojo pirkimo komisija.
1.6. Perkančioji organizacija – UAB „Toksika“, juridinio asmens kodas 244670310, adresas Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius, darbo laikas I-IV 07.30-16.15 val., V 07.30-15.00 val. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.
1.7. Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas šis viešasis pirkimas. 
1.8. PVM – pridėtinės vertės mokestis.  
1.9. Skelbimas – skelbimas apie pirkimą.
1.10. Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti Sutartį ar jos dalį. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti Sutarties ar jos dalies.
1.11. Sutartis – viešojo pirkimo-pardavimo sutartis.
1.12. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
1.13. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
1.14. Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ vartojamas sąvokas.
1.15. Jei pirkimo dokumentuose pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jei nenurodyta kitaip.
1.16. Jeigu Pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenis, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.
1.17. Jei Pirkimo dokumentų atitinkamame punkte pažymėta, kad pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti preliminariąją sutartį ir ši sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, pirkimo dokumentuose nurodyti žodžiai „laimėtojas“, „laimėjęs pasiūlymas“ ir pan., turėtų būti suprantami daugiskaitos forma.
1.18. Bet kokia linksnio forma nurodytas žodis „sutartis“ gali reikšti nuorodą tiek į sutartį, tiek į preliminariąją sutartį, atsižvelgiant į kontekstą.
1.19. Jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.


2. [bookmark: _Ref38970696][bookmark: _Ref38970873][bookmark: _Toc239940252]Terminai
2.1. Perkančioji organizacija nustato tokius pirkime taikomus terminus:
	Eil. Nr.
	Veiksmas
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	2.1.1. 
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas Skelbime apie pirkimą
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
Žr. Pirkimo dokumentų 6 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“

	2.1.2. 
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	Žr. Pirkimo dokumentų 20 skyrių „Susipažinimas su pasiūlymais“

	2.1.3. 
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos
	Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
Žr. Pirkimo dokumentų 6 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“

	2.1.4. 
	Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos

	Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
Žr. Pirkimo dokumentų 6 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“

	2.1.5. 
	Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma:
	Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 23 d., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, turi suderinti atvykimo laiką. Apžiūra vykdoma adresu: UAB „Toksika“ Klaipėdos aikštelė, Ketvergių g. 11, Dumpiai, Klaipėdos raj.
	Tuo atveju jeigu nurodyta, kad Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma - Pirkimo objekto apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjo klausimus dėl pirkimo objekto ar Pirkimo dokumentų nuostatų – kilusius klausimus tiekėjas turi užduoti Pirkimo dokumentų ‎5 skyriuje „Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir ‎6 skyriuje „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ nustatyta tvarka ir terminais. 

	2.1.6. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	2.1.7. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius:
	NETAIKOMA
 
	

	2.1.8. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	Žr. Pirkimo dokumentų 17 skyrių „Pasiūlymų galiojimas“ ir 18 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“

	2.1.9. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA 
	Žr. Pirkimo dokumentų 18 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“

	2.1.10. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA 
	Žr. Pirkimo dokumentų 18 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“

	2.1.11. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	Žr. Pirkimo dokumentų 11 skyrių „EBVPD ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės“

	2.1.12. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	Žr. Pirkimo dokumentų 25 skyrių „Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus“

	2.1.13. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	2.1.14. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	Žr. Pirkimo dokumentų 27 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“

	2.1.15. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	Žr. Pirkimo dokumentų ‎27 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“

	2.1.16. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
	Žr. Pirkimo dokumentų 27 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“

	2.1.17. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	Žr. Pirkimo dokumentų 26 skyrių „Sutarties sudarymas“

	2.1.18. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	


3. [bookmark: _Toc239940253]Bendrosios nuostatos
3.1. Perkančioji organizacija kviečia tiekėjus dalyvauti viešąja pirkime, atliekamame supaprastinto atviro konkurso būdu, įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta šių Pirkimo dokumentų 1 priedas „Techninė specifikacija“.
3.2. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas. 
3.3. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis VPĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio prikimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos VPĮ nuostatos. 
3.4. Pirkimo dokumentus sudaro:
3.4.1. skelbimas;
3.4.2. išankstinis informacinis skelbimas (jei buvo skelbta);
3.4.3. Pirkimo dokumentų sąlygos įskaitant sąlygų priedus;
3.4.4. Pirkimo dokumentų priedai:
3.4.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;
3.4.4.2. 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“;
3.4.4.3. 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“;
3.4.4.4. 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu);
3.4.4.5. 5 priedas „Pasiūlymo forma“;
3.4.4.6. 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“;
3.4.4.7. 7 priedas „Sutarties sąlygos“;
3.4.4.8. 8 priedas „Tiekėjo įvykdytos sutartys“;
3.4.4.9. 9 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“;
3.4.4.10. 10 priedas „Siūlomų prekių techniniai duomenys“;
3.4.4.11. 11 priedas „Teritorijos planas“.
3.4.5. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
3.4.6. visa kita perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
3.5. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir Pirkimo dokumentų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.
3.6. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp Pirkimo dokumentų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta pirkimo dokumentuose.
3.7. Jeigu perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta Pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.
3.8. Perkančioji organizacija nutrauks pradėtas Pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
3.9. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas Pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad Pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių Pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas. 
3.10. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su Pirkimo dokumentų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras.
3.11. Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
3.12. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.3. punktu: „nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką)“ ir 4.4.4.4. papunkčiu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. Įsigyjama teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo įranga turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, remontuojama ir / arba sudaryta iš lengvai keičiamų komponentų. Sistemai taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, todėl tiekėjas turi užtikrinti kokybišką, ilgaamžį ir eksploatacijai lauko sąlygomis tinkamą sprendinį.
3.13. Tiekėjai, pastebėję Perkančiosios organizacijos galimą pažeidimą (įskaitant korupcinio pobūdžio) arba netinkamą elgesį savo ar kito asmens atžvilgiu, kviečiami apie tai pranešti Perkančiosios organizacijos nustatytais vidiniais informacijos teikimo kanalais – el. pašto adresu pranesk@toksika.lt arba užpilant pranešimo formą Perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje www.toksika.lt skiltyje „Pranešk“. Perkančiosios organizacijos vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad pranešėjas nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių pasekmių.
3.14. Šiame pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
3.15. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su Pirkimo dokumentais ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su Pirkimo procedūromis.
3.16. Perkančioji organizacija pirkimą planuoja atlikti ne iš VšĮ „CPO LT“ katalogo, nes CPO kataloge tokio pirkimo nėra.

4. [bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc239940254]Pirkimo objektas
4.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti UAB „Toksika“ Klaipėdos aikštelės teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemą, įskaitant programinę įrangą / licencijas, kabelinę infrastruktūrą, montavimo, derinimo, paleidimo ir integravimo darbus. Reikalavimai pirkimo objektui, pirkimo apimtys nustatyti Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“.
4.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 
5. [bookmark: _Ref38446847][bookmark: _Ref38446850][bookmark: _Toc239940255]Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės 
5.1. Informacija apie Komisijos narius, kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, pateikta skelbimo I dalies 1 punkte.
5.2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt/. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.
5.3. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt/. Informaciją, kaip tiekėjui registruotis CVP IS, galima rasti ČIA[footnoteRef:2].  [2: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/] 

5.4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:
5.4.1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;
5.4.2. pasirašant ar nutraukiant, vykdant ar keičiant sutartis, jeigu perkančioji organizacija nurodo kitas bendravimo priemones. 
5.5. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis, naudojant „pasiūlymų dėžutę“. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje[footnoteRef:3].  [3: https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1733758115/18521/Kaip%20pateikti%20pasi%C5%ABlym%C4%85%20CVP%20IS%20.pdf] 

5.6. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant Pirkimo dokumentų 5.5 punkto ir (ar) Pirkimo dokumentų 15 skyriuje „Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui“ nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.
6. [bookmark: _Ref38446835][bookmark: _Toc239940256]Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai 
6.1. [bookmark: _Ref37253797]Tiekėjai Pirkimo dokumentų 5 skyriuje „Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų arba patikslintų Pirkimo dokumentus.
6.2. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti Pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Tiekėjui, prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi Pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų.
6.3. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama perkančiosios organizacijos iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. 
6.4. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) Pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkančioji organizacija spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą, protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui. 
7. [bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354][bookmark: _Toc239940257]Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra
7.1. [bookmark: _Hlk124501174]Jei numatomi susitikimai su tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) pirkimo objekto apžiūros, informacija apie tai bei tokių susitikimų tvarka pateikiama Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“.
8. [bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc239940258]	Tiekėjų pašalinimo pagrindai
8.1. [bookmark: _Hlk41039660]Reikalavimai dėl tiekėjo ir, jei taikoma, subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo dokumentų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.
8.2. [bookmark: _Ref161749798]Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš  Pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.
8.3. [bookmark: _Ref161749808]Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir Pirkimo dokumentuose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
8.4.  Perkančioji organizacija taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, nėra Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas Pirkimo dokumentuose nustatytas pašalinimo pagrindas,  perkančioji organizacija reikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų.  Šio punkto nuostatos taikomos ir subtiekėjams, jeigu Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems. 
8.5. Nepaisant 8.2. ir 8.3 punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytais atvejais, taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija.
9. [bookmark: _Toc239940259]Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai
9.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo dokumentų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. 
9.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
9.3.  Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų,  perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
10. [bookmark: _Ref40443423][bookmark: _Ref40443431][bookmark: _Toc239940260]Rezervuota teisė dalyvauti pirkime
10.1. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
11. [bookmark: _Ref48037697][bookmark: _Ref48037709][bookmark: _Toc239940261]EBVPD ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės
11.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD (Pirkimo dokumentų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir, jei taikoma, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai) . 
11.2. Atskirą EBVPD pildo:
11.2.1. tiekėjas;
11.2.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
11.2.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį;
11.2.4. pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų);
11.2.5. fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti Pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (jeigu  perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl fizinių asmenų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, pašalinimo pagrindų).
11.3. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“). 
11.4. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.
11.5. [bookmark: _Ref37147830]Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pirkimo dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
11.6. Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, šio Pirkimo dokumentų 11.5 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytą terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
11.7. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį reikalavimams, t. y., kad tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka nustatytų pašalinimo pagrindų bei atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
11.8. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu jis:
11.8.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;
11.8.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.
11.9. Jeigu šis tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, perkančiosios organizacijos prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.
11.10. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
11.11. Jei tiekėjas negali pateikti pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 bei 6 dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
11.11.1. priesaikos deklaracija;
11.11.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
12. [bookmark: _Toc239940262]Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais
12.1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju bus tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins.
12.2. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami sutarties vykdymo metu. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
12.3. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais.
12.4. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame Pirkimo dokumentų skyriuje nustatytų sąlygų.
12.5. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.
13. [bookmark: _Toc239940263]Subtiekėjų pasitelkimas
13.1. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, tiekėjas ketina pasitelkti. 
13.2. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.
13.3. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 
13.4. Jeigu pagal Pirkimo dokumentų 8 skyrių „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ ir Pirkimo dokumentų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną Pirkimo dokumentuose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.
14. [bookmark: _Ref39668380][bookmark: _Ref39668383][bookmark: _Toc239940264]Tiekėjų grupės dalyvavimas
14.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė, turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:
14.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, tenkanti kiekvienai sutarties šaliai, įeinanti į bendrą sutarties vertę;
14.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);
14.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.
14.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. 
15. [bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc239940265]Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
15.1. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal Pirkimo dokumentų ir Pirkimo dokumentų priedų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą (Pirkimo dokumentų 5 priedas „Pasiūlymo forma“). Pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones. Tuo atveju, jei dokumentai bus pateikti kitais, nei perkančiosios organizacijos nustatytais ir (ar) visuotinai prieinamais, duomenų failų formatais, ir perkančioji organizacija negalės susipažinti su dokumentu, bus laikoma, kad toks dokumentas nepateiktas. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ir nebus vertinami.
15.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai Pirkimo dokumentų 1 priedas „Techninė specifikacija“ nurodytai apimčiai, o jeigu pirkimas skaidomas į dalis – visai pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau. 
15.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkančioji organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nebus vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui[footnoteRef:4], patvirtintose  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31. [4:  http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/1S-31.pdf] 

15.4. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, nebus pripažįstamas galiojančiu.
15.5. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai ar kaip tiekėjų grupės narys. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą ir (arba) kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tam pačiam pirkimui, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
15.6. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.
15.7. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei Dalyvis yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Dalyvis turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei dalyvis vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu dalyvis jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos dalyvio patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).
15.8. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
15.9. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Kilus ginčui, pirmenybė yra teikiama dokumentams ar dokumentų vertimui lietuvių kalba, išskyrus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, kai pirmenybė teikiama originaliam tekstui. Kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodyti, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. Susirašinėjimas tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos vykdomas lietuvių kalba.
15.10. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų visuma (įskaitant pasiūlymo paaiškinimus bei atsakymus dėl pasiūlymo (jei tokių bus), t. y. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Pirkimo dokumentų 5 priedas „Pasiūlymo forma“, kartu su pasiūlymu pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus privalomi pateikti dokumentai ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos). 
15.11. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
15.11.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
15.11.2. [bookmark: _Hlk506032819]skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
15.12 Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Prieš suteikdama tokią informaciją, perkančioji organizacija apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.
15.13 Perkančioji organizacija laikys, kad kainos sudėtinėmis dalimis laikytinos tokios kainos (įkainių) dalys, kaip, pavyzdžiui: siūlomo pirkimo objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, medžiagos, mechanizmai, pristatymo kaštai, pelnas ir kita. Kainos sudėtinėmis dalimis nėra laikomi siūlomi įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kainos).
16. [bookmark: _Ref39584496][bookmark: _Ref39584501][bookmark: _Ref38969522][bookmark: _Toc239940266]Pavyzdžių pateikimas
16.1. Perkančioji organizacija neprašo pateikti siūlomo pirkimo objekto pavyzdžių. Jei numatoma prašyti pateikti siūlomo pirkimo objekto pavyzdžių, informacija apie tai bei pavyzdžių pateikimo tvarka pateikiama Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“.
17. [bookmark: _Ref39584443][bookmark: _Toc239940267]Pasiūlymų galiojimas
17.1. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei numatyta Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“. Jeigu Pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.
17.2. Pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.
17.3. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai raštu turi pranešti perkančiajai organizacijai, pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą ir pateikti naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jeigu jo reikalaujama). 
17.4. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia ir nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei jo reikalaujama), laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir jo pasiūlymas atmetamas.
18. [bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc239940268]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
18.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą dokumentu, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo. 
19. [bookmark: _Toc239940269]Pasiūlymų šifravimas
19.1. [bookmark: _Ref39754676]Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
19.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA[footnoteRef:5]. [5: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Uzsifravimo_instrukcija.pdf] 

19.1.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 
19.2. [bookmark: _Ref39754681]Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).
20. [bookmark: _Ref38971193][bookmark: _Ref38971207][bookmark: _Toc239940270]Susipažinimas su pasiūlymais
20.1. [bookmark: _Ref39756072]Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas Komisijos posėdyje Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytą dieną. 
20.2. Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai  susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas pirkimo dalyviams bus pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.
21. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258][bookmark: _Toc239940271]Elektroninis aukcionas
21.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
22. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc239940272]Pasiūlymų vertinimas
22.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Pirkimo dokumentų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“. 
22.2. [bookmark: _Hlk505013401]Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu pagal Pirkimo dokumentų 1 priedas „Techninė specifikacija“ nuostatas pirkimo objektas yra skaidomas į dalis, kiekvienos pirkimo objekto dalies pasiūlymai vertinami atskirai.
22.3. Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkančioji organizacija:
22.3.1. įvertina ar pasiūlymas atitinka skelbime ir Pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;
22.3.2. jei perkančioji organizacija nustato tiekėjo pašalinimo pagrindus ir (ar) reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai ir (arba) reikalauja, kad tiekėjas laikytųsi kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų, remiantis EBVPD, patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus pašalinimo pagrindus bei ar atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir, priėmusi sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytą terminą, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikoma, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, nediskriminacines taisykles.
22.3.3. nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. Kai perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, ji iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą.
22.3.4. vykdo elektroninį aukcioną (jeigu taikoma);
22.3.5. įvertina ar tiekėjo pasiūlyta kaina ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos. Taikomos VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;
22.3.6. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos (kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“), CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (supaprastinto pirkimo atveju – gali kreiptis į visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jos nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas.
22.3.7. kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis Pirkimo dokumentų sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.
22.4. [bookmark: _Hlk124535040]Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija prašo tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai gali būti tikslinami, aiškinami ar papildomi  vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis[footnoteRef:6]. [6:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr] 

22.5. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ir (ar) sąnaudų apskaičiavimo klaidų, prašo tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.[footnoteRef:7] [7:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr] 

22.6. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas (ši nuostata netaikoma, jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti VPĮ  63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą, taip pat tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jei ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtos lėšų sumos (išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai)).
23. [bookmark: _Toc239940273]Pasiūlymų atmetimo pagrindai
23.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
23.1.1. tiekėjas nepratęsia pasiūlymo galiojimo ir (ar), jei taikoma, nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo;
23.1.2. tiekėjas užšifravo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos ir iki susipažinimo su atitinkama pasiūlymo dalimi procedūros (posėdžio) pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo;
23.1.3. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis Pirkimo dokumentų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal Pirkimo dokumentus, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;
23.1.4. tiekėjas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;
23.1.5.  nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos.
23.1.6. tiekėjas iki nustatyto termino neprisijungė prie elektroninio aukciono (nepaspaudė mygtuko „Pateikti pasiūlymą“) ir (arba) nesuderino pirminės elektroninio aukciono kainos. Tiekėjas pateikė tinkamą pradinį pasiūlymą, tačiau vėliau nesutiko dalyvauti elektroniniame aukcione (pateikė neigiamą atsakymą arba nepateikė atsakymo) (kai taikomas elektroninis aukcionas);
23.1.7. pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;
23.1.8. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;
23.1.9. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;
23.1.10. pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;
23.1.11. pasiūlymas neatitinka to, kad vykdant sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose;
23.1.12. netenkinami Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu (kai taikoma);
23.1.13. pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai:
23.1.13.1.  tiekėjas nesilaiko sąlygų dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo ar nedalyvavimo teikiant kelis pasiūlymus kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 15 skyriuje „Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui“;
23.1.13.2.  pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, bet tiekėjas pateikia pasiūlymą taip, kad atskleidžiamas finansinio pasiūlymo turinys pirmojo susipažinimo su technine pasiūlymo dalimi metu;
23.1.13.3.  pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų; 
23.1.13.4.  pasiūlymas neatitinka kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
23.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.
24. [bookmark: _Ref40443104][bookmark: _Toc239940274]Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas
24.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas arba pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.
24.2. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
24.3. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis Pirkimo dokumentais šių dokumentų nereikalaujama. Perkančioji organizacija taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.
24.4. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas ir jo pasiūlymas nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.
25. [bookmark: _Ref40443308][bookmark: _Toc239940275]Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus
25.1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis VPĮ 58 straipsnio nuostatomis.
26. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc239940276]Sutarties sudarymas
26.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję (perkančioji organizacija pasilieka galimybę nuspręsti sudaryti vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas). Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo dokumentų 7 priedas „Sutarties sąlygos“.
26.2. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis VPĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – anksčiau negu po 5 darbo dienų) nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam dalyviui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol nesibaigė Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ nustatytas atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:
26.2.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
26.2.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;
26.2.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
26.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.
26.4. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
26.4.1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;
26.4.2. nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ar kito užtikrinimo, jeigu tokie nustatyti Pirkimo dokumentų 18 skyriuje „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ kaip būtini pateikti iki sutarties įsigaliojimo;
26.4.3. iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;
26.4.4. atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
26.4.5. neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų;
26.4.6. tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs neįsteigia juridinio asmens, kaip numatyta Pirkimo dokumentų 14 skyriuje „Tiekėjų grupės dalyvavimas“ (jei taikoma).
26.5. Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkančioji organizacija paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis Pirkimo dokumentų sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.
26.6. Sudarant sutartį, joje nedidinama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos kitos sąlygos. Jeigu pasiūlyme kaina ir (ar) sąnaudos nurodytos kita valiuta nei euras, sutartyje kaina ir (ar) sąnaudos nurodomos perskaičiuotos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ir (ar) sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant sutartį išskaičiuojamas.
26.7. Perkančioji organizacija laimėjusio pirkimo dalyvio pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia CVP IS. 
27. [bookmark: _Teisė_ginčyti_perkančiosios][bookmark: _Toc239940277]Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus
27.1. Tiekėjas, kuris mano, kad  perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.
27.2. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. 
27.3. Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.
[bookmark: _Pirkimo_dokumentų_1][bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc124243984]

[bookmark: _Pirkimo_dokumentų_1_1][bookmark: _Toc198629131][bookmark: _Toc239940278]Pirkimo dokumentų 1 priedas „Techninė specifikacija“

[bookmark: _Hlk187847400][bookmark: _Hlk187847310]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS
1. Perkančioji organizacija – UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius.
2. Pirkimo objektas – UAB „Toksika“ Klaipėdos aikštelės teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemos įrengimas, įskaitant įrangą, programinę įrangą / licencijas, kabelinę infrastruktūrą, montavimo, derinimo, paleidimo ir integravimo darbus (BVPŽ kodas – 45312000-7 ), (toliau – Sistemos įrengimo darbai).
3. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o montavimo, derinimo, paleidimo ir integravimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo įrangos pristatymo, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.
4. Prekių pristatymo ir darbų vykdymo vieta – UAB „Toksika“ Klaipėdos aikštelė, Ketvergių g. 11, Dumpiai, Klaipėdos raj.
5. Atitikimas techniniams reikalavimams – techninėje specifikacijoje nustatyti minimalūs reikalavimai. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus gamintojas, modelis, programinė įranga ar licencija, toks nurodymas laikomas kokybiniu orientyru; tiekėjas gali siūlyti lygiavertį sprendinį, jeigu jis visiškai užtikrina reikalaujamą funkcionalumą ir suderinamumą.

II. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS BEI SĄLYGOS
8. Bendras Sistemos ir įrengimo darbų funkcionalumas – tiekėjas turi įrengti ir pilnai paleisti teritorijos perimetro saugojimo bei ankstyvo gaisro aptikimo sistemą, veikiančią 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Sistema turi užtikrinti nuolatinį teritorijos stebėjimą termovizoriniais radarais, įvykių / aliarmų formavimą, vaizdinį patvirtinimą valdomomis PTZ kameromis, vaizdo įrašymą, aliarmų peržiūrą ir sistemos valdymą vaizdo valdymo programinėje įrangoje.
9. Sistemos įrengimo darbų paskirtis – teritorijos perimetro saugojimas, įsibrovimo / judėjimo aptikimas, galimų karščio ar gaisro židinio požymių ankstyvas nustatymas ir operatyvus informacijos pateikimas atsakingiems darbuotojams. Gaisro aptikimo funkcionalumas laikomas prevencine ankstyvo perspėjimo priemone ir nepakeičia privalomųjų priešgaisrinės saugos sistemų, jeigu tokios pagal teisės aktus turi būti įrengtos atskirai.
10. Įrengta sistema turi būti integruota taip, kad termovizorinio radaro sugeneruotas įvykis / aliarmas būtų perduodamas į vaizdo valdymo programinę įrangą, aiškiai atvaizduojamas operatoriaus darbo vietoje, o esant techninei galimybei – inicijuotų valdomos PTZ kameros nukreipimą į įvykio vietą.
11. Pirkimo objekto apimtys:
	Eil. Nr.
	Įrangos / darbų pavadinimas
	Kiekis / apimtis

	1.
	Valdomos IP PTZ kameros, lauko sąlygoms
	2 vnt.

	2.
	360° termovizoriniai radarai su 320 x 256 terminiu jutikliu. Objektyvai turi būti parinkti tiekėjo taip, kad būtų užtikrinti techninėje specifikacijoje nustatyti aptikimo, atpažinimo ir stebėjimo atstumai bei reikalaujama teritorijos aprėptis.
	2 vnt. 

	3.
	Specialūs termovizorinių radarų / kamerų laikikliai
	2 vnt.

	4.
	Lauko komutaciniai ir įrangos skydai, ne mažesni kaip 400 x 300 x 150 mm
	2 vnt.

	5.
	Integruotos gaisro prevencijos / ankstyvo gaisro aptikimo funkcionalumo licencijos
	2 vnt.

	6.
	Atramos / stulpai vaizdo kameroms ir radarams. Stiebo aukštis – 12 m ±10 % darbinio aukščio arba pagal suderintą montavimo sprendinį
	2 vnt.

	7.
	Vaizdo valdymo programinės įrangos bazinė licencija, skirta Sistemos valdymui ir įrašymui
	1 vnt.

	8.
	Vaizdo valdymo programinės įrangos įrenginių licencijos
	ne mažiau kaip 4 vnt.

	9.
	PoE komutatoriai, ne mažiau kaip 4 PoE prievadų, 1 GbE arba lygiaverčiai
	2 vnt.

	10.
	Serveris / serverinė įranga Sistemos duomenims ir vaizdo valdymo programinei įrangai
	1 kompl.

	11.1.
	Duomenų perdavimo kabelis (varinis Ethernet kabelis Cat6 arba lygiavertis sprendinys)
	1600 m (preliminarus kiekis)

	11.2.
	Optinis kabelis arba lygiavertis sprendinys ryšiui tarp nutolusių lauko skydų ir pagrindinės infrastruktūros 
	Tiekėjo apskaičiuojamas pagal techninį sprendinį

	12.
	Elektros kabelis 3 x 2,5 mm² CYKY arba lygiavertis
	870 m (preliminarus kiekis)

	13.
	PVC vamzdis d20, raudonas, skirtas elektros kabeliui arba lygiavertis
	ne mažiau kaip 870 m

	14.
	Tranšėjos kasimo ir sutvarkymo darbai, preliminariai 0,7 m gylio ir 0,25 m pločio, pasitelkiant mini ekskavatorių arba lygiavertę techniką
	ne mažiau kaip 650 m

	15.
	Tvirtinimo elementai, komutacinės ir montavimo medžiagos
	1 kompl.

	16.
	Mechanizmai, keltuvo nuoma ir kitos darbams reikalingos priemonės
	1 kompl.

	17.
	Kabelių paruošimo, sujungimo, žymėjimo ir testavimo darbai
	1 kompl.

	18.
	Įrangos montavimo, derinimo, konfigūravimo, paleidimo ir integravimo darbai
	1 kompl.


12. Minimalūs techniniai reikalavimai:
12.1. Valdomos IP PTZ kameros (2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	12.1.1.
	Tipas
	Lauko sąlygoms skirta valdoma IP PTZ kamera, tinkama teritorijos ir perimetro stebėjimui.

	12.1.2.
	Gamintojas / modelis
	Tiekėjas pasiūlyme nurodo siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir pateikia techninį aprašymą (pvz. gamintojo techninė dokumentacija, kurioje būtų aiškiai nurodyti reikalaujami techniniai parametrai).
Vienas iš rinkoje esančių Techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra AXIS Q6225-LE PTZ. Gali būti siūloma bet kurio gamintojo lygiavertė įranga, užtikrinanti ne mažesnį funkcionalumą, techninius parametrus ir suderinamumą su visa Sistema.

	12.1.3.
	Vaizdo raiška
	Ne mažesnė kaip 1920 x 1080 (Full HD).

	12.1.4.
	Vaizdo sensorius
	Ne mažesnis kaip 1/2" progresyvaus skenavimo CMOS arba lygiavertis.

	12.1.5.
	Optinis artinimas
	Ne mažiau kaip 31x optinis artinimas. Varifokalinis objektyvas ne siauresnis kaip 6.91–214.69 mm arba lygiavertis.

	12.1.6.
	IR pašvietimas
	Tolimojo nuotolio ir pašvietimas ne mažiau kaip iki 400 m arba lygiavertis naktinio stebėjimo sprendinys.

	12.1.7.
	Pan / Tilt funkcijos
	Pan: 360° be galinio sustojimo; Tilt: ne siauresnis kaip nuo -90° iki +90°; turi būti palaikomos iš anksto nustatytos pozicijos ir patruliavimo režimai.

	12.1.8.
	Vaizdo glaudinimas
	Turi palaikyti H.264 ir H.265; pageidautinas Motion JPEG arba lygiavertis papildomas formatas.

	12.1.9.
	Vaizdo kokybės funkcijos
	Turi turėti plataus dinaminio diapazono funkciją, prasto apšvietimo gerinimo funkciją ir elektroninį vaizdo stabilizavimą arba lygiaverčius sprendinius.

	12.1.10.
	Analitika
	Turi palaikyti judesio, įsibrovimo, objekto / žmogaus / transporto priemonės aptikimo ar lygiavertę vaizdo analitiką, tinkamą teritorijos apsaugos scenarijams.

	12.1.11.
	Apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP66, atspari vandalizmui ne mažiau kaip IK10 arba lygiavertė lauko sąlygoms tinkama apsauga.

	12.1.12.
	Veikimo sąlygos
	Turi veikti lauko sąlygomis Lietuvos klimato sąlygose; veikimo temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -40 °C iki +55 °C.

	12.1.13.
	Integracija
	Turi būti suderinama su siūloma vaizdo valdymo programine įranga ir palaikyti atvirą integraciją, ONVIF arba lygiaverčius protokolus. Kameros administravimo sąsaja ir duomenų perdavimas turi palaikyti HTTPS / TLS arba lygiavertį saugų protokolą. Nenaudojamos administravimo paslaugos ir prievadai turi būti išjungti. ONVIF ir RTSP sąsajos negali būti prieinamos be autentifikavimo.

	12.1.14.
	Naudotojų teisės
	VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema.

	12.1.15.
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.


12.2. 360° termovizoriniai radarai (2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	12.2.1.
	Tipas
	Tinklo pagrindu veikiantis 360° termovizorinis radaras su integruota analitika, skirtas teritorijos perimetro saugojimui ir ankstyvam karščio / gaisro požymių aptikimui.

	12.2.2.
	Gamintojas / modelis
	Tiekėjas pasiūlyme nurodo siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir pateikia techninį aprašymą (pvz. gamintojo techninė dokumentacija, kurioje būtų aiškiai nurodyti reikalaujami techniniai parametrai).
Vienas iš rinkoje esančių Techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra TR3300 Thermal Radar. Gali būti siūlomas bet kurio gamintojo lygiavertis sprendinys, užtikrinantis ne mažesnį funkcionalumą, aptikimo galimybes, integraciją ir techninius parametrus.

	12.2.3.
	Kiekis ir objektyvai
	2 vnt. Objektyvai turi būti parinkti tiekėjo taip, kad būtų užtikrinti techninėje specifikacijoje nustatyti aptikimo, atpažinimo ir stebėjimo atstumai bei reikalaujama teritorijos aprėptis.

	12.2.4.
	Terminis jutiklis
	Nešaldomas VOx mikrobolometras arba lygiavertis terminis jutiklis.

	12.2.5.
	Terminė raiška
	Ne mažesnė kaip 320 x 256 pikselių.

	12.2.6.
	Terminio vaizdo gylis
	Ne mažiau kaip 16 bitų terminio infraraudonojo vaizdo apdorojimas arba lygiavertis.

	12.2.7.
	Matymo aprėptis
	Įrenginys turi užtikrinti nenutrūkstamą 360° terminį teritorijos skenavimą vienu įrenginiu; vertikali aprėptis pagal pasirinktą objektyvą turi būti pakankama projektinei teritorijos stebėjimo zonai padengti.

	12.2.8.
	Sukimosi greitis
	Reguliuojamas, ne siauresnis kaip nuo 15 iki 60 aps./min. arba lygiavertis nuolatinio teritorijos skenavimo sprendinys.

	12.2.9.
	Analitika
	Turi palaikyti ne mažiau kaip įsibrovimo / apsaugos ir gaisro / karščio aptikimo analitiką. Turi būti galimybė konfigūruoti aptikimo zonas, išimtis, judesio filtrus ir prioritetines zonas. Turi būti galimybė naudoti pažangią AI pagrįstą analitiką su pagerinta objektų klasifikacija ir detalesniais įvykių duomenimis.

	12.2.10.
	PTZ integracija
	Turi palaikyti PTZ kameros nukreipimo į įvykio vietą funkciją arba lygiavertį mechanizmą, leidžiantį operatoriui greitai patikrinti radaro sugeneruotą įvykį.

	12.2.11.
	VMS (vaizdo valdymo sistema) integracija
	Turi palaikyti ONVIF, RTSP srautą, įvykių / aliarmų perdavimą į vaizdo valdymo programinę įrangą arba lygiavertes integracijos priemones. ONVIF ir RTSP sąsajos negali būti prieinamos be autentifikavimo.

	12.2.12.
	Tinklo sąsaja
	RJ-45; automatinis 100 Mbps–1 Gbps Ethernet ryšys arba lygiavertis.

	12.2.13.
	Tinklo sauga
	Turi palaikyti HTTPS / TLS arba lygiavertes saugaus prisijungimo ir duomenų perdavimo priemones.

	12.2.14.
	Išoriniai ryšiai ir debesijos paslaugos
	Pagrindinės Sistemos funkcijos turi veikti be nuolatinio interneto ryšio, išskyrus atskirai su Bendrove suderintas funkcijas. Tiekėjas pasiūlyme nurodo visus Sistemos inicijuojamus išorinius ryšius ir naudojamas debesijos, telemetrijos, licencijų tikrinimo, nuotolinio administravimo bei naujinimo paslaugas. Šios funkcijos aktyvuojamos tik gavus Bendrovės sutikimą. Be Bendrovės leidimo vaizdo įrašai, terminiai duomenys, žurnalai, autentifikavimo duomenys ir konfigūracija negali būti perduodami į tiekėjo, gamintojo ar kitos trečiosios šalies infrastruktūrą.

	12.2.15.
	Maitinimas
	PoE+ / PoE++ arba lygiavertis maitinimo sprendinys, tinkamas pasirinktos įrangos darbui lauko sąlygomis.

	12.2.16.
	Apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP67 arba lygiavertė apsauga nuo dulkių ir vandens.

	12.2.17.
	Veikimo sąlygos
	Veikimo temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -35 °C iki +60 °C.

	12.2.18
	Naudotojų teisės
	VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema.

	12.2.19.
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.


12.3. Lauko komutaciniai skydai ir PoE komutatoriai
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	12.3.1.
	Lauko skydai
	Ne mažiau kaip 2 vnt.; ne mažesni kaip 400 x 300 x 150 mm; skirti montuoti lauko sąlygomis, su kabelių įvadais, vidine įrangos tvirtinimo konstrukcija, apsauga nuo drėgmės ir dulkių, įžeminimo prijungimo galimybe. Lauko skydai turi būti rakinami, o fizinė prieiga prie juose esančių komutatorių, kabelių jungčių ir kitos aktyvios įrangos turi būti ribojama.

	12.3.2.
	PoE komutatoriai
	Ne mažiau kaip 2 vnt.; ne mažiau kaip 4 PoE prievadai; ne mažiau kaip 1 GbE ryšio prievadai. Turi būti tiekiami valdomi PoE komutatoriai, palaikantys VLAN, nenaudojamų prievadų išjungimą, prieigos prie valdymo sąsajos ribojimą, HTTPS ir (ar) SSH administravimą, SNMPv3, jeigu naudojamas SNMP, žurnalinių įrašų eksportavimą, konfigūracijos atsarginės kopijos sukūrimą ir atkūrimą bei gamintojo patvirtintų programinės aparatinės įrangos naujinimų diegimą. PoE galios biudžetas turi būti pakankamas visai prijungtai įrangai.

	12.3.3.
	Elektros ir viršįtampių apsauga
	Tiekėjas turi numatyti būtinas elektros apsaugos, įžeminimo, kabelių apsaugos ir komutavimo priemones pagal įrangos gamintojo reikalavimus ir galiojančius teisės aktus.

	12.3.4.
	Žymėjimas
	Visi kabeliai, prievadai, skydai ir aktyvi įranga turi būti aiškiai pažymėti; žymėjimas turi sutapti su perduodama vykdomąja dokumentacija.

	12.3.5.
	Tinklo segmentavimas
	Sistema turi būti įrengta atskirame tinklo segmente, logiškai atskirtame nuo Bendrovės administracinio, naudotojų, svečių ir kitų technologinių tinklų. Ryšiai tarp segmentų leidžiami tik per kontroliuojamą tinklo įrenginį pagal iš anksto suderintas prieigos kontrolės taisykles. Kameroms, radarams, serveriui, VMS ir administravimo darbo vietoms leidžiami tik Sistemos veikimui būtini ryšiai, prievadai ir protokolai. Tiekėjas iki diegimo pradžios pateikia loginę ir fizinę tinklo schemą, duomenų srautų ir reikalingų prievadų sąrašą.


12.4. Serveris ir vaizdo valdymo programinė įranga
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	12.4.1.
	Serveris
	Turi būti pateiktas serveris arba serverinė įranga, skirta Sistemos vaizdo įrašymui, įvykių apdorojimui, duomenų saugojimui ir vaizdo valdymo programinės įrangos darbui.

	12.4.2.
	Našumas
	Serverio procesorius, operatyvioji atmintis, tinklo prievadai ir diskų posistemė turi būti parinkti taip, kad stabiliai aptarnautų ne mažiau kaip 4 prijungtus vaizdo / termovizorinius įrenginius, įrašymą ir aliarmų apdorojimą 24/7 režimu.

	12.4.3.
	Duomenų saugojimas
	Diskų talpa turi būti parinkta pagal siūlomų įrenginių srautus taip, kad būtų užtikrintas ne trumpesnis kaip 30 parų vaizdo įrašų saugojimas, jeigu perkančioji organizacija nepatvirtina kitokio archyvavimo termino. Serverio diskų posistemė turi užtikrinti atsparumą bent vieno disko gedimui (pvz., RAID ar lygiavertė technologija), jei tai techniškai taikoma. Serverio ir pagrindinės tinklo įrangos maitinimas turi būti apsaugotas UPS, užtikrinančiu saugų įrangos išjungimą ir ne trumpesnį kaip 15 min. veikimą dingus elektros energijai. Turi būti užtikrinta pagrindinių Sistemos komponentų būklės stebėsena ir gedimų / disko būklės perspėjimai.

	12.4.4.
	Programinė įranga
	Turi būti pateikta vaizdo valdymo programinė įranga, palaikanti ne mažiau kaip 4 įrenginių prijungimą, vaizdo įrašymą, aliarmų valdymą, PTZ kamerų valdymą, naudotojų teisių administravimą, įvykių paiešką, vaizdo eksportą ir ONVIF arba lygiaverčių atvirų standartų palaikymą. Vienas iš tokius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra Milestone XProtect Express+, tačiau gali būti siūloma bet kurio gamintojo lygiavertė programinė įranga.

	12.4.5.
	Išoriniai ryšiai ir debesijos paslaugos
	Pagrindinės Sistemos funkcijos turi veikti be nuolatinio interneto ryšio, išskyrus atskirai su Bendrove suderintas funkcijas. Tiekėjas pasiūlyme nurodo visus Sistemos inicijuojamus išorinius ryšius ir naudojamas debesijos, telemetrijos, licencijų tikrinimo, nuotolinio administravimo bei naujinimo paslaugas. Šios funkcijos aktyvuojamos tik gavus Bendrovės sutikimą. Be Bendrovės leidimo vaizdo įrašai, terminiai duomenys, žurnalai, autentifikavimo duomenys ir konfigūracija negali būti perduodami į tiekėjo, gamintojo ar kitos trečiosios šalies infrastruktūrą.

	12.4.6.
	Aliarmų valdymas
	Turi būti galimybė operatoriui matyti aliarmą, jo šaltinį, laiką, įvykio vietą / zoną ir susijusį vaizdo srautą; turi būti galimybė peržiūrėti ir eksportuoti susijusius įrašus.

	12.4.7.
	Naudotojų teisės
	VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema. Sistema turi registruoti sėkmingus ir nesėkmingus prisijungimus, naudotojų ir administratorių veiksmus, paskyrų ir teisių pakeitimus, konfigūracijos pakeitimus, programinės įrangos naujinimus, sistemos paleidimą ir sustabdymą, įrangos ir ryšio gedimus, aliarmų sukūrimą, patvirtinimą ir atšaukimą, vaizdo įrašų eksportą bei nuotolinės prieigos seansus. Žurnaliniai įrašai turi būti apsaugoti nuo neleistino pakeitimo ir ištrynimo, eksportuojami Bendrovei prieinamu formatu ir saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Sistemos laikas sinchronizuojamas su Bendrovės nurodytu patikimu laiko šaltiniu.

	12.4.8.
	Licencijos
	Visos licencijos turi būti teisėtos, galiojančios, perduodamos perkančiajai organizacijai ir tinkamos Sistemai eksploatuoti pagal gamintojo sąlygas.

	12.4.9.
	Atsarginės kopijos ir atkūrimas
	Turi būti užtikrintas VMS, serverio, komutatorių, kamerų ir radarų konfigūracijos atsarginių kopijų sukūrimas, jeigu komponentai palaiko tokią funkciją. Atsarginės kopijos perduodamos Bendrovei arba saugomos jos valdomoje vietoje. Tiekėjas negali būti vienintelis subjektas, turintis Sistemos atkūrimui reikalingą konfigūraciją ar prisijungimo duomenis. Perdavimo metu tiekėjas praktiškai pademonstruoja VMS ir pagrindinės konfigūracijos atkūrimą iš atsarginės kopijos.


12.5. Kabelinė infrastruktūra, atramos ir montavimo darbai
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	12.5.1.
	Kabeliai
	Duomenų perdavimo kabelis (varinis Ethernet kabelis Cat6 arba lygiavertis sprendinys) – preliminarus kiekis 1600 m, elektros kabelis 3 x 2,5 mm² CYKY arba lygiavertis – preliminarus kiekis 870 m.,  optinis kabelis arba lygiavertis sprendinys ryšiui tarp nutolusių lauko skydų ir pagrindinės infrastruktūros – tiekėjo apskaičiuojamas pagal techninį sprendinį. Duomenų perdavimo infrastruktūra turi būti suprojektuota atsižvelgiant į didžiausią leistiną pasirinktos technologijos ryšio atkarpos ilgį. Varinio Ethernet kabelio atkarpa tarp aktyvių tinklo įrenginių negali viršyti taikomų standartų ir gamintojo nustatyto didžiausio ilgio. Ryšiui tarp nutolusių lauko skydų ir pagrindinės sistemos infrastruktūros turi būti naudojamas optinis kabelis arba lygiavertis sprendinys, užtikrinantis galvaninį atskyrimą, atsparumą elektromagnetiniams trukdžiams, pakankamą pralaidumą ir saugų duomenų perdavimą.

	12.5.2.
	Apsauginiai vamzdžiai
	Elektros kabeliams turi būti naudojamas raudonas PVC d20 arba lygiavertis apsauginis vamzdis; orientacinis kiekis – ne mažiau kaip 870 m.

	12.5.3.
	Trasėjos darbai
	Turi būti atlikti tranšėjos kasimo, kabelių klojimo, užpylimo ir teritorijos sutvarkymo darbai; orientacinė apimtis – ne mažiau kaip 650 m, preliminarus gylis 0,7 m, plotis 0,25 m, jei vietoje nesuderinama kitaip.

	12.5.4.
	Atramos / stulpai
	Turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 atramos / stulpai, tinkami kameroms ir / arba radarams montuoti. Stiebo aukštis – 12 m ±10 % darbinio aukščio arba pagal suderintą projektinį sprendinį. Konstrukcijos turi būti tinkamos Lietuvos klimato lauko sąlygomis, atsparios vėjo apkrovoms ir korozijos poveikiui.

	12.5.5.
	Montavimo darbai
	Į pasiūlymą turi būti įskaičiuoti visi būtini montavimo, tvirtinimo, kabelių paruošimo, sujungimo, derinimo, konfigūravimo, paleidimo, integravimo ir testavimo darbai.

	12.5.6.
	Darbo priemonės
	Tiekėjas savo sąskaita pasirūpina keltuvais, mechanizmais, matavimo prietaisais, darbo saugos priemonėmis ir kitomis darbams atlikti būtinomis priemonėmis.


III. REIKALAVIMAI TIEKĖJUI IR SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS
13. Tiekėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektros įrenginių įrengimo, statybos / montavimo darbų ir gamintojų techninių dokumentų reikalavimais.
14. Tiekėjas iki darbų pradžios turi apžiūrėti objektą, įsivertinti kabelių trasas, atramų / stulpų vietas, matomumo zonas, elektros maitinimo ir tinklo infrastruktūros poreikį. Jei pilnam Sistemos veikimui reikalingos papildomos medžiagos ar darbai, jie turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.
15. Visa tiekiama techninė įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška, su gamintojo suteikta garantija, paženklinta CE ženklu, tinkama naudoti Europos Sąjungoje ir atitikti gamintojo deklaruojamus saugos bei elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.
16. Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos techninius aprašymus, gamintojo dokumentaciją, atitikties deklaracijas / sertifikatus ir kitus dokumentus, patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. 
17. Tiekėjas atsako už visų siūlomų Sistemos komponentų tarpusavio techninį suderinamumą, jų tinkamą veikimą kaip vientisos sistemos bei visų Techninėje specifikacijoje nustatytų funkcinių reikalavimų įgyvendinimą. 
18. Tiekėjo nuotolinė prieiga galima tik gavus išankstinį Bendrovės leidimą, iš anksto identifikuotam asmeniui, konkrečiam darbui ir ribotam laikotarpiui. Prisijungimas vykdomas per Bendrovės kontroliuojamą VPN, prieigos tarpinę stotį arba lygiavertę saugią priemonę, taikant MFA ir individualią paskyrą. Registruojamas prisijungimo laikas, trukmė ir atlikti veiksmai. Nuolatiniai arba Bendrovės nekontroliuojami nuotolinės prieigos kanalai draudžiami. Pasibaigus darbams prieiga išjungiama.
19. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sistema būtų apsaugota nuo neautorizuoto prisijungimo: pakeisti gamyklinius slaptažodžius, naudoti individualias paskyras, saugius protokolus, aktualias programinės įrangos versijas ir, kai taikoma, gamintojo rekomenduojamus kibernetinio saugumo nustatymus. VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema. Sistema turi registruoti sėkmingus ir nesėkmingus prisijungimus, naudotojų ir administratorių veiksmus, paskyrų ir teisių pakeitimus, konfigūracijos pakeitimus, programinės įrangos naujinimus, sistemos paleidimą ir sustabdymą, įrangos ir ryšio gedimus, aliarmų sukūrimą, patvirtinimą ir atšaukimą, vaizdo įrašų eksportą bei nuotolinės prieigos seansus. Žurnaliniai įrašai turi būti apsaugoti nuo neleistino pakeitimo ir ištrynimo, eksportuojami Bendrovei prieinamu formatu ir saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Sistemos laikas sinchronizuojamas su Bendrovės nurodytu patikimu laiko šaltiniu.
20. Tiekėjas turi atlikti Sistemos konfigūravimą, radaro / kamerų zonų suvedimą, aliarmų taisyklių nustatymą, įrašymo grafiko ir saugojimo parametrų nustatymą, naudotojų teisių priskyrimą ir darbui reikalingų peržiūrų sukūrimą.
21. Perdavimo-priėmimo metu tiekėjas turi atlikti veikimo bandymus ir pateikti bandymų rezultatus: tiesioginio vaizdo peržiūra, įrašymas, įrašų paieška, aliarmo suformavimas, aliarmo atvaizdavimas, radaro ir PTZ kameros sąveika, kiekvieno įrenginio tinklo ryšys ir Sistemos stabilumas.
22. Sistema laikoma tinkamai įrengta, sukonfigūruota ir perduota eksploatuoti tik tuo atveju, jeigu perdavimo–priėmimo metu patvirtinama, kad:
22.1. Visi Sistemos įrenginiai yra įdiegti, pasiekiami tinkle ir veikia pagal Techninės specifikacijos reikalavimus.
22.2. Termovizorinių radarų sugeneruoti aliarmai perduodami į vaizdo valdymo programinę įrangą ir joje tinkamai atvaizduojami.
22.3. Veikia vaizdo įrašymas, įrašų paieška ir eksportavimas.
22.4. Užtikrinamas ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimties) parų vaizdo įrašų saugojimas.
22.5. Perdavimo–priėmimo metu patikrinama, ar pakeisti gamykliniai slaptažodžiai, pašalintos laikinos paskyros, veikia vaidmenimis pagrįstos teisės ir MFA, Sistema yra atskirame tinklo segmente, išjungti nereikalingi prievadai ir paslaugos, veikia žurnalų rinkimas ir eksportas, laiko sinchronizavimas, atsarginės kopijos ir atkūrimas, įdiegtos aktualios saugumo pataisos ir nėra nedokumentuotų išorinių ryšių. Sistema negali būti galutinai priimta, kol nepašalinti nustatyti kritinės ir didelės rizikos saugumo trūkumai arba Bendrovė raštu nepatvirtino kompensacinių priemonių ir trūkumų pašalinimo plano.
22.6. Perduota visa vykdomoji dokumentacija, įskaitant įrangos sąrašą, montavimo vietų schemą, kabelių ir trasų schemą, IP adresų ir prievadų sąrašą, licencijų informaciją, naudotojų instrukciją, tinklo schemą, duomenų srautų ir reikalingų prievadų sąrašą, versijų sąrašą, paskyrų ir vaidmenų matricą, įdiegtų pataisų informaciją, žurnalų rinkimo ir eksportavimo instrukciją, atsarginių kopijų ir atkūrimo instrukcijas bei trumpą Sistemos administravimo aprašymą. Slaptažodžiai ir kiti autentifikavimo duomenys perduodami saugiu kanalu, atskirai nuo IP adresų ir techninės dokumentacijos.
23. Tiekėjas turi apmokyti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus naudotis Sistema: peržiūrėti tiesioginį vaizdą, reaguoti į aliarmus, atlikti įrašų paiešką, eksportuoti įrašus ir atpažinti pagrindinius Sistemos sutrikimus.
24. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi be papildomo mokesčio šalinti Sistemos veikimo sutrikimus, atsiradusius dėl tiekėjo patiektos įrangos, atliktų darbų, netinkamo konfigūravimo ar integracijos trūkumų. Visa įranga ir programinė įranga pasiūlymo pateikimo ir perdavimo metu turi būti gamintojo palaikoma. Tiekėjas pateikia įrangos modelių, programinės ir programinės aparatinės įrangos versijų bei gamintojo palaikymo pabaigos datų sąrašą. Perdavimo metu gamintojo saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui turi būti ne trumpesnis kaip 5 (penki) metai nuo Sistemos priėmimo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas informuoja Bendrovę apie saugumo pataisas ir, suderinęs diegimo laiką, jas įdiegia arba pateikia diegimo instrukciją. Tiekėjas nedelsdamas informuoja apie kritinius ir didelės rizikos pažeidžiamumus, nurodo paveiktus komponentus, poveikį, CVE numerį, jeigu suteiktas, pataisos prieinamumą ir laikinas rizikos mažinimo priemones.  
25. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos. Gedimai, kai nereikia keisti Sistemos komponentų, turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 48 kalendorines valandas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Sutrikimai, kai būtina keisti komponentus, turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų, jeigu objektyviai nereikalingas ilgesnis gamintojo tiekimo terminas.
26. Tiekėjas, sužinojęs apie kibernetinį incidentą ar įvykį, kuris paveikė arba gali paveikti Sistemos ar jos duomenų konfidencialumą, vientisumą arba prieinamumą, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas, informuoti Bendrovės sutartyje nurodytą kontaktinį asmenį. Pranešime nurodomas incidento laikas, paveikti komponentai, žinomas arba galimas poveikis ir taikomos priemonės. Tiekėjas išsaugo žurnalus, bendradarbiauja atliekant tyrimą ir pateikia incidento tyrimo ataskaitą.
27. Tiekėjas atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, darbų aukštyje, elektros saugos ir teritorijos tvarkos reikalavimų laikymąsi darbų atlikimo vietoje.
28. Po darbų atlikimo tiekėjas privalo sutvarkyti darbų vietą, pašalinti atliekas, atstatyti pažeistas dangas / gruntą ir perduoti perkančiajai organizacijai tvarkingą darbų zoną.
29. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina turi apimti visas išlaidas, būtinas pilnai veikiančiai Sistemai įrengti ir perduoti eksploatuoti: įrangą, licencijas, medžiagas, montavimą, mechanizmus, transportą, derinimą, paleidimą, integraciją, dokumentaciją ir darbuotojų apmokymą.
30. Visa siūloma įranga turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas negali siūlyti įrangos, kurios tiekimas, naudojimas ar eksploatavimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas arba ribojamas pagal galiojančius Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktus.
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TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
1. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
1. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
1. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
1. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
5. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
5. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
6. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas

	1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:8]. [8:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2026-09-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2026-09-22 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2026-09-22. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	2.
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	[bookmark: _Hlk90887843]3.
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:9]. [9:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2026-09-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2026-09-22 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2026-09-22. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:10]. [10:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2026-09-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2026-09-22 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2026-09-22.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	4.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/


	8.
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9.
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas



	10.

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose


	11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13.
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.



__________


[bookmark: _Pirkimo_dokumentų_3][bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc124243986][bookmark: _Toc239940280]Pirkimo dokumentų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMų STANDARTai
1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
2. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. 
3. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
4. Perkančioji organizacija gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą. 

	[bookmark: _Hlk164687909]Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį 
įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas per paskutinius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių, sudarytų dėl to paties objekto, yra savo jėgomis atlikęs vaizdo stebėjimo, ar teritorijos apsaugos, ar termovizorinės sistemos, ar kitų integruotų apsaugos sistemų įrengimo darbus ir svarbiausių darbų (tinklinės vaizdo stebėjimo, termovizorinės ar kitos integruotos apsaugos sistemos įdiegimo, programinės įrangos konfigūravimo, duomenų perdavimo tinklo įrengimo arba konfigūravimo ir integravimo) atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių, sudarytų dėl to paties objekto, vertė turi būti ne mažesnė kaip 40 000,00 (keturiasdešimt tūkstančių eurų) Eur be PVM. 
Jeigu kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti pagal pateiktą sutartį darbai yra pradėti vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau pabaigti vykdyti per paskutinius 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, laikoma, kad patirtis atitinka nustatytą reikalavimą, jei atliktų atitinkamų darbų apimtis, vertė per paskutinius 5 (penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra ne mažesnė, kaip nurodyta kvalifikacijos reikalavime.
	1.1.Pagrindinių per pastaruosius 5 (penkis) metus atliktų darbų sąrašas (Pirkimo dokumentų 8 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“), kuriame nurodyta: 
1) įgyvendintų sutarčių / darbų atlikimo pradžia ir pabaiga (mėnesių tikslumu);
2) atliktų darbų aprašymas;
3) atliktų darbų vertė (Eur be PVM);
4) užsakovo (tiek viešo, tiek privataus) pavadinimas.
Įrodymui apie tinkamą darbų įvykdymą, tiekėjas privalo pateikti pasirašytą užsakovo pažymą, kurioje būtų nurodyta atliktų darbų bendros sumos, datos, užsakovai, ar darbai buvo atlikti tinkamai. Tiekėjas gali pateikti lygiavertį dokumentą (darbų perdavimo-priėmimo aktą ar sąskaitą faktūrą), tačiau jame turi būti nurodyta, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai užsakovui buvo tinkami.

• Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
• Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
• Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, grindžiančio atitiktį nustatytam reikalavimui (t. y. tiekėjo, tiekėjų grupės nario (-ių), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi), savo jėgomis (t. y. savarankiškai, nepasitelkiant ūkio subjektų) atlikti darbai, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Savo jėgomis atlikti darbai ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas jungtinės veiklos pagrindais, yra nustatoma pagal jungtinės veiklos partnerių atsakomybių pasidalinimą, nurodytą jungtinės veiklos sutartyje.
Savo jėgomis atlikti darbai ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas kartu su subtiekėjais, yra nustatoma iš visų pagal sutartį atliktų darbų atimant subtiekėjo atliktus darbus ar jų dalį (jų kiekį, apimtį, vertę ir kt.). Subtiekėjo savo jėgomis atliktais darbais ar jų dalimi (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) laikomi darbai ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.), už kuriuos tiekėjas ir (arba) užsakovas sumokėjo subtiekėjui. Visi kiti pagal sutartį atlikti darbai ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) priskiriama pačiam tiekėjui.

	2.
	Tiekėjas turi paskirti bent vieną specialistą, kuris bus atsakingas už teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemos diegimo, konfigūravimo, integravimo ir paleidimo darbus. Specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų profesinę patirtį diegiant, konfigūruojant ir integruojant tinklines apsaugos sistemas, apimančias programinę įrangą ir duomenų perdavimo tinklą.


	2.1. Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas (Pirkimo dokumentų  9 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“), nurodant siūlomo (-ų) specialisto (-ų) pareigas, vardą, pavardę, teisinį santykį su Tiekėju, profesinę patirtį (sutarčių / projektų, kuriuose specialistas (-ai) atliko atitinkamas pareigas, pavadinimai, laikotarpis mėnesių tikslumu, sutarties objekto aprašymas). Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas – pasirašytas sutikimas (deklaracija), kurioje jis įsipareigotų vykdyti pirkimo sutartį, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta sutartis.

• Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
• Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
• Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

	3.
	Tiekėjas turi paskirti bent vieną specialistą, atsakingą už diegiamos Sistemos programinės įrangos, tinklo, prieigos kontrolės ir nuotolinio administravimo saugumo užtikrinimą. Specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų profesinę patirtį informacinių sistemų, tinklų ar tinklinių saugos sistemų kibernetinio saugumo srityje, įskaitant tinklo saugumo, prieigos valdymo ir (ar) nuotolinio administravimo saugumo užtikrinimą. 

Tuo pačiu specialistu gali būti paskirtas specialistas, atsakingas už Sistemos diegimo, konfigūravimo, integravimo ir paleidimo darbus (šios lentelės 2 eilutėje nurodytas reikalavimas), jeigu jis atitinka šiame punkte nustatytus kvalifikacijos ir patirties reikalavimus.
	3.1. Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas (Pirkimo dokumentų  9 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“), nurodant siūlomo (-ų) specialisto (-ų) pareigas, vardą, pavardę, teisinį santykį su Tiekėju, profesinę patirtį (sutarčių / projektų, kuriuose specialistas (-ai) atliko atitinkamas pareigas, pavadinimai, laikotarpis mėnesių tikslumu, sutarties objekto aprašymas). Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas – pasirašytas sutikimas (deklaracija), kurioje jis įsipareigotų vykdyti pirkimo sutartį, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta sutartis.

• Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
• Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
• Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.



5. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
6. Kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį. 

	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

	3.
	Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).
	EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. 
Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.
Perkančioji organizacija kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus: 
1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus;
2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 
3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti; 
4. Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 
5. Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 
6. Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti (žr. žemiau nurodytą pastabą);
Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
PASTABOS:
1. Jungtinės veiklos partneriai turi atitikti keliamus reikalavimus pagal jų prisiimamus įsipareigojimus aktyviai vykdant sutartį. Šiuo atveju atitiktis privaloma (žr. žemiau pateiktą nuorodą/išaiškinimą ). 
2. Tiekėjas pasitelkti kitą ūkio subjektą dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto gali tik tiek, kiek tai susiję su to ūkio subjekto prisiimtomis prievolėmis pagal pirkimo sutartį. Tai reiškia, kad kitas ūkio subjektas negali tiesiog „paskolinti“ reikalaujamo sertifikato.



7. Šiame priede reikalaujama kvalifikacija ir (arba) atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
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PASIŪLYMAS
DĖL „UAB „TOKSIKA“ KLAIPĖDOS AIKŠTELĖS TERITORIJOS SAUGOJIMO IR ANKSTYVO GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS“ PIRKIMO

	

	(data)

	

	(vieta)


UAB „Toksika“
	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo arba Tiekėjų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	




4. PASIŪLYMO KAINA 
4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. 
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Darbų atlikimu ir (ar) prekių tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.4. darbuotojų apmokymo išlaidas;
4.2.5. garantinės priežiūros išlaidas;
4.2.6. išlaidas licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.7. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas.
4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Vieneto įkainis EUR be PVM
	Kaina
 EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	1.1.
	Valdomos IP PTZ kameros, lauko sąlygoms
	vnt.
	2
	
	

	1.2.
	360° termovizoriniai radarai su 320 x 256 terminiu jutikliu. 
	vnt.
	2  
	
	

	1.3.
	Specialūs termovizorinių radarų / kamerų laikikliai
	vnt.
	2
	
	

	1.4.
	Lauko komutaciniai ir įrangos skydai, ne mažesni kaip 400 x 300 x 150 mm
	vnt.
	2
	
	

	1.5.
	Integruotos gaisro prevencijos / ankstyvo gaisro aptikimo funkcionalumo licencijos
	vnt.
	2
	
	

	1.6.
	Atramos / stulpai vaizdo kameroms ir radarams. Stiebo aukštis – 12 m ±10 % darbinio aukščio arba pagal suderintą montavimo sprendinį
	vnt.
	2
	
	




	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Vieneto įkainis EUR be PVM
	Kaina
 EUR be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	1.7.
	Vaizdo valdymo programinės įrangos bazinė licencija, skirta Sistemos valdymui ir įrašymui
	vnt.
	1
	
	

	1.8.
	Vaizdo valdymo programinės įrangos įrenginių licencijos
	vnt.
	4*
	
	

	1.9.
	PoE komutatoriai, ne mažiau kaip 4 PoE prievadų, 1 GbE arba lygiaverčiai
	vnt.
	2
	
	

	1.10.
	Serveris / serverinė įranga Sistemos duomenims ir vaizdo valdymo programinei įrangai
	kompl.
	1
	
	

	1.11.
	Duomenų perdavimo kabelis (varinis Ethernet kabelis Cat6 arba lygiavertis sprendinys)
	m
	1600 m*
	
	

	1.12.
	Optinis kabelis arba lygiavertis sprendinys ryšiui tarp nutolusių lauko skydų ir pagrindinės infrastruktūros
	m.
	Tiekėjo apskaičiuojamas pagal techninį sprendinį
	
	

	1.13.
	Elektros kabelis 3 x 2,5 mm² CYKY arba lygiavertis
	m
	870 m*
	
	

	1.14.
	PVC vamzdis d20, raudonas, skirtas elektros kabeliui arba lygiavertis
	
	870 m*
	
	

	1.15.
	Tvirtinimo elementai, komutacinės ir montavimo medžiagos
	kompl.
	1
	
	

	2.1.
	Tranšėjos kasimo ir sutvarkymo darbai, preliminariai 0,7 m gylio ir 0,25 m pločio, pasitelkiant mini ekskavatorių arba lygiavertę techniką
	m 
	650 m*
	
	

	2.2.
	Mechanizmai, keltuvo nuoma ir kitos darbams reikalingos priemonės
	kompl.
	1
	
	

	2.3.
	Kabelių paruošimo, sujungimo, žymėjimo ir testavimo darbai
	kompl.
	1
	
	

	2.4.
	Įrangos montavimo, derinimo, konfigūravimo, paleidimo ir integravimo darbai
	kompl.
	1
	
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM
	

	
	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	



4.4.  Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: ________________
4.5.  Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_______________

* Kiekiai yra orientaciniai ir skirti pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Tiekėjas privalo įvertinti galimus kiekių nukrypimus, reikalingus tinkamam darbų atlikimui pagal techninę specifikaciją. Sutartis sudaroma už fiksuotą kainą, todėl vien faktinis orientacinių kiekių pasikeitimas nėra pagrindas keisti sutarties kainą.

5. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI
[bookmark: _Hlk172803867]Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo kokybės kriterijai yra tokie:
	Eil.Nr.
	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką
	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė
(pildo tiekėjas – tiekėjas turi pažymėti siūlomus parametrus)

	1
	2
	3

	1.
	Tiekėjo teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomas garantijos terminas:
	☐ 5 (penki) balai – teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomas ne trumpesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuonių) mėnesių garantijos terminas;
☐ 3 (trys) balai – teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomas ne trumpesnis nei 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantijos terminas;
☐ 0 (nulis) balų – teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas.

	2. 
	Siūlomas saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui (skaičiuojamas nuo Sistemos priėmimo dienos).
	☐ 5 (penki) balai – siūlomas saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui yra ne trumpesnis nei 7 (septyni) metai;
☐ 3 (trys) balai – siūlomas saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui yra ne trumpesnis nei 6 (šeši) metai;
☐ 0 (nulis) balų – siūlomas saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai.

	3. 
	Garantiniu laikotarpiu gedimų, kurių pašalinimui nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinimo terminas (skaičiuojamas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo momento):
	☐ 10 (dešimt) balų – gedimai, kai nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinami per ne ilgesnį kaip 12 (dvylikos) kalendorinių valandų terminą;
☐ 5 (penki) balai – gedimai, kai nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinami per ne ilgesnį kaip 24 (dvidešimt keturių) kalendorinių valandų terminą;
☐  0 (nulis) balų – gedimai, kai nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinami per ne ilgesnį kaip 48 (keturiasdešimt aštuonių) kalendorinių valandų terminą.




6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
	
	
	

	4.
	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo dokumentų 4 priedas „EBVPD“).
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).
	
	
	

	5.
	Techninius siūlomo pirkimo objekto reikalavimus pagrindžiantys dokumentai:
	
	
	

	5.1
	Užpildytas Pirkimo dokumentų 10 priedas „Siūlomų prekių techniniai duomenys“.
	
	
	

	5.2
	Tiekėjo siūlomų prekių gamintojo deklaruojami techniniai duomenys.
	
	
	

	6.
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:
	
	
	

	6.1.
	Užpildytas Pirkimo dokumentų 8 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“.
	
	
	

	6.2.
	Užpildytas Pirkimo dokumentų 9 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“.
	
	
	

	7.
	...
	
	
	


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis, 
· Pasiūlymas atitinka visus Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.
[bookmark: _Hlk161740353]

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)


[bookmark: _Pirkimo_dokumentų_6_1][bookmark: _Pirkimo_dokumentų_6][bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc124243989]
[bookmark: _Pirkimo_dokumentų_6_2][bookmark: _Toc239940283]Pirkimo dokumentų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“
[bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283][bookmark: _Toc124243990][bookmark: _Hlk124692303]
[bookmark: _Pirkimo_dokumentų_7_1]PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS
1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka naudojant žemiau aprašytą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo tvarką.
2. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytos kainos aritmetinį vidurkį.
3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai: 

	Vertinimo kriterijai
	Funkcinio parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1. Pirmas kriterijus – kaina (C)
Vertinama pasiūlymo kaina eurais už visą pirkimo objektą, įskaitant visus mokesčius (taip pat ir PVM, jei taikoma) ir visas tiekėjo išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu.
	
	X = 80

	2. Antras kriterijus – kokybė (K1) – teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomas garantijos terminas.
	0-5 balai
	Y = 5

	3. Trečias kriterijus – kokybė (K2) – siūlomas saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui.
	0-5 balai
	Z = 5

	3. Trečias kriterijus – kokybė (K3) – garantiniu laikotarpiu atsiradusių gedimų, kurių pašalinimui nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinimo terminas (skaičiuojamas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo momento).
	0-10 balų
	W = 10



4. Tiekėjas Pirkimo dokumentų 5 priede „Pasiūlymo forma“, turi nurodyti siūlomą teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomą garantijos terminą, siūlomą saugumo palaikymo laikotarpį kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui ir siūlomą gedimų, kai nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinimo laiką. Po pasiūlymų pateikimo terminų pabaigos tiekėjas negalės pateikti ar tikslinti šios informacijos.
5. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C), kokybės (K1), kokybės (K2) ir kokybės (K3) balus (gaunamos kriterijų reikšmės apvalinamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, t. y. surinkus pvz. 50,564 balų – apvalinama į 50,56, o surinkus 50,565 balų – apvalinama į 50,57):

S=C+K1+K2+K3

5.1. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios iš visų pasiūlymų pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):



5.2. Taikomo kriterijaus (K1) balai apskaičiuojami taip:
5.2.1. K1 = 5 (penki) balai – kai teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomas ne trumpesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuonių) mėnesių garantijos terminas;
5.2.2. K1 = 3 (trys) balai – kai teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomas ne trumpesnis nei 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantijos terminas;
5.2.3. K1 = 0 (nulis) balų – kai teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemai siūlomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas.
5.3. Taikomo kriterijaus (K2) balai apskaičiuojami taip:
5.3.1. K2 = 5 (penki) balai – kai siūlomas saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui yra ne trumpesnis nei 7 (septyni) metai;
5.3.2. K2 = 3 (trys) balai – kai siūlomas saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui yra ne trumpesnis nei 6 (šeši) metai;
5.3.3. K2 = 0 (nulis) balų – kai siūlomas saugumo palaikymo laikotarpis kiekvienam pagrindiniam Sistemos komponentui yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai.
5.4. Taikomo kriterijaus (K3) balai apskaičiuojami taip:
5.4.1. K3 = 10 (dešimt) balų – kai gedimai garantiniu laikotarpiu, kada nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinami per ne ilgesnį kaip 12 (dvylikos) kalendorinių valandų terminą nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo momento;
5.4.2. K3 = 5 (penki) balai – kai gedimai garantiniu laikotarpiu, kada nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinami per ne ilgesnį kaip 24 (dvidešimt keturių) kalendorinių valandų terminą nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo momento;
5.4.3. K3 = 0 (nulis) balų – gedimai garantiniu laikotarpiu, kada nereikia keisti Sistemos komponentų, pašalinami per ne ilgesnį kaip 48 (keturiasdešimt aštuonių) kalendorinių valandų terminą nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo momento.
6. Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, kuris surinks didžiausią balų skaičių (S). Maksimalus galimas balų skaičius 100.
7. Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
8. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis įrašomas tas dalyvis, kurio pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.



[bookmark: _Pirkimo_dokumentų_7_2][bookmark: _Hlk207973219][bookmark: _Toc239940284][bookmark: _Hlk172802979]Pirkimo dokumentų 7 priedas „Sutarties sąlygos“


[bookmark: _Hlk161740610]SUTARTIES SĄLYGOS

[bookmark: _Hlk198639942]Sutarties sąlygos pateikiamos .pdf formatu.
[bookmark: _Hlk159423595][bookmark: _Hlk125376506]__________


          



















[bookmark: _Toc239940285]                                                                                               Pirkimo dokumentų 8 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“


TIEKĖJO ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS


1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę, nurodydamas atliktus darbus / įvykdytas sutartis, kurios pagrindžia tiekėjo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytam kvalifikacijos reikalavimui.

	Eil. Nr.
	Sutarties pavadinimas ir trumpas atliktų darbų aprašymas
	Užsakovo pavadinimas

	Sutarties (atliktų darbų) vertė
(Eur be PVM)
	Tiekėjo savo jėgomis atliktų darbų dalies vertė
(Eur be PVM)
	Tiekėjo grupės partnerių, ūkio
subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliktų darbų dalies vertė
(Eur be PVM)
	Sutarties vykdymo laikotarpis
(pradžia – pabaiga mėnesių tikslumu)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)














[bookmark: _Toc232068925][bookmark: _Toc239940286]Pirkimo dokumentų 9 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS
1. [bookmark: _Hlk160705658]Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę apie siūlomą (-us) specialistą (-us), kurioje pateikta informacija pagrindžia tiekėjo darbuotojų profesinės patirties atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Specialisto  vardas pavardė, pareigos
	Specialisto, pasitelkiamo darbų atlikimui, teisinis santykis su tiekėju
	Specialisto patirties aprašymas 
(Nurodomi konkretūs vykdyti projektai ir jų užsakovai, dalyvavimo atitinkamame projekte trukmė mėnesių tikslumu) 

	1.

	Specialistas, atsakingas už  teritorijos saugojimo ir ankstyvo gaisro aptikimo sistemos diegimo, konfigūravimo, integravimo ir paleidimo darbus. Specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų profesinę patirtį diegiant, konfigūruojant ir integruojant tinklines apsaugos sistemas, apimančias programinę įrangą ir duomenų perdavimo tinklą.
	
	
	Nurodyti siūlomo specialisto turimą ne mažesnę kaip dviejų metų patirtį

	2.
	Specialistas, atsakingas už diegiamos Sistemos programinės įrangos, tinklo, prieigos kontrolės ir nuotolinio administravimo saugumo užtikrinimą. Specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų profesinę patirtį informacinių sistemų, tinklų ar tinklinių saugos sistemų kibernetinio saugumo srityje, įskaitant tinklo saugumo, prieigos valdymo ir (ar) nuotolinio administravimo saugumo užtikrinimą.
	
	
	Nurodyti siūlomo specialisto turimą ne mažesnę kaip dviejų metų patirtį





	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)




[bookmark: _Toc190178592][bookmark: _Toc239940287]Pirkimo dokumentų 10 priedas „Siūlomų prekių techniniai duomenys“

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI DUOMENYS
1. [bookmark: _Pirkimo_dokumentų_9_1][bookmark: _Hlk160011597]Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių kokybės atitikimą Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

	1. Valdomos IP PTZ kameros (2 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų prekių techniniai parametrai
(Užpildyti, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)

	1.1.
	Tipas
	Lauko sąlygoms skirta valdoma IP PTZ kamera, tinkama teritorijos ir perimetro stebėjimui.
	

	1.2.
	Gamintojas / modelis
	Tiekėjas pasiūlyme nurodo siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir pateikia techninį aprašymą (pvz. gamintojo techninė dokumentacija, kurioje būtų aiškiai nurodyti reikalaujami techniniai parametrai).
Vienas iš rinkoje esančių Techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra AXIS Q6225-LE PTZ. Gali būti siūloma bet kurio gamintojo lygiavertė įranga, užtikrinanti ne mažesnį funkcionalumą, techninius parametrus ir suderinamumą su visa Sistema.
	

	1.3.
	Vaizdo raiška
	Ne mažesnė kaip 1920 x 1080 (Full HD).
	

	1.4.
	Vaizdo sensorius
	Ne mažesnis kaip 1/2" progresyvaus skenavimo CMOS arba lygiavertis.
	

	1.5.
	Optinis artinimas
	Ne mažiau kaip 31x optinis artinimas. Varifokalinis objektyvas ne siauresnis kaip 6.91–214.69 mm arba lygiavertis.
	

	1.6.
	IR pašvietimas
	Tolimojo nuotolio ir pašvietimas ne mažiau kaip iki 400 m arba lygiavertis naktinio stebėjimo sprendinys.
	

	1.7.
	Pan / Tilt funkcijos
	Pan: 360° be galinio sustojimo; Tilt: ne siauresnis kaip nuo -90° iki +90°; turi būti palaikomos iš anksto nustatytos pozicijos ir patruliavimo režimai.
	

	1.8.
	Vaizdo glaudinimas
	Turi palaikyti H.264 ir H.265; pageidautinas Motion JPEG arba lygiavertis papildomas formatas.
	

	1.9.
	Vaizdo kokybės funkcijos
	Turi turėti plataus dinaminio diapazono funkciją, prasto apšvietimo gerinimo funkciją ir elektroninį vaizdo stabilizavimą arba lygiaverčius sprendinius.
	

	1.10.
	Analitika
	Turi palaikyti judesio, įsibrovimo, objekto / žmogaus / transporto priemonės aptikimo ar lygiavertę vaizdo analitiką, tinkamą teritorijos apsaugos scenarijams.
	

	1.11.
	Apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP66, atspari vandalizmui ne mažiau kaip IK10 arba lygiavertė lauko sąlygoms tinkama apsauga.
	

	1.12.
	Veikimo sąlygos
	Turi veikti lauko sąlygomis Lietuvos klimato sąlygose; veikimo temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -40 °C iki +55 °C.
	

	1.13.
	Integracija
	Turi būti suderinama su siūloma vaizdo valdymo programine įranga ir palaikyti atvirą integraciją, ONVIF arba lygiaverčius protokolus. Kameros administravimo sąsaja ir duomenų perdavimas turi palaikyti HTTPS / TLS arba lygiavertį saugų protokolą. Nenaudojamos administravimo paslaugos ir prievadai turi būti išjungti. ONVIF ir RTSP sąsajos negali būti prieinamos be autentifikavimo.
	

	1.14.
	Naudotojų teisės
	VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema.
	

	1.15.
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	(Tiekėjo siūloma garantija)

	2. 360° termovizoriniai radarai (2 vnt.)

	2.1.
	Tipas
	Tinklo pagrindu veikiantis 360° termovizorinis radaras su integruota analitika, skirtas teritorijos perimetro saugojimui ir ankstyvam karščio / gaisro požymių aptikimui.
	

	2.2.
	Gamintojas / modelis
	Tiekėjas pasiūlyme nurodo siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir pateikia techninį aprašymą (pvz. gamintojo techninė dokumentacija, kurioje būtų aiškiai nurodyti reikalaujami techniniai parametrai).
Vienas iš rinkoje esančių Techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra TR3300 Thermal Radar. Gali būti siūlomas bet kurio gamintojo lygiavertis sprendinys, užtikrinantis ne mažesnį funkcionalumą, aptikimo galimybes, integraciją ir techninius parametrus.
	

	2.3.
	Kiekis ir objektyvai
	2 vnt. Objektyvai turi būti parinkti tiekėjo taip, kad būtų užtikrinti techninėje specifikacijoje nustatyti aptikimo, atpažinimo ir stebėjimo atstumai bei reikalaujama teritorijos aprėptis.
	

	2.4.
	Terminis jutiklis
	Nešaldomas VOx mikrobolometras arba lygiavertis terminis jutiklis.
	

	2.5.
	Terminė raiška
	Ne mažesnė kaip 320 x 256 pikselių.
	

	2.6.
	Terminio vaizdo gylis
	Ne mažiau kaip 16 bitų terminio infraraudonojo vaizdo apdorojimas arba lygiavertis.
	

	2.7.
	Matymo aprėptis
	Įrenginys turi užtikrinti nenutrūkstamą 360° terminį teritorijos skenavimą vienu įrenginiu; vertikali aprėptis pagal pasirinktą objektyvą turi būti pakankama projektinei teritorijos stebėjimo zonai padengti.
	

	2.8.
	Sukimosi greitis
	Reguliuojamas, ne siauresnis kaip nuo 15 iki 60 aps./min. arba lygiavertis nuolatinio teritorijos skenavimo sprendinys.
	

	2.9.
	Analitika
	Turi palaikyti ne mažiau kaip įsibrovimo / apsaugos ir gaisro / karščio aptikimo analitiką. Turi būti galimybė konfigūruoti aptikimo zonas, išimtis, judesio filtrus ir prioritetines zonas. Turi būti galimybė naudoti pažangią AI pagrįstą analitiką su pagerinta objektų klasifikacija ir detalesniais įvykių duomenimis.
	

	2.10.
	PTZ integracija
	Turi palaikyti PTZ kameros nukreipimo į įvykio vietą funkciją arba lygiavertį mechanizmą, leidžiantį operatoriui greitai patikrinti radaro sugeneruotą įvykį.
	

	2.11.
	VMS (vaizdo valdymo sistema) integracija
	Turi palaikyti ONVIF, RTSP srautą, įvykių / aliarmų perdavimą į vaizdo valdymo programinę įrangą arba lygiavertes integracijos priemones. ONVIF ir RTSP sąsajos negali būti prieinamos be autentifikavimo.
	

	2.12.
	Tinklo sąsaja
	RJ-45; automatinis 100 Mbps–1 Gbps Ethernet ryšys arba lygiavertis.
	

	2.13.
	Tinklo sauga
	Turi palaikyti HTTPS / TLS arba lygiavertes saugaus prisijungimo ir duomenų perdavimo priemones.
	

	2.14.
	Išoriniai ryšiai ir debesijos paslaugos
	Pagrindinės Sistemos funkcijos turi veikti be nuolatinio interneto ryšio, išskyrus atskirai su Bendrove suderintas funkcijas. Tiekėjas pasiūlyme nurodo visus Sistemos inicijuojamus išorinius ryšius ir naudojamas debesijos, telemetrijos, licencijų tikrinimo, nuotolinio administravimo bei naujinimo paslaugas. Šios funkcijos aktyvuojamos tik gavus Bendrovės sutikimą. Be Bendrovės leidimo vaizdo įrašai, terminiai duomenys, žurnalai, autentifikavimo duomenys ir konfigūracija negali būti perduodami į tiekėjo, gamintojo ar kitos trečiosios šalies infrastruktūrą.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas  naudojamus išorinius ryšius ir (ar) paslaugas). 

	2.15.
	Maitinimas
	PoE+ / PoE++ arba lygiavertis maitinimo sprendinys, tinkamas pasirinktos įrangos darbui lauko sąlygomis.
	

	2.16.
	Apsaugos klasė
	Ne mažiau kaip IP67 arba lygiavertė apsauga nuo dulkių ir vandens.
	

	2.17.
	Veikimo sąlygos
	Veikimo temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -35 °C iki +60 °C.
	

	2.18.
	Naudotojų teisės
	VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema.
	

	2.19.
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	(Tiekėjo siūloma garantija)

	3. Lauko komutaciniai skydai ir PoE komutatoriai

	3.1.
	Lauko skydai
	Ne mažiau kaip 2 vnt.; ne mažesni kaip 400 x 300 x 150 mm; skirti montuoti lauko sąlygomis, su kabelių įvadais, vidine įrangos tvirtinimo konstrukcija, apsauga nuo drėgmės ir dulkių, įžeminimo prijungimo galimybe. Lauko skydai turi būti rakinami, o fizinė prieiga prie juose esančių komutatorių, kabelių jungčių ir kitos aktyvios įrangos turi būti ribojama.
	

	3.2.
	PoE komutatoriai
	Ne mažiau kaip 2 vnt.; ne mažiau kaip 4 PoE prievadai; ne mažiau kaip 1 GbE ryšio prievadai. Turi būti tiekiami valdomi PoE komutatoriai, palaikantys VLAN, nenaudojamų prievadų išjungimą, prieigos prie valdymo sąsajos ribojimą, HTTPS ir (ar) SSH administravimą, SNMPv3, jeigu naudojamas SNMP, žurnalinių įrašų eksportavimą, konfigūracijos atsarginės kopijos sukūrimą ir atkūrimą bei gamintojo patvirtintų programinės aparatinės įrangos naujinimų diegimą. PoE galios biudžetas turi būti pakankamas visai prijungtai įrangai.
	

	3.3.
	Elektros ir viršįtampių apsauga
	Tiekėjas turi numatyti būtinas elektros apsaugos, įžeminimo, kabelių apsaugos ir komutavimo priemones pagal įrangos gamintojo reikalavimus ir galiojančius teisės aktus.
	

	3.4.
	Žymėjimas
	Visi kabeliai, prievadai, skydai ir aktyvi įranga turi būti aiškiai pažymėti; žymėjimas turi sutapti su perduodama vykdomąja dokumentacija.
	

	3.5.
	Tinklo segmentavimas
	Sistema turi būti įrengta atskirame tinklo segmente, logiškai atskirtame nuo Bendrovės administracinio, naudotojų, svečių ir kitų technologinių tinklų. Ryšiai tarp segmentų leidžiami tik per kontroliuojamą tinklo įrenginį pagal iš anksto suderintas prieigos kontrolės taisykles. Kameroms, radarams, serveriui, VMS ir administravimo darbo vietoms leidžiami tik Sistemos veikimui būtini ryšiai, prievadai ir protokolai. Tiekėjas iki diegimo pradžios pateikia loginę ir fizinę tinklo schemą, duomenų srautų ir reikalingų prievadų sąrašą.
	

	4. Serveris ir vaizdo valdymo programinė įranga

	4.1.
	Serveris
	Turi būti pateiktas serveris arba serverinė įranga, skirta Sistemos vaizdo įrašymui, įvykių apdorojimui, duomenų saugojimui ir vaizdo valdymo programinės įrangos darbui.
	

	4.2.
	Našumas
	Serverio procesorius, operatyvioji atmintis, tinklo prievadai ir diskų posistemė turi būti parinkti taip, kad stabiliai aptarnautų ne mažiau kaip 4 prijungtus vaizdo / termovizorinius įrenginius, įrašymą ir aliarmų apdorojimą 24/7 režimu.
	

	4.3.
	Duomenų saugojimas
	Diskų talpa turi būti parinkta pagal siūlomų įrenginių srautus taip, kad būtų užtikrintas ne trumpesnis kaip 30 parų vaizdo įrašų saugojimas, jeigu perkančioji organizacija nepatvirtina kitokio archyvavimo termino. Serverio diskų posistemė turi užtikrinti atsparumą bent vieno disko gedimui (pvz., RAID ar lygiavertė technologija), jei tai techniškai taikoma. Serverio ir pagrindinės tinklo įrangos maitinimas turi būti apsaugotas UPS, užtikrinančiu saugų įrangos išjungimą ir ne trumpesnį kaip 15 min. veikimą dingus elektros energijai. Turi būti užtikrinta pagrindinių Sistemos komponentų būklės stebėsena ir gedimų / disko būklės perspėjimai.
	

	4.4.
	Programinė įranga
	Turi būti pateikta vaizdo valdymo programinė įranga, palaikanti ne mažiau kaip 4 įrenginių prijungimą, vaizdo įrašymą, aliarmų valdymą, PTZ kamerų valdymą, naudotojų teisių administravimą, įvykių paiešką, vaizdo eksportą ir ONVIF arba lygiaverčių atvirų standartų palaikymą. Vienas iš tokius reikalavimus atitinkančių pavyzdžių yra Milestone XProtect Express+, tačiau gali būti siūloma bet kurio gamintojo lygiavertė programinė įranga.
	

	4.5.
	Išoriniai ryšiai ir debesijos paslaugos
	Pagrindinės Sistemos funkcijos turi veikti be nuolatinio interneto ryšio, išskyrus atskirai su Bendrove suderintas funkcijas. Tiekėjas pasiūlyme nurodo visus Sistemos inicijuojamus išorinius ryšius ir naudojamas debesijos, telemetrijos, licencijų tikrinimo, nuotolinio administravimo bei naujinimo paslaugas. Šios funkcijos aktyvuojamos tik gavus Bendrovės sutikimą. Be Bendrovės leidimo vaizdo įrašai, terminiai duomenys, žurnalai, autentifikavimo duomenys ir konfigūracija negali būti perduodami į tiekėjo, gamintojo ar kitos trečiosios šalies infrastruktūrą.
	(Pildo tiekėjas, nurodydamas  naudojamus išorinius ryšius ir (ar) paslaugas).

	4.6.
	Aliarmų valdymas
	Turi būti galimybė operatoriui matyti aliarmą, jo šaltinį, laiką, įvykio vietą / zoną ir susijusį vaizdo srautą; turi būti galimybė peržiūrėti ir eksportuoti susijusius įrašus.
	

	4.7.
	Naudotojų teisės
	VMS turi užtikrinti individualias naudotojų ir administratorių paskyras, vaidmenimis pagrįstą teisių valdymą, mažiausių privilegijų principą, administratorių paskyrų atskyrimą nuo kasdienio naudojimo paskyrų, slaptažodžių politiką, paskyros blokavimą po nustatyto skaičiaus nesėkmingų prisijungimų, neaktyvios sesijos automatinį užrakinimą ir MFA administratorių bei nuotolinei prieigai arba integraciją su Bendrovės tapatybės valdymo sistema. Sistema turi registruoti sėkmingus ir nesėkmingus prisijungimus, naudotojų ir administratorių veiksmus, paskyrų ir teisių pakeitimus, konfigūracijos pakeitimus, programinės įrangos naujinimus, sistemos paleidimą ir sustabdymą, įrangos ir ryšio gedimus, aliarmų sukūrimą, patvirtinimą ir atšaukimą, vaizdo įrašų eksportą bei nuotolinės prieigos seansus. Žurnaliniai įrašai turi būti apsaugoti nuo neleistino pakeitimo ir ištrynimo, eksportuojami Bendrovei prieinamu formatu ir saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Sistemos laikas sinchronizuojamas su Bendrovės nurodytu patikimu laiko šaltiniu.
	

	4.8.
	Licencijos
	Visos licencijos turi būti teisėtos, galiojančios, perduodamos perkančiajai organizacijai ir tinkamos Sistemai eksploatuoti pagal gamintojo sąlygas.
	

	4.9.
	Atsarginės kopijos ir atkūrimas
	Turi būti užtikrintas VMS, serverio, komutatorių, kamerų ir radarų konfigūracijos atsarginių kopijų sukūrimas, jeigu komponentai palaiko tokią funkciją. Atsarginės kopijos perduodamos Bendrovei arba saugomos jos valdomoje vietoje. Tiekėjas negali būti vienintelis subjektas, turintis Sistemos atkūrimui reikalingą konfigūraciją ar prisijungimo duomenis. Perdavimo metu tiekėjas praktiškai pademonstruoja VMS ir pagrindinės konfigūracijos atkūrimą iš atsarginės kopijos.
	

	5. Kabelinė infrastruktūra, atramos ir montavimo darbai

	5.1.
	Kabeliai
	Duomenų perdavimo kabelis (varinis Ethernet kabelis Cat6 arba lygiavertis sprendinys) – preliminarus kiekis 1600 m; elektros kabelis 3 x 2,5 mm² CYKY arba lygiavertis – preliminarus kiekis 870 m.;  optinis kabelis arba lygiavertis sprendinys ryšiui tarp nutolusių lauko skydų ir pagrindinės infrastruktūros – tiekėjo apskaičiuojamas pagal techninį sprendinį. Duomenų perdavimo infrastruktūra turi būti suprojektuota atsižvelgiant į didžiausią leistiną pasirinktos technologijos ryšio atkarpos ilgį. Varinio Ethernet kabelio atkarpa tarp aktyvių tinklo įrenginių negali viršyti taikomų standartų ir gamintojo nustatyto didžiausio ilgio. Ryšiui tarp nutolusių lauko skydų ir pagrindinės sistemos infrastruktūros turi būti naudojamas optinis kabelis arba lygiavertis sprendinys, užtikrinantis galvaninį atskyrimą, atsparumą elektromagnetiniams trukdžiams, pakankamą pralaidumą ir saugų duomenų perdavimą.
	

	5.2.
	Apsauginiai vamzdžiai
	Elektros kabeliams turi būti naudojamas raudonas PVC d20 arba lygiavertis apsauginis vamzdis; orientacinis kiekis – ne mažiau kaip 870 m.
	

	5.3.
	Trasėjos darbai
	Turi būti atlikti tranšėjos kasimo, kabelių klojimo, užpylimo ir teritorijos sutvarkymo darbai; orientacinė apimtis – ne mažiau kaip 650 m, preliminarus gylis 0,7 m, plotis 0,25 m, jei vietoje nesuderinama kitaip.
	

	5.4.
	Atramos / stulpai
	Turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 atramos / stulpai, tinkami kameroms ir / arba radarams montuoti. Stiebo aukštis – 12 m ±10 % darbinio aukščio arba pagal suderintą projektinį sprendinį. Konstrukcijos turi būti tinkamos Lietuvos klimato lauko sąlygomis, atsparios vėjo apkrovoms ir korozijos poveikiui.
	

	5.5.
	Montavimo darbai
	Į pasiūlymą turi būti įskaičiuoti visi būtini montavimo, tvirtinimo, kabelių paruošimo, sujungimo, derinimo, konfigūravimo, paleidimo, integravimo ir testavimo darbai.
	(Turi būti)

	5.6.
	Darbo priemonės
	Tiekėjas savo sąskaita pasirūpina keltuvais, mechanizmais, matavimo prietaisais, darbo saugos priemonėmis ir kitomis darbams atlikti būtinomis priemonėmis.
	(Turi būti)





[bookmark: _Toc239940288]Pirkimo dokumentų 11 priedas „Teritorijos planas“


[image: ]

[image: ]
 

image1.png
TtXKSIKA

PAVOJINGU ATLIEKU TVARKYMAS




image2.jpeg
5304 428"

SKLYPO  PLANAS M 1:2000
SKiypo plotas 78312 m?

et tenes sy dosirs Mo Pt
o s
P e
e
Fr)
T |
L T -
Y i
R T





image3.jpeg




