Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL SAUSO HIDROMASAŽO PRIETAISO ROKIŠKIO RAJONO LIGONINEI

PIRKIMO

____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-us)

| Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę:

| Pirkimo objektas | Kiekis, mato vienetas | Kaina EUR be PVM* |
| --- | --- | --- |
| Sauso hidromasažo prietaisas | 1 vnt. |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)** |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: _____________________________________________

* po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

**  Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_________.

KOKYBĖS PARAMETRAI

1 lentelė

| Parametrai vertinami balais | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinė paciento ūgio matavimo funkcija | Yra/nėra |  |
| 2. | Pneumatinis pėdų masažo modulis su reguliuojamo stiprumo masažu | Yra/nėra |  |
| 3. | Masažui naudojamų purkštukų skaičius ne mažiau 4 | Yra/nėra |  |
| 4. | Sistema tinka naudoti pacientams iki 220 cm ir iki 200 kg | Yra/nėra |  |

SAUSO HIDROMASAŽO PRIETAISO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sauso hidromasažo prietaisas, 1 vnt. |  | (nurodyti modelį, gamintoją, šalį) |
| 2. | Įrenginys, veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų | Būtina |  |
| 3. | Valdymo pultas | Būtina |  |
| 4. | Valdymo pulte rodomi parametrai | 1. Procedūros laikas 2. Masažo būdas 3. Vandens temperatūra 4. Masažuojama sritis |  |
| 5. | Procedūros laiko nustatymas | - Galimybė laisvai nustatyti gydymo procedūros (programos) trukmę ribose ne siauresnėse kaip nuo 1 iki 60 min; - Procedūros trukmės nustatymo žingsnis ne didesnis kaip 1 min; 3. Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai. |  |
| 6. | Masažo programos | 1. Iš anksto nustatytos gydymo programos, ne mažiau kaip 6. 2. Galimybė sukurti savo programas ir išsaugoti jas atmintyje, ne mažiau kaip 10. |  |
| 7. | Masažo režimų reguliavimas | 1. Galimybė reguliuoti intensyvumo lygį; 2. Galimybė pasirinkti masažo greitį. |  |
| 8. | Masažo atlikimo technikos (būdai) | Ne mažiau kaip 7 masažo technikos |  |
| 9. | Programuojamas vandens išankstinio pašildymo laikas ir savaitės dienos | Būtina |  |
| 10. | Vandens temperatūros nustatymas ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | Nuo 25 iki 40 °C |  |
| 11. | Prietaisas privalo atitikti Europos direktyvos ar Reglamento reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją bei CE ženklinimą. | Būtina |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |

PASTABA.

1 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti. Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 2 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2. Patvirtiname, kad siūloma prekė atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| 5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |