KLAUSIMYNAS

VIENKARTINIAI ODOS SIUVIMO APARATAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINIAI ODOS SIUVIMO APARATAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartiniai odos siuvimo aparatai |  |  |  |
| 0 | Vienkartiniai odos siuvimo aparatai | 300 |  |  |
| 1 | Užtaisyti 35 ± 5 kabutėmis |  |  |  |
| 2 | Kabutės pagrindo ilgis: 4,8 mm - 6,9 mm |  |  |  |
| 3 | Kabutės kojelės ilgis: 3,4 mm - 3,6 mm |  |  |  |
| 4 | Pateikti kartu su instrumentu kabučių išėmimui |  |  |  |
| 2 dalis | Sterilus nefrostomijos rinkinys |  |  |  |
| 0 | Sterilus nefrostomijos rinkinys | 110 |  |  |
| 1 | Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu |  |  |  |
| 2 | Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui |  |  |  |
| 3 | Troakaras su obturatoriumi |  |  |  |
| 4 | Echogeniška adata 18G/20 cm |  |  |  |
| 5 | Dilitatorius |  |  |  |
| 6 | Pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu |  |  |  |
| 7 | Skalpelis |  |  |  |
| 8 | Fiksavimo diskas |  |  |  |
| 9 | Jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais |  |  |  |
| 10 | Drenažinis maišas |  |  |  |
| 11 | Dydžiai: Ch 6, Ch 8, Ch 10, Ch 12, Ch 14 (pasirenkama užsakymo metu) |  |  |  |