KLAUSIMYNAS
[bookmark: _Hlk187655173]VIENKARTINIAI ODOS SIUVIMO APARATAI 
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



VIENKARTINIAI ODOS SIUVIMO APARATAI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Kiekis vnt.
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	
	

	1 dalis
	Vienkartiniai odos siuvimo aparatai
	 
	 
	

	0
	Vienkartiniai odos siuvimo aparatai
	300
	 
	

	1
	Užtaisyti 35 ± 5 kabutėmis
	 
	 
	

	2
	Kabutės pagrindo ilgis: 4,8 mm - 6,9 mm
	 
	 
	

	3
	Kabutės kojelės ilgis: 3,4 mm - 3,6 mm
	 
	 
	

	4
	Pateikti kartu su instrumentu kabučių išėmimui 
	 
	 
	

	2 dalis 
	Sterilus nefrostomijos rinkinys
	 
	 
	

	0
	Sterilus nefrostomijos rinkinys
	110
	
	

	1
	Drenažinis kateteris 28-30 cm ilgio pigtail tipo galu
	
	
	

	2
	Luer/Lock jungtis ir kranelis uždarymui
	
	
	

	
3
	Troakaras su obturatoriumi
	
	
	

	4
	Echogeniška adata 18G/20 cm
	
	
	

	5
	Dilitatorius
	
	
	

	6
	Pravedimo styga tiesiu atraumatiniu galu
	
	
	

	7
	Skalpelis
	
	
	

	8
	Fiksavimo diskas
	
	
	

	9
	Jungiamasis vamzdelis su Luer/Lock ir piltuvėlio galais
	
	
	

	10
	Drenažinis maišas
	
	
	

	11
	Dydžiai: Ch 6, Ch 8, Ch 10, Ch 12, Ch 14 (pasirenkama užsakymo metu)
	
	
	



2

