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DĖL UŽKLAUSIMO VYKDANT VT-112 AŠAKIENIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS SU RANGOS DARBAIS  PIRKIMĄ


UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, įmonės kodas 181613656, (toliau – Perkančioji organizacija), vykdanti atvirą pirkimą, vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistemos priemonėmis, gavo prašymą, kuriuo Tiekėjas prašo patikslinti pateiktus dokumentus.

Klausimas: Dėl nevalytose nuotekose didelės azoto koncentracijos gali bioreaktoriuje neleistinai pasikeisti pH reikšmė ir prasidėti spartus dekarbonizacijos procesas, sukeliantis nepageidaujamą poveikį. Prašome nurodyti projektinę šarmingumo koncentraciją nevalytose nuotekose. 

Atsakymas: Perkančioji organizacija neturi faktinių atitekančių, nevalytų nuotekų šarmingumo  koncentracijos tyrimų duomenų. Šis parametras eksploatacinės kontrolės metu nėra reguliariai nustatomas, todėl konkreti šarmingumo reikšmė negali būti pateikta. Tiekėjai, rengdami pasiūlymus ir parinkdami technologinius sprendinius, turi vadovautis savo profesine patirtimi bei numatyti technologiją, galinčią užtikrinti techninėje specifikacijoje nustatytų valymo efektyvumo rodiklių pasiekimą.
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