TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1.1.-1.6. Sterili neurochirurginė vata:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- pagaminta iš viskozės ir sintetinių priedų arba lygiaverčių medžiagų;

- sugėrimo geba nuo 5 kartų savo svorio;

- nepalieka plaušelių;

- su rentgenokontrastiniu siūlu;

- ant pakuotės pažymėta pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- pakuotėje 10 vnt. ant skaičiavimo kortelės;

- viename vatos gale prisiūtas siūlas vatos ištraukimui.

- galimybė rinktis kelių dydžių ilgis nuo 10 mm iki 75 mm, plotis nuo 10mm  iki 25 mm.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (± 0,01 mm) | Poreikis (pakuotėmis) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 10x10 mm | 50 pak. |
| 1.2. | 10x40 mm | 150 pak. |
| 1.3. | 10x75 mm | 150 pak. |
| 1.4. | 12x75 mm | 100 pak. |
| 1.5. | 20x40 mm | 50 pak. |
| 1.6. | 25x75 mm | 25 pak. |

2. Vienkartiniai peiliukai:

- peiliukai, skirti darbui su 3M firmos plaukų kirpimo mašinėle;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ašmenų plotis 30 mm ± 3 mm;

- ant produkto pažymėta pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

3.1.-3.3. Žaizdų plovimo tirpalas:

- žaizdų plovimo tirpalas, skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui;

- veikliosios medžiagos: natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis ar lygiavertės;

- esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ne daugiau kaip 50 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau kaip 50 ppm hipochloritinės rūgšties;

- tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos;

- sudėtyje neturi sunkiųjų metalų;

- neutralus pH;

- hipotoninis;

- sumažina įvairių bakterijų, grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro;

- tirpalą galima palikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplėvės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms, pvz., burnai, nosiai ar ausims, fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms;

- ant pakuotės pažymėtas produkto gamybos ir galiojimo laikas mėnesiais;

- atitinka standartų EN 1041, EN 62366, EN ISO 10993-1 ir EN ISO 10993-10 reikalavimus

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

| Poz. Nr. | Talpa (ml) | Orientacinis poreikis (flak.) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | 250 ± 50 | 100 |
| 3.2. | 500 ± 50 | 150 |
| 3.3. | 1000 ± 100 | 50 |

4. Žaizdų gelis ar lygiavertis 100 ± 10 g:

- žaizdų gelis ar lygiavertis yra paruoštas vartoti, skaidrus, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti bei apsaugoti žaizdas nuo užkrėtimo;

- esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau 40 ppm hipochloritinės rūgšties - veikliųjų medžiagų;

- mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis;

- sumažina įvairių bakterijų, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro;

- galima vartoti valyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, taip pat paviršinėms žaizdoms, įpjovimams, įbrėžimams ir 1 ir 2 laipsnio nudegimams, labai kolonizuotoms ar užkrėstoms žaizdoms;

- atitinka standartų EN 1041 ir EN 62366 reikalavimus ar lygiaverčius;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 24 vnt.

5.1.-5.3. Geliu virstantis (alginatinis) ar lygiavertis  tvarstis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- geliu ar lygiaverčiu virstantis tvarstis, sugeriantis ir sulaikantis eksudatą;

- tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos, 55 ±10 % karboksimetilceliuliozės pluošto ir 45 ±10 % alginato pluošto ar lygiaverčių medžiagų;

- sukontaktavęs su eksudatu, tvarstis virsta geliu ar lygiaverčiu ir palaiko drėgną žaizdos gijimo aplinką, sumažina maceracijos riziką, tačiau neplyšta, išlieka vientisas ir yra lengvai pašalinamas;

- gali būti karpomas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | 10 ± 1 x 20 ± 1 cm | 800 |
| 5.2. | 15 ± 1 x 15 ± 1 cm | 1000 |
| 5.3. | 2,5 ± 0,5 x 45 ± 5 cm (juostelė) | 100 |

6.1.-6.3. Geliu virstantis (karboksimetilceliuliozės) ar lygiavertis  tvarstis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skirtas gilių žaizdų gydymui ir tamponavimui;

- geliu ar lygiaverčiu virstantis tvarstis, sugeriantis ir sulaikantis eksudatą;

- tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos, 100 ±10 % karboksimetilceliuliozės pluošto ar lygiaverčių medžiagų;

- sukontaktavęs su eksudatu, tvarstis virsta geliu ar lygiaverčiu ir palaiko drėgną žaizdos gijimo aplinką, sumažina maceracijos riziką, tačiau neplyšta, išlieka vientisas ir yra lengvai pašalinamas;

- gali būti karpomas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | 10 ± 1 x 20 ± 1 cm | 800 |
| 6.2. | 15 ± 1 x 15 ± 1 cm | 1000 |
| 6.3. | 2,5 ± 0,5 x 45 ± 5 cm (juostelė) | 100 |

7. Hidroaktyvus tepalas žaizdoms 20 ±1 g:

- medicinės paskirties medaus tepalas ar lygiavertis besiliesdamas su žaizdos paviršiumi palaiko drėgną žaizdos aplinką, skatina žaizdų gijimo procesą, palengvindama nekrozinės ir devitalizuotos medžiagos autolizę, padeda paruošti žaizdos dugną ir skatina epitelizaciją, bei pasižymi antibakterinėmis savybėmis;

- galima naudoti ūminėms ir lėtinėms žaizdoms, praguloms, veninėms, arterinėms ir diabetinėms opoms, grybelių sukeltoms  žaizdoms gydyti (dezodoruoti ir išvalyti), ūmioms žaizdos ir pooperacinėms chirurginėms žaizdoms.

- Sudėtis:

- 48 +/-2% medicininio medaus (pateikti patvirtinančius dokumentus),

- medicininės klasės hipoalerginis lanolinas,

- saulėgrąžų aliejaus,

- menkių kepenų aliejaus,

- Calendula Officinalis,

- Aloe Barbadensis,

- vitamino C ir E bei cinko oksidas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

8. Priemonė skirta mechaniniam sudėtingų žaizdų valymui:

- pirštinė/kempinėlė pagaminta iš minkšto monofilamentinio poliesterio ar lygiaverčio pluošto;

- skirta greitam ir efektyviam sudėtingų žaizdų mechaniniam valymui. Ji švelniai pašalina „negyvus audinius“, šiukšles ir hiperkeratozę  iš žaizdos;

- vandeniui atsparus pagrindas, apsaugantis nuo skysčių pratekėjimo, geras sugeriamumas eksudato ir veiksmingas mechaninis valymas, pašalinimas bioplėvelės ir bakterijų iš žaizdos;

- dydis 14x10 +/-1 cm;

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu ant pakuotės);

- be  latekso (pažymėta simboliu ant pakuotės);

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

9.1.-9.3. Antimikrobiniai vario ar lygiaverčiai tvarsčiai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- sterilizuoti etileno oksidu;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;

- antimikrobiniai;

- dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido ar lygiavertės medžiagos;

- vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio ar lygiavertis sluoksnis su vario oksidu ar lygiaverte medžiaga;

- išorinis nelipnus neaustinio polipropileno ar lygiavertis sluoksnis su vario oksidu ar lygiaverte medžiaga;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | 20 x 20 ± 3 cm | 1000 |
| 9.2. | 10 x 12 ± 3 cm | 1000 |
| 9.3. | 5 x 6 ± 1 cm | 500 |

10. Antimikrobiniai vario ar lygiaverčiai tvarsčiai su lipniu kraštu 10 x 25 ± 5cm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- sterilizuoti etileno oksidu;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;

- antimikrobiniai;

- dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido ar lygiavertė medžiaga;

- vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio ar lygiavertis sluoksnis su vario oksidu ar lygiaverte medžiaga;

- išorinis lipnus neaustinio polipropileno ar lygiavertis sluoksnis;

- dydis: 10 x 25 ± 5cm

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

11. Antimikrobiniai vario ar lygiaverčiai tvarsčiai su lipniu kraštu 10 x 10 ± 1cm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- sterilizuoti etileno oksidu;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui;

- antimikrobiniai;

- dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido ar lygiavertė medžiaga;

- vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio ar lygiavertis sluoksnis su vario oksidu ar lygiaverte medžiaga;

- išorinis lipnus neaustinio polipropileno ar lygiavertis sluoksnis;

- dydis: 10 x 10 ± 1cm

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

12. Antimikrobinis žaizdų valymo tirpalas 350 ml (sterilus):

- plaunamasis žaizdų tirpalas, skirtas ūminėms neinfekuotoms ir infekuotoms trauminėms žaizdoms, pooperacinėms žaizdoms, lėtinėms neinfekuotoms ir infekuotoms žaizdoms (pvz., praguloms, veninėms kojų opoms, diabetinėms pėdų opoms), terminėms ir cheminėms žaizdoms: I ir II laipsnių nudegimams, cheminiams nudegimams, po gydymo spinduliuote atsiradusioms žaizdoms, fistulėms ir pūliniams, urologinių kateterių, PEG / PEJ arba drenažo vamzdelių įvedimo jungtims, peristominei odai, bioplėvelės suardymui;

- sudėtis: išgrynintas vanduo, betaino paviršinio aktyvumo medžiaga, 0,1 % poliaminopropilo biguanido (poliheksanido) ar lygiavertės medžiagos;

- sterilus (simbolis ant flakono);

- galima lašinti vykdant žaizdų gydymą neigiamu slėgiu;

- nedirginantis ir gerai toleruojamas; neskausmingas; netrikdo granuliacijos ir epitelizacijos procesų;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais;

- flakonas 350±50 ml.

Orientacinis poreikis 300 vnt.

13.1.-13.2. Vienkartinė sidabro nitrato 75 proc. lazdelė:

- sidabro nitrato – kalio nitrato pagaliukai;

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- lazdelės, skirtos: ginekologijai, stomų priežiūrai, karpų ir nuospaudų šalinimui, kapiliarų prideginimui, po biopsijų ir kt.;

- turi turėti antibakterinį, sutraukiantį, koaguliacinį poveikį;

- dėl nedidelio galvutės dydžio, lazdeles patogu aplikuoti į konkrečią vietą;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais.

| Poz. Nr. | Lazdelės ilgis (cm) | Lazdelės struktūros savybė | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | 20 ± 1 | Kieta | 17 000 |
| 13.2. | 11,5 ± 1 | Elastinga | - 000 |

14. Accutron MR injektoriaus vienkartinių švirkštų rinkinys:

- suderintas darbui su Medtron sistema;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- rinkinį sudaro:

- ELS 65 ml švirkštas – 1 vnt;

- ELS 200 ml švirkštas – 1 vnt;

- MR vamzdelių sistema su vožtuvais  - 1 vnt;

- standartinis smaigas – 1 vnt;

- Mini-smaigas – 1 vnt;

- maksimalus slėgis ≥ 305 PSI;

- švirkštai pagaminti iš aukščiausios kokybės polimerinės ar lygiavertės medžiagos sertifikuotos ES;

- injektoriaus gamintojo pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas  švirkštų rinkinys tinkamas darbui  su Accutron MR injektoriumi.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

15. Vienkartiniai pincetai:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- 15-20 cm;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- ergonomiško dizaino;

- spyruoklinis;

- neslystanti rankena;

- dantytais snapeliai;

- pakuotėje po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

16. Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis arba lygiavertis:

- medicininės paskirties prekė;

- skirta žaizdų išvalymui;

- išoriniam naudojimui;

- užpylus ant žaizdos laikomas ne ilgiau kaip 60 sekundžių;

- metansulfonrūgštis, garų pavidalo silicis;

- raudonos spalvos klampus gelis arba lygiavertis;

- 3ml (± 2ml)  buteliukas;

- įpakuota po vieną buteliuką;

- pažymėta ES CE ženklu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.