3

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO ,,ELEKTROS GENERATORIAI“ KOMISIJA


	
	


Pirkimo dalyviams								2026 m. rugsėjo 14 d. 


ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) 2026 m. rugsėjo 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė Elektros generatorių pirkimą  atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas) (CVP IS Nr. 9500449).
Pirkimas suskaidytas į 6 pirkimo dalis:
1-a pirkimo dalis – Nešiojamas 6 kW elektros generatorius;
2-a pirkimo dalis – Nešiojamas 10 kW elektros generatorius; 
3-ia pirkimo dalis – Mobilus 20 kW elektros generatorius su priekaba;
4-a pirkimo dalis – Mobilus 50 kW elektros generatorius su priekaba;
5-a pirkimo dalis – Mobilus 100 kW elektros generatorius su priekaba;
6-a pirkimo dalis – Mobilus 200 kW elektros generatorius su priekaba.

Perkančioji organizacija gavo pirkimo dalyvio paklausimą:
,,Ar ARĮ skydas gali būti sumontuotas generatoriaus išorėje?“

Perkančiosios organizacijos atsakymas:
,,Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.15.6 papunktyje (taikoma 3-6 pirkimo dalims) nurodytas automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ) turi būti integruotas pačiame generatoriuje, ne atskira dėžutė.“


Viešojo pirkimo komisija
