GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

VIEŠOJO PIRKIMO ,,ELEKTROS GENERATORIAI“ KOMISIJA

Pirkimo dalyviams								2026 m. rugsėjo 14 d.

ATSAKYMAS Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) 2026 m. rugsėjo 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė Elektros generatorių pirkimą  atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas) (CVP IS Nr. 9500449).

Pirkimas suskaidytas į 6 pirkimo dalis:

1-a pirkimo dalis – Nešiojamas 6 kW elektros generatorius;

2-a pirkimo dalis – Nešiojamas 10 kW elektros generatorius;

3-ia pirkimo dalis – Mobilus 20 kW elektros generatorius su priekaba;

4-a pirkimo dalis – Mobilus 50 kW elektros generatorius su priekaba;

5-a pirkimo dalis – Mobilus 100 kW elektros generatorius su priekaba;

6-a pirkimo dalis – Mobilus 200 kW elektros generatorius su priekaba.

Perkančioji organizacija gavo pirkimo dalyvio paklausimą:

,,Ar ARĮ skydas gali būti sumontuotas generatoriaus išorėje?“

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

,,Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.15.6 papunktyje (taikoma 3-6 pirkimo dalims) nurodytas automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ) turi būti integruotas pačiame generatoriuje, ne atskira dėžutė.“

Viešojo pirkimo komisija