## projektas
ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (Varėnos rajono savivaldybei priklausančių būstų remonto darbai)
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
1. Šildymo, šalto ir karšto vandens sistemų įrengimas ir remontas
1.1. | Centrinio šildymo vamzdynų iki 50 mm skersmens, atskirų ruožų keitimas | m | 25
1.2. | Reguliuojamos, uždaromosios ir apsauginės armatūros, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 5
1.3. | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 5
1.4. | Kieto kuro katilų iki 25 KW keitimas į 5 klasės biokuro katilą su prijungimu | Vnt. | 3
1.5. | Cirkuliacinių siurblių, kurių sąlyginis diametras iki DN 32 įrengimas | Vnt. | 8
1.6. | Tūrinio elektrinio vandens šildytuvo iki 100 ltr. talpos montavimas | Vnt. | 10
1.7. | Šildymo, karštojo arba šaltojo vandens sistemų vamzdynų keitimas, kai DN iki 25 | m | 105
1.8. | Šildymo, karštojo arba šaltojo vandens sistemų vamzdynų keitimas, kai DN iki 50 | m | 10
1.9. | Balansavimo, termostatinių ir vandens išleidimo ventilių įrengimas, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 10
1.10. | Balansavimo, termostatinių ir vandens išleidimo ventilių įrengimas, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 5
1.11. | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt. | 40
1.12. | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 5
1.13. | Šildymo radiatorių pakeitimas iki 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais | vnt. | 14
1.14. | Šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas | vnt. | 10
1.15. | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais, kai izoliacijos storis iki 10 mm | m. | 10
1.16. | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm | m. | 10
1.17. | Šildymo sistemos "Oras-oras" iki 2.5 kW montavimas | kompl. | 3
1.18. | Šildymo sistemos "Oras-oras" iki 5 kW montavimas | kompl. | 3
1.19. | Šildymo sistemos "Oras-oras" iki 9 kW montavimas | kompl. | 3
1.20. | Šildymo sistemos "Oras-oras" 18 kW montavimas | kompl. | 2
1.21. | Šildymos sitemos "Oras-oras" iki 24 kW montavimas | kompl. | 1
2. Sanitarinių prietaisų įrengimas ir remontas
2.1. | Plautuvių ir praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas ( vieno skyriaus plautuvės) | vnt. | 5
2.2. | Vandens maišytuvų ir čiaupų prie sanitarinių prietaisų įrengimas arba keitimas | vnt. | 26
2.3. | Sanitarinių prietaisų sifonų keitimas | vnt. | 26
2.4. | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu keitimas arba montavimas,gręžiant grindyse skyles | vnt. | 15
2.5. | Vonių įrengimas su sifonu ir prijungimo darbais | vnt. | 10
2.6. | Dušo kabinų kabinų įrengimas su įrengimo darbais | vnt. | 16
3. Elektros įrangos montavimas ir remontas
3.1. | Įvadinių paskirstymo skydų remontas | vnt. | 10
3.2. | Butų apskaitos paskirstymo skydų remontas | but. | 30
3.3. | Automatinių jungiklių keitimas | vnt. | 100
3.4. | Vagų iškirtimas, el. kabelių tiesimas ir užtaisymas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | m. | 80
3.5. | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos su el. kabelių sumontavimo darbais | m | 50
3.6. | Apšvietimo tinklų dviejų–trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m | 500
3.7. | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji , pagrindas mūras (lempų lizdai, jungikliai ir kištukiniai lizdai) | vnt. | 400
3.8. | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas | vnt. | 25
3.9. | Perdegusių halogeninių ir LED lempų keitimas, esant uždarai armatūrai | vnt. | 30
3.10. | Optinių jutiklių įrengimas/keitimas , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 5
3.11. | El. gedimo nustatymas ir elektros grandinės atstatymas | val. | 150
3.12. | Dokumentų ESO parengimas ir pateikimas sąlygų keitimui arba objekto prijungimui prie elektros tinklų | kompl. | 30
4. Buitinio nuotakyno sistemos remontas
4.1. | Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 80
4.2. | Pastato buitinio nuotakyno fasoninių detalių keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm. | Vnt. | 150
4.3. | Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 70
4.4. | Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm (1 sandūra) | vnt. | 15
4.5. | Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis arba gipskartonio plokštėmis | m2 | 40
5. Lubų, sienų ir grindų įrengimo ir remonto darbai
5.1. | Karkasinių sienų ardymas, kai sienos apkaltos iš dviejų pusių | m2 | 30
5.2. | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas | m2 | 80
5.3. | Pastato tinkuotų lubų atskirų vietų remontas, kai lubos mūrinės, betoninės | m2 | 70
5.4. | Angokraščių įrengimas ar atstatymas (remontas) | m | 120
5.5. | Keraminių plytelių sienų dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles | m2 | 100
5.6. | Keraminių plytelių grindų dangos atskirų vietų remontas, keičiant plyteles | m2 | 80
5.7. | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (sieniniai paviršiai) | m2 | 350
5.8. | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (lubiniai paviršiai) | m2 | 120
5.9. | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (grindų paviršiai) | m2 | 120
5.10. | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (langų paviršiai) | m2 | 8
5.11. | Anksčiau dažytų paviršių dažymas dalinai paruošiant paviršių (durų paviršiai) | m2 | 35
5.12. | Anksčiau dažytų fasadų dažymas struktūriniais dažais (m2 sienos be angų) | m2 | 150
5.13. | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (parapetų, stogelių paviršiai) | m2 | 30
5.14. | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai) | m2 | 15
5.15. | Sienų apkalo atskirų lentų pakeitimas, kai apkalas lentos | m2 | 100
5.16. | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant dalį plytų, kai sienos storis 1/2 plytos | m2 | 80
5.17. | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant dalį plytų kai siena 0,25 m. storio | m3 | 6
5.18. | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant dalį plytų kai siena iki 0,51 m. storio | m3 | 10
5.19. | Karkasinių izoliuotų pertvarų, kurių storis iki 0,15 m. įrengimas, aptaisant OSB ir GKP | m2 | 140
5.20. | Karkaso apkalimas apdailinėmis medžiagomis | m2 | 140
5.21. | Sienų apmušalų klijavimas | m2 | 300
6. Langų ir durų įrengimas
6.1. | Plastiko varstomų langų su palangėmis įrengimas | m2 | 80
6.2. | Plastiko nevarstomų langų su palangėmis, įrengimas | m2 | 50
6.3. | Plastikinio balkono įstiklinimo įrengimas, kai apatinė dalis užpildoma užpildu, o varstoma dalis sudaro iki 1/6 bloko dalies | m2 | 30
6.4. | PVC profilio vidaus durų įrengimas | m2 | 12
6.5. | Laminuotų vidaus durų įrengimas | vnt. | 20
6.6. | Vidaus patalpų (laiptinių) šarvo tipo durų įrengimas | vnt. | 8
6.7. | Lauko durų įrengimas (šarvo tipo) | vnt. | 6
6.8. | Sandėliukų ir kt. ūkinių patalpų lentinių durų įrengimas | vnt. | 8
7. Plokščiųjų ir šlaitinių stogų remontas
7.1. | Gegnių, murlotų, sijų, ilginių ir kt. gamyba ir montavimas | m3 | 15
7.2. | Šlaitinių stogų lentų paklotų atskirų vietų keitimas, kai paklotas ištisinis | m2 | 40
7.3. | Stogo antikondensacinės /difuzinės plėvelės montavimas | m2 | 200
7.4. | Šlaitinių stogų keitimas skardos lakštais | m2 | 250
7.5. | Šlaitinių stogų atskirų skardos lakštų keitimas | m2 | 40
7.6. | Šlaitinių stogų atskirų beasbesčio šiferio lakštų keitimas | m2 | 90
7.7. | Šlaitinių stogų keitimas beasbesčio šiferio lakšatais | m2 | 150
7.8. | Šlaitinių stogų atskirų šiferio lakštų keitimas (remontas) naudojant esamus šiferio lakštus | m2 | 40
7.9. | Šlaitinių stogų atskirų šiferio lakštų keitimas (remontas) naudojant naudotus šiferio lakštus | m2 | 60
7.10. | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo) | m2 | 80
7.11. | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus (lopo plotas) | m2 | 40
7.12. | Ugniasienių ir parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas | m2 | 60
7.13. | Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais (skardos lenktais profiliais) | m | 80
7.14. | Šlaitinių stogų vėjalenčių atskirų vietų keitimas, pagamintomis detalėmis, kai vėjalentės skardos lakštų | m | 120
7.15. | Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) atskirų vietų keitimas, pagamintomis detalėmis, kai stogai gabalinių medžiagų | m | 50
7.16. | Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, pagamintomis detalėmis, kai dangos plotis 0,40 m | m | 90
7.17. | Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų keitimas, pagamintomis detalėmis (stogų dangų prijungimai prie dūmtraukių ir sienų) | m | 80
7.18. | Šlaitinių stogų pakabinamų latakų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais | m | 80
7.19. | Šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas pagamintais elementais | m | 80
7.20. | Šlaitinių stogų lietvamzdžių nuolajų (įlajų) keitimas pagamintais elementais |  | 40
7.21. | Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų, kai stogelio ilgis iki 1,6 m | m2 | 10
8. Grindų įrengimo ir remonto darbai
8.1. | Lentinių grindų atskirų vietų keitimas | m2 | 45
8.2. | Linoleumo ar laminato grindų remontas, keičiant atskiras vietas | m2 | 80
8.3. | Linoleumo dangos įrengimas, pritvirtinant grindjuostes | m2 | 150
8.4. | Laminuotų grindų įrengimas, pritvirtinant grindjuostes | m2 | 160
8.5. | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,5 m2 | m2 | 40
8.6. | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 | m2 | 40
8.7. | Medinių konstrukcijų (gulekšnių, sijų, karkaso ir pan.) įrengimas | m3 | 12
9. Langų ir durų remonto darbai
9.1. | Apvadų keitimas | m | 65
9.2. | Papildomų spynų įstatymas į sumontuotas duris (įleidžiamos spynos) | vnt. | 20
9.3. | Papildomų spynų įstatymas į sumontuotas duris (pakabinamos spynos) | vnt. | 10
9.4. | Langų apkaustų keitimas (langų rankenos ir kt. mechanizmai) | vnt. | 30
9.5. | Durų apkaustų keitimas (vyriai ir kt mechanizmai) | vnt. | 20
9.6. | Išdaužtų stiklo paketų keitimas duryse, kai paketas sumontuotas be stiklajuosčių | m2 | 15
9.7. | Išdaužtų stiklų languose keitimas | m2 | 12
9.8. | Langų rėmų sandarinimas, priklijuojant tarpiklį | m | 20
9.9. | Durų sandarinimas, tvirtinant tarpiklį prie varčios arba staktos | m | 30
9.10. | Avarinis durų atidarymas ir spynų remontas (keitimas) | Kompl. | 4
10. Krosnių, kaminų ir ventiliacijos kanalų remonto darbai
10.1. | Kamino antgalių viršaus permūrijimas (iširusio kamino mūrinio iki 4 eilių išardymas), pridedant iki 50% naujų plytų, kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt. | vnt. | 12
10.2. | Kaminų ant stogo su vienu 1x1 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas | m | 8
10.3. | Kamino gaubtų pagaminimas ir keitimas, kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt. | vnt. | 4
10.4. | Šildymo krosnių pado, pakuros ir traukos angų mažas remontas | vnt. | 12
10.5. | Aptaisytų krosnių išardymas | m3 | 10
10.6. | Apšildomųjų neaptaisytų krosnių ir viryklių perstatymas | m3 | 10
10.7. | Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm | m2 | 48
10.8. | Aptaisytų krosnių pakurų durelių pakeitimas | vnt. | 12
10.9. | Aptaisytų krosnių sklendžių pakeitimas | vnt. | 12
10.10. | Ardynų pakeitimas | vnt. | 10
10.11. | Aptaisytų krosnių traukos arba valymo durelių pakeitimas | vnt. | 10
10.12. | Orkaičių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos | vnt. | 10
10.13. | Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos | vnt. | 3
10.14. | Šildomųjų krosnių kanalų valymas | m. | 80
1015 | Kaminų ir ventiliacijos kanalų valymas | m | 40
10.16. | Kaminų kanalų valymas, esant užkritimams arba lizdams | m | 40
11. Kiti darbai
11.1. | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų, jų išvežimas ir utilizavimas | t | 18
11.2. | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 18
11.3. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 14
11.4. | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija) | 100 m2 | 4
11.5. | Buitinių valymo įrenginių montavimas ir pajungimas | kompl. | 9
11.6. | Paviršių nuvalymas nuo pelėsio ir padengimas antipelėsiniu gruntu | m2 | 60
11.7. | Darbams, kurie nepatenka į sąrašą, taikomas darbuotojo darbo valandos įkainis* | val. | 1000
12. Transportas (užmiestyje)**
12.1. | Lengvieji automobiliai | Eur/km | 6000
12.2. | Krovininiai automobiliai iki 3,5 t | Eur/km | 2000
Iš viso pasiūlyme, Eur. Be PVM
PVM 21%
Iš viso su PVM, EUR
Pastabos: * - šis įkainis taikomas darbams, kurie nėra aprašyti 1.1.-1.21, 2.1.-2.6, 3.1.-3.12, 4.1.-4.5, 5.1.-5.21, 6.1.-6.8, 7.1.-7.21, 8.1.-8.7, 9.1.-9.10, 10.1.-10.16, 11.1.-11.6 eilutėse. ** - šis įkainis taikomas, kai užsakyta darbų vertė objekte yra mažesnė kaip 200 eurų arba, kai į objektą transportuojamos medžiagos darbams, kurie nėra aprašyti 1.1.-1.21, 2.1.-2.6, 3.1.-3.12, 4.1.-4.5, 5.1.-5-21, 6.1.-6.8, 7.1.-7.21, 8.1.-8.7, 9.1.-9.10, 10.1.-10.16, 11.4.-11.6 eilutėse, atlikti.