## Lapas1
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo siūlymai
1 | Medicininis deguonis, O2 | 1 vnt. | 12
Suslėgtas medicininis deguonis 50L balionais- ryšuliuose po 12
Deguonies grynumas pagal tyūrį ≥99,5%
Dujų tūris ryšulyje ≥ 128 m3
Vaistinis preparatas - turi būti įregistruotas LR VVKT (nurodyti registracijos pažymėjimo numerį)
2 | Skystas medicininis deguonis, O2 | kg. | 600000
Skystas medicininis deguonis, O2
Į centralizuotą deguonies padavimo sistemą dujos turi būti tiekiamos iki 10bar. slėgiu, ≥ 250m3/h srautu, 99,5% grynumo
Reikalavimai kriogeninių talpyklų įrengimui: 1. kriogeninių talpyklų 2 vnt.: adresu Kudirkos g. 99, Šiauliai įrengiama talpykla, kurios tūris ≥ 20m3 (talpykla Nr. 1), adresu Architektų g. 77, Šiauliai įrengiama talpykla, kurios tūris ≥ 6m3 (talpykla Nr. 2). Talpyklos ≤ 20 metų; 2. suskystinto deguonies išgarintuvai, našumas ≥ 520m3/val. kiekvienoj talpykloj; 3. telemetrijos įranga su GSM stotele skysto deguonies lygio kontrolei nuotoliniu būdu realiame laike., 2vnt. užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 4 val.; 4. masės srauto matuoklis faktiškai sunaudoto deguonies kiekio apskaitai – 2vnt.
3 | Medicininis azoto suboksidas N2O | kg. | 5000
Suskystintos medicininės dujos 10L balionais veiklioji medžiaga yra 100proc. diazoto oksidas (cheminis simbolis N2O .)
Tiekėjas prekes pristato ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo pateikimo. Tinkamumo naudoti terminas nuo pristatymo momento turi būti ne trumpesnis kaip 70% viso dujų tinkamumo naudoti termino
Tiekėjas privalo pateikti galiojantį saugos duomenų lapą (SDL), parengtą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, lietuvių kalba, visoms tiekiamoms medicininėms dujoms
2-oje pirkimo dalyje Tiekėjas turi pagal panaudą pateikti įrangą (kriogeninės talpyklos, kaip nurodyta 3 punkte) bei atlikti šios įrangos techninę priežiūrą ir remontą (esant poreikiui) vadovaujantis įrangos gamintojo reikalavimais ir rekomendacijomis bei galiojančiais teisės aktais.
Kriogeninių talpyklų išmontavimo/sumontavimo metu ligoninėje turi būti užtikrintas nenutrūkstamas medicinos deguonies tiekimas
Kriogeninės talpyklos turi būti įrengtos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo grafikas turi būti suderintas su Pirkėju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo grafikas gali būti tikslinamas ar keičiamas tik iš anksto suderinus su Pirkėju.
Prekės, nurodytos 1 ir 3-oje pirkimo dalyje, turi būti pristatomos tiekėjo taroje (balionuose), kuri, vykdant Sutartį, išlieka tiekėjo nuosavybe. Tiekėjas atsako už balionų sertifikavimą, saugumą, techninę būklę, priežiūrą ir kokybę.
Pasibaigus sutarčiai Pirkėjas grąžina dujų balionus Tiekėjui. Pirkėjas praradęs, pametęs ar kitaip sunaikinęs dujų balionus įsipareigoja Tiekėjui sumokėti baudą pagal tą dieną galiojantį Tiekėjo kainoraštį.
Kiekvienam tiekiamam balionui, ryšuliui patiekiama nauja sandarinimo tarpinė, kurios vertė įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
Balionų priėmimas ir grąžinimas fiksuojamas priėmimo-perdavimo akte.