## Darbų kiekių žiniaraštis I d.
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 20260715 Alytaus rajono savivaldybės administracija
Statinys 1 Priedangos
Žiniaraštis 1 Punios seniūnijos pastato priedanga
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Elektrotechnikos darbai
1 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 10
2 | N21-560 | 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1
3 | N21-190 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 5.1
4 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.24
5 | 88002003 | Kišt. Lizdai 230 V 10 A IP20 | vnt. | 24
6 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.33
7 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.06
8 | 88002004 | Jungiklis 1 kl., IP20 | vnt. | 6
9 | 2513-35 | Šviestuvas F-230-16 (įleidž.) MOZA 18W 4000K 1500lm IP20 p/t (Mažoji salė) | vnt | 18
10 | 88002007 | LED panelė 60x60 34W (Didžioji salė) | vnt. | 18
| 2 | Dūmų aptikimo sistema
1 | 88001001 | Dūmų aptikimo sistema | kompl. | 1
| 3 | Evakuacinio apšvietimo įrengimas
1 | 88001002 | Laidų montavimas iki 2,5 mm2 | m | 300
2 | N21-227 | Evakuacinių šviestuvų įrengimas | 100vnt | 0.14
| 4 | Ventiliacijos montavimo darbai
1 | N20-956 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas | vnt. | 2
2 | 88005002 | Oro tiekimo kamera 2550 m3/h | vnt. | 2
3 | N20-942 | Kanalinio ventiliatoriaus iki 20 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 3
4 | 88005003 | Kanalinis ventiliatorius VKA 250 EKO | vnt. | 3
5 | R33-340 | Greičio reguliatorių montavimas | vnt. | 3
6 | 88005004 | Greičio reguliatorius | vnt. | 3
7 | N20-925 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 3
8 | N20-927 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 630 mm | vnt. | 2
9 | 88005005 | Oro uždarymo sklendė su el. pavara | kompl. | 5
10 | N20-622 | Slopintuvo ŠTK-2, kurio vidaus D 250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 3
11 | N20-638 | Slopintuvo ŠTP-11, kurio vidaus skerspjūvis 500x250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 2
12 | 88005006 | Triukšmo slopintuvas D250/900 | vnt. | 3
13 | 88005008 | Triukšmo slopintuvas 500x250x950 | vnt. | 2
14 | N20-902 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 250 mm | m | 100
15 | N20-170 | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm k8=1.01 | m2 | 150
16 | 88005009 | Ortakis D160 | m | 100
17 | 88005011 | Ortakis 500x250 | m | 100
18 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 34
19 | 88005012 | Ortakinės grotelės 125/225 | vnt. | 34
20 | N20-506 | Oro paėmimo/išmetimo stogelių montavimas k8=1.02 | vnt | 5
21 | 88005013 | Oro paėmimo/išmetimo stogeliai | vnt. | 5
22 | R63P-7111 | Horizontalių 250 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose ( skylės gylis 350.00 mm) | vnt. | 3
23 | N46-37 | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17 | m3 | 0.126
24 | 88005014 | Elektros montavimo darbai | kompl. | 1
| 5 | Žmonėms su negalia kopiklis
1 | 88003002 | Žmonėms su negalia kopiklis | vnt. | 1
| 6 | Rezervinio generatoriaus įrengimas
1 | 88005015 | Rezervinio generatoriaus įrengimas | kompl. | 1

## Darbų kiekių žiniaraštis II d,
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 20260715 Alytaus rajono savivaldybės administracija
Statinys 1 Priedangos
Žiniaraštis 2 Simno kultūros centro pastato priedanga
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Dūmų aptikimo sistema
1 | 88001001 | Dūmų aptikimo sistema | kompl. | 1
| 2 | Evakuacinio apšvietimo įrengimas
1 | 88001002 | Laidų montavimas iki 2,5 mm2 | m | 150
2 | N21-227 | Evakuacinių šviestuvų įrengimas | 100vnt | 0.04
| 3 | Ventiliacijos montavimo darbai
1 | N20-956 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas | vnt. | 1
2 | 88005002 | Oro tiekimo kamera 2550 m3/h | vnt. | 1
3 | N20-942 | Kanalinio ventiliatoriaus iki 20 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1
4 | 88005003 | Kanalinis ventiliatorius VKA 250 EKO | vnt. | 1
5 | R33-340 | Greičio reguliatorių montavimas | vnt. | 1
6 | 88005004 | Greičio reguliatorius | vnt. | 1
7 | N20-925 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 1
8 | N20-927 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 630 mm | vnt. | 2
9 | 88005005 | Oro uždarymo sklendė su el. pavara | kompl. | 2
10 | N20-622 | Slopintuvo ŠTK-2, kurio vidaus D 250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 1
11 | N20-638 | Slopintuvo ŠTP-11, kurio vidaus skerspjūvis 500x250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 1
12 | 88005006 | Triukšmo slopintuvas D250/900 | vnt. | 1
13 | 88005008 | Triukšmo slopintuvas 500x250x950 | vnt. | 1
14 | N20-902 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 250 mm | m | 20
15 | N20-170 | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm k8=1.01 | m2 | 20
16 | 88005009 | Ortakis D160 | m | 100
17 | 88005011 | Ortakis 500x250 | m | 100
18 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 8
19 | 88005012 | Ortakinės grotelės 125/225 | vnt. | 8
20 | N20-506 | Oro paėmimo/išmetimo stogelių montavimas k8=1.02 | vnt | 2
21 | 88005013 | Oro paėmimo/išmetimo stogeliai | vnt. | 2
22 | R63P-7111 | Horizontalių 250 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose ( skylės gylis 350.00 mm) | vnt. | 2
23 | N46-37 | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17 | m3 | 0.126
24 | 88005014 | Elektros montavimo darbai | kompl. | 1
| 4 | Žmonėms su negalia kopiklis
1 | 88003002 | Žmonėms su negalia kopiklis | vnt. | 1
| 5 | Rezervinio generatoriaus įrengimas
1 | 88005015 | Rezervinio generatoriaus įrengimas | kompl. | 1
| 6 | Apsauginės žaliuzės langų
1 | 88003001 | Apsauginės žaliuzės langų | m2 | 1.44

## Darbų kiekių žiniaraštis III d.
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 20260715 Alytaus rajono savivaldybės administracija
Statinys 1 Priedangos
Žiniaraštis 3 Butrimonių vaikų darželio pastato priedanga
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Dūmų aptikimo sistema
1 | 88001001 | Dūmų aptikimo sistema | kompl. | 1
| 2 | Evakuacinio apšvietimo įrengimas
1 | 88001002 | Laidų montavimas iki 2,5 mm2 | m | 150
2 | N21-227 | Evakuacinių šviestuvų įrengimas | 100vnt | 0.08
| 3 | Ventiliacijos montavimo darbai
1 | N20-956 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas | vnt. | 1
2 | 88005002 | Oro tiekimo kamera 2550 m3/h | vnt. | 1
3 | N20-942 | Kanalinio ventiliatoriaus iki 20 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1
4 | 88005003 | Kanalinis ventiliatorius VKA 250 EKO | vnt. | 1
5 | R33-340 | Greičio reguliatorių montavimas | vnt. | 2
6 | 88005004 | Greičio reguliatorius | vnt. | 2
7 | N20-925 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 2
8 | N20-927 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 630 mm | vnt. | 2
9 | 88005005 | Oro uždarymo sklendė su el. pavara | kompl. | 2
10 | N20-622 | Slopintuvo ŠTK-2, kurio vidaus D 250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 2
11 | N20-638 | Slopintuvo ŠTP-11, kurio vidaus skerspjūvis 500x250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 2
12 | 88005006 | Triukšmo slopintuvas D250/900 | vnt. | 2
13 | 88005008 | Triukšmo slopintuvas 500x250x950 | vnt. | 2
14 | N20-902 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 250 mm | m | 30
15 | N20-170 | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm k8=1.01 | m2 | 45
16 | 88005009 | Ortakis D160 | m | 30
17 | 88005011 | Ortakis 500x250 | m | 30
18 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 10
19 | 88005012 | Ortakinės grotelės 125/225 | vnt. | 10
20 | N20-506 | Oro paėmimo/išmetimo stogelių montavimas k8=1.02 | vnt | 2
21 | 88005013 | Oro paėmimo/išmetimo stogeliai | vnt. | 2
22 | R63P-7111 | Horizontalių 250 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose ( skylės gylis 350.00 mm) | vnt. | 2
23 | N46-37 | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17 | m3 | 0.126
24 | 88005014 | Elektros montavimo darbai | kompl. | 1
| 4 | Žmonėms su negalia kopiklis
1 | 88003002 | Žmonėms su negalia kopiklis | vnt. | 1
| 5 | Rezervinio generatoriaus įrengimas
1 | 88005015 | Rezervinio generatoriaus įrengimas | kompl. | 1

## Darbų kiekių žiniaraštis IV d.
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 20260715 Alytaus rajono savivaldybės administracija
Statinys 1 Priedangos
Žiniaraštis 4 Krokialaukio gimnazijos pastato priedanga
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Dūmų aptikimo sistema
1 | 88001001 | Dūmų aptikimo sistema | kompl. | 1
| 2 | Evakuacinio apšvietimo įrengimas
1 | 88001002 | Laidų montavimas iki 2,5 mm2 | m | 300
2 | N21-227 | Evakuacinių šviestuvų įrengimas | 100vnt | 0.14
| 3 | Ventiliacijos montavimo darbai
1 | N20-956 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas | vnt. | 2
2 | 88005002 | Oro tiekimo kamera 2550 m3/h | vnt. | 2
3 | N20-942 | Kanalinio ventiliatoriaus iki 20 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 3
4 | 88005003 | Kanalinis ventiliatorius VKA 250 EKO | vnt. | 3
5 | R33-340 | Greičio reguliatorių montavimas | vnt. | 3
6 | 88005004 | Greičio reguliatorius | vnt. | 3
7 | N20-925 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 3
8 | N20-927 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 630 mm | vnt. | 2
9 | 88005005 | Oro uždarymo sklendė su el. pavara | kompl. | 5
10 | N20-622 | Slopintuvo ŠTK-2, kurio vidaus D 250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 3
11 | N20-638 | Slopintuvo ŠTP-11, kurio vidaus skerspjūvis 500x250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 2
12 | 88005006 | Triukšmo slopintuvas D250/900 | vnt. | 3
13 | 88005008 | Triukšmo slopintuvas 500x250x950 | vnt. | 2
14 | N20-902 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 250 mm | m | 100
15 | N20-170 | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm k8=1.01 | m2 | 150
16 | 88005009 | Ortakis D160 | m | 100
17 | 88005011 | Ortakis 500x250 | m | 100
18 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 34
19 | 88005012 | Ortakinės grotelės 125/225 | vnt. | 34
20 | N20-506 | Oro paėmimo/išmetimo stogelių montavimas k8=1.02 | vnt | 5
21 | 88005013 | Oro paėmimo/išmetimo stogeliai | vnt. | 5
22 | R63P-7111 | Horizontalių 250 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose ( skylės gylis 350.00 mm) | vnt. | 3
23 | N46-37 | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17 | m3 | 0.126
24 | 88005014 | Elektros montavimo darbai | kompl. | 1
| 4 | Žmonėms su negalia kopiklis
1 | 88003002 | Žmonėms su negalia kopiklis | vnt. | 1
| 5 | Rezervinio generatoriaus įrengimas
1 | 88005015 | Rezervinio generatoriaus įrengimas | kompl. | 1
| 6 | Apsauginės žaliuzės langų
1 | 88003001 | Apsauginės žaliuzės langų | m2 | 25.92

## Darbų kiekių žiniaraštis V d.
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 20260715 Alytaus rajono savivaldybės administracija
Statinys 1 Priedangos
Žiniaraštis 5 Luksnėnų laisvalaikio salės pastato priedanga
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Dūmų aptikimo sistema
1 | 88001001 | Dūmų aptikimo sistema | kompl. | 1
| 2 | Evakuacinio apšvietimo įrengimas
1 | 88001002 | Laidų montavimas iki 2,5 mm2 | m | 100
2 | N21-227 | Evakuacinių šviestuvų įrengimas | 100vnt | 0.04
| 3 | Ventiliacijos montavimo darbai
1 | N20-956 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas | vnt. | 1
2 | 88005002 | Oro tiekimo kamera 2550 m3/h | vnt. | 1
3 | N20-942 | Kanalinio ventiliatoriaus iki 20 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 2
4 | 88005003 | Kanalinis ventiliatorius VKA 250 EKO | vnt. | 2
5 | R33-340 | Greičio reguliatorių montavimas | vnt. | 2
6 | 88005004 | Greičio reguliatorius | vnt. | 2
7 | N20-925 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 2
8 | N20-927 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 630 mm | vnt. | 2
9 | 88005005 | Oro uždarymo sklendė su el. pavara | kompl. | 2
10 | N20-622 | Slopintuvo ŠTK-2, kurio vidaus D 250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 2
11 | N20-638 | Slopintuvo ŠTP-11, kurio vidaus skerspjūvis 500x250mm, sujungimas su ortakiais | vnt | 2
12 | 88005006 | Triukšmo slopintuvas D250/900 | vnt. | 2
13 | 88005008 | Triukšmo slopintuvas 500x250x950 | vnt. | 2
14 | N20-902 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 250 mm | m | 20
15 | N20-170 | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm k8=1.01 | m2 | 30
16 | 88005009 | Ortakis D160 | m | 20
17 | 88005011 | Ortakis 500x250 | m | 20
18 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 34
19 | 88005012 | Ortakinės grotelės 125/225 | vnt. | 6
20 | N20-506 | Oro paėmimo/išmetimo stogelių montavimas k8=1.02 | vnt | 2
21 | 88005013 | Oro paėmimo/išmetimo stogeliai | vnt. | 2
22 | R63P-7111 | Horizontalių 250 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose ( skylės gylis 350.00 mm) | vnt. | 2
23 | N46-37 | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17 | m3 | 0.126
24 | 88005014 | Elektros montavimo darbai | kompl. | 1
| 4 | Žmonėms su negalia kopiklis
1 | 88003002 | Žmonėms su negalia kopiklis | vnt. | 1
| 5 | Rezervinio generatoriaus įrengimas
1 | 88005015 | Rezervinio generatoriaus įrengimas | kompl. | 1