## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė SIURBLINĖS PASTATO (UNIKALUS NR. 4400-5542-8070), ŠILO G. 2, KAZLŲ I K., KAZLŲ RŪDOS SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI
Žiniaraštis 2.1. Architektūros dalis
Suma žiniaraščiui __________ EUR
Eil. | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina EUR
Nr. | Techniniai ir kiti duomenys | vnt. |  | Vieneto kaina | Iš viso
3 | Rankšluostinė | vnt. | 1
4 | Plaukų džiovintuvas | vnt. | 1
5 | Muilo dozatorius | vnt. | 1
8 | Gesintuvai | vnt. | 1
11 | Suolas (komplekte) | vnt. | 1
12 | Virtuvinė spintelė (komplekte 1,7 m) | vnt. | 1
13 | Persirengimo spintelės (komplekte) | vnt. | 7
15 | Pirties krosnelė elektrinė 21 kW | vnt. | 1
Žiniaraštyje 2.1.
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 2.1.
Žiniaraštis 2.3. Vandentiekis, nuotekos
Suma žiniaraščiui __________ EUR
Eil. | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina EUR
Nr. | Techniniai ir kiti duomenys | vnt. |  | Vieneto kaina | Iš viso
2 | Buitinių nuotekų valymo įrenginys 1,2m3/h, H - 2,85m su orapūte ir el.kabeliu | vnt. | 1
8 | El.šildomas kubilas, 6 sėd.vietos. talpa 1000l | kompl. | 1
Žiniaraštyje 2.3.
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 2.3.
Žiniaraštis 2.4. Šildymas, vėdinimas
Suma žiniaraščiui __________ EUR
Eil. | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina EUR
Nr. | Techniniai ir kiti duomenys | vnt. |  | Vieneto kaina | Iš viso
2 | Šilumos siurbliai oras/vanduo (vidaus moduliai) 4 kW | vnt. | 1
3 | Šilumos siurbliai oras/vanduo (lauko moduliai) | vnt. | 1
2 | Kanaliniai ventiliatoriai išcentriniai d100, 114m3/h | vnt. | 2
Žiniaraštyje 2.4.
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 2.4.
Žiniaraštis 2.6. Apsauginė ir gaisrinė signalizacija
Suma žiniaraščiui __________ EUR
Eil. | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina EUR
Nr. | Techniniai ir kiti duomenys | vnt. |  | Vieneto kaina | Iš viso
3 | Centralės valdymo pultelis / klaviatūra | vnt. | 1
15 | Videokamera | vnt. | 2
18 | Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonas | vnt. | 1
22 | Maršrutizatorius | vnt | 1
Žiniaraštyje 2.6.
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 2.6.