Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMUI „TAMBŪRO GMP AUTOMOBILIŲ ĮVAŽIAVIMUI SU AUTOMATINĖMIS DURIMIS STATYBOS DARBAI“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pirkimo objektas – tambūro greitosios medicinos pagalbos automobilių įvažiavimui statybos darbai pagal supaprastintą projektą Nr. 25/045-JB-BPII-SPP.

1.2. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis:

1.2.1. supaprastintu projektu Nr. 25/045-JB-BPII-SPP;

1.2.2. šia Technine specifikacija;

1.2.3. galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

1.2.4. statybos techniniais reglamentais;

1.2.5. kitais statybos darbams taikomais norminiais dokumentais.

1.3. Projektinė dokumentacija laikoma pagrindiniu techniniu dokumentu. Techninėje specifikacijoje nekartojami visi projektiniai sprendiniai. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su visa projektine dokumentacija, įvertino joje numatytų darbų apimtį bei į pasiūlymo kainą įtraukė visas išlaidas, būtinas tinkamam projekto įgyvendinimui.

1.4. Rangovas privalo įvertinti visus projektinėje dokumentacijoje numatytus sprendinius, nepriklausomai nuo to, ar jie aiškiai išvardyti šioje techninėje specifikacijoje.

1.5. Visi techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai laikomi minimaliais. Leidžiama siūlyti lygiaverčius gaminius, medžiagas ar techninius sprendinius, jeigu jie atitinka arba viršija projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus.

1.6. Naudojami gaminiai, medžiagos ir įranga privalo būti nauji, nenaudoti, kokybiški, tinkami naudoti pagal paskirtį, atitikti galiojančius teisės aktų reikalavimus ir turėti privalomus atitikties dokumentus.

2. DARBŲ APIMTIS

2.1. Rangovas savo lėšomis privalo atlikti visus supaprastintame projekte numatytus statybos darbus.

2.2. Jeigu kuris nors darbas, medžiaga, gaminys ar įrenginys yra numatytas projektinėje dokumentacijoje, tačiau nėra tiesiogiai paminėtas šioje techninėje specifikacijoje, laikoma, kad jis įeina į pirkimo apimtį.

2.3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, mechanizmai, transportavimas, montavimas, derinimas, bandymai, paleidimo darbai bei kitos išlaidos, būtinos tinkamam statinio užbaigimui.

3. DARBŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

3.1. Darbai bus vykdomi veikiančioje gydymo įstaigos teritorijoje.

3.2. Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad būtų kuo mažiau trikdoma gydymo įstaigos veikla ir greitosios medicinos pagalbos darbas.

3.3. Darbų vykdymo grafiką Rangovas suderina su Perkančiąja organizacija.

3.4. Rangovas privalo:

3.4.1. Laikytis darbuotojų saugos reikalavimų;

3.4.2. užtikrinti saugų pacientų, darbuotojų ir lankytojų judėjimą;

3.4.3. palaikyti švarą statybvietėje;

3.4.4. reguliariai šalinti statybines atliekas;

3.4.5. saugoti esamas konstrukcijas ir inžinerinius tinklus.

3.5. Rangovas atsako už visą žalą, padarytą Perkančiosios organizacijos turtui ar tretiesiems asmenims.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Visi darbai atliekami griežtai pagal projektinę dokumentaciją.

4.2. Visi naudojami gaminiai turi atitikti projekte nustatytus techninius parametrus arba būti lygiaverčiai.

4.3. Siūlant lygiaverčius gaminius, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti techniniai aprašymai, katalogai ar kiti dokumentai, leidžiantys įvertinti jų atitiktį.

4.4. Rangovas atsako už visų naudojamų medžiagų ir gaminių kokybę.

4.5. Visi gaminiai turi turėti teisės aktuose nustatytus atitikties dokumentus.

4.6. Perkančioji organizacija turi teisę prieš montuojant pareikalauti pateikti siūlomų pagrindinių medžiagų, gaminių ar įrangos techninius dokumentus, katalogus, deklaracijas ar kitus atitiktį pagrindžiančius dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu arba jų reikia siūlomų sprendinių atitikčiai įvertinti.

5. TECHNINIŲ SPRENDINIŲ LENTELĖ

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą techninių sprendinių lentelę.

| Eil. Nr. | Pozicija | Minimalus techninis reikalavimas | Siūloma medžiaga / gamintojas / techninis sprendinys | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gręžtiniai poliai | Pagal projektą |  |  |
| 2. | Rostverkas | Pagal projektą |  |  |
| 3. | Metalinės kolonos | Pagal projektą |  |  |
| 4. | Metalinės sijos | Pagal projektą |  |  |
| 5. | Sandwich plokštės | Pagal projektą |  |  |
| 6. | Šiltinimo sistema | Pagal projektą |  |  |
| 7. | Fasado apdailos sistema | Pagal projektą |  |  |
| 8. | Stogo hidroizoliacinė sistema | Pagal projektą |  |  |
| 9. | Stogo lietaus surinkimo sistema. | Pagal projektą |  |  |
| 10. | PVC langai | Pagal projektą |  |  |
| 11. | PVC lauko durys | Pagal projektą |  |  |
| 12. | Automatiniai panoraminiai vartai | Pagal projektą |  |  |
| 13. | Automatinių vartų pavara. | Pagal projektą |  |  |
| 14. | LED šviestuvai | Pagal projektą |  |  |
| 15. | Elektros instaliacijos gaminiai. | Pagal projektą |  |  |
| 16. | Panduso elementai | Pagal projektą |  |  |
| 17. | Turėklai | Pagal projektą |  |  |
| 18. | Įspėjamieji paviršiai | Pagal projektą |  |  |

Pastaba. Lentelė skirta tiekėjo siūlomų pagrindinių medžiagų ir techninių sprendinių identifikavimui. Jos pildymas nekeičia projektinėje dokumentacijoje ir techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

6. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR DARBŲ KONTROLĖ

6.1. Darbai vykdomi dalyvaujant statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.

6.2. Rangovas privalo vykdyti techninio prižiūrėtojo teisėtus nurodymus.

6.3. Paslėpti darbai turi būti suderinti su techniniu prižiūrėtoju prieš juos uždengiant.

6.4. Perkančioji organizacija turi teisę tikrinti darbų kokybę viso sutarties vykdymo metu.

7. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

7.1. Rangovas privalo racionaliai naudoti medžiagas ir kitus išteklius.

7.2. Statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų metu būtų kiek įmanoma mažinamas dulkių, triukšmo ir kitų neigiamų veiksnių poveikis.

8. GARANTIJA

8.1. Atliktiems darbams taikoma ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo paskutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai turi būti pašalinti Rangovo lėšomis per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą.

9. KAINODARA

9.1. Darbams taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, reikalingos tinkamam darbų atlikimui, įskaitant:

9.2.1. medžiagas;

9.2.2. darbus;

9.2.3. transportavimą;

9.2.4. atliekų išvežimą ir tvarkymą;

9.2.5. valymą po darbų;

9.2.6. kitus su darbų atlikimu susijusius kaštus.

9.3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad:

9.3.1. susipažino su pirkimo dokumentais;

9.3.2. įvertino darbų apimtį;

9.3.3. įvertino darbų vykdymo sąlygas;

9.3.4. prisiima su tuo susijusią riziką.

9.4. Papildomi darbai gali būti atliekami tik gavus išankstinį rašytinį Perkančiosios organizacijos pritarimą.

9.5. Darbai, atlikti be išankstinio Perkančiosios organizacijos suderinimo, nėra apmokami.

9.6. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su pirkimo dokumentuose nustatyta atsiskaitymo tvarka ir sutinka, kad tarpiniai mokėjimai pagal sutartį bus vykdomi tik tinkamai atlikus sutartyje numatytus darbus, pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir pateikus visus pirkimo dokumentuose bei sutartyje numatytus dokumentus.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Jei tarp projektinės dokumentacijos ir šių papildomų techninių reikalavimų būtų neatitikimų, Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją. Prioritetas taikomas Perkančiosios organizacijos raštu pateiktiems sprendimams.

10.2. Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir gamintojų reikalavimų.

__________________