## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. LARINGOSKOPŲ RINKINYS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Siūlomo produkto parametrai
1.1. | Laringoskopo rinkinys | 5 | vnt
1.1.1. | Laringoskopo komplektacija: rankena su daugkartinio įkrovimo akumuliatoriumi – 1 vnt.
1.1.2. | Laringoskopo komplektacija: Macintosh tipo mentelės (Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4) – 3 vnt.
1.1.3. | Laringoskopo komplektacija: pakroviklis – 1 vnt.
1.1.4. | Laringoskopo komplektacija: dėklas rankenai ir mentelėms susidėti – 1 vnt.
1.1.5. | Reikalavimai rankenai: diametras 28 mm ± 2 mm
1.1.6. | Reikalavimai rankenai: tinkama naudoti su daugkartinio įkrovimo akumuliatoriumi
1.1.7. | Reikalavimai rankenai: su apsauga nuo skysčių patekimo į rankenos vidų
1.1.8. | Reikalavimai rankenai: pagaminta iš chromuoto žalvario arba lygiavertės medžiagos
1.1.9. | Reikalavimai rankenai: autoklavuojama 134 °C temperatūroje (leidžiama, kad prieš autoklavavimą akumuliatorius būtų išimamas)
1.1.10. | Reikalavimai rankenai: konstrukcija be aštrių kampų ir briaunų
1.1.11. | Reikalavimai rankenai: atitinka ISO 7376 standartą
1.1.12. | Reikalavimai mentelėms: pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
1.1.13. | Reikalavimai mentelėms: matinis, atspindžius mažinantis, korozijai atsparus paviršius
1.1.14. | Reikalavimai mentelėms: su integruotu šviesolaidžiu, atitinka ISO 7376 standartą
1.1.15. | Reikalavimai mentelėms: autoklavuojamos 134 °C temperatūroje
1.1.16. | Macintosh tipo mentelė Nr. 2: vidinis ilgis 94 mm ± 5 mm, išorinis ilgis 115 mm ± 5 mm, galiuko plotis 13 mm ± 2 mm
1.1.17. | Macintosh tipo mentelė Nr. 3: vidinis ilgis 115 mm ± 5 mm, išorinis ilgis 135 mm ± 5 mm, galiuko plotis 15 mm ± 2 mm
1.1.18. | Macintosh tipo mentelė Nr. 4: vidinis ilgis 131 mm ± 5 mm, išorinis ilgis 155 mm ± 5 mm, galiuko plotis 15 mm ± 2 mm
1.1.19. | Reikalavimai šviesos šaltiniui: LED arba lygiavertis, integruotas laringoskopo rankenoje
1.1.20. | Reikalavimai šviesos šaltiniui: „šaltos“ dienos šviesos spektras, spalvinė temperatūra 5000–6500 K
1.1.21. | Reikalavimai šviesos šaltiniui: tarnavimo laikas ≥ 100 000 val.
1.1.22. | Reikalavimai šviesos šaltiniui: apšvietimo intensyvumas ≥ 22 000 lux (matavimo metodika pagal ISO 7376)
1.1.23. | Reikalavimai akumuliatoriui: daugkartinio įkrovimo ličio jonų arba lygiavertis
1.1.24. | Reikalavimai akumuliatoriui: tarnavimo laikas ≥ 1000 įkrovimo ciklų
1.1.25. | Reikalavimai pakrovikliui: skirtas komplekte siūlomos rankenos akumuliatoriui krauti (ne mažiau kaip 1 krovimo vieta)
1.1.26. | Reikalavimai pakrovikliui: su krovimo būsenos indikatoriumi
1.1.27. | Reikalavimai pakrovikliui: su apsauga nuo akumuliatoriaus perkrovimo (automatinis krovimo valdymas)
1.1.28. | Tiekėjas nurodo siūlomos įrangos gamintoją ir tikslų modelį. Siūloma įranga nauja, nenaudota. Garantija ne mažiau 24 mėn. Įranga atitinka Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. CE atitikties deklaracija pateikima kartu su pasiūlymu. Tiekėjas užtikrina siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą ir remontą (pagrindžiama gamintojo įgaliojimo arba lygiaverčiu įrodymu). Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (pateikiama kartu su preke)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5041 2026-09-14 14:21:01