TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas, Užsakovas – AB Amber Grid.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Paslauga – Magistralinio dujotiekio jungiamųjų dalių atitikties vertinimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

2.1. Pirkimo objektas - nustatyti Jungiamųjų dalių atrankos ir ženklinimo ant Jungiamųjų dalių atitikties ženklinimui nurodytam sertifikatuose bei atitikties patikrinimo procedūras, kurios leis įvertinti Jungiamųjų dalių atitiktį sertifikatams, t. y., Jungiamųjų dalių atitikimą esminiams GIPL TP reikalavimams darbui prie nurodyto darbinio slėgio, vertinimą atliekant Paslaugų teikėjui pagal Magistralinio dujotiekio GIPL jungiamųjų dalių ženklinimo atitikties vertinimo tvarką (toliau – Tvarka) (1 priedas).

2.2. Paslaugų teikėjas turės gebėti analizuoti Užsakovo pateiktus jungiamųjų dalių sertifikatus, jungiamųjų dalių faktinius žymėjimus, dujotiekio techninius ir darbo projektus ir kitus  dokumentus.

2.3. Paslaugų teikėjas ir jo pasitelkti paslaugas teiksiantys specialistai turės atitikti pirkime keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

  - Paslaugos teikėjas pagal poreikį turės vykti į objektą ir vertinti jungiamąsias dalis pagal Tvarką.

  - Paslaugų teikėjas turės per nurodytą laikotarpį išanalizuoti Užsakovo elektroniniu paštu ar kitais būdais pateiktą dokumentaciją, bei atlikti kitus būtinus veiksmus nurodytus Tvarkoje.

  - Esant Paslaugų teikėjo poreikiui jungiamųjų dalių faktinio žymėjimo, bei fizikinių ir cheminių parametrų įvertinimui atsikasimo, izoliacijos ir dažų pašalinimo, bei po atlikto įvertinimo izoliavimo, dažymo ir dujotiekio užkasimo darbus atliks Užsakovas.

  - Sutartis su Paslaugų teikėju bus sudaroma tik tuomet, kai Sutarties pasirašymui ir paslaugų atlikimui pritars Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☐ Maksvytiškių k., Verslo g. 11, Panevėžio r.;

☐ Širvintų r. sav., Širvintų sen., Lipuvkos vs. 3;

☒ kita (Visa Lietuva);

☒ Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu.

- ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (TOLIAU – ŽVP) REIKALAVIMAI

  - Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

    - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

    - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu, teikiama Pirkėjui ir Paslaugų teikėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

    - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos pradedamos teikti iš karto po Sutarties pasirašymo. Užsakovo atsakingų asmenų sąrašas su Paslaugų teikėju bus suderintas elektroniniu paštu po Sutarties pasirašymo.

  - Paslaugų teikėjas darbų atlikimo grafiką turi pateikti susiderinimui per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Paslaugos teikėjo paskirtas komandos vadovas per 5 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo dienos turi surengti susitikimą (angl. Kick-off) su Užsakovo atstovais, kuriame turi būti pristatyta planuojama Jungiamųjų dalių vertinimo eiga, aptarti kiti su paslaugų teikimu susiję klausimai.

  - Paslaugų teikėjas turės užtikrinti, kad visos Paslaugos būtų suteiktos kokybiškai ir laiku.

  - Susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo kontaktinių asmenų turi vykti elektroniniu paštu. Užsakovo ir Paslaugų teikėjo kontaktiniai asmenys nurodytus patvirtinimus (atsakyti, kad informacija gauta) privalo pateikti per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo. Jeigu per nurodytą terminą patvirtinimas nepateikiamas, bus laikoma, kad informacija gauta. Kilus klausimams, Užsakovo ir Paslaugos teikėjo kontaktiniai asmenys gali bendrauti ir kitomis komunikacijos priemonėmis.

  - Ne rečiau kaip du kartus per mėnesį Paslaugų teikėjas, suderinęs su Užsakovu, turi organizuoti susitikimą su Užsakovu dėl tarpinių Jungiamųjų dalių vertinimo eigos ir rezultatų. Susitikimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba Užsakovo patalpose.

  - Tuo atveju, jei Paslaugo teikėjui siekiant įvertini Jungiamųjų dalių atitiktį vadovaujantis Tvarka reikia kreiptis į darbus atlikusį Rangovą, Projektuotoją ar Jungiamųjų dalių gamintoją dėl papildomos dokumentacijos, informacijos ir paaiškinimų pateikimo, ar atlikti neardomuosius Jungiamųjų dalių bandymus, vertinimo terminai, Paslaugos teikėjo motyvuotu prašymu, gali būti pratęsti šalių raštišku sutarimu, bet ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui.

  - Visus darbus (paslaugas) veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte ar jo apsaugos zonoje Paslaugų teikėjas privalo atlikti tik su AB „Amber Grid“ atstovų priežiūra.

  - Paslaugų teikėjas Jungiamųjų dalių vertinimą pagal Tvarką turi atlikti ir pateikti Užsakovui per 6 mėnesius, po sutarties pasirašymo, skaitmeninėje formoje koreguojamame formate. Užsakovas Paslaugų teikėjo pateiktą vertinimą įvertins per 14 kalendorinių dienų.

  - Po Užsakovo pateikto pirminio Jungiamųjų dalių vertinimo, galutinį Jungiamųjų dalių vertinimą Ekspertas turi atlikti ir pateikti Užsakovui per 14 kalendorinių dienų.

  - Parengus galutinį Jungiamųjų dalių vertinimą ir jį pateikus Užsakovui bei Valstybinei kainų ir energetikos reguliavimo tarybai, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas  Paslaugų teikėjas turi suorganizuoti Jungiamųjų dalių vertinimo rezultatų pristatymą Užsakovui bei Valstybinei kainų ir energetikos reguliavimo tarybai nuotoliniu būdu arba Užsakovo patalpose.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - GIPL dujotiekio jungiamųjų dalių sertifikatai (skaitmeninės kopijos).

  - GIPL dujotiekio techniniai ir darbo projektai (pagal poreikį).

6.2. Kiti dokumentai, kurie reikalingi magistralinio dujotiekio GIPL jungiamųjų dalių ženklinimo atitikties vertinimui pagal Tvarką.

6.3. Užsakovas, pasirašo perdavimo – priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo galutinių išvadų pateikimo dienos, kurioms yra gautas pritarimas iš Valstybinės kainų ir energetikos reguliavimo tarybos.

7. PRIEDAI

7.1. Priedas Nr.1 „Magistralinio dujotiekio GIPL jungiamųjų dalių ženklinimo atitikties vertinimo tvarka“.

____________________________