## Lapas1
dalis. Tunelio ir prieigu apšvietimas
I SKYRIUS. MEDŽIAGOS
1.
1kV kabelis Cu - 3x4 XLPE izoliacija montavimui
žemėje, vamzdyje m 380
*
TS-3.1
2. Signalinė juosta „Kabelis“
m 290
*
TS-3.8
3. Galinės movos kabeliui Cu 3x4 Kompl. 14 TS-3.3
4.
1kV kabelis Cu – 3x1,5 XLPE izoliacija montavimui
vamzdyje
m 95 TS-3.1
5.
1kV kabelis Cu – 5x1,5 XLPE izoliacija montavimui
vamzdyje
m 350 TS-3.1
6.
Elektrotechninis HDPE apsauginis vamzdis d25
m 758
*
TS-3.2
7.
LED juosta
m 78
*
TS-3.11
8. LED juosta turėkliuose SIMLE cut LED 8 m 56 TS-3.11
9. LED šviestuvas, 4000K, 25W, IP66, IK08 Kompl. 14 TS-3.6
10. Įleidžiamas asimetrinis LED šviestuvas, 3000K,
2,6W, IP67,IK07 Kompl. 14 TS-3.7
11.
RGB valdiklis STICK-DE3 Kompl. 3 TS-3.10
12.Evakuacinis šviestuvas LED 3W su 1 val.
akumuliatoriumi, IP65
vnt 3 TS-3.9
Dokumento žymuo
P22-17-

## Lapas2
Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio (unikalus Nr. 4400-2265-9816) tarp Karaliaus Mindaugo pr. ir V. Kuzmos g. Kaune, rekonstravimo projektas sutvarkant prieigas
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų
Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis
P22-17-TDP-E-MDKŽ
Eil Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso, Eur be PVM
I dalis. Tunelio ir prieigu apšvietimas
I SKYRIUS. MEDŽIAGOS
1 | 1kV kabelis Cu - 3x4 XLPE izoliacija montavimui žemėje, vamzdyje | m | 380 | TS-3.1
2 | Signalinė juosta „Kabelis“ | m | 290 | TS-3.8
3 | Galinės movos kabeliui Cu 3x4 | Kompl. | 14 | TS-3.3
4 | 1kV kabelis Cu – 3x1,5 XLPE izoliacija montavimui vamzdyje | m | 95 | TS-3.1
5 | 1kV kabelis Cu – 5x1,5 XLPE izoliacija montavimui vamzdyje | m | 340 | TS-3.1
6 | Elektrotechninis HDPE apsauginis vamzdis d25 | m | 758 | TS-3.2
7 | LED juosta | m | 78 | TS-3.11
8 | LED juosta turėkliuose SIMLE cut LED 8 | m | 56 | TS-3.11
9 | LED šviestuvas, 4000K, 25W, IP66, IK08 | Kompl. | 14 | TS-3.6
10 | Įleidžiamas asimetrinis LED šviestuvas, 3000K,2,6W, IP67,IK07 | Kompl. | 14 | TS-3.7
11 | RGB valdiklis STICK-DE3 | Kompl. | 3 | TS-3.10
12 | Evakuacinis šviestuvas LED 3W su 1 val. akumuliatoriumi, IP65 | vnt | 3 | TS-3.9
13 | Montažinės sujungimo dėžutės, IP65 | vnt | 15 | TS-3.4
14 | Automatiniai išjungėjai, 1P C16A | vnt | 1 | TS-3.5
15 | Automatiniai išjungėjai, 1P C10A | vnt | 4 | TS-3.5
16 | Nuotėkio rėlė 2P 25A | vnt | 1
17 | Maitinimo šaltinis AC230V/DC24V | vnt | 2 | TS-3.12
18 | Sandarinimo medžiagos | Kompl. | 1
19 | Montažinės medžiagos | Kompl. | 1
II SKYRIUS. DARBAI
20 | Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas | vnt | 14
21 | Įleidžiamų šviestuvų su LED lempomis montavimas | vnt | 14
22 | LED juostos montavimas | m | 134
23 | Evakuacinių šviestuvų montavimas | vnt | 3
24 | Tranšėjos kasimas/užkasimas, mechanizuotai/rankiniu būdu | m | 290
25 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu (I-II grupės gruntas) | 100m3 | 0.81
26 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0.29
27 | Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas trąnšėjoje, tvirtinant ant konstrukcijų | m | 758
28 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg | m | 825
29 | Galinės movos/ antgalių montavimas | Kompl | 14
30 | Automatinio išjungėjo montavimas esamose spintuose | vnt | 6
31 | Montažinės dėžutės montavimas | vnt | 15
32 | Maitinimo šaltino montavimas | vnt | 2
33 | RGB valdyklio montavimas | vnt | 3
34 | Programavimo darbai | Kompl | 1
35 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | Kompl | 1
36 | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | Kompl | 1
Demontavimo darbai
37 | Šviestuvo demontavimas | vnt | 11
38 | Laido iki 25 mm2 demontavimas nuo KL | m | 35
39 | Išvežimas demontuotu medžiagų utilizavimui | kompl | 1
Bendra vertė be PVM
PVM 21%
Bendra vertė su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnu darbu / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.