VALSTYBINIO MOKSLINIO TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

Juridinio asmens kodas 302877556, PVM mokėtojo kodas LT100007301614, adresas Santariškių 5, LT 08406 Vilnius,

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „JUDESIO (EISENOS) ANALIZĖS SISTEMA LABORATORINĖMS PELĖMS SU AUTOMATIZUOTA PĖDUČIŲ, KŪNO IR UODEGOS VAIZDINIMO BEI ANALIZĖS PROGRAMINE ĮRANGA PIRKIMAS“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija – Valstybinio mokslinio tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, juridinio asmens kodas 302877556 adresas Santariškių 5 LT 08406, Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. LT100007301614

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes prekės nėra CPO kataloge.

1.3.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4.  Stebėtojai dalyvauti perkančiosios organizacijos vertinimuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 dalyje.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti naują judesio (eisenos) analizės sistemą laboratorinėms pelėms su automatizuota pėdučių, kūno ir uodegos vaizdinimo bei analizės programine įranga, atitinkančia techninėje specifikacijoje Priedas Nr.3 nurodytus reikalavimus (toliau prekės).

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis. Objekto apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.3.  Planuojama maksimali pirkimo objekto vertė –25500,00Eur be PVM. Šiame punkte nurodyta suma bus naudojama vertinant, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Tiekėjas turi prekę pristatyti nurodytu adresu, paruošti darbui per 60 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos.

3. SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

4.2. Perkančioji organizacija vykdo „žalią“ pirkimą ir taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ savarankiškai nustatomą aplinkos apsaugos kriterijų pagal 4.4.4.4. punktą: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos

5.REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Nenustatomi

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. pateikiami dokumentai:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - techninė specifikacija, užpildyta taip, kaip reikalaujama priede Nr.3, pateikiant visus įrangos identifikavimo dokumentus, ar nurodant viešai prieinamas internetines nuorodas.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

  - Pasiūlymo kaina be PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, neįskaitant PVM.

- PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą  kainą. Pasiūlymas pateikiamas taip kaip nurodyta reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, jei pirkimas skaidomas į dalis.

8.2. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

8.2.1. Nepateikta ar neužpildyta techninės specifikacijos forma, taip kaip reikalaujama specialiųjų sąlygų priede N.3, pateikiant visus įrangos identifikavimo dokumentus, ar nurodant viešai prieinamas internetines nuorodas. Tiekėjo nepateikti gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymai ir/ar internetinės nuorodos į kitus šaltinius, kur patvirtinama siūlomos techninės įrangos charakteristika ir/ar technologija ir jų atitikimas reikalavimams. Dokumentuose tiekėjo grafiškai nenurodyta (t. y. pastebimai nepažymėta – spalvotai ir/ar nenurodyta rodyklėmis, ar nepabrauktos) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei neįrašyta, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Arba tiekėjo nenurodyta tiksli vieta teikiamame šaltinyje, kur būtų aprašoma/patvirtinama atitinkama charakteristika.

8.2.2.  Jeigu Pirkimo procedūrose dalyvauja jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi Tiekėjų grupė, kartu su Pasiūlymu ji turi pateikti jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutarčiai keliami reikalavimai nurodyti BPS.

8.2.3. Jei Pasiūlymo formą elektroniniu ar fiziniu parašu pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą.

- SUTARTIES SUDARYMAS. SPRENDIMAS DĖL PREKIŲ TIEKIMO.

9.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

10.     KITOS SĄLYGOS

Specialiųjų pirkimo sąlygų priedai:

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 2 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma, |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas  „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

„JUDESIO (EISENOS) ANALIZĖS SISTEMOS LABORATORINĖMS PELĖMS SU AUTOMATIZUOTA PĖDUČIŲ, KŪNO IR UODEGOS VAIZDINIMO BEI ANALIZĖS PROGRAMINE ĮRANGA PIRKIMO“ PASIŪLYMAS

____________Nr.______

(Data)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Telefono numeris |  |  |
| Fakso numeris |  |  |
| El. pašto adresas |  |  |
| Subtiekėjas Nr.1 |  |  |
| Tiekėjo patvirtinimas dėl VPĮ 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimo: „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“ | (Pažymėti Ne) tiekėjui ši sąlyga yra netaikoma (Kartu su pasiūlymu pateikti visus patvirtinančius dokumentus). | (Pažymėti Taip) tiekėjui ši sąlyga yra taikoma |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais, nustatytais judesio (eisenos) analizės sistemos laboratorinėms pelėms su automatizuota pėdučių, kūno ir uodegos vaizdinimo bei analizės programine įranga pirkimo sąlygose

Mes siūlome šias prekes:

| Perkamos prekės pavadinimas. | Mato vnt. | Perkamas kiekis | Kaina Eur be PVM už perkamą kiekį |
| --- | --- | --- | --- |
| Judesio (eisenos) analizės sistema laboratorinėms pelėms su automatizuota pėdučių, kūno ir uodegos vaizdinimo bei analizės programine įranga. | Kompl. | 1 |  |

PASTABOS:

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pirkimo vykdymo išlaidos, susijusios su prekėmis ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Apklausos sąlygų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.  Prekių kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nurodyto laiką.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 3 priedas Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Judesio (eisenos) analizės sistemos laboratorinėms pelėms su automatizuota pėdučių, kūno ir uodegos vaizdinimo bei analizės programine įranga techninės specifikacijos reikalavimų palyginamoji lentelė.

Judesio (eisenos) analizės sistema laboratorinėms pelėms su automatizuota pėdučių, kūno ir uodegos vaizdinimo bei analizės programine įranga turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus, funkcinius ir techninius parametrus:

| Eil. Nr | Pavadinimas |  | Pildo tiekėjas Įrašyti pavadinimą, modelį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pirkimo objektas |  |  |
|  | Judesio (eisenos) analizės sistema laboratorinėms pelėms, skirta automatizuotam pelių judesio, eisenos, skausmo, uždegimo ir motorinės funkcijos parametrų registravimui, kiekybiniam vertinimui ir rezultatų eksportui. |  |  |
| 2 | Pirkimo objekto apimtys |  |  |
|  | Sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip: 1) gyvūno judesio/eisenos analizės sistema su bandymų koridoriumi; 2) vaizdinimo ir registravimo modulis/kamera; 3) dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi arba lygiavertė automatizuotos analizės programinė įranga; 4) kompiuteris su programinei įrangai veikti reikalingais komponentais; 5) reikalingos programinės įrangos licencijos; |  |  |
| 3 | Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta |  |  |
|  | Molėtų pl. 49B Vilnius, Lietuva. |  |  |
| 4 | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai |  |  |
|  |  |  | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / charakteristikas - Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus ir ar nuorodas į kitus šaltinius, kur patvirtinama siūlomos techninės įrangos charakteristika ir/ar technologija ir jų atitikimas reikalavimams. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jeigu tai neįmanoma, tiekėjas turi nurodyti tikslią vietą teikiamame šaltinyje, kur būtų aprašoma/patvirtinama atitinkama charakteristika. |
|  | Parametras | Reikalaujama reikšmė |  |
|  | - Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Suderinamumas | Visi komponentai turi būti tarpusavyje suderinami ir veikti kaip viena integruota sistema |  |
|  | Komplektiškumas | Turi būti pateikti visi komponentai, reikalingi pilnam sistemos veikimui. Į komplektą turi būti įtrauktos visos reikalingos eksploatacinės medžiagos ir priedai įrangos paleidimui, derinimui ir pradiniam darbui. |  |
|  | Garantija | Sistemai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesiai garantija. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Garantinių trūkumų šalinimo terminas ne daugiau nei 10 dienų nuo pranešimo apie garantinį gedimą išsiuntimo dienos. Garantinis terminas taikomas nuo Įrangos instaliavimo ir perdavimo naudoti dienos. |  |
|  | Pristatymo terminai | Prekių tiekimo terminas – Tiekėjas turi pristatyti prekes ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo dienos. |  |
|  | - Įranga ir vaizdinimo principas |  |  |
|  | Tyrimų paskirtis | Sistema turi būti skirta laboratorinių pelių judesio, eisenos, koordinacijos, atramos, pėdučių kontakto ir su motorine funkcija ar skausmu susijusių parametrų registravimui ir analizei. |  |
|  | Gyvūno judėjimo pobūdis | Sistema turi leisti tirti pelės eiseną natūralaus arba neforsuoto judėjimo metu, be privalomo bėgtakio tipo ar kitokio priverstinio judėjimo. |  |
|  | Pritaikymas | Sistema turi būti pritaikyta darbui su laboratorinėmis pelėmis, turi būti pateikti komponentai ir programinės įrangos nustatymai, būtini patikimai pelių eisenos analizei. |  |
|  | Registravimo principas | Sistema turi registruoti laboratorinės pelės pėdučių kontaktą su paviršiumi ir judėjimo seką naudojant vaizdinimo, šviesos atspindžio, vidinio atspindžio, aukštos spartos kameros, optinio kontrasto, dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi ar kitą gamintojo patvirtintą technologinį sprendimą. |  |
|  | Pėdučių kontakto vizualizavimas | Sistema turi vizualizuoti kiekvienos pėdutės kontaktą su paviršiumi ir leisti atskirti priekines ir užpakalines bei kairės ir dešinės pusės pėdutes. |  |
|  | Pėdučių identifikavimas | Programinė įranga turi automatiškai arba automatizuotu būdu identifikuoti ir priskirti pėdutes atitinkamai galūnei. Programinėje įrangoje turi būti galimybė vartotojo korekcijai. |  |
|  | Vaizdo registravimo dažnis | Vaizdo ar judesio registravimo dažnis turi būti ne mažesnis kaip 100 kadrų per sekundę. |  |
|  | Vaizdo raiška | Vaizdo raiška turi būti pakankama patikimai pėdučių kontakto, pėdsakų kontūrų, žingsnio sekos ir eisenos parametrų analizei. Ne mažesnė nei 640x480 pikseliai. |  |
|  | Judėjimo takas | Sistema turi turėti pelėms pritaikytą judėjimo taką / koridorių / platformą, leidžiančią gyvūnui judėti tiesia trajektorija ir registruoti ne mažiau nei du nuoseklius žingsnius. |  |
|  | Paviršius | Judėjimo tako paviršius turi būti tvirtas, stabilus, lengvai valomas ir atsparus įprastoms dezinfekavimo priemonėms, naudojamoms laboratorinių gyvūnų tyrimų aplinkoje. |  |
|  | Apšvietimas / kontrastas | Sistema turi turėti integruotą apšvietimo, kontrasto, signalo sustiprinimo funkciją, leidžiančią patikimai registruoti pėdučių kontaktą nepriklausomai nuo gyvūno kailio spalvos ar įprastų vaizdo kontrasto skirtumų. Sistema turi turėti LED apšvietimą, šviesos atspindžio / vidinio atspindžio technologiją, reguliuojamą signalo jautrumą ar optinio kontrasto sprendimą, kuris leistų aiškiai atskirti pėdučių kontaktą nuo fono. |  |
|  | Kūno padėties vertinimas | Sistema turi leisti įvertinti pelės kūno padėtį, kūno ašį, kūno kontūrą, kūno svyravimą, laikyseną ir kitus kūno padėties parametrus, kurie būtini eisenos, skausmo ar motorinės funkcijos vertinimui. |  |
|  | Ventralinis vaizdas | Sistema turi turėti ventralinį pėdučių vaizdinimą, kūno kontūro analizę arba kitą lygiavertį sprendimą, leidžiantį vertinti kūno padėtį, eisenos simetriją ir motorinės funkcijos pokyčius. |  |
|  | - Programinė įranga ir analizės funkcijos |  |  |
|  | Automatinė analizė | Programinė įranga turi automatiškai apskaičiuoti: žingsnio ilgį, žingsnio laiką, žingsnio laiko kintamumą, mosto laiką, atramos laiką, atramos ciklo dalį, pėdutės kampą, pėdutės kontakto plotą, pėdutės signalo intensyvumą ir apkrovą, atramos bazę / žingsnio plotį. |  |
|  | Bėgimų/ ėjimų atranka | Sistema turi leisti automatiškai arba rankiniu būdu atrinkti analizei tinkamus bėgimus / ėjimus pagal numatytus kokybės kriterijus, judėjimo greitį, trajektorijos stabilumą, sustojimus. |  |
|  | Duomenų peržiūra | Programinė įranga turi leisti peržiūrėti registruotą vaizdą, pėdučių kontakto žymes, žingsnių seką ir analizės rezultatus. |  |
|  | Koregavimo galimybė | Turi būti galimybė peržiūrėti ir koreguoti automatiškai atpažintas pėdutes, žingsnius ar analizės įvykius. |  |
|  | Pėdsakų vizualizacija | Sistema turi turėti pėdsakų vizualizavimo funkciją, leidžiančią grafiškai atvaizduoti pėdučių kontaktų seką, pėdsakų išsidėstymą ir žingsnių dinamiką. |  |
|  | Rezultatų eksportas | Rezultatai turi būti eksportuojami į Excel, CSV arba kitą lygiavertį, plačiai naudojamą duomenų analizės formatą. |  |
|  | Vaizdo/ duomenų saugojimas | Sistema turi leisti išsaugoti tyrimo vaizdo įrašus, analizės projektus, žaliavinius duomenis ir apskaičiuotus parametrus tolesnei peržiūrai ir pakartotinei analizei. |  |
|  | Grupinė analizė | Programinė įranga turi leisti analizuoti kelių gyvūnų tyrimų duomenis, eksportuoti individualius ir grupinius rezultatus arba sudaryti duomenų rinkinius statistinei analizei išorinėse programose. |  |
|  | - Minimalūs analizuojami parametrai |  |  |
|  | Erdviniai ir laiko parametrai | Sistema turi automatiškai apskaičiuoti ne mažiau kaip šiuos erdvinius ir laiko eisenos parametrus: žingsnio ilgį, žingsnio laiką ir/ar jo svyravimus, mosto laiką, atramos laiką, atramos ciklo dalį (duty cycle), pėdutės kampą. |  |
|  | Galūnių koordinacija | Sistema turi apskaičiuoti galūnių tarpusavio koordinacijos rodiklius, įskaitant reguliarumo indeksą ir fazinius ryšius. |  |
|  | Atramos ir apkrovos parametrai | Sistema turi apskaičiuoti pėdutės kontakto plotą, pėdutės signalo intensyvumą / pusiau kiekybinį spaudimo įvertį, pėdos/pirštų skėtimą, atramos bazę / žingsnio plotį ir svorio perkėlimo modelius. |  |
|  | Kompensaciniai ir skausmo elgsenos parametrai | Sistema turi leisti vertinti kūno asimetrijos indeksą, apsauginę/tausojančią laikyseną (guarding posture), svorio perkėlimą tarp galūnių, kairės ir dešinės galūnių atramos trukmės skirtumą, pėdučių kontakto ploto skirtumą, kontakto intensyvumo / apkrovos skirtumą, priekinių ir užpakalinių galūnių apkrovos pasiskirstymą, atramos bazės pokyčius. |  |
|  | Kūno parametrai | Sistema turi vertinti gyvūno kūno padėtį judėjimo metu, įskaitant kūno ašies nuokrypį, šoninius svyravimus, galvos ir kūno padėties suderinamumą, kūno pasisukimą, laikysenos stabilumą. |  |
|  | Uodegos parametrai | Sistema turi leisti įvertinti uodegos padėtį ir judėjimą eisenos metu. |  |
|  | Tyrimų pritaikymas | Turi būti galimybė naudoti sugrupuotus parametrus pagal tyrimo problematiką: motorikos, skausmo ir uždegimo, osteoartrito, neurodegeneracijos, pažeidimo, farmakologijos, toksikologijos ir senėjimo tyrimams su pelėmis. |  |
| 5. | Kiti reikalavimai. Perkančioji organizacija vykdo „žalią“ pirkimą ir taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ savarankiškai nustatomą aplinkos apsaugos kriterijų pagal 4.4.4.4. punktą: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos |  |  |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.1.Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą be PVM.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas

SUTARTIS

20____-____-____ Nr. _____________

Vilnius

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras toliau šiame tekste vadinamas Užsakovu, atstovaujamas direktorės.............., veikiančios pagal įstaigos įstatus,

ir

_____ „___________________“, toliau šiame tekste vadinama Tiekėju, atstovaujama ____________________, veikiančio pagal ___________________, toliau kartu vadinami „Šalimis,” o kiekviena atskirai – „Šalimi,” sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta vadovaujantis viešojo pirkimo, vykdyto skelbiamos apklausos (toliau – Pirkimas), rezultatais.

BVPŽ kodas: 38432000-2 Analizės aparatai.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

    - Įranga – Tiekėjo pagal Sutartį tiekiama nauja judesio (eisenos) analizės sistema laboratorinėms pelėms su automatizuota pėdučių, kūno ir uodegos vaizdinimo bei analizės programine įranga (toliau - Įranga), atitinkanti Techninėje specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlyme nustatytus reikalavimus;

    - Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Įrangai ir susijusioms paslaugoms taikomi reikalavimai;

    - Sutarties vertė – Tiekėjo pasiūlyme nurodyta Įrangos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM);

    - Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pilnai sukomplektuotą Įrangą pristatyti, perduoti Įrangą ir atlikti detalų įrangos funkcionalumo patikrinimą.

  - Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytiems reikalavimams atitinkančią Įrangą priimti ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Tiekėjas įsipareigoja:

    - užtikrinti, kad Įranga būtų nauja, nenaudota, kokybiška ir atitiktų Sutarties priede Nr. 1 nurodytą Techninę specifikaciją, Tiekėjo pasiūlymą;

    - Techninėje specifikacijoje nustatytais tvarka ir terminais iki Įrangos perdavimo –priėmimo akto pasirašymo pristatytą Įrangą surinkti, sumontuoti ir atlikti detalų įrangos funkcionalumo patikrinimą.

    - sudaryti Užsakovui galimybę pristatytą, sumontuotą ir (arba) įdiegtą Įrangą patikrinti, įsitikinti jos tinkamumu bei atitikimu Techninei specifikacijai;

    - be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys. Iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui pristatyti ir (ar) sumontuoti, atlikti detalų įrangos funkcionalumo patikrinimą.

    - Įrangą Sutartyje nustatytais terminais;

    - Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

    - Tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus Tiekėjo bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose įsipareigojimus;

    - bendradarbiauti su Užsakovu ir neatlygintinai konsultuoti jį visais su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais;

    - kartu su Įranga perduoti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją;

    - suteikti naujai Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Garantinių trūkumų šalinimo terminas ne daugiau nei 10 dienų nuo pranešimo apie garantinį gedimą išsiuntimo dienos. Garantinis terminas taikomas nuo Įrangos instaliavimo dienos;

    - nekeisti Sutartyje nurodyto subtiekėjo be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - nekeisti Tiekėjo pasiūlyme nurodyto Sutarties vykdymui pasitelkto specialisto (darbuotojo) ir ūkio subjekto (ar jo darbuotojo), kurio pajėgumais tiekėjas remiasi ir kuriam, jei taikoma Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, įskaitant ir pasitelkiamą (-us) subtiekėją (-us) (jeigu pasitelkiamas) bei ūkio subjektą (-us), kurio (-ių) pajėgumais Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, ar Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Tiekėjas turi teisę:

    - gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;

    - sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: [pavadinimas (-ai), kodas (-ai)]. Sutartyje nurodyti subtiekėjai gali būti keičiami ar nauji subtiekėjai pasitelkiami Sutarties 9.2 punkte nustatyta tvarka;

    - Tiekėjas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui pristatyti ir sumontuoti Sutartyje nurodytą Įrangą, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo Užsakovo;

    - priimdamas Įrangą ją patikrinti ir įsitikinti, kad pristatoma Įranga atitinka Sutarties ir jos priedų reikalavimus ir įforminti patikrinimo rezultatus Sutartyje nustatyta tvarka;

    - už tinkamai ir kokybiškai pristatytą Įrangą laiku atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

    - suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

    - vykdyti kitus Sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

  - Užsakovas turi teisę:

    - nepriimti Įrangos neatitinkančio Tiekėjo pasiūlyme ar Sutarties priede Nr. 1 nurodytos Techninės specifikacijos reikalavimų;

    - prašyti Tiekėjo pateikti visus Įrangos atitikimą Sutarties priede Nr. 1 nurodytai Techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.

- ĮRANGOS PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

  - Tiekėjas turi prekę pristatyti, paruošti darbui per 60 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo dienos. Įrangos pristatymo vieta: VMTI Inovatyvios medicinos centras Molėtų pl. 49B, Vilnius, LT.

  - Iki Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

  - Tiekėjas pasirūpina, kad Įranga būtų pristatyta ir sumontuotą į priėmimo vietą, suderinus su Užsakovu, kad pastarasis galėtų Įrangą patikrinti, įsitikinti jo tinkamumu ir pasirašyti Įrangos perdavimo – priėmimo aktą.

  - Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia Tiekėjas, jei Įranga atitinka Sutarties reikalavimus. Tiekėjas perduodamas Įrangą garantuoja, kad ji atitinka Sutarties priede Nr. 1 nustatytos Techninės specifikacijos reikalavimus. Perdavimo-priėmimo akte privalo būti įrašyti tiekėjo garantiniai įsipareigojimai.

  - Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Įrangos atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui.

- KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

  - Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

  - Sutarties kaina  –......................Eur be PVM, PVM – ................. Eur, bendra Sutarties kaina su PVM – ............................. Eur.

  - Šalys susitaria, kad už pristatytą Įrangą Užsakovas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos

  - Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų perskaičiuojama tokia tvarka:

    - mokesčio tarifas, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

    - perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

    - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms prekėms / paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

    - Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

    - perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

  - Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

  - Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.

5.7. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos sąskaitų administravimo bendrąja administravimo sistema SABIS. (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/ ). IMC elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi sistemos „SABIS“ priemonėmis. Išlaidas, susijusias su atsiskaitymo dokumentų pateikimo per sistemą „SABIS“ apmoka Teikėjas.

- GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

  - Tiekėjas įsipareigoja Įrangai suteikti Sutarties 3.1.10 punkte nurodytą garantiją.

- ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Jei Tiekėjas dėl savo kaltės, nepristato Įrangos, nepašalina garantinių gedimų Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Užsakovui nesumokėjus už pristatytą Įrangą, Tiekėjas gali raštu pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

  - Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

  - Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

  - Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

- SUTARTIES PAKEITIMAI

  - Sutarties vykdymo metu, jei Įrangos gamintojas Sutarties priede nurodytos Įrangos nebegamina, Tiekėjas Užsakovui sutikus, gali pristatyti kitą Įrangą, atitinkančią Sutarties priede Įrangai nustatytą Techninę specifikaciją, arba geresnės Techninės specifikacijos Įrangą, kartu pateikiant Įrangos gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytos Įrangos.

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir (ar) pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Sutarties užduoties įvykdymui, keičiantysis ir (ar) naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų, jei buvo taikomi. Apie keičiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekėjus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant subtiekėjo keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.

  - Nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto subtiekėjo pašalinimo pagrindus, jei buvo taikomi, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis

  - Visi Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties Šalims ir galioja 5 mėnesius.

  - Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

10.3. Užsakovas  turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Tiekėjui nepristačius sutartyje nurodytos Įrangos, ilgiau kaip 30 dienų yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

## 10.4. Tiekėjas turi teisę raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

## 10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

  - Papildomos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.

- SUTARČIAI TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

  - Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

  - Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, el. paštu, faksu ar asmeniškai Sutarties Šalių Sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

  - Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Perkančioji organizacija vykdo „žalią“ pirkimą ir taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ savarankiškai nustatomą aplinkos apsaugos kriterijų pagal 4.4.4.4. punktą: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

  - Šalys supranta ir patvirtina, kad Sutarties ir Sutarties priedų sąlygos nelaikomos konfidencialia informacija. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

  - Už Sutarties tinkamą vykdymą Tiekėjas skiria atsakingu ________________, telefono numeris _______, elektroninio pašto adresas ______________.

  - Už Sutarties tinkamą vykdymą (įskaitant teisę pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą) Užsakovas skiria atsakingu _____________, telefono numeris ____________, elektroninio pašto adresas _________________.

  - Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Užsakovas skiria atsakingu ________________, telefono numeris _______, elektroninio pašto adresas ______________.

  - Tiekėjas turi teisę keisti Sutarties 13.5 punkte nurodytą asmenį be Pirkėjo raštiško sutikimo.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

## UŽSAKOVAS	TIEKĖJAS

VšĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Inovatyvios medicinos centras	________________

Santariškių 5, LT-084069, Vilnius	__________________, LT- __________

Įmonės kodas 302877556	____________________

PVM mokėtojo kodas LT100007301614	PVM mokėtojo kodas __________________

Tel. +370 	Tel. +370 _____________

Bankas SEB	Bankas

Sąskaita 	Sąskaita

El. p.	El. p.

Direktorė

## Sutarties priedas Nr1. Techninė specifikacija