SALAKO KULTŪROS CENTRO FASADO REMONTO DARBAI


BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

ATLIEKAMI DARBAI IR JŲ TIKSLAI

1. Bendrieji tikslai – gerinti pastato estetinį vaizdą ir šilumos energetinį potencialą.
2. Pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamą ir kokybišką fasado eksploataciją .
3. Užsakovo reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus darbams, jų apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei. Jose konkrečiai nurodyti atliekami darbai.
4. Darbų vieta – Laisvoji a.19, Salakas, Zarasų raj.sav;
5. Atliekami darbai ir reikalavimai:
5.1  Pašalinti atšokusi dekoratyvinio tinko sluoksnį ir armavimo tinklą, nuvalyti ir nuplauti fasadą su specialiais cheminiais priedais;
5.2  Sustiprinti esamą šilumos izoliavimo sluoksnį (EPS) smeigėmis;
5.3  Paviršius armuoti tinkliuku 160mkr.
5.4  Fasado darbams naudoti vienos technologinės kortelės medžiagas;
5.5  Dekoratyvinio tinko struktūra ir spalva derinama prie esamo fasado;
5.6  Dekoratyvinis tinkas ir fasadiniai dažai silikoniniai;
              5.7  Sutvarkyti teritoriją , išvežti statybines atliekas;
6. Techniniai medžiagų ir darbų reikalavimai:
6.1. visos naudojamos medžiagos ir atliekami darbai pagal kiekių žiniaraštį ,turi atitikti LST, EN, STR, ISO reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti fasado eksploatacijos ilgaamžiškumą.
______________________
