SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ KAUNO R. SAV., KAČERGINĖJE, PALANKIŲ/PRIEPLAUKOS G., NAUJOS STATYBOS DARBŲ IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO GAUTI KLAUSIMAI SU ATSAKYMAIS

Atsakymai į tiekėjų paklaUSIMus NR. 2.

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Sporto paskirties inžinerinių statinių ir kitų inžinerinių statinių Kauno r. sav., Kačerginėje darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų viešąjį pirkimą“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2025 m. sausio 29 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjo paklausimus ir pateikia atsakymus į juos:

| - Eil. nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Poz. 2.14.1 Betoniniai vejos bortai 1000x200x80 mm - nenurodytas vejos bortų kiekis | - Patikslinti abiejų pozicijų kiekiai. Pridedami atnaujinti kiekių žiniaraščiai. |
| - 2. | - Poz. 2.4.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm - ženkliai per mažas skaldos kiekis |  |
| 3. | Kadangi informacijos papildomai pateikta nemažai - išsinagrinėjus juos ir susitikrinus su buvusia pateikta informacija iškilo klausimas ką vertinti pasiūlymo pateikimo formoje 4 eilutėje "Inžineriniai tinklai (Elektrotechnika-elektros įrenginių prijungimas)". ESO dalies darbų atlikimo lėšos bus po konkurso ir jas skirs perkančioji organizacija (19 atsakymas). Dėl šios priežasties neaišku kokius darbus vertinti į minėtą eilutę. | Vertinti ESO įvado darbo projekto parengimą. KAS spintos pastatymą su visomis reikiamomis medžiagomis, darbu ir pajungimu. |
| 3.1. | Konkurso sąlygų priede Nr.1- pasiūlymo formoje, veiklų sąraše yra poz. 4- "Inžineriniai tinklai (Elektrotechnika-elektros įrenginių prijungimas)". patikslinkite, kokius darbus vertinti šioje pozicijoje. |  |
| 4. | Konkurso sąlygų 3.3 punkte nurodyta, kad: 3.3. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Teikiant pasiūlymą atnaujintoje CVP sistemoje pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu sistema neprašo, pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu galimybės nėra. Prašom patikslinti, kaip pateikti pasiūlymą. | Naujoje CVP IS nėra galimybės pasiūlymo pasirašyti pačioje sistemoje, todėl tai turi būti padaryta už naujo CVP IS ribų, t. y. tiekėjas visą pasiūlymą (kartu su visais priedais) turi pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu kitomis elektroninėmis priemonėmis ir į CVP IS įkelti jau pasirašytą pasiūlymą (pvz. įkelti pasirašytą adoc „konteinerį“ (zip), kuriame būtų įkeltas pasiūlymas kartu su visais priedais). |

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.