## TS
Reagentai hematoonkologinių ligų diagnostikai tėkmės citometrijos metodu (II dalis)
Pirkimo dalies. Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis
1-48 |  | Monokloniniai antikūnai | Antikūnai turi atitikti reikalavimus, nurodytus "EuroFlow Antibody panels for: Diagnosis, classification and monitoring of hematological malignancies Composition and technical information on reagents Version 1.12 (February 2025)", o siūlomi lygiaverčiai (alternatyvūs) antikūnai turi atitikti reikalavimus, nurodytus "Reference antibodies and alternative antibodies for hematological malignancies panels, Version 1.14 (February 2024)".
1 | 33696000-5 | CD38, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas HB7 arba lygiavertis | 100 testų | 2
2 | 33696000-5 | CD38, žymėti FITC | Klonas HB7 arba lygiavertis | 50 testų | 4
3 | 33696000-5 | CD39, žymėti PE | Klonas TÜ66 arba lygiavertis | 100 testų | 2
4 | 33696000-5 | CD43, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas IG10 arba lygiavertis | 100 testų | 2
5 | 33696000-5 | CD45, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 2D1 arba lygiavertis | 100 testų | 20
6 | 33696000-5 | CD45, žymėti V500-C arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 2D1 arba lygiavertis | 100 testų | 20
7 | 33696000-5 | CD45RA, žymėti APC | Klonas HI100 arba lygiavertis | 100 testų | 3
8 | 33696000-5 | CD45RO, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas UCHL1 arba lygiavertis | 100 testų | 4
9 | 33696000-5 | CD49d, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 9F10 arba lygiavertis | 100 testų | 2
10 | 33696000-5 | CD56, žymėti PE | Klonas C5.9 arba My31 arba lygiavertis | 100 testų | 2
11 | 33696000-5 | CD56, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas N901 arba lygiavertis | 100 testų | 2
12 | 33696000-5 | CD57, žymėti FITC | Klonas HNK-1 arba lygiavertis | 100 testų | 3
13 | 33696000-5 | CD62L, žymėti FITC | Klonas SK11 arba lygiavertis | 100 testų | 2
14 | 33696000-5 | CD73, žymėti PE | Klonas AC-2 arba lygiavertis | 100 testų | 4
15 | 33696000-5 | cyCD79a, žymėti PE | Klonas HM57 arba HM47 arba lygiavertis | 100 testų | 2
16 | 33696000-5 | CD79b, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas SN8 arba lygiavertis | 50 testų | 2
17 | 33696000-5 | CD81, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas JS-81 arba lygiavertis | 100 testų | 4
18 | 33696000-5 | CD81, žymėti FITC | Klonas JS-81 arba lygiavertis | 100 testų | 4
19 | 33696000-5 | CD94, žymėti APC | Klonas HP-3D9 arba lygiavertis | 100 testų | 3
20 | 33696000-5 | CD95, žymėti PE | Klonas DX2 arba lygiavertis | 100 testų | 2
21 | 33696000-5 | CD103, žymėti FITC | Klonas Ber-ACT8 arba lygiavertis | 50 testų | 2
22 | 33696000-5 | CD117, žymėti APC | Klonas 104D2 arba lygiavertis | 100 testų | 2
23 | 33696000-5 | CD117, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 104D2D1 arba lygiavertis | 100 testų | 4
24 | 33696000-5 | CD123, žymėti PE | Klonas AC145 arba lygiavertis | 100 testų | 4
25 | 33696000-5 | CD138, žymėti V500-C arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas MI15 arba lygiavertis | 100 testų | 2
26 | 33696000-5 | CD138, žymėti BV421 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas MI15 arba lygiavertis | 50 testų | 4
27 | 33696000-5 | CD185, žymėti APC | Klonas 51505 arba lygiavertis | 100 testų | 2
28 | 33696000-5 | CD197, žymėti PE | Klonas 2L1A arba lygiavertis | 100 testų | 3
29 | 33696000-5 | CD200, žymėti APC | Klonas OX104 arba lygiavertis | 100 testų | 2
30 | 33696000-5 | CD203c, žymėti PE | Klonas 97A6 arba lygiavertis | 100 testų | 4
31 | 33696000-5 | CD300e, žymėti APC | Klonas UP-H2 arba lygiavertis | 100 testų | 4
32 | 33696000-5 | CD304, žymėti PE | Klonas 12C2 arba lygiavertis | 50 testų | 4
33 | 33696000-5 | CD305, žymėti PE | Klonas DX26 arba lygiavertis | 100 testų | 2
34 | 33696000-5 | β2micro, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas Tü99 arba lygiavertis | 50 testų | 5
35 | 33696000-5 | CyGranzymeB, žymėti PE | Klonas GB11 arba lygiavertis | 100 testų | 4
36 | 33696000-5 | HLA-DR, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 6
37 | 33696000-5 | HLA-DR, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 100 testų | 4
38 | 33696000-5 | HLA-DR, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L243 arba lygiavertis | 50 testų | 4
39 | 33696000-5 | cyIgκ, žymėti APC | Polikloniniai | 100 testų | 4
40 | 33696000-5 | smIgκ, žymėti PE | Polikloniniai arba klonas TB28-2 arba lygiavetis | 50 testų | 3
41 | 33696000-5 | cy/smIgλ, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Polikloniniai arba I-155-2 arba lygiaverčiai | 100 testų | 2
42 | 33696000-5 | smIgλ, žymėti FITC | Klonas 1-155-2 arba lygiavertis arba polikloniniai | 50 testų | 3
43 | 33696000-5 | cyIgλ, žymėti FITC | Polikloniniai | 50 testų | 4
44 | 33696000-5 | smIgM, žymėti APC | Klonas G20-127 arba lygiavertis | 100 testų | 2
45 | 33696000-5 | cyMPO, žymėti FITC | Klonas MPO-7 arba CLB-MPO-1 arba lygiavertis | 100 testų | 2
46 | 33696000-5 | cyPerforin, žymėti FITC | Klonas δG9 arba lygiavertis | 100 testų | 4
47 | 33696000-5 | cyTCL1, žymėti APC | Klonas eBio1-21 arba lygiavertis | 100 testų | 4
48 | 33696000-5 | TCRγδ, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 11F2 arba lygiavertis | 100 testų | 4