
Protokolo Nr. 2 priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ REMONTO (MODERNIZAVIMO) DARBAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA UTENOS RAJONE (II ETAPAS) LELIŪNŲ GRUPINIO GYVENIMO NAMAI” (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 9501359

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMUS
Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2026-09-14 (pranešimo Nr. 795952) ir 2026-09-15 (pranešimo Nr. 796503) gavo tiekėjų paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., atsako į tiekėjų paklausimus: 
	Eil. Nr.
	Klausimas
(pateikiamas neredaguojamas tekstas)
	Atsakymas
	Atsakymo pateikimo data

	Prašome paaiškinti techninės specifikacijos – užduoties 5 punkte esančioje lentelėje numatomus atlikti darbus:

	1.
	Lentelės 2 eilutėje numatytas techninės dokumentacijos parengimas. Prašome paaiškinti kokių būtent dokumentų parengimą turėtume įsivertinti?
	Paaiškiname, jog rengiamas paprastojo remonto aprašas. Aprašą sudaro: bendroji dalis; esamos būklės aprašymas; numatomų darbų aprašymas; konstrukciniai sprendimai; architektūriniai sprendimai; inžinerinių sistemų sprendimai; priešgaisrinės saugos reikalavimai; darbų saugos ir organizavimo reikalavimai; brėžiniai ir schemos. 
	2026-09-16

	2.
	 Lentelės 4.12 eilutėje numatytas sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, kai universalių plokščių sluoksnio storis 150 mm. Prašome paaiškinti kokias šiltinamosios izoliacijos medžiagas turėtume įsivertinti? Vatą ar putų polistirolą? Koks turėtų būti šios medžiagos šiluminis laidumas?
	Paaiškiname, jog planuojama įrengti nevėdinama fasado šiltinimo sistema (tinkuojama). Po remonto pastatas turi atitikti B pastato energinio naudingumo klasę.

	2026-09-16

	3.
	 Lentelės 7.16 eilutėje numatytas durų blokų įstatymas 81 m2. Prašome detalizuoti prašomus darbus, kiek vnt. durų reiks sumontuoti? Kokios tai turėtų būti durys: medinės, metalinės, priešgaisrinės, plastikinės? Prašome pateikti kuo daugiau informacijos apie norimas įrengti duris.
	Paaiškiname, jog planuojamos durys metalinės 81 m2, ne mažiau 38 vnt. ir nedaugiau 40 vnt. 

	2026-09-16

	Prašome patikslinti:

	4.
	Ar rangovas rengia ir inžinerinių sistemų valdymo dalį, ar ji jau aprašyta užsakovo dokumentuose.
	Paaiškiname, jog rangovas rengia paprastojo remonto aprašą. Aprašą sudaro: bendroji dalis; esamos būklės aprašymas; numatomų darbų aprašymas; konstrukciniai sprendimai; architektūriniai sprendimai; inžinerinių sistemų sprendimai; priešgaisrinės saugos reikalavimai; darbų saugos ir organizavimo reikalavimai; brėžiniai ir schemos. 
	2026-09-16

	5.
	Ar grupinio gyvenimo namuose numatytas patalpų šildymo ir apšvietimo valdymas, ar keičiami tik įrenginiai.
	Paaiškiname, jog rengiant aprašą numatomas patalpų šildymo reguliavimas ir valdymas. Apšvietimui valdymas nenumatomas.
	2026-09-16

	6.
	Ar užsakovui perduodamos sistemos konfigūravimo teisės.
	Taip, užsakovui po darbų užbaigimo perduodamos sistemos konfigūravimo teisės.
	2026-09-16
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