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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai


PASIŪLYMAS*
DĖL MEDICINOS ĮRANGOS

*tiekėjas pateikti pasiūlymą gali vienai arba dviem arba trims arba visoms pirkimo dalims.
____________
(Data)
_______________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo kodas (jeigu yra)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2026 m. ......................d. CVPIS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai
	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

	
	
	
	

	
	
	
	



3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) 
	


* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti


4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	

	
	


**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

5. [bookmark: _Hlk135728489]Mes siūlome atlikti šias prekes:
5.1. I-a pirkimo dalis – procedūrinės kėdės:
	Pavadinimas
	Kiekis
	Kaina be  PVM, Eur (už visą kiekį)
	PVM dydis, proc.
	PVM, Eur
	Kaina su  PVM, Eur (už visą kiekį)

	Procedūrinės kėdės
......................................
.....................................
(nurodyti gamintoją ir modelį)
	2 vnt.
	
	
	
	



Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokios:
	Prekės parametrai
	Siūlomo parametro reikšmė

Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. 
 (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) 

pildo tiekėjas
	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo  puslapio Nr.;
2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą  jos atitinka.
pildo tiekėjas

	1. Procedūrinė kėdė skirta įvairioms medicininėms, slaugos ir (ar) kitoms procedūroms atlikti, įskaitant kraujo paėmimą ir kitas procedūras, kurių metu pacientas turi galėti būti sėdimoje arba gulimoje padėtyje.
	
	

	2. Kėdė turi elektriniu būdu reguliuojamą sėdynės / gulėjimo paviršiaus aukštį.
	
	

	3. Kėdė turi elektriniu būdu reguliuojamą nugaros dalies padėtį.
	
	

	4. Kėdė turi reguliuojamą kojų dalį, leidžiančią pacientą patogiai išdėstyti sėdimoje arba gulimoje padėtyje.
	
	

	5. Kėdė užtikrina galimybę suformuoti gulimą arba pacientui procedūros atlikimui tinkamą padėtį.
	
	

	6. Kėdė turi Trendelenburgo padėties funkciją arba lygiavertę funkciją, leidžiančią pakeisti paciento kūno padėtį procedūros metu.
	
	

	7. Kėdės elektrinės reguliavimo funkcijos valdomos rankiniu pulteliu arba lygiaverčiu valdymo įtaisu.
	
	

	8. Kėdė turi reguliuojamus porankius, pritaikytus paciento rankoms patogiai ir saugiai padėti procedūros metu.
	
	

	9. Porankių padėtis reguliuojama arba turi būti numatyta galimybė juos nustatyti į paciento poreikiams tinkamą padėtį.
	
	

	10. Kėdė mobili ir turi ne mažiau kaip keturis ratukus.
	
	

	11. Ne mažiau kaip du kėdės ratukai turi stabdžius, užtikrinančius kėdės stabilumą procedūros metu.
	
	

	12. Kėdė pritaikyta ne mažesnei kaip 180 kg paciento / naudotojo apkrovai.
	
	

	13. Kėdė turi lengvai valomą ir dezinfekuojamą apmušalų paviršių, tinkamą naudoti medicininėje ir (ar) slaugos aplinkoje.
	
	

	14. Apmušalų medžiaga turi būti atspari įprastoms dezinfekavimo priemonėms ir tinkama intensyviam naudojimui.
	
	

	15. Kėdė turi medicininėms ir (ar) slaugos procedūroms skirtą papildomą staliuką arba lygiavertį paviršių procedūrinėms priemonėms pasidėti.
	
	

	16. Kėdė turi galimybę pritvirtinti infuzinį stovą arba turi būti komplektuojama su infuziniu stovu.
	
	

	17. Kėdė turi saugos funkciją, leidžiančią sustabdyti elektrinių mechanizmų veikimą ir užtikrinti paciento saugumą reguliuojant kėdės padėtį.
	
	

	18. Kėdės elektros įranga pritaikyta naudoti 220–240 V, 50 Hz elektros tinkle arba turi būti tinkama naudoti Lietuvos Respublikoje esančiame elektros energijos tiekimo tinkle.
	
	

	19. Kėdė tinkama naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį ir atitikti jai taikomus Europos Sąjungos saugos ir atitikties reikalavimus.
	
	

	20. Kėdė turi būti paženklinta CE ženklu, jai toks ženklinimas pagal jai taikomus teisės aktus yra privalomas.
	
	

	21. Kėdė turi būti pristatyta paruošta naudojimui arba su visais būtinais montavimui skirtais elementais.
	
	

	22. Kartu su kėde turi būti pateikta naudojimo ir priežiūros instrukcija.
	
	

	23. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pristatoma procedūrinė kėdė būtų nauja, nenaudota ir neeksploatuota.
	
	

	24. Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	

	25. Garantiniu laikotarpiu nustatyti procedūrinės kėdės gedimai, atsiradę ne dėl netinkamo naudojimo, turi būti pašalinami tiekėjo arba gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygomis, tiekėjui užtikrinant tinkamą garantinį aptarnavimą.
	
	




5.2. II-a pirkimo dalis – masažiniai foteliai:
	Pavadinimas
	Kiekis
	Kaina be  PVM, Eur (už visą kiekį)
	PVM dydis, proc.
	PVM, Eur
	Kaina su  PVM, Eur (už visą kiekį)

	Masažiniai foteliai
......................................
.....................................
(nurodyti gamintoją ir modelį)
	4 vnt.
	
	
	
	



Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokios:
	Prekės parametrai
	Siūlomo parametro reikšmė

Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. 
 (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) 

pildo tiekėjas
	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo  puslapio Nr.;
2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą  jos atitinka.
pildo tiekėjas

	1. Masažinis fotelis turi būti elektrinis, skirtas asmens kūno masažui ir atsipalaidavimui.
	
	

	2. Fotelis užtikrina viso kūno arba ne mažiau kaip nugaros, juosmens ir kojų masažą.
	
	

	3. Fotelis atlieka ne mažiau kaip 2 skirtingus masažo būdus (pvz., minkymo, stuksenimo, vibracinį ar kitą lygiavertį masažą).
	
	

	4. Masažo intensyvumas reguliuojamas arba turi būti galimybė pasirinkti skirtingo intensyvumo masažo programas.
	
	

	5. Fotelis turi ne mažiau kaip 3 automatines masažo programas arba lygiavertes iš anksto nustatytas masažo programas.
	
	

	6. Fotelis turi rankinį valdymą, leidžiantį pasirinkti masažo programą ir (ar) reguliuoti masažo funkcijas bei intensyvumą.
	
	

	7. Fotelis turi galimybę reguliuoti masažo procedūros trukmę arba turi būti numatyta automatinio masažo seanso trukmės kontrolė.
	
	

	8. Fotelis turi reguliuojamą atlošo ir (ar) sėdėjimo padėtį, leidžiančią pasirinkti naudotojui patogią padėtį masažo metu.
	
	

	9. Fotelis pritaikytas skirtingo ūgio ir sudėjimo naudotojams, o masažo mechanizmas turi būti pritaikomas prie naudotojo kūno padėties arba turi būti numatyta lygiavertė funkcija.
	
	

	10. Fotelis turi kojų ir (ar) pėdų masažo funkciją, naudojant masažo mechanizmą, oro pagalves, volelius arba kitą lygiavertę technologiją.
	
	

	11. Fotelis gali turėti šildymo funkciją; jeigu ji numatyta, šildymo funkcija turi būti valdoma atskirai nuo masažo funkcijų.
	
	

	12. Fotelis turi saugos funkciją, leidžiančią nutraukti masažą ir sustabdyti fotelio mechanizmų veikimą.
	
	

	13. Fotelis turi būti stabilios konstrukcijos ir pritaikytas ne mažesnei kaip 150 kg naudotojo apkrovai.
	
	

	14. Fotelio apmušalai pagaminti iš lengvai valomos ir priežiūrai tinkamos medžiagos.
	
	

	15. Fotelis maitinamas nuo 220–240 V, 50 Hz kintamosios elektros srovės tinklo arba turi būti tinkamas naudoti Lietuvos Respublikoje esančiame elektros energijos tiekimo tinkle.
	
	

	16. Fotelis turi būti tinkamas naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį ir atitikti jam taikomus Europos Sąjungos saugos ir atitikties reikalavimus.
	
	

	17. Fotelis turi būti paženklintas CE ženklu, jei toks ženklinimas pagal jam taikomus teisės aktus yra privalomas.
	
	

	18. Fotelis turi būti pristatytas paruoštas naudojimui arba su visais būtinais montavimui skirtais elementais ir instrukcija.
	
	

	19. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pristatomas masažinis fotelis būtų naujas, nenaudotas ir neeksploatuotas.
	
	

	20. Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	

	21. Garantiniu laikotarpiu nustatyti masažinio fotelio gedimai, atsiradę ne dėl netinkamo naudojimo, turi būti pašalinami tiekėjo arba gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygomis, tiekėjui užtikrinant tinkamą garantinį aptarnavimą.
	
	





5.3. III-a pirkimo dalis – deguonies koncentratoriai:
	Pavadinimas
	Kiekis
	Kaina be  PVM, Eur (už visą kiekį)
	PVM dydis, proc.
	PVM, Eur
	Kaina su  PVM, Eur (už visą kiekį)

	Deguonies koncentratoriai
......................................
.....................................
(nurodyti gamintoją ir modelį)
	8 vnt.
	
	
	
	



Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokios:
	Prekės parametrai
	Siūlomo parametro reikšmė

Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. 
 (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) 

pildo tiekėjas
	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo  puslapio Nr.;
2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą  jos atitinka.
pildo tiekėjas

	1. Deguonies koncentratorius turi būti stacionarus, elektrinis, skirtas deguonies terapijai.
	
	

	2. Veikia aplinkos orą atskiriant nuo jo deguonį ir tiekiant jį naudotojui per deguonies išėjimo jungtį.
	
	

	3. Deguonies tiekimas turi būti nepertraukiamas.
	
	

	4. Deguonies srautas turi būti reguliuojamas, o didžiausias deguonies srautas – ne mažesnis kaip 5 l/min.
	
	

	5. Deguonies koncentracija esant nominaliam darbiniam srautui turi būti ne mažesnė kaip 87 %.
	
	

	6. Turi deguonies srauto reguliavimo ir srauto indikavimo priemonę.
	
	

	7. Deguonies koncentratorius turi veikimo ir (ar) deguonies koncentracijos stebėjimo bei įspėjimo funkciją.
	
	

	8. Deguonies koncentratorius turi šias saugos ir įspėjimo funkcijas:
- elektros energijos tiekimo sutrikimo signalizaciją;
- sumažėjusios deguonies koncentracijos signalizaciją;
- įrenginio veikimo sutrikimo signalizaciją.
	
	

	9. Deguonies koncentratorius pritaikytas nepertraukiamam naudojimui, kai tai numatyta gamintojo naudojimo instrukcijoje.
	
	

	10. Deguonies koncentratorius maitinamas nuo 220–240 V, 50 Hz kintamosios elektros srovės tinklo arba turi būti tinkamas naudoti Lietuvos Respublikoje esančiame elektros energijos tiekimo tinkle.
	
	

	11. Deguonies koncentratorius turi būti tinkamas naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį ir atitikti jam taikomus Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir atitikties reikalavimus.
	
	

	12. Deguonies koncentratorius turi būti paženklintas CE ženklu, jei toks ženklinimas pagal jam taikomus teisės aktus yra privalomas.
	
	

	13. Deguonies koncentratorius turi deguonies išėjimo jungtį, pritaikytą standartinėms deguonies tiekimo priemonėms arba lygiavertei deguonies tiekimo sistemai.
	
	

	14. Deguonies koncentratorius komplektuojamas su:
- naudojimo instrukcija;
- drėkintuvo talpykla, jei ji numatyta gamintojo;
- deguonies tiekimo vamzdeliu ir (ar) nosies kaniule;
- visais kitais gamintojo numatytais būtinais priedais, reikalingais saugiam ir tinkamam prietaiso naudojimui.
	
	

	15. Deguonies koncentratorius turi būti pristatytas paruoštas naudojimui.
	
	

	16. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pristatomas deguonies koncentratorius būtų naujas, nenaudotas ir neeksploatuotas.
	
	

	17. Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	

	18. Garantiniu laikotarpiu nustatyti deguonies koncentratoriaus gedimai, atsiradę ne dėl netinkamo naudojimo, turi būti pašalinami tiekėjo arba gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygomis, tiekėjui užtikrinant tinkamą garantinį aptarnavimą.
	
	







5.4. IV-a pirkimo dalis – mobilūs keltuvai:
	Pavadinimas
	Kiekis
	Kaina be  PVM, Eur (už visą kiekį)
	PVM dydis, proc.
	PVM, Eur
	Kaina su  PVM, Eur (už visą kiekį)

	Mobilūs keltuvai
......................................
.....................................
(nurodyti gamintoją ir modelį)
	2 vnt.
	
	
	
	



Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokios:
	Prekės parametrai
	Siūlomo parametro reikšmė

Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. 
 (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) 

pildo tiekėjas
	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
1. katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo  puslapio Nr.;
2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą  jos atitinka.
pildo tiekėjas

	1. Keltuvas turi būti mobilus, elektrinis, skirtas asmenims kelti ir perkelti.
	
	

	2. Keltuvo valdymas – elektrinis, valdomas rankiniu pulteliu arba lygiaverčiu valdymo įtaisu.
	
	

	3. Keltuvas turi ratukus, iš kurių ne mažiau kaip du turi būti su stabdžiais
	
	

	4. Keltuvo kėlimo sistema pritaikyta naudoti su asmens kėlimo diržu / stropu arba lygiaverte kėlimo priemone.
	
	

	5. Kėlimo mechanizmas turi saugos priemones, neleidžiančias netyčia atsikabinti kėlimo     diržui / stropui arba kitai kėlimo priemonei.
	
	

	6. Keltuvo maksimali leistina apkrova – ne mažesnė kaip 160 kg.
	
	

	7. Keltuvo kėlimo aukščio diapazonas turi užtikrinti asmens pakėlimą nuo grindų, lovos, vežimėlio ir kitų įprastų naudojimo paviršių. 
	
	

	8. Keltuvas turi avarinio sustabdymo ir avarinio nuleidimo funkcijas, leidžiančias saugiai sustabdyti kėlimo mechanizmą ir nuleisti asmenį sutrikus elektros tiekimui ar keltuvo valdymui.
	
	

	9. Keltuvas komplektuojamas su baterija ir baterijos įkrovikliu.
	
	

	10. Keltuvas turi būti tinkamas naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį ir atitikti jam taikomus Europos Sąjungos saugos ir atitikties reikalavimus.
	
	

	11. Keltuvas turi būti pristatytas paruoštas naudojimui, kartu pateikiant naudojimo ir priežiūros instrukciją.
	
	

	12. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pristatomas keltuvas būtų naujas, nenaudotas ir neeksploatuotas.
	
	

	13. Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	

	14. Garantiniu laikotarpiu nustatyti keltuvo gedimai, atsiradę ne dėl netinkamo naudojimo, turi būti pašalinami tiekėjo arba gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygomis, Tiekėjui užtikrinant tinkamą garantinį aptarnavimą.
	
	



Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	EBVPD
	

	2. 
	Tiekėjo deklaracija
	

	3.
	...
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



	


	__________

