[bookmark: _Hlk240295321]UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui

PASIŪLYMAS 
DĖL GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ

1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Tiekėjo – juridinio asmens kodas
	

	Tiekėjo vadovo pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens tel. Nr., el. pašto adresas
	



2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	
	
	



3. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?4
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1.
	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)
	
	
	

	2.
	Siūlomų specialistų sąrašas
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	
	...
	
	
	



4. TIEKĖJO PAŠALINIMO IŠ PIRKIMO PROCEDŪROS PAGRINDAI
	Pašalinimo pagrindas
	Ar tiekėjas atitinka šį pašalinimo pagrindą?
(įrašyti TAIP arba NE)

	[bookmark: _Hlk190354023]Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	



5. MES SIŪLOME :
	Eil. 
Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Mato vnt.
(1 val.) įkainis Eur be PVM

	Gaisro gesinimo sistema (GGS)

	1.
	Pagrindinio ir rezervinio maitinimo patikra. Rezervinio maitinimo automatinis paleidimas.
	1 kartas
	

	2.
	Rezervinio maitinimo šaltinio vidaus degimo variklio (Kurkcuoglu Jenerator SKJR90ASB) aptarnavimas (tepalų, filtrų, aušinimo skysčio keitimas)
	1 kartas
	

	3.
	Motorizuotų sklendžių automatinio veikimo patikra
	1 kartas
	

	4.
	Priešgaisrinio vandens siurblio bandymai
	1 kartas
	

	5.
	Slėginių indų patikra
	1 kartas
	

	6.
	Hidrantų debito matavimas
	1 kartas
	

	7.
	Gaisrinės gesinimo sistemos vamzdyno paruošimas šaltajam sezonui (vandens išleidimas iš vamzdyno, vamzdyno užpildymas suspaustu oru).
	1 kartas
	

	8.
	Gaisrinės gesinimo sistemos vamzdyno užpildymas vandeniu.
	1 kartas
	

	Gaisro gesinimo įranga (GGĮ)

	9.
	Gaisrinio čiaupo spintelės patikra, plombavimas 
	1 kartas
	

	10.
	Gaisrinės žarnos dėžės patikra, plombavimas
	1 kartas
	

	11.
	Priešgaisrinių čiaupų periodinė patikra
	1 kartas
	

	12.
	Priešgaisrinių žarnų perkantavimas
	1 kartas
	

	13.
	Priešgaisrinių purkštuvų periodinė patikra
	1 kartas
	

	14.
	Priešgaisrinių sprinklerių periodinė patikra
	1 kartas
	

	15.
	Gaisrinio čiaupo spintelė (pakabinama, 66x54x18 cm, metalinė)
	1 vnt. 
	

	16.
	Gaisrinės žarnos dėžė (plastikinė)
	1 vnt. 
	

	17.
	Priešgaisrinis čiaupas (keitimui)
	1 vnt. 
	

	18.
	(GGĮ) priešgaisrinė žarna (keitimui) 
	1 vnt. 
	

	19.
	Priešgaisrinis purkštuvas (keitimui)
	1 vnt. 
	

	20.
	Priešgaisrinis sprinkleris (keitimui) 
	1 vnt. 
	

	21.
	Gesintuvų periodinė patikra
	1 vnt.
	

	22.
	Gesintuvų (2 kg) pildymas, remontas pagal defektinį aktą
	1 vnt.
	

	23.
	Gesintuvų (3 kg) pildymas, remontas pagal defektinį aktą
	1 vnt.
	

	24.
	Gesintuvų (4 kg) pildymas, remontas pagal defektinį aktą
	1 vnt.
	

	25.
	Gesintuvų (6 kg) pildymas, remontas pagal defektinį aktą
	1 vnt.
	

	26.
	Gesintuvų (9 kg) pildymas, remontas pagal defektinį aktą
	1 vnt.
	

	27.
	Gesintuvų (25 kg) pildymas, remontas pagal defektinį aktą
	1 vnt.
	

	28.
	Gesintuvų (50 kg) pildymas, remontas pagal defektinį aktą
	1 vnt.
	

	29.
	Gesintuvas (2 kg)
	1 vnt.
	

	30.
	Gesintuvas (3 kg)
	1 vnt.
	

	31.
	Gesintuvas (4 kg)
	1 vnt.
	

	32.
	Gesintuvas (6 kg)
	1 vnt.
	

	33.
	Gesintuvas (9 kg)
	1 vnt.
	

	34.
	Gesintuvas (12 kg)
	1 vnt.
	

	35.
	Gesintuvas (25 kg)
	1 vnt.
	

	36.
	Gesintuvas (50 kg)
	1 vnt.
	

	Remonto darbai

	37.
	Nustatytų trūkumų / defektų / gedimų šalinimo darbai
	1 val.
	

	Įkainių suma EUR be PVM
	

	PVM (21 proc.)*
	

	Įkainių suma EUR su PVM**
	



*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_______________________________________________________
** Tiekėjo pateikta įkainių suma su PVM nėra sutarties kaina, ji bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui. Paslaugos bus perkamos pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir Perkančiosios organizacijos poreikį.

Į Paslaugų įkainius įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, įskaitant:
 - visas su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
 - Tiekėjo specialistų aprūpinimo įrankiais ir kitomis darbuotojų darbo priemonėmis, reikalingomis Paslaugoms suteikti, išlaidas;
 - Tiekėjo specialistų kelionės, transporto, apgyvendinimo išlaidas.

Pastabos:
- pasiūlyme kainos nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- Perkančioji organizacija sutarties galiojimo laikotarpiu užsakys Paslaugų pagal faktinį poreikį, neviršijant pradinės sutarties vertės – 50 000,00 EUR be PVM. 

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1) esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti. 
2) esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
3) sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
4) siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šiame Pasiūlyme.
5) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
6) pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą[footnoteRef:1]).  [1:  https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf] 


	Pasiūlymas galioja 60 dienų.

	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	            parašas
	
	                       Vardas Pavardė



