SKELBIAMA APKLAUSA (PIRKIMAS NR.850184)

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS TAIKOS PR.67 IR LELIJŲ G.5, KLAIPĖDA

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS -1

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų klausimus ir paaiškina/patikslina pirkimo sąlygas:

| Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pateiktame dokumente "2_Techninė specifikacija kondicionieriai" 3 lentelėje yra pateikta klaidinanti informacija. 3. punkte nurodyta, kad montuojami "Vidinis sieninio tipo VRF blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 6 vnt.", tačiau 3.1 punkte nurodyta "Vidinis 8 krypčių kasetinis blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu". | Taisoma Techninės specifikacijos (ir atitinkamai pasiūlymo formos) 3 lentelės spausdinimo klaida: TS 3 lenteles 3 punkto redakcija: 3. Vidinis kasetinis blokas, komplekte kartu su nuotolinio valdymo pultu, 6 vnt. |
| 2. | Prašome patikslinti techninę specifikaciją ir pasiūlymo formą, bei pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. | Perkančioji organizacija, atsižvelgiant į tai, kad: - buvo nustatytas pakankamai ilgas – 12 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminas; - Skelbime apie pirkimą buvo nustatytas – 2025-01-28 12.00 val. terminas iki kada tiekėjai gali teikti prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas. O tiekėjo paklausimas pateiktas 2025-01-29 d.; - Techninės specifikacijos spausdinimo klaidos taisymas nelaikomas esminiu reikalavimų pakeitimu Priėmė sprendimą nepratęsti pasiūlymų pateikimo termino. |

PRIDEDAMA:

- Techninė specifikacija, 2 versija

- Pasiūlymo forma, 2 versija