## Odontologinės
Odontologinių ir endodontologinių medžiagų techninė specifikacija
Eil.Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Prekės atitikimas techninei specifikacijai. Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, įrašyti pavadinimą, gamintoją, pakuotės dydį. (Užpildo tiekėjas) | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti). (Užpildo tiekėjas) | Mato vienetai | Maksimlus kiekis pakuočių, buteliukų, švirkštų,rinkinių ar vnt. nurodytų techninėje specifikacijoje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cinkofosfatinis cementas | Cinkofosfatinis cementas karūnėlių, tiltų cementavimui. Skirtas pagrindinio sluoksnio medžiagai ir kompozito plomboms, laikinoms plomboms, vainikėliui ir tiltui surišti bei šaknies kanalų plomboms. Pakuotė: 80 ± 2 g miltelių + 55 ± 2 ml skysčio. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 40
2 | Tvarstis alveolito gydymui | Plaušų tipo pasta, skirta alveolito gydymui. Sudaryta iš jodoformo , eugenolio, propolio, lidokaino. Pastoje yra paprastųjų avipaparčių pluošto. Preparatas, stabdo kraujavimą ir apsaugo nuo smarkios infekcijos (alveolinio ostito). Pakuotė: buteliukas 10 ± 0,5 g. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Buteliukas | 22
3 | Skystis nežymiam dantenų kraujavimui stabdyti | Preparatas taikomas stomatologinio gydymo procese ir skirtas stabdyti nežymų dantenų kraujavimą. Pakuotė.: buteliukas 10 ±0,5 g. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Buteliukas | 40
4 | Cinko oksido milteliai | Milteliai rekomenduojami pastų maišymui, kaip laikino šaknų kanalų užpildo priemonė. Pakuotė: 50 ± 5 gr. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 30
5 | Kompozitas cheminio kietėjimo | Kompozitas skirtas priekinių dantų, priekinių ertmių, įdubų, įskilimų krūminiuose dantyse atstatymui, taip pat dantų uždegimo erozijai atstatyti. Pakuotė: 14±0,1 g katalizatoriaus, 14 ±0,1 g bazinės pastos, 3±0,2 ml bazinės dervos, 3 ±0,2ml katalizatoriaus dervos, 7 ±0,2ml ėsdintojo, mentelės, maišymo padukai. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 12
6 | Poliravimo pasta be fluoro | Stambesnio ir smulkesnio grūdėtumo, cheminio ir šviesoje kietėjančių plombų apdirbimui. Be fluoro. Pakuotė: 100 ±5 gr. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 40
7 | Poliravimo pasta su fluoru | Stambesnio ir smulkesnio grūdėtumo, plombų apdirbimui, su fluoru. Pakuotė: 100 ±5 gr. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 20
8 | Gelis aplikacinei nejautrai | Topikalinis gelis įvairių skonių. Pakuotė: buteliukas 32 ±1 gr | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Buteliukas | 20
9 | Burnos skalavimo skystis su chlorhexidinu | Antiseptinis burnos skalavimo skystis su fluoridu. Pakuotė: 5000 ±50 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 16
10 | Burnos skalavimo skystis su chlorhexidinu | Antiseptinis burnos skalavimo skystis su fluoridu. Pakuotė: 500 ±50 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 16
11 | Rentgenokontrastiškas stiklojonomeras krūminių dantų restauracijoms | Rentgenokontrastiškas stiklojonomeras krūminių dantų restauracijoms. Pieninių dantų ir nuolatinių dantų restauracijoms, kulčių atstatymui. Pakuotė: 15 ±0,1 gr.miltelių + 6,5 ±0,1 ml skysčio. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 12
12 | Surišimo medžiaga šviesoje kietėjančiai plombai | Etanolio bazės adhesyvas. Šlapias surišimo tipas. Tiesioginiam kompozito surišimui. Pakuotė: 5 ± 0,1gr + 10 vnt. mikro šepetėlių. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 11
13 | Šviesoje kietėjanti plomba | Kompozitinė šviesoje kietėjanti plomba, mikrohibridinis kompozitas, pasižymintis kreminė konsistencija, puikios poliravimo savybės ir lengvas atspalvių diapazonas. Šis kompozitas yra tinkamas įvairioms dantų restauracijoms, ypač norint pasiekti aukštą paviršiaus blizgesį. Pakuotės dydis: švirkšte 4 ±0,5 gr | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 80
14 | Šviesoje kietėjantis submikroninis hibridinis kompozitas | Universalus šviesoje kietėjantis submikroninis hibridinis kompozitas. Jo užpildo technologija yra paremta rentgeno kontrastišku mikro stiklu ir itin dispersišku silikono dioksidu. Kompaktiška atspalvių sistema su ne mažiau kaip 14 atspalvių, tinkama kiekvienai indikacijai. Lengvas spalvos parinkimas, naudojant dvisluoksnį spalvų raktą, pagamintą iš originalaus kompozito. Ergonomiškas švirkštas su aiškiai matomu atspalviu. Rinkinį sudaro: 8 švirkštai po 4 ± 0,2 gr. įvairių atspalvių plombos, 1 buteliukas 4 ± 0,1 ml surišamosios medžiagos ir 2 švirkštai po 3 ± 0,5 ml rūgštelės. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Rinkinys | 10
15 | Kompozitas estetinei restauracijai | Šviesoje kietėjantis kompozitas estetinei priekinių dantų restauracijai. Dėl nepaprasto atspalvio prisitaikymo prie aplinkinės danties struktūros, estetinis restauravimas gali būti lengvai pasiekiamas naudojant tik vieną atspalvį. Pakuotė : švirkštas 4 ± 0,5gr | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 16
16 | Biologiškai aktyvi medžiaga pulpos padengimui | Medžiagą sudaro išgryninti mineralų komponentai, savo sudėtyje neturintys monomerų. Ji padeda ilgiau išlaikyti dantų gyvybingumą. Naudojama vainiko ir danties šaknies dentino atstatymui. Pakuotė: ≥15 kapsulių miltelių + 15 tirpalo. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 4
17 | Surišimo sistema | Surišėjas šviesa kietinama, drėgmėje limpanti priemonė, kurios sudėtyje yra 10% 5nm koloidinio užpildo. Tinkamas tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmes kompozitais, taip pat atliekant porceliano, kompozito, metalo, sukietėjusios amalgamos pataisas, šaknų paviršių nujautrinimui ir porcelianinių venyrų tvirtinimui, naudojant cemento sistemą ir keramikinį praimerį. Pakuotė: ≥6 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 50
18 | Eugenolis | 100 proc. gvazdikėlių aliejus stiklo buteliukuose. Paskirtis : dantų kanalų, dezinfekcijai.Gali būti naudojamas pastų gamybai ( kanalams plombuoti, gilios,korozinės ertmės dugnui padengti). Pakuotė: 10 ± 0,5 ml buteliukas su lašintuvu. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Buteliukas | 60
19 | Šaknų kanalų užpildas | Medžiaga skirta užpildyti šaknų kanalus, turinti stiprių dezinfekcinių ir priešuždegiminių savybių. Miltelių pavidalo neapsorbuojanti, nedažanti medžiaga. Pakuotė: 14 ± 0,5 gr. buteliuke. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Buteliukas | 40
20 | Kalcio hidroksido milteliai | Baltos spalvos milteliai, tinkantys naudoti danties kanalų gydymui bei tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Pakuotė: 50 ± 0,5 g | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 40
21 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis cementas | Rentgeno-kontrastiškas, derva sustiprintas stiklo jonomerinis cementas. Puikiai jungiasi su danties audiniais. Pakuotė: komplekte - 15 ± 0,5 gr.miltelių ir 8 ± 0,5 ml skysčio. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 80
22 | Savaime kietėjanti stiklo hibridinė plombavimo medžiaga | Savaime kietėjantis stiklo hibrido cementas. Puikiai jungiasi su danties audiniais, išskiria fluorą ir pasižymi dideliu atsparumu spaudimui. Pakuotė: komplekte – 15 ± 0 ,5 gr.miltelių ir 7 ± 0,5 ml skysčio. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 30
23 | Šviesoje kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas | Šviesoje kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas. Neklampus. Biologiškai suderinta derva, prisotinta hidroksiapatitu, bario sulfatu ir fluoridu, apsaugo pulpą ir dentiną nuo rūgščių turinčių cementų ir atstatomųjų priemonių. Pakuotė: 8 ± 0,5 gr švirkšte. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 32
24 | Medžiaga pulpos mumifikacijai | Medžiagos komponentai turi stiprų antibakterinį poveikį, kas leidžia naudoti ją ilgalaikio gydymo metu. Pakuotė: buteliukas 10 ± 0,5 ml | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Buteliukas | 12
25 | Pasta šaknies kanalų paruošimui ir valymui | Kreminės konsistencijos EDTA pasta, skirta šaknies kanalų paruošimui ir valymui. Taip pat lipniojo sluoksnio pašalinimui bei valymui nuo kanalo sienelių. Pakuotė: švirkštas 7 ± 0,5 gr + vienkartiniai antgaliukai. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Švirkštas | 40
26 | Pasta pulpos devitalizacijai | Geležies sulfato pagrindu, skirta gyvų pieninių dantų pulpotomijai ir kraujavimo kontrolei. Sudėtis: geležies sulfatas ne mažiau kaip 20% , gelinė medžiaga, išgrynintas vanduo. Paskirtis: gyvų pieninių dantų pulpotomijai. Pakuotė: švirkštas 3 ± 0,5 gr. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Švirkštas | 20
27 | Jodoformo milteliai | Šaknų kanalų gydymui. Pakuotė: 30 ± 0,5 gr. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 20
28 | Dervinis cementas | Nereikia ėsdinimo, surišėjo ir maišymo. Stiprus surišimas - susiriša su dentinu ir emaliu be papildomos surišimo medžiagos. Stiklo pluošto kaiščių cementavimui, kompozitinių, keraminių, bei metalo karūnėlių, tiltų, įklotų ir užklotų cementavimui,titano, titano lydinių, nerūdijančio plieno bei cirkonio kaiščių cementavimui. Pakuotė: švirkštas 4 ±0,2 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Švirkštas | 20
29 | K failai | Rankinis, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Skerspjūvis keturkampio formos, nekertanti instrumento viršūnė. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Standartiniai ISO dydžiai ir spalvos. Galimi ilgiai nuo 21 iki 31 mm. Pakuotėje 6 vnt. vienodo dydžio. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Vienetai | 240
30 | Flexible K failas | Rankinis, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno. Standartiniai ISO dydžiai ir spalvos, Mailefer tipo ar lygiaverčiai. Glimi ilgiai nuo 21 iki 31 mm. Pakuotėje 6 vnt. vienodo dydžio. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Vienetai | 360
31 | Spryderiai | Rankinis, su kūgio formos antgaliu, naudojamas horizontaliam užpildymui. Pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje 6 vnt. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Vienetai | 120
32 | Gates dryliai | Nerūdijantis plienas. Ilgis 19 ± 0,1mm. Galimi dydžiai: 1, 2, 3,4. Daukartinio naudojimo, sterilizuojami. Pakuotėje 6 vnt. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Vienetai | 48
33 | Paeso dryliai | Pagaminti iš aukštos kokybės metalo. Galimi dydžiai nuo 1 - 6. Pakuotėje 6 vnt. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Vienetai | 240
34 | Ekstraktoriai nervams | Pulpos ekstraktoriai, pagaminti nerūdijančio plieno, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, sterilizuojami. Įvairių dydžių nuo 21 iki 25 mm. Pakuotėje 12 vnt. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Vienetai | 360
35 | Šalčio testas | Be CFC junginių, draugiškas ozono sluoksniui. Išpurškimo temperatūra apie - 40° C. Propano ir butano mišinys. Purkštukas turi turėti prailgintą purškimo vamzdelį 50 - 55 mm, mėtų skonio. Pakuotė : ≥ 200 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Flakonas | 12
36 | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti | Greitai džiūstantis, skaidrus fluoro lakas dantų jautrumo gydymui. Odontologinė suspensija, gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino. Pakuotė: po 0,5 ± 0,1 ml | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 120
PROTEZAVIMUI |  |  |  | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
37 | Korekcinė masė | Ypač takus C- silikonas, mažo klampumo, labai tikslių antrinių atspaudų nuėmimui dviejų žingsnių atspaudų technikoje. Maišymo laikas - ≤ 30 sek. Pakuotė: 140 ± 5 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 100
38 | Atspaudinė medžiaga | C-Silikonas su A-Silikono savybėmis. Labai elastingas ir tikslus. Pakuotė: 910 ± 10 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 70
39 | Aktyvatorius | Dviejų komponentų atspaudų medžiaga, pagaminta iš kondensacinio tipo polisiloksanų. Katalizatoriaus gelis – lengvas dozavimas ir maišymas. Žalsvos spalvos. Pakuotė: 60 ± 1 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 100
40 | Stiklo jonomerinis cementas | Visiems metalams, keramikai, porcelianui ir karūnėlėms, tiltams, įklotams ir užklotams. Biosuderinamas su dantų struktūra. Išskiria fluoridą. Daug didesnis sukibimo stiprumas, nei įprastinių stiklo jonomero cementų. Pakuotė: 15± 0,5 g miltelių + 15± 0,5 ml skysčio. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 32
41 | Sustiprintas stiklojonomerinis cementas | Rentgenokontrastiškas sustiprintas stiklojonomeras restauracijų cementavimui: 1.Metalinių, kompozicinių įklotų, užklotų, vainikėlių, tiltinių protezų ir kaiščių cementavimui. 2. Keramikinių įklotų cementavimui. 3. Didelio stiprumo (cirkonio oksido) keramikinių vainikėlių ir tiltinių protezų cementavimui. 4. Metalinių, keramikinių ir stiklo pluošto kaiščių cementavimui. Pakuotė: A3 (spalva) 15± 0,5 gr + 7 ± 0,2 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 80
42 | Alginatas | Alginatas atspaudams nuimti, nekeičia spalvos, greito kietėjimo. Maišymo laikas iki 30 sek. Kietėjimo laikas burnoje iki 60 sek. Pakuotė: 455 ± 10 gr | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 200
43 | Plastikiniai kultiniai kaiščiai | Lankstūs, plastikiniai. Gerai išlaikantys formą atspaudinėse medžiagose, įv spalvų. Pakuotė : ≥ 60 vnt. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Vienetai | 360
44 | Medžiaga šaknų kanalų dezinfekcijai | Padeda pašalinti negyvus audinius. Sudėtyje yra fenolio, kamparo ir etilo alkoholio, kurie pasižymi antimikrobinėkis savybėmis. Pakuotė : ≥ 10 g. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Buteliukas | 12
45 | Universalus surišiklis | Universalus surišiklis – įvairiapusiam naudojimui. Pasižymi geru sukibimo rezultatu. Surišiklio cheminėje sudėtyje kopolimero, dervų ir vandens santykis. Pakuotė : ≥ 5 ml. | Atitikimas - [taip/ne] Pavadinimas - [Įrašyti] Gamintojas - [Įrašyti] Pakuotės dydis - [Įrašyti] | Pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) | Pakuotė | 12
Į kainą įskaičiuojamas pristatymo mokestis.
Užsakytas prekes tiekėjas pristato savo lėšomis adresu Taikos per.76, Klaipėda
Užsakymas pristatomas ne vėliau kaip per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo.
Užsakovas užsakymus pateikia elektroniniu paštu.
Perkamų prekių galiojimas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 p. 1. Siekiant mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo–priėmimo aktai PIRKĖJUI turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu; 2. Prekių pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79)
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2)
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3)
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4)
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5)
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6)
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Dokumentai pateikiami pirkėjui pareikalavus per 5 d.d. Jei prekė (-s) neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas.

## Prekės_Odot (hidden)
1 priedas
Perkamų odontologinių prekių techninė specifikacija
Eil.Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Prekės atitikimas techninei specifikacijai. Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę pvz. pakuotės dydį. | Maksimalus perkamų prekių kiekis vnt. | Vieneto kaina be PVM | PVM | Vieneto kaina su PVM | Viso prekių kaina su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5x8
1 | Adatos dentalinės | Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios ( 04x37mm; 03x 25mm; 03x30mm), tinka injaktoriams su europiniu sriegiu. Paženklintos CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Pakuotėje 100 vnt. |  | 20 000
2 | Adatos kanalų praplovimui | 1. Nerūdijančio metalo;
|  | 2. Atsparios dezifekuojantiems tirpalams ir sterilizacijai garais; |  | 1000
3. Tinkančios standartiniam 5 ml švirkštui.
3 | Dulkių atsiurbėjai | Vienkartiniai, pagaminti iš plastiko.Tiesūs su 45 laipsnių kampo nupjovimais abiejuose galuose. |  | 300
Pakuotėje 100 vnt.
4 | Apsaugos instrumentams | Daugkartinio naudojimo, skaidraus plastiko. Atsparios aukštai temperatūrai. Galima naudoti įvairių konstrukcijų instrumentų apsaugai. Dyžiai 15mm ir 30mm. |  | 2000
5 | Buteliukai stikliniai | Stiklinis buteliukas su pritrinamu kamšteliu įv. spalvų. |  | 10
6 | Diskelis poliravimo | Pagaminti iš plastiko. Paskirtis: plombų poliravimui. Dydižiai: 9,5 ir 12,7 mm, įvairių šiurkštumų paviršių. Pakuotėje 50 vnt. |  | 1750
7 | Laikiklis diskeliui | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 20
8 | Ekstraktoriai nervams | Pulpos ekstraktoriai, pagaminti nerūdijančio plieno, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, sterilūs. Įvairių dydžių nuo 21 iki 25 mm. Pakuotėje 12 vnt. |  | 1200
9 | Peeso dryliai | Pagaminti iš aukštos kokybės metalo.
|  | Dydžiai nuo 1 – 6. |  | 360
Pakuotėje 6 vnt.
10 | Kaiščiai plastmasiniai | Pagaminti iš hi-tech plastiko medžiagos.
Naujoviška, tuščiavidurė V-forma leidžia kaištį suspausti ir pritaikyti prie tarpdančių dantų anatomijos.
|  | Unikali apvalios galvutės geometrija sukurta lengvesniam valdymui, įdėjimui ir kaiščio pašalinimui su bet kuriais standartiniais pincetais ar replėmis. |  | 100
Ryškios spalvos lengvam identifikavimui.
Galimi įvairūs dydžiai.
11 | Pastos užpildytojas | Pastos užpildytojas su automatine saugos sankaba, kuri leidžia dirbti be streso.
|  | Sensipast instrumento rankenėlėje yra miniatiūrinė sankaba, kuri sureaguoja prieš metalui pasiekiant elastingumo ribas. Instrumento aktyvioji dalis užsiblokuoja - automatinė sankaba sureaguoja - išvengiama lūžimo. |  | 240
Ilgis: nuo 21 mm iki 25 mm.
Galimi dydžiai: Nr.25, Nr.30, Nr. 35, Nr 40.
Pakuotėje 4 vnt.
12 | H - failai | Aštrios viršūnės, instrumentai yra naudojami tirti, skverbtis ir nuolaužų išvalymui iš kanalo.
Pagaminti iš nerūdijančio plieno, šie rankiniai instrumentai gali būti naudojami tik traukimo metodu, dėl jų spiralinio profilio.
|  | Iš esmės jie naudojami platinimui, po K-File to paties Nr. panaudojimo ir išvalymui likusių drožlių bei organinių audinių. |  | 300
Ilgis: nuo 21 mm iki 25 mm.
12.1 |  | Nr. 8
12.2 |  | Nr. 10
12.3 |  | Nr. 15
12.4 |  | Nr. 20
12.5 |  | Nr. 25
12.6 |  | Nr. 30
12.7 |  | Nr. 35
13 | K - failai | 1. Rankinis;
2. Daukartinio naudojimo;
3. Sterilizuojamas;
|  | 4. Skerspjūvis keturkampio formos; |  | 600
5. Nekertanti instrumento viršunė;
6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno;
7. ISO spalvinis žymėjimas ;
8. Rinkinyje 6 vnt. vienodo dydžio.
14 | Hemostatinė kempinėlė | Dentalinės kempinėlės yra sugeriančios (absorbuojančios), sterilios želatininės su hemostatiniu poveikiu: skatina natūralų krešėjimą, stabdo kraujavimą.
Netoksiška, nesukelia alerginių reakcijų, turi neutralų pH.
|  | Sugeria kraują, kuris maždaug 50 kartų viršija jos pačios svorį. |  | 600
Gali būti naudojama sausa arba būti mirkoma steriliu fiziologiniu tirpalu ar antibiotikais.Reabsorbuojama per kelias savaites.
Lengvai karpoma iki reikiamo dydžio. Kempinėlės išmatavimai: 10x10x10 mm.
Supakuotos po vieną steriliai.
Pakuotėje 24 vnt.
15 | Kaiščiai intrapulpariniai | Kūgio formos intrapulpariniai sraigtai:
|  | Auksu dengta kryžminė galvutė - aukštos kokybės tikslus užbaigimas. Paauksuoti sraigtai elektrolitiškai padengti storu 24 K aukso sluoksniu. |  | 120
Galimi ilgiai: S - 8 mm, M - 9,5 mm, L - 12 mm.
Galimi dydžiai: 1 - 1,05 mm, 2 - 1,20 mm, 3 - 1,35 mm, 4 - 1,50 mm, 5 - 1,65 mm, 6 - 1,80 mm.
Pakuotėje 12 vnt.
16 | Matricos kontūrinės | Pagaminta iš minkšto nerūdijančio plieno. Kontūrinės, išgaubtos. |  | 300
Pakuotėje 12 vnt.
17 | Grąžtai deimantiniai | 1.Ilgalaikio naudojimo, atsparūs nusidėvijimui;
2. Pagaminti iš kietmetalio lydinio;
3. Kotelis cilindrinis;
|  | 4. Diametras 1,6 ± 0,1 mm. |  | 1800
5. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio,ilgumo, šiurkštumo, padengtas deimanto grūdeliais;
6. Netamsėjantys sterilizuojant;
7. Atsparūs korozijai;
8. Nedeginantys danties audinių gręžiant.
9. Pakuotėje po 6 vnt.
18 | Grąžtai deimantiniai prailginti | 1. Deimantinis grąžtas turbininiam antgaliui;
|  | 2. Daukartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo ,šiurkštumo; |  | 600
3. Turi turėti spalvinį žymėjimą;
4. Netamsėjantys sterilizuojant;
5. Pakuotėjė po 6 vnt.
19 | Gates dryliai | Nerūdijantis plienas. Ilgis 19 ± 0,1mm. Pakuotė 6vnt. galimi dydžiai: 1, 2, 3,4. Daukartinio naudojimo, sterilizuojami. |  | 300
20 | Grąžtai kietmetalio | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, nerūdyjančio plieno, kietmetalio,žymėti ,sertifikuoti,dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm. |  | 3000
Pakuotėje po 6 vnt.
21 | Grąžtai kietmetalio | Tvirto metalo,atsparus dezinfekcijai, gali būti ir su titano nitrito apvalkalu, sterilizuojamas, įvairia darbine dalimi, su pjaunančiais grioveliais, aštrūs, veikia net tvirčiausius lydinius.Turbininiai, vainikėlių nuėmimui. |  | 3000
Pakuotėje po 6 vnt.
22 | Seilių atsiurbėjai | Paskirtis seilių atsiurbimui iš burnos ertmės.Reikalavimai: skaidrūs, elastingi. Lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. |  | 24 000
Pakuotėje po 100 vnt.
23 | Siūlas retrakcinis neimpregnuotas | Įpakavimas: plastikiniame indelyje susuktas į ritinėlį. Reikalavimai: siūlas, neimpregnuotas 190mg/cm , įvairaus storio. Paskirtis: dantenų retrakcijai dantų gydymo metu. 4 dydžių: 000, 00, 01, 02. |  | 10
24 | Servetėlės pacientui | Impregnuotos servetėlės pacientams. Reikalavimai: neperšlampamos, viena pusė sugerianti skysčius. |  | 25000
Pakuotėje po 500 vnt.
25 | Servetėlių laikikliai | Servetėlių laikiklis su metaline grandinėle. |  | 30
26 | Spryderiai | Rankinis instrumentas su kūgio formos antgaliu, naudojamas horizontaliam užpildymui. Pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos. |  | 600
Pakuotėjė 6 vnt.
27 | Siūlai tarpdančių | Higieninis siūlas, įpakuota dėžutėje ne mažiau 25 m. |  | 20
28 | Stikliukai maišymui | Stomatologinis stikliukas 95±1 x70 ± 1mm. |  | 15
29 | Juostelė abrazyvinė plastikinė | Poliravimo juostelės švelnaus/vidutiniškai švelnaus grubumo.
Pagamintos iš aliuminio oksido, skirtos kompozitų, kompomerų, stiklo jonomerų apdirbimui.
|  | Juostelės yra atsparios plyšimui. |  | 2250
Spalvos: pilka/balta, atskirtos neabrazyviu tarpu.
Matmenys: 4 ± 0,1mm x 170 ± 0,1 mm.
Pakuotėje 150 vnt.
30 | Juostelė abrazyvinė metalinė | Plieno tarpdančių juostelės.
Dengtos iš vienos pusės.
Juostelės plotis: 4 ± 0,1 mm, ilgis: 135 ± 0,2 mm, vidutinio grūdėtumo: 50 µm.
|  | Plieno juostelės yra tinkamos rankiniu būdu paruošti ertmę, kurią sunku pasiekti kitais instrumentais. |  | 2250
Labai elastingos ir kartu itin stabilios.
Pakuotėje po 150 vnt.
31 | Freza kietmetalio | Skirtos protezams apdirbimui kietmetalio, įvairios formos. |  | 20
32 | Flexible K failas | 1. Rankinis;
2. Daukartinio naudojimo;
3. Sterilizuojamas;
|  | 4. Pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; |  | 360
5.ISO spalvinis žymėjimas;
6. Mailefer arba lygiaverčiai;
7. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dyžio.
33 | Petri lėkštutė | Stiklinė petri lėkštelė.
|  | Įvairių dydžių. |  | 10
Pagaminta iš stiklo.
34 | Veidrodėlio galvutė | Reikalavimai: susideda iš dviejų dalių. Vienoje pusėje veidrodėlis, kuris įstatytas į metalinį korpusą. Atsparūs dezinfekcijos tirpalams ir sterilizacijai. Lengvai prisukamos prie kotelio. Veidrodėlio galvutė nedidinanti, Nr.4 dydžio. |  | 200
35 | Tepalas antgaliams | Universalus purškiamas tepalas įvairiems antgaliams.
|  | Valo, sutepa, nuriebalina. Be purškimo antgaliukų. |  | 40
Flakonas po 500 ml.
36 | Kaiščiai stiklo pluošto kompoziciniai | Silanuoti, rentgenokontrastiški, elastingi, pažymėti spalviniu kodu.
|  | Dydžiai - Ø 1,2 mm; Ø 1,5 mm ; Ø 1,8 mm. |  | 100
Pakuotėje po 10 vnt.
37 | Šepetukai kampiniam antgaliui | Skirti profesionaliai dantų higienai, plombų poliravimui.
|  | Kampiniam mikrovariklio antgaliui. |  | 150
Vienkartinio naudojimo.