## TS
Reagentai hematoonkologinių ligų diagnostikai tėkmės citometrijos metodu (I dalis)
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis
1-14 |  | Monokloniniai antikūnai | 1-14 pozicijų: monokloniniai antikūnai turi būti skirti tėkmės citometrijos metodui, reaktyvūs žmogui.
1 | 33696000-5 | CD3, žymėti PE | Klonas HIT3a arba lygiavertis | 100 testų | 10
2 | 33696000-5 | CD14, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas MɸP9 arba lygiavertis | 100 testų | 3
3 | 33696000-5 | CD15, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas MEM158 arba lygiavertis | 100 testų | 3
4 | 33696000-5 | CD19, žymėti APC | Klonas HIB19 arba lygiavertis | 100 testų | 10
5 | 33696000-5 | CD24, žymėti APC | Klonas SN3 arba lygiavertis | 100 testų | 3
6 | 33696000-5 | CD33, žymėti APC | Klonas P67.6 arba lygiavertis | 100 testų | 3
7 | 33696000-5 | CD55, žymėti APC | Klonas IA10 arba lygiavertis | 100 testų | 3
8 | 33696000-5 | CD59, žymėti PE | Klonas MEM-43 arba lygiavertis | 100 testų | 3
9 | 33696000-5 | CD64, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 22 arba lygiavertis | 100 testų | 3
10 | 33696000-5 | CD157, žymėti PE | Klonas SY11B5 arba lygiavertis | 100 testų | 3
11 | 33696000-5 | CD235a, žymėti FITC | Klonas GA-R2 (HIR2) arba lygiavertis | 100 testų | 3
12 | 33696000-5 | FLAER (proaerolysinas, žymėtas-Alexa488) arba lygiavertis | reaktyvumas žmogui, 50 μg of FLAER / 1.0 ml PBS | 50 testų | 4
13 | 33696000-5 | IgM, žymėti FITC | Klonas G20-127 arba lygiavertis | 100 testų | 5
14 | 33696000-5 | IgG, žymėti FITC | Klonas G18-145 arba lygiavertis | 100 testų | 10
15 | 33696000-5 | Rutuliukai kompensacijai | Skirti fluorescencijos spektrų kompensacijai. Į sudėtį turi įeiti mikrodalelės, dengtos anti pelės IgG kappa ir skirtos ne mažiau kaip 8 spektrų kompensacijai. Suderinami su Facs Lyric analizatoriumi, Facs Suite programine įranga. Turi turėti CE IVD ženklinimą. | 50 testų | 3
16 | 33696000-5 | Rutuliukai sąrankai ir sekimui | Skirti analizatoriaus sąrankai ir kontrolei. Suderinami su Facs Lyric analizatoriumi, Facs Suite programine įranga. Į sudėtį turi įeiti ne mažiau kaip trijų skirtingų ryškumų polistireno rutuliukai. Žymėti CE IVD. | 150 testai | 4
17 | 33696000-5 | Rutuliukai kalibracijai, 7 spalvų rinkinys | Suderinami su Facs Lyric analizatoriumi, Facs Suite programine įranga. Ne mažiau 7-ių spalvų: FITC, PE, PerCP, PerCP-Cy™5.5, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7 arba lygiavertės. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėnesiai. Žymėti CE IVD. | 35 testai | 4
18 | 33696000-5 | Rutuliukai kalibracijai, 5 spalvų rinkinys | Suderinami su Facs Lyric analizatoriumi, Facs Suite programine įranga. Ne mažiau 5-ių spalvų: BD Horizon™ APC-R700, APC-H7, BD Horizon™ V450, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant™ Violet 605 arba lygiavertės. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėnesiai. Žymėti CE IVD. | 25 testai | 4
19 | 33696000-5 | Rutuliukai kalibracijai, 8 spektrų | Kalibracijos rutuliukai 3,0-3,4 µm diametro, dengti fluorochromais, kurių sužadinimas ne siauresniame nei 365-650 nm bangų spektre. Suderinami su Facs Lyric analizatoriumi, Facs Suite programine įranga. Turi turėti CE IVD ženklinimą. | 5 ml | 4
20 | 33696000-5 | Eritrocitus lizuojantis tirpalas | Koncentruotas 10x. Ne daugiau kaip 15% formaldehido ir ne daugiau kaip 50% dietileno glikolio. | 100 ml | 5
21 | 33696000-5 | Subalansuotas fosfatinis buferis | Tėkmės citometrui. Į tirpalo sudėtį turi įeiti mažiau nei 0,1% natrio azido. | 20 L | 40
22 | 33696000-5 | Dezinfekcinis/valymo tirpalas tėkmės citometro priežiūrai | Į tirpalo sudėtį turi įeiti natrio hipochlorito ir natrio hidroksido ne daugiau kaip po 1% kiekvieno. | 5 L | 4
23 | 33696000-5 | Tirpalas ląstelių dažymui | Į tirpalo sudėtį turi įeiti veršiuko serumas | 500 ml | 4
24 | 33696000-5 | Ląstelės membranos laidumą didinantis (permebilizuojantis) tirpalas | Koncentruotas 10x. Turi įeiti permebilizuojanti medžiaga ir ne daugiau kaip 15% formaldehido ir ne daugiau kaip 50% dietileno glikolio. | 500 testų | 4
25-53 |  | Monokloniniai antikūnai | Monokloniniai antikūnai turi atitikti reikalavimus, nurodytus "EuroFlow Antibody panels for: Diagnosis, classification and monitoring of hematological malignancies Composition and technical information on reagents Version 1.12 (February 2025)", o siūlomi lygiaverčiai (alternatyrvūs) antikūnai turi atitikti reikalavimus, nurodytus "Reference antibodies and alternative antibodies for hematological malignancies panels, Version 1.14 (February 2024)".
25 | 33696000-5 | CD2, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas S5.2 arba lygiavertis | 100 testų | 3
26 | 33696000-5 | CD2, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L303.1 arba lygiavertis | 100 testų | 3
27 | 33696000-5 | smCD3, žymėti APC | Klonas SK7 arba lygiavertis | 100 testų | 2
28 | 33696000-5 | smCD3, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas SK7 arba lygiavertis | 50 testų | 4
29 | 33696000-5 | CD4, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas RPA-T4 arba lygiavertis | 100 testų | 2
30 | 33696000-5 | CD5, žymėti APC | Klonas L17F12 arba lygiavertis | 100 testų | 3
31 | 33696000-5 | CD5, žymėti FITC | Klonas L17F12 arba lygiavertis | 100 testų | 3
32 | 33696000-5 | CD5, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L17F12 arba lygiavertis | 50 testų | 2
33 | 33696000-5 | CD7, žymėti FITC | Klonas 4H9 arba lygiavertis | 100 testų | 4
34 | 33696000-5 | CD8, žymėti FITC | Klonas SK1 arba lygiavertis | 100 testų | 2
35 | 33696000-5 | CD8, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas SFCI21Thy2D3 arba lygiavertis | 100 testų | 4
36 | 33696000-5 | CD10, žymėti PE | Klonas MEM-78 arba lygiavertis | 50 testų | 2
37 | 33696000-5 | CD10, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas HI10A arba lygiavertis | 100 testų | 4
38 | 33696000-5 | CD11c, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas B-Ly6 arba lygiavertis | 50 testų | 2
39 | 33696000-5 | CD14, žymėti APC | Klonas MɸP9 arba lygiavertis | 100 testų | 4
40 | 33696000-5 | CD16, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 3G8 arba lygiavertis | 100 testų | 3
41 | 33696000-5 | CD16, žymėti PECy7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas 3G8 arba lygiavertis | 100 testų | 3
42 | 33696000-5 | CD19, žymėti APCH7 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas SJ25C1 arba lygiavertis | 100 testų | 2
43 | 33696000-5 | CD20, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L27 arba 2H7 arba lygiavertis | 100 testų | 2
44 | 33696000-5 | CD22, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas S-HCL-1 arba lygiavertis | 50 testų | 2
45 | 33696000-5 | CD23, žymėti FITC | Klonas MhM6 arba EBVCS-5 arba lygiavertis | 50 testų | 2
46 | 33696000-5 | CD26, žymėti PE | Klonas L272 arba lygiavertis | 50 testų | 4
47 | 33696000-5 | CD27, žymėti APC | Klonas L128 arba lygiavertis | 100 testų | 2
48 | 33696000-5 | CD27, žymėti FITC | Klonas L128 arba lygiavertis | 50 testų | 4
49 | 33696000-5 | CD27, žymėti PerCPCy5.5 arba lygiaverčiu fluorochromu | Klonas L128 arba lygiavertis | 50 testų | 4
50 | 33696000-5 | CD28, žymėti APC | Klonas CD28.2 arba lygiavertis | 100 testų | 3
51 | 33696000-5 | CD28, žymėti PE | Klonas L293 arba lygiavertis | 100 testų | 4
52 | 33696000-5 | CD30, žymėti PE | Klonas BerH8 arba lygiavertis | 100 testų | 3
53 | 33696000-5 | CD31, žymėti FITC | Klonas WM59 arba lygiavertis | 100 testų | 2