## Lapas1
Pirkimo eilės Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Perkamas kiekis pakuotėmis
1. | FDA licencijuotos kasetės su LAL regentais, naudojamos endotoksinų nustatymui | Kasetės skirtos atlikti kinetinį chromogeninį tyrimą, kuris matuoja spalvos intensyvumą, tiesiogiai susijusį su endotoksinų koncentracija mėginyje naudojantis Charles River Laboratories Endosafe® nexgen-PTSTM prietaisu. Kiekvienoje kasetėje yra tikslus kiekis LAL reagento, chromogeninio substrato ir kontrolinio standartinio endotoksino (CSE). Kasetės gaminamos pagal griežtas standartines darbo procedūras, užtikrinančias bandymo tikslumą, nuoseklumą ir gaminio stabilumą. Vienkartinėje kasetėje yra keturi kanalai – du kanalai su CSE ir LAL, kurie tarnauja kaip teigiami kontroliniai kanalai, ir du kanalai su LAL mėginiams tirti. Kasetės yra licencijuotos FDA. Jautrumas 0,05 EU/mL. | 10 vnt | 30
2. | LAL reagento vanduo naudojamas endotoksinų nustatymui | LAL (Limulus Embocyte Lysate) reagento vanduo skirtas atlikti tiriamojo mėginio praskiedimus nustatant endotoksinų kiekį juose kinetiniu chromogeniniu tyrimo būdu naudojantis Charles River Laboratories Endosafe® nexgen-PTSTM prietaisu. 30 ml buteliukai. Jautrumas <0,001 EU/mL. | 12 vnt | 1​