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1. [bookmark: _Toc152149623][bookmark: _Toc152238466][bookmark: _Toc199334298][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116][image: ]Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Pasvalio ligoninė, įstaigos kodas 190583596, adresas Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas Vytauto Didžiojo a. 1,           LT-39143 Pasvalys. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. 
1.3. Pirkimas finansuojamas iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant projektą Nr. 09-022-P-0014 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Pasvalio rajono savivaldybėje“. 
1.4. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes CPO kataloge tokių prekių nėra.
1.5. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.6. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nebus kviečiami.
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro   2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 4.4.4. papunkčiu: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.10. Šiame pirkime socialiniai kriterijai netaikomi.
1.11. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc152149624][bookmark: _Toc152238467][bookmark: _Toc199334299]2. Pirkimo objektas
2.1 [bookmark: _Hlk152754693][bookmark: _Hlk141274751]Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininę įrangą VšĮ Pasvalio ligoninei (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) dalis: 
2.1.1. Ultragarsinės diagnostikos sistema;
2.1.2. Skaitmeninės ultragarsinės diagnostikos sistema;
2.1.3. Kardiologinio ištyrimo įranga.
          2.2. Apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ ir  specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai arba visoms pirkimo dalims. 
  2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

[bookmark: _Toc152149625][bookmark: _Toc152238468][bookmark: _Toc199334300][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1.     Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc152149626][bookmark: _Toc152238469][bookmark: _Toc199334301]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. 
4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
4.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

[bookmark: _Toc199334302][bookmark: _Toc152149627][bookmark: _Toc152238470]5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796]
5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – kiekvieno grupės nario atskirai), subtiekėjo užpildytas deklaracijas dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – grupės nario), subtiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.
5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.
 

[bookmark: _Toc152149628][bookmark: _Toc152238471][bookmark: _Toc199334303]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1.          Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, pateikta  specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);
6.1.9. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai bei Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (taikoma tik nustatytam galimam pirkimo laimėtojui).
6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ                    22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti pateikiami:
6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc152149629][bookmark: _Toc152238472][bookmark: _Toc199334304]7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

[bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc152149630][bookmark: _Toc152238473][bookmark: _Toc199334305][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]8. Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

[bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc152149631][bookmark: _Toc152238474][bookmark: _Toc199334306]9. Pasiūlymų vertinimas
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.
9.2. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tinkamai užpildyta pasiūlymo forma, nurodyta pirkimo sąlygų 6 priede, su konkrečiais siūlomos įrangos parametrais. Jeigu bus palikta nekonkreti reikšmė, pvz.: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė, atitinka ar pan., pasiūlymo forma laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.
9.3. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ priede nustatytomis taisyklėmis.
9.4. Tiekėjo pasiūlymo atmetimo priežastys nurodytos pirkimo bendrųjų sąlygų 18 skyriuje.
9.5. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

 

10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc152149632][bookmark: _Toc152238475][bookmark: _Toc199334307]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartis su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“.
11. [bookmark: _Toc152149633][bookmark: _Toc152238476][bookmark: _Toc199334308]Kitos sąlygos
11.1. Perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: techniniais klausimais: atsakinga VšĮ Pasvalio ligoninės l.e.p. direktoriaus pavaduotoja slaugai ir infrastruktūrai Lina Kairienė, tel. +370 451 54 151, el. p. lina.kairiene@pasvalioligonine.lt; viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Arūnė Vaičekonienė, tel. +370 658 34 255, el. p. arune.vaicekoniene@gmail.com.











[bookmark: _Toc152149634][bookmark: _Toc152238477][bookmark: _Toc199334309]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“
	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime apie pirkimą
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	3. 
	Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4. 
	Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	5. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	6. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius:
	NETAIKOMA
	

	7. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	8. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA

	

	9. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA

	

	10. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	11. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	13. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per (išskyrus VPĮ 102 str. 3-4 p. nuostatas)
	10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	14. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	15. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	16. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	17. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	





__________
[bookmark: _Toc199334310]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


Techninė specifikacija pridedama atskiru failu .docx formatu.
[bookmark: _Toc199334311]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
1. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
1. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
1. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
1. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
5. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
5. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
6. priesaikos deklaracija;
6. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1.

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.


	2.
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3.
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2: 1, 2 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

	4.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 


https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/


	8.
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9.
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (trejus) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas



	10.

	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

	11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13.
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.






[bookmark: _Toc199334312] Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“


TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. [bookmark: _Hlk167444182]Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.
2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________






















[bookmark: _Toc199334313]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ 

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas zip formatu.

__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc209531285]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“
PASIŪLYMAS
MEDICININĖ ĮRANGA VŠĮ PASVALIO LIGONINEI
	

	(data)

	

	(vieta)

	Pasvalio rajono savivaldybės administracijai

	


1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei)
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas*
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas**

	1.
	
	

	2.
	
	


*Pildoma, jei žinomi subtiekėjai.
**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinoma, kokie tai subtiekėjai. 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).
4. PASIŪLYMO KAINA 
4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.


1 pirkimo objekto dalis. ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMA. 

	Eil. Nr.
	Prekės  pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	Kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ultragarsinės diagnostikos sistema
	1
	
	Įrašyti skaičiais

	PVM (Įrašyti procentą skaičiais) proc. EUR:
	Įrašyti skaičiais

	Bendra fiksuota pasiūlymo kaina I pirkimo daliai, EUR su PVM:
	Įrašyti skaičiais


Pastaba:
- Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).
** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.
Mūsų siūloma Ultragarsinės diagnostikos sistemos ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė:
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo 
įvertinime

	Funkciniai pranašumai (T)
	Y=40

	Nr.
	Kriterijus
	Metodas
	
	Vertė

	T1
	Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L1 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T2
	Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L2 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T3
	Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu
	Statinis:
(taip/ne)
	L3 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T4
	Mikrokalcifikatų vertinimo režimas
	Statinis: (taip/ne)
	L4 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T5
	Lokalaus kraujospūdžio kreivės vaizdavimas
	Statinis: (taip/ne)
	L5 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:



Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė
įvardinti tikslias parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas
(Nurodyti failo, dokumento pavadinimą. puslapio Nr. ir dokumente pažymėti techninės specifikacijos reikalavimo punktą, kurio atitikimą 
pagrindžia nurodyta informacija)[footnoteRef:4]  [4:  Stulpelyje „Siūloma parametro reikšmė“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“, „ne siauresnė“, „taip“  ir pan.] 


	1.
	Mobili
	Su fiksuojamais ratukais 
	

	2.
	Taikymo sritys
	Abdominaliniai, akušeriniai, ginekologiniai, urologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai
	

	      3.
	Sistema 
	1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas;
2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas  300 dB, ne mažiau
3. Kanalų skaičius 15 mln., ne mažiau
	

	4.
	Sistemos valdymas
	1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų
2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra
3. Liečiamo valdymo ekrano ir klaviatūros blokavimo funkcija (dezinfekcijai atlikti)
4. Ekrano lietimo gestais keičiamas gylis, didinimas, atliekami matavimai
	

	5.
	Monitorius
	1. Įstrižainė ne mažiau kaip 58 cm
2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį
	

	6.
	Automatinis parametrų optimizavimas 
	Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose
	

	7.
	Greita darbo pradžia
	Programinės įrangos paleidimo laikas ne daugiau vienos minutės
	

	8.
	Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas 
	Būtinas

	

	9.
	Valdymo panelio aukščio keitimas, ne mažiau 
	Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm  

	

	10.
	Darbo režimai
	1. Dvimatis režimas B
2. Vienmatis režimas M
3. Spalvinio doplerio režimas
4. Spektrinio doplerio režimas
5. Audinių doplerio režimas
6. Audinių harmonikų vaizdavimas su pulso inversija
7. Galios doplerio režimas
8. Realaus laiko tripleksinis režimas
	

	11.
	B režimas
	1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm
2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde
3. Trapecinis vaizdavimas
4. Maksimalus kadrų kaitos dažnis ≥ 7kHz (arba kadrų/s)
5. Panoraminis vaizdavimas
	

	12.
	M režimas
	1. Anatominis M režimas
2. Režimas kartu su spalvinio doplerio režimu 
	

	13.
	Spalvinio doplerio režimas
	1. Galios doplerio režimas
2. Krypties galios doplerio režimas
3. Mikrokraujagyslių vizualizacija
4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 20 kHz, ne siauresnis
5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį
	

	14.
	Pulsinės bangos doplerio režimas
	1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas
2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s
	

	15.
	Arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas
	Automatinis arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas tiriamoje arterijos atkarpoje realiuoju laiku
	

	16.
	Konveksinis daviklis 
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1,5 iki 6 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 110°
	

	17.
	Linijinis daviklis 
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm 
	

	18.
	Ertminis daviklis
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime: nuo 4 iki 10 MHz, ne siauresnis; Apžiūros kampas ne mažiau 220°
	

	19.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB
	

	20.
	Kadrų atminties talpa 
	30000 vaizdų arba 900 MB arba 600s, ne mažiau
	

	21.
	Vaizdų konvertavimas 
	Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG arba lygiaverčius kompiuterinius formatus
	

	22.
	Bevielio ryšio sąsaja 
	Aparate integruota bevielio ryšio sąsaja
	

	23.
	Spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas (arba lygiavertis)
	

	24.
	Gelio šildytuvas
	Aparate integruotas gelio šildytuvas
	

	25.
	Aparato jungtys
	1. Ethernet/Internet jungtis
2. HDMI ir/arba Display Port jungtis (-ys)
3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys
	

	26.
	Maitinimo šaltinis 
	1. Elektros tinklas
2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 60 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio
	

	27.
	Garantinis aptarnavimas
	Ne mažiau 24 mėnesių 
	

	28.
	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą
	

	29.

	Pateikiama dokumentacija
	Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba
	



2 pirkimo objekto dalis. SKAITMENINĖS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMA.
	Eil. Nr.
	Prekės  pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	Kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Skaitmeninės ultragarsinės diagnostikos sistema
	1
	
	Įrašyti skaičiais

	PVM (Įrašyti procentą skaičiais) proc. EUR:
	Įrašyti skaičiais

	Bendra fiksuota pasiūlymo kaina II pirkimo daliai, EUR su PVM:
	Įrašyti skaičiais


Pastaba:
- Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).
** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.
Mūsų siūloma Skaitmeninės ultragarsinės diagnostikos sistemos ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė:
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo 
įvertinime

	Funkciniai pranašumai (T)
	Y=40

	Nr.
	Kriterijus
	Metodas
	
	Vertė

	T1
	Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L1 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T2
	Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L2 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T3
	Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu
	Statinis: 
(taip/ne)
	L3 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T4
	Mikrokalcifikatų vertinimo režimas
	Statinis: (taip/ne)
	L4 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T5
	Lokalaus kraujospūdžio kreivės vaizdavimas
	Statinis: (taip/ne)
	L5 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:



Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė
įvardinti tikslias parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas
(Nurodyti failo, dokumento pavadinimą. puslapio Nr. ir dokumente pažymėti techninės specifikacijos reikalavimo punktą, kurio atitikimą pagrindžia nurodyta informacija)4

	1.
	Mobili
	Su fiksuojamais ratukais 
	

	2.
	Taikymo sritys
	Abdominaliniai, akušeriniai, ginekologiniai, urologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai
	

	3.
	Sistema 
	1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas;
2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas  300 dB, ne mažiau
3. Kanalų skaičius 15 mln., ne mažiau
	

	4.
	Sistemos valdymas
	1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų
2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra
3. Liečiamo valdymo ekrano ir klaviatūros blokavimo funkcija (dezinfekcijai atlikti)
4. Ekrano lietimo gestais keičiamas gylis, didinimas, atliekami matavimai
	

	5.
	Monitorius
	1. Įstrižainė ne mažiau kaip 58 cm
2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį
	

	6.
	Automatinis parametrų optimizavimas 
	Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose
	

	7.
	Greita darbo pradžia
	Programinės įrangos paleidimo laikas ne daugiau vienos minutės
	

	8.
	Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas 
	Būtinas

	

	9.
	Valdymo panelio aukščio keitimas, ne mažiau 
	Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm  

	

	10.
	Darbo režimai
	1. Dvimatis režimas B
2. Vienmatis režimas M
3. Spalvinio doplerio režimas
4. Spektrinio doplerio režimas
5. Audinių doplerio režimas
6. Audinių harmonikų vaizdavimas su pulso inversija
7. Galios doplerio režimas
8. Realaus laiko tripleksinis režimas
	

	11.
	B režimas
	1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm
2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde
3. Trapecinis vaizdavimas
4. Maksimalus kadrų kaitos dažnis ≥ 7kHz (arba kadrų/s)
5. Panoraminis vaizdavimas
	

	12.
	M režimas
	1. Anatominis M režimas
2. Režimas kartu su spalvinio doplerio režimu 
	

	13.
	Spalvinio doplerio režimas
	1. Galios doplerio režimas
2. Krypties galios doplerio režimas
3. Mikrokraujagyslių vizualizacija
4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 20 kHz, ne siauresnis
5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį
	

	14.
	Pulsinės bangos doplerio režimas
	1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas
2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s
	

	15.
	Arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas
	Automatinis arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas tiriamoje arterijos atkarpoje realiuoju laiku
	

	16.
	Konveksinis daviklis 
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1,5 iki 6 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 110°
	

	17.
	Linijinis daviklis 
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm 
	

	18.
	Ertminis daviklis
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime: nuo 4 iki 10 MHz, ne siauresnis; Apžiūros kampas ne mažiau 220°
	

	19.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB
	

	20.
	Kadrų atminties talpa 
	30000 vaizdų arba 900 MB arba 600s, ne mažiau
	

	21.
	Vaizdų konvertavimas 
	Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG arba lygiaverčius kompiuterinius formatus
	

	22.
	Bevielio ryšio sąsaja 
	Aparate integruota bevielio ryšio sąsaja
	

	23.
	Spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas (arba lygiavertis)
	

	24.
	Gelio šildytuvas
	Aparate integruotas gelio šildytuvas
	

	25.
	Aparato jungtys
	1. Ethernet/Internet jungtis
2. HDMI ir/arba Display Port jungtis (-ys)
3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys
	

	26.
	Maitinimo šaltinis 
	1. Elektros tinklas
2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 60 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio
	

	27.
	Garantinis aptarnavimas
	Ne mažiau 24 mėnesių 
	

	28.
	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą
	

	29.
	Pateikiama dokumentacija
	Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba
	



3 pirkimo objekto dalis. KARDIOLOGINIO IŠTYRIMO ĮRANGA.

	Eil. Nr.
	Prekės  pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	Kaina, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Kardiologinio ištyrimo įranga
	1
	
	Įrašyti skaičiais

	PVM (Įrašyti procentą skaičiais) proc. EUR:
	Įrašyti skaičiais

	Bendra fiksuota pasiūlymo kaina III pirkimo daliai, EUR su PVM:
	Įrašyti skaičiais


Pastaba:
- Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).
** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.
Mūsų siūloma Kardiologinės ištyrimo įrangos ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmė:
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo 
įvertinime

	Funkciniai pranašumai (T)
	Y=40

	Nr.
	Kriterijus
	Metodas
	
	Vertė

	T1
	Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L1 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T2
	Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L2 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T3
	Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu
	Statinis:
(taip/ne)
	L3 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T4
	Pulsinės bangos greičio skaičiavimas
	Statinis: (taip/ne)
	L4 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T5
	Lokalaus kraujospūdžio kreivės vaizdavimas
	Statinis: (taip/ne)
	L5= 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:



Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė
įvardinti tikslias parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas
(Nurodyti failo, dokumento pavadinimą. puslapio Nr. ir dokumente pažymėti techninės specifikacijos reikalavimo punktą, kurio atitikimą pagrindžia nurodyta informacija)4

	1.
	Mobili
	Su fiksuojamais ratukais 
	

	2.
	Taikymo sritys
	Kardiologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai
	

	3.
	Sistema 
	1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas;
2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas  300 dB, ne mažiau
3. Kanalų skaičius 15 mln., ne mažiau
	

	4.
	Sistemos valdymas
	1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų
2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra
3. Liečiamo valdymo ekrano ir klaviatūros blokavimo funkcija (dezinfekcijai atlikti)
4. Ekrano lietimo gestais keičiamas gylis, didinimas, atliekami matavimai
	

	5.
	Monitorius
	1. Įstrižainė ne mažiau kaip 58 cm
2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį
	

	6.
	Automatinis parametrų optimizavimas 
	Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose
	

	7.
	Greita darbo pradžia
	Programinės įrangos paleidimo laikas ne daugiau vienos minutės
	

	8.
	Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas 
	Būtinas

	

	9.
	Valdymo panelio aukščio keitimas, ne mažiau 
	Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm  

	

	10.
	Darbo režimai
	1. Dvimatis režimas B
2. Vienmatis režimas M
3. Spalvinio doplerio režimas
4. Spektrinio doplerio režimas
5. Nuolatinės bangos doplerio režimas
6. Audinių doplerio režimas
7. Audinių harmonikų vaizdavimas su pulso inversija
8. Galios doplerio režimas
9. Realaus laiko tripleksinis režimas
	

	11.
	B režimas
	1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm
2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde
3. Trapecinis vaizdavimas
4. Maksimalus kadrų kaitos dažnis ≥ 7kHz (arba kadrų/s)
5. Panoraminis vaizdavimas
	

	12.
	M režimas
	1. Anatominis M režimas
2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu 
	

	13.
	Spalvinio doplerio režimas
	1. Galios doplerio režimas
2. Krypties galios doplerio režimas
3. Mikrokraujagyslių vizualizacija
4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 20 kHz, ne siauresnis
5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį
	

	14.
	Pulsinės bangos doplerio režimas
	1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas
2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s
	

	15.
	Arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas
	Automatinis arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas tiriamoje arterijos atkarpoje realiuoju laiku
	

	16.
	Išstūmimo frakcijos skaičiavimas
	Automatinis endokardo krašto aptikimas
	

	17.
	Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas
	Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 
4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas
	

	18.
	Sektorinis daviklis
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime: nuo 2 iki 5 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 120°
	

	19.
	Linijinis daviklis 
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm 
	

	20.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB
	

	21.
	Kadrų atminties talpa 
	30000 vaizdų arba 900 MB arba 600s, ne mažiau
	

	22.
	Vaizdų konvertavimas JPEG formatu
	Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG arba lygiaverčius kompiuterinius formatus
	

	23.
	Bevielio ryšio sąsaja 
	Aparate integruota bevielio ryšio sąsaja
	

	24.
	Spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas (arba lygiavertis)
	

	25.
	Gelio šildytuvas
	Aparate integruotas gelio šildytuvas
	

	26.
	Aparato jungtys
	1. Ethernet/Internet jungtis
2. HDMI ir/arba Display Port jungtis (-ys)
3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys
	

	27.
	Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane
	Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė
	

	28.
	Maitinimo šaltinis 
	1. Elektros tinklas
2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 60 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio
	

	29.
	Garantinis aptarnavimas
	Ne mažiau 24 mėnesių 
	

	30.
	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą
	

	31.
	Pateikiama dokumentacija
	Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba
	


.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):
	[bookmark: _Hlk165896625]Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

	
	

	
	





Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 papunktį)
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius

	1.
	Užpildytas ir pasirašytas EBVPD
	

	2.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
	

	3.
	Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti
	

	4.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	

	5.
	Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime
	

	6.
	Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui
	


Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Prisiimu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant ir aplinkos apsaugos kriterijus, privalėjau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
· pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1 PIRKIMO DALIS. ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMA.

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas didžiausias.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) kaina (K) – 60;
2) techniniai pranašumai (T) –40;
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo 
įvertinime

	Kaina (K)
	X=60

	Funkciniai pranašumai (T)
	Y=40

	Nr.
	Kriterijus
	Metodas
	
	Vertė

	T1
	Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L1 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T2
	Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L2 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T3
	Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu
	Statinis:
(taip/ne)
	L3 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T4
	Mikrokalcifikatų vertinimo režimas
	Statinis: (taip/ne)
	L4 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T5
	Lokalaus kraujospūdžio kreivės vaizdavimas
	Statinis: (taip/ne)
	L5 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:



Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K+ T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1. Siūlomo objekto T1, T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1.1. Jei siūlomas objektas turi parametrų T1, T2 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0,2; T2 = L2 = 0,2. Mažiausią parametrų T1, T2 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

3.2. Siūlomo objekto T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T3 = L3 = 0,2; T4 = L4 = 0,2; T 5 = L5 = 0,2.
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna nulį balų: T3 = L3 = 0; T4 = L4= 0; T5 = L5= 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kurio ekonominio naudingumo kriterijus bus didžiausias.
Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

2 PIRKIMO DALIS. SKAITMENINĖS ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMA.

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas didžiausias.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) kaina (K) – 60;
2) techniniai pranašumai (T) –40;
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo 
įvertinime

	Kaina (K)
	X=60

	Funkciniai pranašumai (T)
	Y=40

	Nr.
	Kriterijus
	Metodas
	
	Vertė

	T1
	Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L1 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T2
	Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L2 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T3
	Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu
	Statinis: 
(taip/ne)
	L3 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T4
	Mikrokalcifikatų vertinimo režimas
	Statinis: (taip/ne)
	L4 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T5
	Lokalaus kraujospūdžio kreivės vaizdavimas
	Statinis: (taip/ne)
	L5 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:



Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K+ T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1. Siūlomo objekto T1, T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1.1. Jei siūlomas objektas turi parametrų T1, T2 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0,2; T2 = L2 = 0,2. Mažiausią parametrų T1, T2 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

3.2. Siūlomo objekto T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T3 = L3 = 0,2; T4 = L4 = 0,2; T 5 = L5 = 0,2.
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna nulį balų: T3 = L3 = 0; T4 = L4= 0; T5 = L5= 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kurio ekonominio naudingumo kriterijus bus didžiausias.
Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

3 PIRKIMO DALIS. KARDIOLOGINIO IŠTYRIMO ĮRANGA.

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas didžiausias.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) kaina (K) – 60;
2) techniniai pranašumai (T) –40;
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo 
įvertinime

	Kaina (K)
	X=60

	Funkciniai pranašumai (T)
	Y=40

	Nr.
	Kriterijus
	Metodas
	
	Vertė

	T1
	Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, skenavimo linijų skaičius
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L1 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T2
	Ultragarsinio vaizdo didinimas kartais
	Palyginamasis: interpoliacinis
	L2 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:

Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T3
	Aplinkos apšvietimo funkcija su automatiniu apšvietimo optimizavimu
	Statinis:
(taip/ne)
	L3 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T4
	Pulsinės bangos greičio skaičiavimas
	Statinis: (taip/ne)
	L4 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:

	T5
	Lokalaus kraujospūdžio kreivės vaizdavimas
	Statinis: (taip/ne)
	L5 = 0,2
	Įrašyti parametro vertę:
yra/nėra
Atitikimą įrodančio dokumento psl.:



Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K+ T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1. Siūlomo objekto T1, T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1.1. Jei siūlomas objektas turi parametrų T1, T2 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0,2; T2 = L2 = 0,2. Mažiausią parametrų T1, T2 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

3.2. Siūlomo objekto T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T3 = L3 = 0,2; T4 = L4 = 0,2; T 5 = L5 = 0,2.
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna nulį balų: T3 = L3 = 0; T4 = L4= 0; T5 = L5= 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):


Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kurio ekonominio naudingumo kriterijus bus didžiausias.
Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 


__________
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(Tiekėjo pavadinimas)


Pasvalio rajono savivaldybės administracijai
	(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)



TIEKĖJO / SUBTIEKĖJO  DEKLARACIJA
 
__________________
(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo / subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:
(a) mano atstovaujamas tiekėjas / subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
(b) mano atstovaujamas tiekėjas / subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.
Patvirtinu, kad tiekėjui / subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją. 
	

	
	
	
	
	
	

	(Parašas)
	
	
	
	(Vardas, pavardė, pareigos)
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Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS
„Sutarties projektas“ pateikiamas .docx formatu.
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