## Suvestinis žiniara
Konkurso sąlygų priedas Nr. 9
SUVESTINIS ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Objektų dalių pavadinimas | Suma Eur be PVM | Pastabos
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Žvejų g. aplinkelio RD1310 Šeduvos m., Radviliškio r., kapitalinio remonto darbai
1 | Bendrosios išlaidos |  | Žiniaraštis Nr. 9a (BI)
2 | Susisiekimo dalis |  | Žiniaraštis Nr. 9b (SD)
3 | Elektrotechnikos dalis |  | Žiniaraštis Nr. 9c (ED)
4 | Nuotekų šalinimo dalis |  | Žiniaraštis Nr. 9d (NŠ)
5 | Viso STATYBOS DARBAI |  | Keliama į pasiūlymo raštą
6 | PVM 21 %, Eur |  | Keliama į pasiūlymo raštą
7 | IŠ viso su PVM, Eur |  | Keliama į pasiūlymo raštą
Skaičiavimai atliekami 1 ct tikslumu
Atsakingas tiekėjo atstovas:
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto (-ų) gavimą ar/arba deklaracijos (-ų) pateikimą pagal statinių grupes įvertinus statinio (dalies) ekspertizės rangovo, su kuriuo Rangovas sudaro sutartį dėl deklaracijos tvirtinimo ir atsiskaitymo už suteiktą (-as) paslaugą (-as)).

## 9a BI
Konkurso sąlygų priedas Nr. 9a
Privažiuojamojo kelio Nr. RD8130 atkarpos esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų esančių Geležinkelio gatvėje statyba. Bendrosios išlaidos
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso | Pastabos
1 | Statinių išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos | vnt. | 1
2 | Elektroniniam statybos darbų žurnalui programinės įrangos įsigijimas, jo administravimas pagal statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ STR 1.06.01:2016 4 priedo reikalavimus | kompl. | 1
3 | Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas su VĮ Registų centro patikra | kompl. | 1
4 | Statybos užbaigimo dokumentų parengimas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus ir pateikimas per IS "Infostatyba" | kompl. | 1 |  | 0
| žiniaraštyje 9a |  |  |  | 0
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
| Iš viso žiniaraštyje 9a |  |  |  | 0

## 9b Susisiekimas
Konkurso sąlygų priedas Nr. 9b
Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
Objektas: Privažiuojamojo kelio Nr. RD8130 atkarpos esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų esančių Geležinkelio gatvėje statyba. Susisiekimo dalis
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 | PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI
1.1 | Gatvės ašinės linijos nužymėjimas | km | 0.143
1.2 | Menkaverčių krūmų pašalinimas | m2 | 50
1.3 | Menkaverčių krūmų išvežimas iki 25 km atstumu į rangovo pasirinktą vieta | t | 0.2
1.4 | Gatvės bordiūrų demontavimas | m | 206
1.5 | Betoninių trinkelių, plytelių, betoninės dangos demontavimas | m² | 2.5
1.6 | Betoninių atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 59.8
1.7 | Esamos asfalto dangos demontavimas/frezavimas | m² | 1191
1.8 | Asfalto atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 142.9
1.9 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų | vnt. | 16
1.10 | Kelio ženklų vienastiebių atramų su pamatais demontavimas | vnt. | 10
1.11 | Kelio ženklų atramų (su pamatais) išvežimas | t | 0.58
2 | ŽEMĖS DARBAI
2.1 | Dirvožemio pašalinimas hvid-0,20 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 50 m atstumu | m³ | 144
2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į sandėliavimo aikšteles iki 1 km atstumu | m³ | 144
2.3 | Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 12 km atstumu) | m³ | 1602
2.4 | Grunto kasimas rankiniu būdu, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 12 km atstumu) | m³ | 50
2.5 | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu, h = 0,30 m | m³ | 570
2.6 | Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu, h = 0,30 m | m³ | 63
2.7 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | m² | 2006
2.8 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | m² | 106
2.9 | Teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu hvid=0,10 m ir apsėjimas veja | m² | 1660
3 | BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS
3.1 | Betoninių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas | m | 306
3.2 | Betoninių vejos bordiūrų (100.8.20 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas | m | 160.5
3.3 | Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m | m | 306
4 | VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DK 2 (0,85 M STORIO) KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS
4.1 | Armuojantis geotinklas 40 kN/m | m² | 1613.5
4.2 | Neaustinė geotekstilė ≥ 150 g/m2 | m² | 1866.6
4.3 | Gruntų sustiprinimas, h = 0,30 m | m³ | 502.3
4.4 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h = 0,48 m | m³ | 803.7
4.5 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h = 0,20 | m² | 1522.2
4.6 | Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS, rišiklis 70/100, h=0,10 | m² | 1522.2
4.7 | Asfalto dangos pagruntavimas C60BP4-S prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą (200 g/m²) | kg | 304.4
4.8 | Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, rišiklis 50/70, h=0,04 m | m² | 1522.2
4.9 | Asfalto dangos pagruntavimas C60BP4-S prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą (200 g/m²) | kg | 304.4
4.10 | Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS, rišiklis PMB 45/80-55, h=0,03 m | m² | 1522.2
5 | KELKRAŠČIO ĮRENGIMAS
5.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h = 0,20 m | m³ | 25.2
5.2 | Apatinis kelkraščio sluoksnis pagal LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM, h~0,65 m | m³ | 81.9
5.3 | Viršutinis kelkraščio sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr.11/32 ir dirvožemio mišinio santykiu 85/15, h-0,08 m | m² | 126
6 | PĖSČIŲJŲ TAKŲ DANGOS KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS
6.1 | Šalčiui nejautraus sluoksnio h-0,19 m, įrengimas | m³ | 44.5
6.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m, įrengimas | m² | 213
6.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 m, įrengimas | m² | 213
6.4 | Betoninių trinkelių 20.10.08 cm, h-0,08 m, įrengimas | m² | 206.8
6.5 | Silpnaregių įspėjimo sistemos iš konstrastingų betoninių trinkelių dangos įrengimas, h = 0,08 m | m² | 6.2
7 | HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO ĮRENGIMAS
7.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 (siaura ištisinė linija) dažais įrengimas | m | 82
7.2 | Horizontaliojo ženklinimo 1.7 (siaura brūkšninė linija (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1)) įrengimas | m | 62
7.3 | Horizontaliojo ženklinimo 1.12 (iš trikampių sudaryta linija) dažais įrengimas | m² | 3.7
8 | KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMAS KELIO JUOSTOJE
8.1 | Kelio ženklo Nr. 102 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 4
8.2 | Kelio ženklo Nr. 140 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 2
8.3 | Kelio ženklo Nr. 141 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 2
8.4 | Kelio ženklo Nr. 142 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 2
8.5 | Kelio ženklo Nr. 201 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 2
8.6 | Kelio ženklo Nr. 203 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 1
8.7 | Kelio ženklo Nr. 304 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 1
8.8 | Kelio ženklo Nr. 413 skydų (0 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 2
8.9 | Kelio ženklo Nr. 533 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 1
8.10 | Kelio ženklo Nr. 534 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 1
8.11 | Kelio ženklo Nr. 616 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 1
8.12 | Kelio ženklo Nr. 802 skydų (1 dydžio grupės) sumontavimas ant vienstiebių metalinių atramų | vnt. | 1
8.13 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 4,0 m ilgio, ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | vnt. | 7
8.14 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 5,0 m ilgio, ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | vnt. | 1
9 | KONSTRUKCINIO DRENAŽO ĮRENGIMAS
9.1 | Drenažo tranšėjos kasimas ir grunto išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 12 km atstumu | m³ | 36.8
9.2 | Konstrukcinio drenažo vamzdžio su geotekstilės filtru iš plastikinių d113/126 mm vamzdžių įrengimas | m | 302
9.3 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 34.4
9.4 | Drenažo pajungimas į lietaus šulinėlius | vnt. | 12
10 | ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI
10.1 | Šulinių liukų aukščio reguliavimas iki projektinio dangos aukščio ir naujų šulinių liukų su rėmu įrengimas, kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiu 40,0 t apkrovai | vnt. | 1
10.2 | Apsauginių surenkamų vamzdžių HDPE D110 mm įrengimas | m | 46
Žiniaraštyje 9b
Pridėtinės vertės mokestis 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje 9b

## 9c elektrotechninė
Konkurso sąlygų priedas Nr. 9c
Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
Objektas: Privažiuojamojo kelio Nr. RD8130 atkarpos esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų esančių Geležinkelio gatvėje statyba. Elektrotechninė dalis
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina, Eur
Nr. | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 | APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS
1.1 | Trasos nužymėjimas | kompl. | 1
1.2 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu | km | 0.039
1.3 | Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu | km | 0.039
1.4 | Tranšėjos kasimas mechanizuotai | km | 0.072
1.5 | Tranšėjos užkasimas mechanizuotai | km | 0.072
1.6 | Darbo duobių kasimas vamzdžio montavimui uždaru būdu | vnt. | 2
1.7 | Darbo duobių užkasimas vamzdžio montavimui uždaru būdu | vnt. | 2
1.8 | KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 3 kg) | m | 36
1.9 | KL montavimas apšvietimo atramoje (KL masė iki 1 kg) | m | 40
1.10 | KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 3 kg) | m | 127
1.11 | Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 75 mm) | m | 111
1.12 | Vamzdžio paklojimas uždaru būdu (Ø 110 mm) | m | 16
1.13 | Plotų išlyginimas mechanizuotai | m2 | 111
1.14 | Grunto tankinimas | m3 | 28
1.15 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0.111
1.16 | Galinių movų montavimas Al 4x25 mm2 kabeliui | vnt. | 12
1.17 | Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu, gembe ir šviestuvais montavimas | kompl. | 5
1.18 | Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω | kompl. | 5
1.19 | Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤10 Ω | kompl. | 1
1.20 | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | vnt. | 6
1.21 | Gnybtyno su 6A saugikliais montavimas | vnt. | 5
1.22 | KL fazavimas | vnt. | 5
1.23 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 5
1.24 | Linijos išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1
1.25 | Apšviestumo matavimai | kompl. | 1
1.26 | Kabelių spintos montavimas | vnt. | 1
2 | APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (MEDŽIAGOS)
2.1 | 0,4 kV kabelis Al 4x25 mm2, XLPE izol. | m | 163
2.2 | Kabelis 3x1,5 mm2, Cu PVC izol. | m | 40
2.3 | Ø 75 mm PE vamzdis (gofruotas) | m | 111
2.4 | Ø 110 mm PE vamzdis (tiesus) | m | 16
2.5 | Galinė mova Al 4x25 mm2 kabeliui | vnt. | 12
2.6 | Gelžbetoninis pamatas apšvietimo atramoms VGAP3 tipo | vnt. | 5
2.7 | Karštai cinkuota atrama, aukštis virš žemės paviršiaus – 6 m | vnt. | 5
2.8 | Užmaunama gembė H-1 m, L-1 m | vnt. | 5
2.9 | Šviestuvas gatvės apšvietimui ≤19W, IP66 | vnt. | 5
2.10 | Gnybtynas su 6A saugikliais | vnt. | 5
2.11 | Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 30Ω | kompl. | 5
2.12 | Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 10Ω | kompl. | 1
2.13 | Signalinė juosta | m | 111
2.14 | Vamzdžių užsandarinimo putos | but. | 4
2.15 | Kabelių spinta (komplektacija pagal schemą) | vnt. | 1
Žiniaraštyje 9c
Pridėtinės vertės mokestis 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje 9c

## 9d nuotekų
Konkurso sąlygų priedas Nr. 9d
Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
Objektas: Privažiuojamojo kelio Nr. RD8130 atkarpos esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų esančių Geležinkelio gatvėje statyba. Nuotekų šalinimo dalis
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 | ŽEMĖS DARBAI
1.1 | Grunto iškasimas, ir išvežimas | m3 | 764
1.2 | Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš smėlingo grunto | m3 | 23
1.3 | Vamzdynų užpylimas smėlingais gruntu, sutankinant gruntą | m3 | 138
1.4 | Tranšėjų užpylimas smėlingu gruntu ekskavatoriumi, sutankinant gruntą | m3 | 578
2 | LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
2.1 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1500 mm (surenkamos g/b konstrukcijos) | kompl. | 3 | " | "
2.1.1 | Betonas latakams | m3 | 2
2.1.2 | Kalaus ketaus pastatomo lengvo tipo dangčiai (iki 12,5 t) | kompl. | 1
2.1.3 | Kalaus ketaus sunkaus tipo dangčiai (iki 40,0 t) | kompl. | 2
2.2 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 mm (surenkamos g/b konstrukcijos) | kompl. | 8 | " | "
2.2.1 | Betonas latakams | m3 | 2.3
2.2.2 | Kalaus ketaus pastatomo lengvo tipo dangčiai (iki 12,5 t) | kompl. | 7
2.2.3 | Kalaus ketaus sunkaus tipo dangčiai (iki 40,0 t) | kompl. | 1
2.3 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių/trapų įrengimas su hidroizoliacija, kai šulinių skersmuo d700 mm (surenkamos g/b kontrukcijos) | kompl. | 6 | " | "
2.3.1 | Betonas latakams/dugnams | m3 | 0.6
2.3.2 | Kalaus ketaus grotelės montuojamos ant g/b d700 mm šulinio (atlaikančio 40 t apkrovą) | kompl. | 6
2.4 | Plastikiniai protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 9
2.5 | Plastikiniai protarpinių d- 400 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 20
2.6 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-200 klojimas | m. | 33
2.7 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais d-400 klojimas | m | 199
2.8 | Nuotekų surinkimo tinklų PE d-400 vamzdžiais betranšėjiniu būdu įrengimas | m | 175
2.9 | Apsauginio dėklo PE d-600 mm įrengimas betranšėjiniu būdu | m | 78
2.10 | PE d-400 mm nuotekų vamzdžio įvėrimas į dėklą | m | 78
2.11 | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 485
2.12 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m | 452
2.13 | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | vnt. | 11
Žiniaraštyje 9d
Pridėtinės vertės mokestis 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje 9d