## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedas
METALINĖS KONSTRUKCIJOS TRAUMATOLOGIJAI
KAINŲ LENTELĖ. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eilės Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Papildomi techniniai reikalavimai |  | Planuojamas kiekis per 24 mėn., vnt. | Mato vieneto kaina be PVM | Mato vieneto kaina su PVM | Viso kiekio kaina be PVM (5 x 6) | Viso kiekio kaina su PVM (5 x 7) | Reikalavimų atitikimas (prekės kodas kataloge ir puslapio nr.) pildo tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I pirkimo dalis: Kaniuliuoti sraigtai ir instrumentai
1.1. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Kaniulės Ø 1,3 mm. | Sraigto ilgis / Įsriegtos dalies ilgis, mm
|  | 25/10; 30/12; 35/14; 40/16; 45/18; 50/20; 55/22; 60/24; 65/26; 70/28 |  | 100
1.2. | Poveržlė Ø 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano |  |  | 80
1.3. | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, spongioziniu daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Kaniulės Ø 1,7 mm. | Sraigto ilgis / Įsriegtos dalies ilgis, mm
|  | 20/6; 25/8; 30/10; 35/12; 40/13; 45/15; 50/17; 55/18; 60/20; 65/22; 70/23; 75/25 |  | 50
1.4. | Poveržlė Ø 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano |  |  | 40
1.5. | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano |  |  | 10
1.6. | Nukreipianti viela su aštriu trikampiu galu, Ø 1,6 mm, ilgis 150 - 155 mm |  |  | 15
1.7. | Nukreipianti viela su sriegiu ir aštriu trikampiu galu, Ø 1,6 mm, ilgis 150 - 155 mm |  |  | 15
1.8. | Ø 3,2 mm kaniuliuotas grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, 145-155 mm ilgio |  |  | 10
1.9. | Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm |  |  | 2
1.10. | Kaniuliuotas šešiakampis atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, 225 - 235 mm ilgio, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm |  |  | 4
1.11. | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm |  |  | 2
1.12. | Sraigtų laikymo žnyplės |  |  | 2
1.13. | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, spongioziniu daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Kaniulės Ø 2,5 – 2,7 mm. | Sraigto ilgis / Įsriegtos dalies ilgis, mm
|  | 40/16; 45/16; 50/16; 55/16; 60/16; 65/16; 70/16; 75/16; 80/16; 85/16; 90/16; 95/16; 100/16; 105/16; 110/16; 115/16; 120/16 |  | 100
|  | 50/32; 55/32; 60/32; 65/32; 70/32; 75/32; 80/32; 85/32; 90/32; 95/32; 100/32; 105/32; 110/32; 115/32; 120/32 |  | 100
1.14. | Poveržlė Ø 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano |  |  | 50
1.15. | Poveržlė su iškirsta dalimi Ø 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano |  |  | 10
1.16. | Kanuliuotas grąžtas, Ø 5,0 mm, su atrama gręžimo gylio apribojimui, 245 - 255 mm ilgio |  |  | 5
1.17. | Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,0 mm |  |  | 1
1.18. | Kaniuliuotas šešiakampis atsuktuvas, su sraigto laikymo įvore, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm, 250 - 260 mm ilgio |  |  | 4
1.19. | Atsuktuvas, 237 - 247 mm ilgio, šešiabriaunis, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 4 mm |  |  | 4
1.20. | Nukreipianti viela su aštriu trikampiu galu, Ø 2,5 mm, ilgis 250 - 260 mm |  |  | 10
1.21. | Nukreipianti viela su sriegiu ir aštriu trikampiu galu, Ø 2,5 mm, ilgis 250 - 260 mm |  |  | 10
Bendra I pirkimo dalies suma Eur:
II pirkimo dalis: Plokštelės, sraigtai, instrumentai
2.1. | DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 – 6,4 mm, plotis 18,5 – 19,0 mm, tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano. | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymių |  | 50
2.2. | DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš medicininio plieno. | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 kiaurymių |  | 100
2.3. | DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 5,5 – 6,0 mm, plotis 16 – 17 mm, tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano. | 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 kiaurymių |  | 30
2.4. | DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš medicininio plieno. | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 kiaurymių |  | 50
2.5. | DHS/DCS sraigtas, įsriegtos dalies ilgis 21 - 23 mm, pagamintas iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 50 mm iki 120 mm kas 5 mm |  | 20
2.6. | DHS/DCS sraigtas, įsriegtos dalies ilgis 21 - 23 mm, pagamintas iš medicininio plieno. Tiekiamas kartu su kompresiniu sraigtu, pagamintu iš medicininio plieno. | Sraigtų ilgis nuo 50 mm iki 145 mm kas 5 mm |  | 100
2.7. | Kompresinis sraigtas, pagamintas iš titano, Ø 4 x 36 mm. |  |  | 20
2.8. | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skylių |  | 100
2.9. | DHS grąžtas | 242 – 252 mm ilgio |  | 5
2.10. | DCS grąžtas | 242 – 252 mm ilgio |  | 5
2.11. | Grąžtas | Ø 3,2 mm, 140 - 150 mm ilgio |  | 5
2.12. | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas DHS/DCS sraigtų išsukimui | 240-250 mm ilgio |  | 4
2.13. | Atsuktuvas su sraigto laikymo įvore | šešiabriaunis, Ø 3,5 mm, 245 – 255 mm ilgio |  | 1
2.14. | DHS/DCS impaktorius | 200 – 210 mm ilgio |  | 5
2.15. | DHS/DCS impaktorius | 225 – 265 mm ilgio |  | 5
2.16. | Įvorinis sraigtas | 145 – 150 mm ilgio |  | 5
2.17. | Kiršnerio viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 2,5 mm | 228 - 233 mm ilgio |  | 50
2.18. | Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 2,0 mm | 228 - 233 mm ilgio |  | 50
2.19. | Kaniuliuotas įvorinis sraigtas | 250 – 260 mm ilgio |  | 50
2.20. | DHS/DCS raktas titaniniams implantams | T formos, 230 – 240 mm ilgio |  | 2
Bendra II pirkimo dalies suma Eur:
III pirkimo dalis: Plaštakos ir pėdos implantai, instrumentai
3.1. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8 kiaurymių |  | 30
3.2. | T formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 5
|  | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ |  | 5
|  | 5 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė, plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 5
3.3. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymių, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 5
3.4. | Y formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymių, 3 kiaurymės „galvoje“ |  | 5
3.5. | Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės pusės |  | 10
|  | 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, kairės pusės |  | 10
3.6. | H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4 kiaurymių |  | 5
3.7. | Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ |  | 2
3.8. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 10 kiaurymių |  | 20
3.9. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 20
3.10 | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 20
|  | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 3 kiaurymės „galvoje“ |  | 20
3.11. | 2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm |  | 50
|  | Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm |  | 50
3.12. | 2,0 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm |  | 50
|  | Nuo 14 mm iki 38 mm kas 2 mm |  | 50
3.13. | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 14 mm kas 1 mm |  | 50
|  | Nuo 16 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 50
3.14. | Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 20 mm kas 2 mm |  | 50
|  | Nuo 22 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 50
Bendra III pirkimo dalies suma Eur:
IV pirkimo dalis: Užrakinamų plokštelių sistema. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo.
Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
4.1. | Anatomiškai išlenkta distalinio galo stipinkaulio plokštelė. 2,4-2,5 mm storio, 24-25 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano. Plokštelės „galvoje“ yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | 7 užrakinamų kiaurymių „galvoje“, kairės ir dešinės pusės; 3, 4, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės „stiebe“ |  | 100
4.2. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 1,9-2,1 mm storio, 8-9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės „galvoje“ yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Kairės ir dešinės pusės; 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymių |  | 20
4.3. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė. 1,9-2,1 mm storio, 8-9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės „galvoje“ yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Kairės ir dešinės pusės: 3, 4, 5 kiaurymių |  | 20
4.4. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė. 1,7 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės „galvoje“ yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių |  | 20
4.5. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė. 2,0-2,1 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės „galvoje“ yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių |  | 20
4.6. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė. 2,3 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės „galvoje“ yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių |  | 20
4.7. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė. 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės „galvoje“ yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams. | Kairės ir dešinės pusės: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių |  | 20
4.8. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kiaurymių |  | 20
4.9. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 20
4.10. | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 20
4.11. | L formos užrakinama plokštelė, 90º, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 3 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 20
4.12. | L formos užrakinama plokštelė, 106º, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 3 kiaurymės plokštelės „stiebe“, 2 kiaurymės „galvoje“ |  | 20
4.13. | X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Ne mažiau 3 dydžių |  | 20
4.14. | Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 2 kiaurymių |  | 20
4.15. | Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, tiesi, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 5, 6 kiaurymių |  | 20
4.16. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, pagaminta iš titano. 2 kiaurymės distaliniame gale. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės; 2+3 ir 2+4 kiaurymių |  | 20
4.17. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 106° L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės distaliniame gale. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės; 3+3 ir 3+4 kiaurymių |  | 20
4.18. | T formos distalinė dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, stačio kampo, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiaurymių |  | 20
4.19. | T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, įstrižu kampu, 1,5-2,0 mm storio, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, išsidėsčiusios vienoje eilėje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Dešinės ir kairės pusės; 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 20
4.20. | T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 2-2,2 mm storio, 10-11 mm pločio siaurojoje ir 42-45 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 5, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 20
4.21. | Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, 2,5-2,7 mm storio, pagaminta iš titano. Proksimalinėjė plokštelės dalyje naudojami 2 atskiri užrakinami sraigtai. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 4, 6, 8, 10, 12 kiaurymių |  | 20
4.22. | Raktikaulinė S formos užrakinama dinaminė kompresinė plokštelė, 2,5-3,0 mm storio, 10-11 mm pločio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 6, 7, 8 kiaurymių |  | 50
4.23. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės, 2, 3, 5, 7 kiaurymių |  | 2
4.24. | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5-2,6 mm storio, 10-11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių |  | 5
4.25. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiaurymių |  | 2
4.26. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiaurymių |  | 2
4.27. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiaurymių |  | 2
4.28. | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė. Anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 10, 11, 12, 13, 14, 15 kiaurymių |  | 10
4.29. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6-3,8 mm storio, 12-14 mm pločio siaurojoje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 5 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje |  | 10
4.30. | Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės „galvoje“. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 50
4.31. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,5-3,8 mm storio, 11-12 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių |  | 80
4.32. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 kiaurymių |  | 20
4.33. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių |  | 50
4.34. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6-3,8 mm storio, 12-14 mm pločio siaurojoje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 50
4.35. | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2-4,5 mm storio, 13-14 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 5+3, 5+4, 5+5, 5+6, 5+7, 5+8, 5+9, 5+11, 5+13, 5+15 kiaurymių |  | 10
4.36. | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, L formos, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 9, 11, 13, 15, 17, 19 kiaurymių |  | 20
4.37. | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,5-3,8 mm storio, 10,0-10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 kiaurymių |  | 20
4.38. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2-4,5 mm storio, 11,5-12,0 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Dešinės ir kairės pusės: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 20
4.39. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Dešinės ir kairės pusės: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  | 20
4.40. | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5+3; 5+4; 5+5; 5+6; 5+7; 5+9; 5+11; 5+13; 5+15 kiaurymių |  | 20
4.41. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,8-3,0 mm storio, 9-10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 kiaurymių |  | 80
4.42. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 5,5-6,0 mm storio, 15-16 mm pločio siaurojoje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 20
4.43. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 6-7 mm storio, pagaminta iš titano. 6 užrakinamos kiaurymės „galvoje“, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius ≥ 10. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais. | Kairės ir dešinės pusės, 140 - 145 mm ilgio |  | 10
4.44. | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 15-16 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės plokštelės „galvoje“, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės, 100 - 105 mm ilgio |  | 30
4.45. | Ilga proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 3,0-3,2 mm storio, 16-16,5 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. 4 užrakinamos kiaurymės proksimalinėjė dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 - 120 mm ilgio |  | 30
4.46. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,6-4,8 mm storio, 13,5-14,0 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 kiaurymių |  | 50
4.47. | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 5,0-5,2 mm storio, 17-18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5+4, 5+6, 5+8, 5+10, 5+12 kiaurymių |  | 20
4.48. | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5+3; 5+4; 5+6; 5+8; 5+10; 5+12 kiaurymių |  | 10
4.49. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 40
4.50. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,0-4,5 mm storio, 15-16 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 40
4.51. | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  | 40
4.52. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 5,0-5,25 mm storio, 17,0-17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kiaurymių |  | 50
4.53. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 3+4, 3+5, 3+6, 3+7, 3+8, 3+9, 3+10 kiaurymių |  | 50
4.54. | Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm, kaklelio ilgis 26 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymių |  | 20
4.55. | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,2 - 6,5 mm, plotis 18,6 - 18,8 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymių |  | 50
4.56. | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 14 mm kas 1 mm |  | 10
|  | Nuo 16 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 10
4.57. | Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 10
4.58. | Ø 2,4 mm užrakinami kintamo kampo sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 10
4.59. | Ø 1,8 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano. | Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm |  | 10
4.60. | Ø 2,0 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm |  | 10
4.61. | Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 50 mm kas 2 mm |  | 10
4.62. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 6 mm iki 50 mm kas 2 mm |  | 10
4.63. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 6 mm iki 14 mm kas 1 mm |  | 10
|  | Nuo 16 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 10
4.64. | Ø 2,7 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 10
4.65. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 80 mm kas 2 mm |  | 1000
4.66. | Ø 3,5 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. | Nuo 12 mm iki 70 mm kas 2 mm |  | 1000
4.67. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 10 mm iki 80 mm kas 2 mm |  | 100
4.68. | Ø 3,5 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 100
|  | Nuo 45 mm iki 80 mm, ne mažiau 8 ilgių |  | 100
4.69 | Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 3,5 mm. |  |  | 10
4.70. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm |  | 50
|  | Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 50 mm kas 5 mm |  | 50
4.71. | Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 10 mm iki 44 mm kas 2 mm |  | 50
|  | Nuo 45 mm iki 70 mm kas 5 mm |  | 50
4.72. | Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm |  | 50
|  | Nuo 45 mm iki 60 mm kas 5 mm |  | 50
4.73. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 50 mm kas 2 mm |  | 50
|  | Sraigtų ilgis nuo 55 mm iki 70 mm kas 5 mm |  | 50
4.74. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 48 mm kas 2 mm |  | 50
|  | Sraigtų ilgis nuo 50 mm iki 65 mm kas 5 mm |  | 50
4.75. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai, daliniu sriegiu | Nuo 32 mm iki 85 mm, ne mažiau 12 ilgių |  | 50
4.76. | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 60 mm kas 2 mm |  | 1000
4.77. | Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 14 mm iki 58 mm kas 2 mm |  | 100
|  | Nuo 60 mm iki 75 mm kas 5 mm |  | 100
4.78. | Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 12 mm iki 58 mm kas 2 mm |  | 100
|  | Nuo 60 mm iki 80 mm kas 5 mm |  | 100
4.79. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 14 mm iki 48 mm kas 2 mm |  | 1000
|  | Nuo 50 mm iki 90 mm kas 5 mm |  | 500
4.80. | Ø 5,0 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 12 mm iki 50 mm, ne mažiau 16 ilgių |  | 100
|  | Nuo 55 mm iki 100 mm kas 5 mm |  | 100
4.81. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 14 mm iki 48 mm kas 2 mm |  | 1000
|  | Sraigtų ilgis nuo 50 mm iki 90 mm kas 5 mm |  | 500
4.82. | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 110 mm kas 5 mm |  | 50
4.83. | Tarpiklis Ø 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš titano. |  |  | 50
4.84. | Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 5,0 mm. |  |  | 50
4.85. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais:
4.85.1. | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis |  |  | 2
4.85.2. | Grąžtas Ø 2,0 mm |  |  | 10
4.85.3. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą |  |  | 5
4.85.4. | Sraigto laikymo įvorė |  |  | 2
4.85.5. | Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,8 mm, 150 - 155 mm ilgio |  |  | 30
4.86. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais:
4.86.1. | Grąžtas Ø 3,5 mm |  |  | 20
4.86.2. | Grąžtas Ø 2,5 mm |  |  | 20
4.86.3. | Atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, šešiabriaunis, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm |  |  | 10
4.86.4. | Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60-65 mm ilgio |  |  | 2
4.86.5. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, 165-175 mm ilgio, su gylio matavimo skale ≥ (12 ÷ 60) mm |  |  | 30
4.86.6. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, apribojantis priveržimo jėgą |  |  | 10
4.86.7. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas Ø 3,5 mm užrakinamų sraigtų išsukimui |  |  | 5
4.86.8. | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą |  |  | 50
4.86.9. | Kiršnerio viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,2 mm x 220 mm ilgio |  |  | 100
4.87. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm sraigtais:
4.87.1. | Grąžtas Ø 4,5 mm |  |  | 30
4.87.2. | Grąžtas Ø 3,2 mm |  |  | 30
4.87.3. | Atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, šešiabriaunis, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm |  |  | 10
4.87.4. | Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis, 100-110 mm ilgio |  |  | 2
4.87.5. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, 220-230 mm ilgio, su gylio matavimo skale ≥ (8 ÷ 90) mm |  |  | 5
4.87.6. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, apribojantis priveržimo jėgą |  |  | 10
4.87.7. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas Ø 5,0 mm užrakinamų sraigtų išsukimui |  |  | 4
4.87.8. | Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 2,0 mm, 220-240 mm ilgio |  |  | 50
Bendra IV pirkimo dalies suma Eur:
V pirkimo dalis: Intramedulinės vinys ir sraigtai
5.1. | Kaniuliuotos titaninės GAMMA vinys. Vinies palinkimo kampas 4°. Proksimalinio vinies galo Ø 15,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. | 11 mm x 180 mm |  | 20
|  | 11 mm x 240 mm |  | 20
5.2. | Ø 10,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano. Naudojami GAMMA vinių proksimaliniame gale. | Sraigtų ilgis nuo 75 mm iki 120 mm kas 5 mm |  | 40
5.3. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 105 mm kas 5 mm |  | 80
5.4. | GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano. | Ne mažiau 4 ilgių, atitinkanti užrakinamą vinį |  | 40
5.5. | Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys, įvedamos anterogradiškai. Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 5°. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės rakinantiems sraigtams. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (viena iš jų pailga) skersinio rakinimo sraigtams. Gali būti naudojama ir kaip rekonstrukcinė vinis, su dviem Ø 6,3 mm užrakinamais sraigtais proksimaliniame vinies gale. | Vinių skersmenys 9.5, 10, 11, 12 mm Vinių ilgiai 320 – 440 mm kas 20 mm Dešinės pusės Kairės pusės |  | 30
5.6. | Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 90 mm kas 5 mm |  | 30
5.7. | Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm |  | 30
5.8. | Ø 6,3 mm savisriegiai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 65 mm iki 125 mm kas 5 mm |  | 20
5.9. | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano. | Ne mažiau 4 ilgių, atitinkanti užrakinamą vinį |  | 30
5.10. | Intramedulinės kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano. Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 10°. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės rakinantiems sraigtams skirtingomis kryptimis. Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės (8,3 mm ir 9 mm skersmens vinyse) ir 4 kiaurymės (10 mm ir 11,5 mm skersmens vinyse). | Vinių skersmenys 8.3, 9, 10, 11.5 mm Vinių ilgiai 260 – 420 mm kas 20 mm |  | 50
5.11. | Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 90 mm kas 5 mm |  | 30
5.12. | Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm |  | 40
5.13. | Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano. | Ne mažiau 4 ilgių, atitinkanti užrakinamą vinį |  | 50
5.14. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm. | Vinių skersmenys 9,3, 10, 11, 12 mm Vinių ilgiai 170, 200, 240 mm |  | 30
5.15. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. | Vinių skersmenys 9.5, 10, 11, 12 mm Vinių ilgiai 320 – 440 mm kas 20 mm. Dešinės pusės, Kairės pusės |  | 30
5.16. | Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale. | Sraigtų ilgis nuo 70 mm iki 120 mm kas 5 mm |  | 60
5.17. | Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 90 mm kas 5 mm |  | 30
5.18. | Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm |  | 30
5.19. | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano. | Ne mažiau 4 ilgių |  | 60
Bendra V pirkimo dalies suma Eur:
VI pirkimo dalis: Kanuliuoti kompresiniai sraigtai
6.1. | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dviejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano. | Sraigto ilgis, mm | Apatinio sriegio ilgis, mm
|  | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 4 | 210
|  | 16 | 5 | 30
|  | 17 | 4, 6 | 60
|  | 18 | 4, 6 | 60
|  | 19, 20 | 4, 7 | 120
|  | 21, 22, 23 | 4, 8 | 180
|  | 24, 25 | 5, 8 | 120
|  | 26 | 5, 10 | 60
|  | 27, 28, 29 | 6, 10 | 180
|  | 30, 32 | 7, 12 | 120
|  | 34 | 8, 14 | 60
|  | 36 | 9, 14 | 60
|  | 38 | 9, 16 | 60
|  | 40 | 10, 16 | 60
6.2. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano. | Sraigto ilgis, mm | Apatinio sriegio ilgis, mm
|  | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 4 | 200
|  | 16 | 5 | 50
|  | 17, 18 | 4, 6 | 200
|  | 19, 20 | 4, 7 | 200
|  | 21, 22, 23 | 4, 8 | 300
|  | 24, 25 | 5, 8 | 200
|  | 26 | 5, 10 | 100
|  | 27, 28, 29 | 6, 10 | 300
|  | 30, 32 | 7, 12 | 120
|  | 34 | 8, 14 | 20
|  | 36 | 9, 14 | 20
|  | 38 | 9, 16 | 20
|  | 40 | 10, 16 | 20
Bendra VI pirkimo dalies suma Eur:
l. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1.1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
1.2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties medicinos priemonėms deklaracijos) kopiją.