TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FUNKCINĖS MAGNETINĖS STIMULIACIJOS SISTEMA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) (pildo tiekėjas*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (įrašyti yra/nera arba kur nurodyta skaitinis reikalvaimas įšrašyti atitinkamą skaičių) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |
|  | Prietaiso paskirtis: šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų gydymui magnetiniu stimuliavimu | Būtina |  |  |  |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau 4 kanalai |  |  |  |
|  | Galimybė prijungti rankinius aplikatorius kitų kūno sričių gydymo procedūroms | Būtina |  |  |  |
|  | Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija | Ne mažiau kaip 3 T |  |  |  |
|  | Gydymo dažnio ribos | Ne mažiau 1 – 160 Hz |  |  |  |
|  | Moduliacijos tipai | # Amplitudės ar Dažnio moduliacija |  |  |  |
|  | Spalvotas lietimui jautrus valdymo ekranas | Būtina |  |  |  |
|  | Įrašytos (gamyklinės) programos | Ne mažiau 30 |  |  |  |
|  | Programos pagal kūno dalis | Būtina |  |  |  |
|  | Galimybė sukurti vartotojo programas | Būtina |  |  |  |
|  | Galimas programos žingsnių skaičius | Ne mažiau 8 |  |  |  |
|  | Programos laikas | Ne mažiau 1-60 min. |  |  |  |
|  | Speciali kėdė | Ne mažiau 1 aplikatorius įmontuotas kėdėje |  |  |  |
|  |  | Kėdė turi atlošą nugarai |  |  |  |
|  |  | Kėdė turi ranktūrius |  |  |  |
|  | Rankiniai aplikatoriai | Ne mažiau 10 cm diametro – 1 vnt. |  |  |  |
|  | Prietaiso mobilumas | Prietaisas privalo būti mobilus arba montuojamas ant vežimėlio |  |  |  |
|  | Atskirai pastatomas, mobilus reguliuojamo aukščio ir padėties laikiklis rankinio aplikatoriaus pozicionavimui procedūros metu | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | El. tinklas 230V±10%, 50Hz |  |  |  |
|  | CE sertifikavimas | Būtina(kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija) |  |  |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo sąlyga |