ELEKTROS PREKIŲ, REIKMENŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija perka elektros prekes, reikmenis.

- Ketinamų įsigyti elektros prekių, reikmenų sąrašas bei minimalūs techniniai reikalavimai prekėms pateikiami 1 priede. Visos, 1 priede konkrečiai nurodytos prekių medžiagos, (PVC, PP ir kt.) gali būti lygiavertės. Lygiavertiškumas: kai prekių medžiagų visos savybės yra ne prastesnės kokybės, o prekių paskirtis išlieka ta pati.

- Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali įsigyti techninės specifikacijos Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės.

- Prekių tiekėjas sutarties vykdymo metu turi vykdyti šiuos uždavinius:

  - Pristatyti sutartyje nurodytas prekes ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo prekių tiekėjui pateikimo dienos.

  - Esant galimybei, pristatyti sutartyje nenurodytas elektros prekes, reikmenis per su perkančiąja organizacija suderintą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų.

- Tikslus perkamų prekių kiekis bus nurodomas atskiruose pirkimo užsakymuose. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Minimali užsakymo suma nurodyta sutartyje. Paslaugų tiekėjui sutikus, minimali užsakymo suma gali būti ir mažesnė. Užsakytas prekes paslaugų tiekėjas turi pristatyti nurodytais terminais. Užsakymai vykdomi ne dažniau nei 1 kartą per mėnesį. Paslaugų tiekėjui sutikus, užsakymai gali būti vykdomi dažniau (nepatiriant papildomų išlaidų).

- Garantija: visoms pateiktoms prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 6 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Per garantinį laikotarpį išaiškėjus trūkumams, prekių tiekėjas privalo savo sąskaita pakeisti prekes, ar kitaip (perkančiajai organizacijai tinkamu būdu) pašalinti trūkumus ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi dienos. Šis terminas prekių tiekėjo ir perkančiosios organizacijos susitarimu gali būti pratęstas.

- Prekių pristatymo vieta – Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas. Tikslus pristatymo laikas turi būti derinamas iš anksto. Bendrovė prekes I-IV gali priimti nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., bei nuo 12 val. 15 min. iki 16.30, o V – nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., bei nuo 12 val. 15 min. iki 15.00.

- Tiekiamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

- Tiekiamų prekių techniniai reikalavimai turi atitikti šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytų prekių techninius reikalavimus.

- Visos prekės turi būti pristatomos be produkcijos ir pakuotės pažeidimų.

- Bendras prekių tiekimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paskutinis užsakymas turi būti teikiamas taip, kad nebūtų viršytas bendras prekių tiekimo terminas.

- Elektros prekių, reikmenų sąrašas, bei minimalūs techniniai reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas Minimalūs techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LED šviestuvai su judesio davikliu 230 V, IP 20, apvalus 290x290 mm, aukštis apie 70 mm, tipas lubinis, sieninis, 12W, korpusas metalinis, gaubtas plastikinis | vnt | 300 |
|  | Šviestuvai apvalus: korpusas plastikinis, gaubtas stiklinis, IP 44, 1xE27, max. 100W, aukštis apie 110 mm, plotis apie 95 mm, ilgis apie 175 mm, šviestuvas pramoninis | vnt | 100 |
|  | Lubinis LED šviestuvas 60x60, 40W, 4000K, 230V, įmontuojamas arba paviršinis. | vnt | 50 |
|  | Šviestuvas LED 2x120cm, IP20, T8, veidrodinis reflektorius | vnt | 20 |
|  | LED šviestuvas T8 2xG13/18W/230V, IP65, 120cm | vnt | 20 |
|  | LED prožektorius su judesio davikliu, lauko sąlygomis, 20-50W, 4000K, IP65, spalva juoda | vnt | 15 |
|  | LED lemputė E27, 8-10 W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta | vnt | 2000 |
|  | LED lemputė E27, 15-20W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta | vnt | 100 |
|  | LED lemputė E14, 6-8W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta | vnt | 50 |
|  | LED lemputė GU10, 7-8W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta | vnt | 50 |
|  | T8 LED lempa 120cm 18W, 2700 lm, 4000K | vnt | 100 |
|  | Liuminescencinės lempos T8, 18W, G13, 4000K, 1350lm | vnt | 100 |
|  | Liuminescencinės lempos T8, 36W, G13, 4000K, 3350lm | vnt | 100 |
|  | Starteriai 220-240V, IP20, 65W | vnt | 50 |
|  | Starteriai 127-140V, IP20, 22W | vnt | 50 |
|  | Keraminis patronas E27, 230V | vnt | 50 |
|  | Judesio davikliai , stebėjimo kampas 180°, 230V | vnt | 150 |
|  | Judesio davikliai , stebėjimo kampas 360°, 230V | vnt | 50 |
|  | Kabelio kanalai 40x20x2000 mm, plastikiniai, spalva balta | vnt | 100 |
|  | Kabelio kanalai 20x20x2000 mm, plastikiniai, spalva balta | vnt | 100 |
|  | Paskirstymo dėžutės plastikinės IP 55, 85x85x40 mm | vnt | 50 |
|  | Laidų jungtys universalios , 2 laidų 0,02-4 mm2, 32A | vnt | 500 |
|  | Laidų jungtys universalios , 3 laidų 0,02-4 mm2, 32A | vnt | 500 |
|  | Laidų jungtys universalios , 4 laidų 0,02-4 mm2, 32A | vnt | 500 |
|  | Jungtis laidams užsukama 0.5-10 mm2 | vnt | 500 |
|  | Vienos sekcijos gnybtai su varžtais, prisukamais kontaktais. Vienas įvadinis kontaktas 25mm2 turi 4 paskirstymo kontaktus 10 mm2. (OBL 2510-1 gnybtas 1-polis 1x25/4x10 mm2). | vnt | 1000 |
|  | 4-ių sekcijų instaliacinis gnybtas skirtas iki 25 mm² laidams sujungti. Kontaktų sekcijos atskirtos pertvaromis. Vienas įvadinis kontaktas turi 4 paskirstymo kontaktus. | vnt | 50 |
|  | 5-ių sekcijų instaliacinis sujungimo gnybtas. Vienas įvadinis kontaktas turi 4 paskirstymo kontaktus. 1x(6..25)/4x(2,5..10), 450V | vnt | 50 |
|  | Laikiklis su dirželiu, skersmuo 8-32 mm | vnt | 300 |
|  | Užtraukiami dirželiai 4,8x200 mm, plastikiniai | vnt | 1000 |
|  | Kabelio laikiklis su kalamu kaiščiu iki 4-10 mm | vnt | 500 |
|  | Plastikinis vamzdžių laikiklis viengubas, (20-22 mm) | vnt | 100 |
|  | Prailgintuvas 3-5 lizdai, 3-5 m., su įžeminimo kontaktais, 16A, 250V, laido tipas 3x1,5 mm² | vnt | 15 |
|  | Laidas varinis, monolitas 1x4 mm² | m | 300 |
|  | Laidas varinis, monolitas 1x6 mm² | m | 300 |
|  | Elektros instaliacijos kabelis 2 x 2,5 mm², varinis, monolitas | m | 300 |
|  | Elektros instaliacijos kabelis 2 x 2,5 mm², aliuminis | m | 300 |
|  | Elektros instaliacijos kabelis 3 x 2,5 mm², varinis, monolitas | m | 300 |
|  | Elektros instaliacijos kabelis 3 x 2,5 mm², aliuminis | m | 300 |
|  | Elektros instaliacijos kabelis 3 x 1,5 mm², varinis, monolitas | m | 300 |
|  | Elektros instaliacijos kabelis 2 x 1,5 mm², varinis, monolitas | m | 300 |
|  | Elektros instaliacijos kabelis 2 x 1 mm², varinis, monolitas | m | 200 |
|  | Kištukinis lizdas su rėmeliu, baltas, 1-vietis, 230 V | vnt | 50 |
|  | Kištukinis lizdas su rėmeliu, baltas, 2-vietis, 230 V | vnt | 50 |
|  | Jungiklis, potinkinis, 1- klavišo 6-10A, 230 V | vnt | 50 |
|  | Jungiklis, potinkinis, 2- klavišų 6-10A, 230 V | vnt | 50 |
|  | Jungiklis hermetinis, virštinkinis, 1-klavišo, 6-10A, 230 V | vnt | 50 |
|  | Jungiklis hermetinis, virštinkinis, 2-klavišų, 6-10A, 230V | vnt | 50 |
|  | Hermetinis kištukinis lizdas virštinkinis, 1 vietos, 16A, 250V, IP55 | vnt | 50 |
|  | Hermetinis kištukinis lizdas virštinkinis, 2 vietos, 16A, 250V, IP55 | vnt | 50 |
|  | Spyna el. skydeliui SP M24/T10 priveržiama H24 L48 (trikampis 10 mm) | vnt | 100 |
|  | Automatiniai jungikliai 16A, 1 polis, C | vnt | 100 |
|  | Automatiniai jungikliai 20A, 1 polis, C | vnt | 100 |
|  | Automatiniai jungikliai 25A, 1 polis, C | vnt | 100 |
|  | Automatiniai jungikliai 40A, 2 polis, C | vnt | 1200 |
|  | Srovėlaidis 1P, 63A, 1 m (57 modulių) | vnt | 10 |
|  | Bėgelis, DIN 35 mm, perforuotas, 1 m | vnt | 200 |
|  | Saugikliai apvalus, 63A (NPN-2, 21x76 mm) | vnt | 100 |
|  | Saugikliai PN2-100, 100A | vnt | 60 |
|  | Galvaniniai elementai AA, šarminiai, 1,5V, LR 03 | vnt | 500 |
|  | Galvaniniai elementai AAA, šarminiai, 1,5V, LR6 | vnt | 4500 |
|  | Izoliacinė juostelė, pvc, apie 20 mx19 mm (įvairių spalvų) | vnt | 50 |
|  | Universalūs nailoniniai kaiščiai 6x30 | vnt | 1000 |
|  | Sraigtai į medį 3,5x35, juodos | vnt | 5000 |
|  | Sraigtai 4,2 x 13-25 mm į metalą, cinkuoti, su grąžteliu | vnt | 5000 |

13. Elektros  prekių, reikmenų sąraše  nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai prekėms, konkrečiai nurodytos prekių medžiagos, (PVC, PP ir kt.) gali būti lygiavertės. Lygiavertiškumas: kai prekių medžiagų visos savybės yra ne prastesnės kokybės, o prekių paskirtis išlieka ta pati.

14. Vykdomas Žaliasis pirkimas: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 punktu „Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas“.