Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTROS PREKIŲ IR JŲ REIKMENŲ PIRKIMO 

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus]
Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]
	

	Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris, el. pašto adresas
	




Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti* žinomus subrangovus 
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto/subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai 
	Statybos rangos sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą/subrangovą

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	


* Pateikiama subrangovo pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija

Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **
	Eil. Nr.
	Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė
	Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai 
(įvardinti konkrečiai darbus);

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus ir subrangovo/Tiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs pirkimą, įdarbins šį specialistą.



Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome:  

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
Minimalūs techniniai reikalavimai
	Mato
vienetas
	Preliminarus kiekis
(36 mėn.)
	 Vieneto įkainis
Eur be PVM
	Bendra kiekio kaina
Eur be PVM
(36 mėn.)

	1. 
	LED šviestuvai su judesio davikliu 230 V, IP 20, apvalus 290x290 mm, aukštis apie 70 mm, tipas lubinis, sieninis, 12W, korpusas metalinis, gaubtas plastikinis
	vnt
	300
	
	

	2. 
	Šviestuvai apvalus: korpusas plastikinis, gaubtas stiklinis, IP 44, 1xE27, max. 100W, aukštis apie 110 mm, plotis apie 95 mm, ilgis apie 175 mm, šviestuvas pramoninis
	vnt
	100
	
	

	3. 
	Lubinis LED šviestuvas 60x60, 40W, 4000K, 230V, įmontuojamas arba paviršinis.
	vnt
	50
	
	

	4. 
	Šviestuvas LED 2x120cm, IP20, T8, veidrodinis reflektorius
	vnt
	20
	
	

	5. 
	LED šviestuvas T8 2xG13/18W/230V, IP65, 120cm
	vnt
	20
	
	

	6. 
	LED prožektorius su judesio davikliu, lauko sąlygomis, 20-50W, 4000K, IP65, spalva juoda
	vnt
	15
	
	

	7. 
	LED lemputė E27, 10-12W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta
	vnt
	2000
	
	

	8. 
	LED lemputė E27, 15-20W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta
	vnt
	100
	
	

	9. 
	LED lemputė E14, 6-8W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta
	vnt
	50
	
	

	10. 
	LED lemputė GU10, 7-8W, 230V, 4000K, šviesos spalva balta
	vnt
	50
	
	

	11. 
	T8 LED lempa 120cm 18W, 2700 lm, 4000K
	vnt
	100
	
	

	12. 
	Liuminescencinės lempos T8, 18W, G13, 4000K, 1350lm
	vnt
	100
	
	

	13. 
	Liuminescencinės lempos T8, 36W, G13, 4000K, 3350lm
	vnt
	100
	
	

	14. 
	Starteriai 220-240V, IP20, 65W
	vnt
	50
	
	

	15. 
	Starteriai 127-140V, IP20, 22W
	vnt
	50
	
	

	16. 
	Keraminis patronas E27, 230V
	vnt
	50
	
	

	17. 
	Judesio davikliai , stebėjimo kampas 180°, 230V 
	vnt
	150
	
	

	18. 
	Judesio davikliai , stebėjimo kampas 360°, 230V
	vnt
	50
	
	

	19. 
	Kabelio kanalai 40x20x2000 mm, plastikiniai, spalva balta
	vnt
	100
	
	

	20. 
	Kabelio kanalai 20x20x2000 mm, plastikiniai, spalva balta
	vnt
	100
	
	

	21. 
	Paskirstymo dėžutės plastikinės IP 55, 85x85x40 mm
	vnt
	50
	
	

	22. 
	Laidų jungtys universalios , 2 laidų 0,02-4 mm2, 32A
	vnt
	500
	
	

	23. 
	Laidų jungtys universalios , 3 laidų 0,02-4 mm2, 32A
	vnt
	500
	
	

	24. 
	Laidų jungtys universalios , 4 laidų 0,02-4 mm2, 32A
	vnt
	500
	
	

	25. 
	Jungtis laidams užsukama 0.5-10 mm2
	vnt
	500
	
	

	26. 
	Vienos sekcijos gnybtai su varžtais, prisukamais kontaktais. Vienas įvadinis kontaktas 25mm2 turi 4 paskirstymo kontaktus 10 mm2.
(OBL 2510-1 gnybtas 1-polis 1x25/4x10 mm2).
	vnt
	1000
	
	

	27. 
	4-ių sekcijų instaliacinis gnybtas skirtas iki 25 mm² laidams sujungti.
Kontaktų sekcijos atskirtos pertvaromis. Vienas įvadinis kontaktas turi 4 paskirstymo kontaktus.
	vnt
	50
	
	

	28. 
	5-ių sekcijų instaliacinis sujungimo gnybtas. Vienas įvadinis kontaktas turi 4 paskirstymo kontaktus. 1x(6..25)/4x(2,5..10), 450V
	vnt
	50
	
	

	29. 
	Laikiklis su dirželiu, skersmuo 8-32 mm
	vnt
	300
	
	

	30. 
	Užtraukiami dirželiai 4,8x200 mm, plastikiniai
	vnt
	1000
	
	

	31. 
	Kabelio laikiklis su kalamu kaiščiu iki 4-10 mm
	vnt
	500
	
	

	32. 
	Plastikinis vamzdžių laikiklis viengubas, (20-22 mm)
	vnt
	100
	
	

	33. 
	Prailgintuvas 3-5 lizdai, 3-5 m., su įžeminimo kontaktais, 16A, 250V, laido tipas 3x1,5 mm²
	vnt
	15
	
	

	34. 
	Laidas varinis, monolitas 1x4 mm²
	m
	300
	
	

	35. 
	Laidas varinis, monolitas 1x6 mm²
	m
	300
	
	

	36. 
	Elektros instaliacijos kabelis 2 x 2,5 mm², varinis, monolitas
	m
	300
	
	

	37. 
	Elektros instaliacijos kabelis 2 x 2,5 mm², aliuminis
	m
	300
	
	

	38. 
	Elektros instaliacijos kabelis 3 x 2,5 mm², varinis, monolitas
	m
	300
	
	

	39. 
	Elektros instaliacijos kabelis 3 x 2,5 mm², aliuminis
	m
	300
	
	

	40. 
	Elektros instaliacijos kabelis 3 x 1,5 mm², varinis, monolitas
	m
	300
	
	

	41. 
	Elektros instaliacijos kabelis 2 x 1,5 mm², varinis, monolitas
	m
	300
	
	

	42. 
	Elektros instaliacijos kabelis 2 x 1 mm², varinis, monolitas
	m
	200
	
	

	43. 
	Kištukinis lizdas su rėmeliu, baltas, 1-vietis, 230 V
	vnt
	50
	
	

	44. 
	Kištukinis lizdas su rėmeliu, baltas, 2-vietis, 230 V
	vnt
	50
	
	

	45. 
	Jungiklis, potinkinis, 1- klavišo 6-10A, 230 V
	vnt
	50
	
	

	46. 
	Jungiklis, potinkinis, 2- klavišų 6-10A, 230 V
	vnt
	50
	
	

	47. 
	Jungiklis hermetinis, virštinkinis, 1-klavišo, 6-10A, 230 V
	vnt
	50
	
	

	48. 
	Jungiklis hermetinis, virštinkinis, 2-klavišų, 6-10A, 230V
	vnt
	50
	
	

	49. 
	Hermetinis kištukinis lizdas virštinkinis, 1 vietos, 16A, 250V, IP55
	vnt
	50
	
	

	50. 
	Hermetinis kištukinis lizdas virštinkinis, 2 vietos, 16A, 250V, IP55
	vnt
	50
	
	

	51. 
	Spyna el. skydeliui SP M24/T10 priveržiama H24 L48 (trikampis 10 mm)
	vnt
	100
	
	

	52. 
	Automatiniai jungikliai 16A, 1 polis, C
	vnt
	100
	
	

	53. 
	Automatiniai jungikliai 20A, 1 polis, C
	vnt
	100
	
	

	54. 
	Automatiniai jungikliai 25A, 1 polis, C
	vnt
	100
	
	

	55. 
	Automatiniai jungikliai 40A, 2 polis, C
	vnt
	1200
	
	

	56. 
	Srovėlaidis 1P, 63A, 1 m (57 modulių)
	vnt
	10
	
	

	57. 
	Bėgelis, DIN 35 mm, perforuotas, 1 m
	vnt
	200
	
	

	58. 
	Saugikliai apvalus, 63A (NPN-2, 21x76 mm)
	vnt
	100
	
	

	59. 
	Saugikliai PN2-100, 100A
	vnt
	60
	
	

	60. 
	Galvaniniai elementai AA, šarminiai, 1,5V, LR 03
	vnt
	500
	
	

	61. 
	Galvaniniai elementai AAA, šarminiai, 1,5V, LR6
	vnt
	4500
	
	

	62. 
	Izoliacinė juostelė, pvc, apie 20 mx19 mm (įvairių spalvų)
	vnt
	50
	
	

	63. 
	Universalūs nailoniniai kaiščiai 6x30
	vnt
	1000
	
	

	64. 
	Sraigtai į medį 3,5x35, juodos
	vnt
	5000
	
	

	65. 
	Sraigtai 4,2 x 13-25 mm į metalą, cinkuoti, su grąžteliu
	vnt
	5000
	
	

	Bendra suma be PVM:
	

	PVM:
	

	Bendra suma iš viso su PVM:
	



 Pastabos:
Tiekėjo pasiūlymo kaina su visomis įskaičiuotomis išlaidomis negali būti didesnė nei 72 600,00  Eur su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys, per didele ir nepriimtina;
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- Prekių kiekiai yra preliminarūs ir gali didėti arba mažėti 30 proc.
- pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 92 p., mums netaikoma sąlyga, kad mes esam neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
	Eil.
Nr.
	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas
	Konfidencialu
(Taip/ Ne)
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Įgaliojimas
	
	

	2.
	........
	
	

	3.
	...........
	
	



Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

	
	
	

	(Tiekėjo vadovo ir jo galioto asmens pareigos)
	(parašas)
	(vardas, pavardė)








