## Bendrieji reikalavimai
Reagentai (antikūnai) histologijai
Bendrieji reikalavimai:
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas (užpildyti)
1 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių (ir anglų kalba - vertimo netikslumams išsiaiškinti) prekių naudojimo instrukcijas, aprašymus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti.
2 | Tiekėjai turi pateikti: numatomos teikti pakuotės dydį - vienetų skaičius pakuotėje, fasuotės talpą - g, ml.
3 | Prekių galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 6 mėn., pageidautina ir ilgesnis (galimybė iš anksto sužinoti pristatomų prekių galiojimo laikus).
4 | Tiekėjai privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti.