Pirkimo sąlygų 2 priedas

Herbas arba Paslaugų ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI

DUJŲ VIEŠOJO PIRKIMO PASIŪLYMAS

__________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus ar subteikėją (-us)/

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjo pavadinimas ar vardas, pavardė, adresas | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus, procentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais teikėjas remiasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |
| Subteikėjai, kuriuos teikėjas pasitelks vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais teikėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2.1 lentelė. 1 pirkimo dalis – Techninės dujos.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis 12 mėnesių, vnt. | Vieneto įkainis, EUR be PVM* | Suma, EUR be PVM (2*3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Argonas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 40 |  |  |
| 2. | Azotas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |  |  |
| 3. | Sintetinis oras techninis (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 15 |  |  |
| 4. | Techninės propano-butano dujos (balionas - ne mažiau kaip 27 L) | 3 |  |  |
| Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM* suma |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM** |  |  |  |  |

Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________

Visos kainos/ įkainiai pateikiami nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________________________________________________________________

Į prekių įkainį įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.2. papunktyje.

Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.

Pažymėtina, kad Teikėjas turi į pasiūlymo kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų pateikimu per Sabis informacinę sistemą.

2.2 lentelė. 2 pirkimo dalis – Specialiosios dujos.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis 12 mėnesių, vnt. | Vieneto įkainis, EUR be PVM* | Suma, EUR be PVM (2*3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 33 |  |  |
| 2. | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 6 |  |  |
| 3. | Spec. azotas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 2 |  |  |
| 4. | Spec. azotas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 15 |  |  |
| 5. | Spec. dujų mišinys NO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 10 |  |  |
| 6. | Spec. deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |  |  |
| 7. | Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 9 |  |  |
| 8. | Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 2 |  |  |
| 9. | Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) mažų konc. | 2 |  |  |
| 10. | Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) didesnių konc. | 3 |  |  |
| 11. | Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) konc. | 5 |  |  |
| 12. | Spec. dujų mišinys: CH4 helyje (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |  |  |
| 13. | Spec. dujų mišinys: O2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 9 |  |  |
| 14. | Spec. dujų mišinys: O2 helyje (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |  |  |
| 15. | Spec. helis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 20 |  |  |
| 16. | Spec. metanas 5.5 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 1 |  |  |
| 17. | Instrumentinis sintetinis oras 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 2 |  |  |
| 18. | Spec. sieros vandenilis azote (balionas - ne mažiau kaip 10 L) | 6 |  |  |
| 19. | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 20 L) | 2 |  |  |
| 20. | Instrumentinis deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) | 1 |  |  |
| Bendra palyginamoji kaina, EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM* suma |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM** |  |  |  |  |

Bendra palyginamoji kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________

Visos kainos/įkainiai pateikiami nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________________________________________________________________

Į prekių įkainį įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

**Bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta Sutarties projekto 3.2. papunktyje.

Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.

Pažymėtina, kad Teikėjas turi į pasiūlymo kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų pateikimu per Sabis informacinę sistemą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

4 lentelė. Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)***:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba:

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Pasiūlymas galioja iki 2025 m. ______________ d.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 priedelis prie pasiūlymo. Informacija apie siūlomos prekės techninius ir funkcinius parametrus:

1 pirkimo daliai – Techninės dujos

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamų parametrų rodikliai | Tiekėjo siūlomų prekių tikslūs parametrų rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dujos | Argonas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 1.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,996 % (4.6) Ar |  |
| 1.2. | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |  |
| 1.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 10,7 m3 |  |
| 1.4. | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |  |
| 2. | Dujos | Azotas techninis 4.6 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 2.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,996 % (4.6) N2 |  |
| 2.2. | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |  |
| 2.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,5 m3 |  |
| 2.4. | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |  |
| 2.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštus, atjungimas ir prijungimas. |  |
| 3. | Dujos | Sintetinis oras techninis (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 3.1. | Sudėtis, grynumas | O2 2,7 (arba grynesnės) ne mažiau 20,5 % N2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 79,5 % Sausas oras [extra-dry air], kurio rasos taško temperatūra < -50°C |  |
| 3.2. | Dujų tiekimas | Tiekiamos EURO ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |  |
| 3.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,7 m3 |  |
| 3.4. | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |  |
| 3.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės pakeitimas. |  |
| 4. | Dujos | Techninės propano-butano dujos (balionas - ne mažiau kaip 27 L) |  |
| 4.1. | Sudėtis, grynumas | Propanas ne mažiau 90 %, butanas ne daugiau 10 %, odorantas |  |
| 4.2. | Dujų garavimo intensyvumas esant 0 ˚C | ≤ 2,5 kg/h |  |
| 4.3. | Dujų tiekimas | Tiekiamos ne mažesniame kaip 27 litrų talpos balione, kuris turi apsauginį vožtuvą |  |
| 4.4. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 11 kg |  |
| 4.5. | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,80 x 1/14“ (Nr. 1) |  |
| 4.6. | Pajungimo galimybės | Turi tikti Perkančios organizacijos turimam reduktoriui |  |
| 4.7. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas, atjungimas ir prijungimas. |  |

2 pirkimo daliai – Specialiosios dujos.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamų parametrų rodikliai | Tiekėjo siūlomų prekių tikslūs parametrų rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dujos | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 1.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar |  |
| 1.2. | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |  |
| 1.3. | Baliono užpildymo dujomis slėgis | Ne mažiau 200 Bar |  |
| 1.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,80 x 1/14" (Nr. 6) |  |
| 1.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės ir aukšto slėgio žarnelių pakeitimas esant poreikiui, sistemos sandarumo patikrinimas. |  |
| 2. | Dujos | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 2.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar O2 ≤ 2,0 ppm N2 ≤ 5,0 ppm H2O ≤ 3,0 ppm HC ≤ 0,1 ppm CO2 ≤ 0,1 ppm |  |
| 2.2. | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |  |
| 2.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 10,7 m3 |  |
| 2.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,8 x 1/14“ (Nr. 6) |  |
| 2.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 3. | Dujos | Spec. azotas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 3.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2 |  |
| 3.2. | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |  |
| 3.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,9 m3 |  |
| 3.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10) |  |
| 4. | Dujos | Spec. azotas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 4.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2 |  |
| 4.2. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |  |
| 4.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,6 m3 |  |
| 4.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 24,32 x 1/14“ (Nr. 10) |  |
| 4.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės ir aukšto slėgio žarnelių pakeitimas esant poreikiui, sistemos sandarumo patikrinimas. |  |
| 5. | Dujos | Spec. dujų mišinys NO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 5.1. | Sudėtis, grynumas | Dujų koncentracija: NO2 nuo 50 iki 100 ppm, O2 2000ppm. Ne mažiau 99,999 % (5.0) N2 |  |
| 5.2. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |  |
| 5.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |  |
| 5.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 5.5. | Kita | Reduktoriaus veržlės pritaikymas baliono sriegiui |  |
| 6. | Dujos | Spec. deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 6.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) O2 |  |
| 6.2. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |  |
| 6.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 10,7 m3 |  |
| 6.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |  |
| 6.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 4 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 7. | Dujos | Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 7.1. | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnės) 8-10 ppm, likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) |  |
| 7.2. | Analizės tikslumas | ± 3 % |  |
| 7.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |  |
| 7.4. | Sertifikatas | Būtinas |  |
| 7.5. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų balione |  |
| 7.6. | Baliono užpildymo dujomis slėgis | Ne mažiau 150 Bar. |  |
| 7.7. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 7.8. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |  |
| 7.9. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 8. | Dujos | Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 8.1. | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnės) 8-10 ppm; Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) |  |
| 8.2. | Analizės tikslumas | ±3 % |  |
| 8.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |  |
| 8.4. | Sertifikatas | Būtinas |  |
| 8.5. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų balione |  |
| 8.6. | Baliono užpildymo dujomis slėgis | Ne mažiau 150 Bar. |  |
| 8.7. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 8.8. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |  |
| 9. | Dujos | Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 9.1. | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 100 iki 200 ppm; NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 90 iki 200 ppm; SO2 3.8 (arba grynesnės) nuo 70 iki 100 ppm; Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) (Tiksli CO, NO, SO2 koncentracija bus derinama užsakymo metu) |  |
| 9.2. | Analizės tikslumas | ±2 % |  |
| 9.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |  |
| 9.4. | Sertifikatas | Būtinas |  |
| 9.5. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |  |
| 9.6. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |  |
| 9.7. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 9.8. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |  |
| 9.9. | Kita | Veržlės pakeitimas esant poreikiui |  |
| 10. | Dujos | Spec. dujų mišinys: CO, NO, SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 10.1. | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnis) 300 iki 350 ppm; NO 2.8 (arba grynesnis) 150 iki 200 ppm; SO2 3.8 (arba grynesnis) 250 iki 300 ppm; Likęs azotas N2 5.0, arba grynesnis. Tiksli CO, NO, SO2 koncentracija bus derinama užsakymo metu |  |
| 10.2. | Analizės tikslumas | ±2% |  |
| 10.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5% |  |
| 10.4. | Sertifikatas | Būtinas |  |
| 10.5. | Dujų tiekimas | Tiekiamos spec. ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |  |
| 10.6. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |  |
| 10.7. | Dujų baliono sriegio išmatavimai | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 10.8. | Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 2 metai |  |
| 11. | Dujos | Spec. dujų mišinys: CO, NO, SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 11.1. | Sudėtis, grynumas | CO 4.7 (arba grynesnės) nuo 250 iki 300 ppm NO 2.8 (arba grynesnės) nuo 90 iki 100 ppm SO2 3.8 (arba grynesnės) nuo 70 iki 100 ppm Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) (Tiksli CO, NO,SO2 koncentracija bus derinama užsakymo metu) |  |
| 11.2. | Analizės tikslumas | ±2% |  |
| 11.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5% |  |
| 11.4. | Sertifikatas | Būtina |  |
| 11.5. | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |  |
| 11.6. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |  |
| 11.7. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 11.8. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |  |
| 12. | Dujos | Spec. dujų mišinys: CH4 helyje 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 12.1. | Sudėtis, grynumas | CH4 5 % (ne mažiau 99,999 %) Likęs He 5.0 (ne mažiau 99,999 %) |  |
| 12.2. | Analizės tikslumas | ±2 % |  |
| 12.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |  |
| 12.4. | Sertifikatas | Būtinas |  |
| 12.5. | Baliono tipas ir tūris | SPEC ne mažesnis kaip 50 litrų balionas |  |
| 12.6. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 7 m3 |  |
| 12.7. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 12.8. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |  |
| 12.9. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 4 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 13. | Dujos | Spec. dujų mišinys: O2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 13.1. | Sudėtis, grynumas | O2 nuo 3 % iki 8 %; Likęs azotas N2 5.0 (arba grynesnis) (tikslus O2 kiekis bus derinamas užsakymo metu) |  |
| 13.2. | Analizės tikslumas | ±2 % |  |
| 13.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |  |
| 13.4. | Sertifikatas | Būtinas |  |
| 13.5. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |  |
| 13.6. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |  |
| 13.7. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 13.8. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |  |
| 13.9. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 14. | Dujos | Spec. dujų mišinys: O2 helyje 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 14.1. | Sudėtis, grynumas | O2 10 % (ne mažiau 99,999 %) Likęs He 5.0 (ne mažiau 99,999 %) |  |
| 14.2. | Analizės tikslumas | ±2 % |  |
| 14.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |  |
| 14.4. | Sertifikatas | Būtinas |  |
| 14.5. | Dujų teikimas | SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų balione |  |
| 14.6. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 7 m3 |  |
| 14.7. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | M19 x 1,5 LH (Nr. 14) |  |
| 14.8. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |  |
| 14.9. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 4 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 15. | Dujos | Spec. helis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 15.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) He |  |
| 15.2. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |  |
| 15.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,1 m3 |  |
| 15.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,8 x 1/14“ (Nr. 6) |  |
| 15.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės ir aukšto slėgio žarnelių pakeitimas esant poreikiui, sistemos sandarumo patikrinimas. Pirkėjas užtikrina galimybę naudotis liftu, tinkamu dujų balionų transportavimui. |  |
| 16. | Dujos | Spec. metanas (CH4) 5.5 (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 16.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,9995 % (5.5) CH4 |  |
| 16.2. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų talpos balione |  |
| 16.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 2,5 m3 |  |
| 16.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | W 21,8 x 1/14“ LH (Nr. 1) |  |
| 16.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 3 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 17. | Dujos | Instrumentinis sintetinis oras 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 17.1. | Sudėtis, grynumas | O2 5.0 (99,999% arba grynesnės) ~21 % N2 5.0 (99,999% arba grynesnės) ~79 % |  |
| 17.2. | Analizės tikslumas | ±2 % |  |
| 17.3. | Dujų sumaišymo paklaida | Ne daugiau ±5 % |  |
| 17.4. | Sertifikatas | Būtinas |  |
| 17.5. | Baliono tipas ir tūris | SPEC ne mažesnis kaip 50 litrų balionas |  |
| 17.6. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,7 m3 |  |
| 17.7. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G 3/4 (Nr. 9) |  |
| 17.8. | Galiojimo laikas | Ne mažiau 2 metų |  |
| 17.9. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 4 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 18. | Dujos | Spec. Sieros vandenilis azote (balionas - ne mažiau kaip 10 L) |  |
| 18.1. | Sudėtis, grynumas | ≤5 ppm Sieros vandenilis Išplėstinė neapibrėžtis ne didesnė kaip 5% Dujų galiojimo terminas ne mažiau 1 metai. |  |
| 18.2. | Dujų teikimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 10 litrų balione |  |
| 18.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 1,5 m3 |  |
| 18.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | DIN 477 Nr.14 |  |
| 18.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas, atjungimas ir prijungimas, veržlės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 19. | Dujos | Spec. argonas 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 20 L) |  |
| 19.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) Ar O2 ≤ 2,0 ppm N2 ≤ 5,0 ppm H2O ≤ 3,0 ppm HC ≤ 0,1 ppm CO2 ≤ 0,1 ppm |  |
| 19.2. | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 20 litrų talpos balione |  |
| 19.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 6-10,7 m3 |  |
| 19.4. | Dujų balionų sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G3/4 (Nr. 9) |  |
| 19.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 2 aukštą, atjungimas ir prijungimas, veržlės, tarpinės pakeitimas esant poreikiui. |  |
| 20. | Dujos | Instrumentinis deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) |  |
| 20.1. | Sudėtis, grynumas | Ne mažiau 99,999 % (5.0) O2 |  |
| 20.2. | Dujų tiekimas | Tiekiamos SPEC ne mažesniame kaip 50 litrų talpos balione |  |
| 20.3. | Dujų kiekis balione | Ne mažiau 9,1 m3 |  |
| 20.4. | Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal DIN 477 | G3/4 (Nr. 9) |  |
| 20.5. | Kita | Dujų baliono nuoma, pristatymas, užnešimas į 2 aukštą, atjungimas ir prijungimas. Veržlės, tarpinės pakeitimas esant poreikiui. |  |